## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Установка ПТК СМиУКЭ
Сопоставимый уровень цен: 3 кв 2020
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | «Строительство ПС 110 кВ Кузёмкино с заходами 110 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Газпром» (установка силовых трансформаторов мощностью 2х16МВА, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 1,2 км)» на земельном участке по адресу: Ленинградская область, МО «Кингисеппский район» | Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область | Кемеровская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ | IД
4 | Мощность объекта | 1 | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Шкаф СМиУКЭ - 1 шт | Шкаф СМиУКЭ - 2 шт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 79.3949 | 529.9343
6.2 | оборудование и инвентарь | 2020.8673 | 8792.3582
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв 2020 | 3 кв 2020
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости и как наиболее часто применяющееся конструктивное решение. Рекомендуемая расчетная единица УНЦ - 1 компл.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2019 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Шкаф СМиУКЭ - 1 шт | 05-03-01 | Система мониторинга и управления качеством электроэнергии
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2019 г:
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2020 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Шкаф СМиУКЭ - 2 шт | 1.02-16-01 | Этап 1. Очередь 1. Система мониторинга и управления качеством электроэнергии. Здание объединенное ОПУ с ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 35 кВ
|  | 1.02-16-02 | Этап 1. Очередь 3. Система мониторинга и управления качеством электроэнергии. Здание объединенное ОПУ с ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 35 кВ
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2020 г:
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Установка ПТК СМиУКЭ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 168.31
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 88.54 | 9.4
2 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 27.02 | 9.92
3 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 26.6 | 9.62
4 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 11.53 | 10.21
5 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 8 | 8.53
6 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 4.12 | 8.64
7 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 2 | 8.17
8 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.5 | 9.07
Затраты труда машинистов
9 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.17 |  | 41.15
Машины и механизмы
10 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.27 | 115.4
11 |  | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.час | 0.61 | 197.01
12 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.29 | 65.71
13 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 9.17 | 8.1
14 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 3.52 | 3.28
15 |  | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 0.2 | 16.44
16 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.52 | 0.9
17 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.25 | 8.1
18 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.01 | 111.99
19 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 | 65.71
Оборудование
20 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф СМиУКЭ в составе: DIN-рейка DR 07.550- 3 шт; Автоматический выключатель iC60N B 4A 1P A9F73104 - 3 шт; безвинтовой оконечный стопор для TS35 249-116 - 2 шт; безвинтовой оконечный стопор для TS35 249-116 - 4 шт; безвинтовой оконечный стопор для TS35 249-116 - 2 шт; безвинтовой оконечный стопор для TS35 249-116 - 2 шт; безвинтовой оконечный стопор для TS35 249-116 - 2 шт; Блок питания 48В, 120Вт DR-120-48 - 2 шт; Блок розеток на 8 подключений, 16A SO 08 ISS - 1 шт; Боковые элементы цоколя ZA 00.60 H - 1 компл; вставная перемычка 2-х канальная 2002-433 - 8 шт; Выключатель нагрузки ISW 1P 20A A9S60120 - 2 шт; Выключатель нагрузки ISW 1P 32A A9S60132 - 2 шт; групповой держатель маркировки 249-120 - 2 шт; групповой держатель маркировки 249-120 - 2 шт; групповой держатель маркировки 249-120 - 2 шт; групповой держатель маркировки 249-120 - 2 шт; групповой держатель маркировки 249-120 - 4 шт; Держатель DIN-реек B 6 DR - 1 уп; измерительная клемма с размыкателем (серая) 2002-1672 - 16 шт; измерительная клемма с размыкателем (серая) 2002-1672 - 12 шт; измерительная клемма с размыкателем (серая) 2002-1672 - 18 шт; измерительная клемма с размыкателем (серая) 2002-1672 - 12 шт; измерительная клемма с размыкателем (серая) 2002-1672 - 6 шт; Измерительный преобразователь качества электроэнергии Ресурс-ПКЭ-1.7-оэ-А - 6 шт; Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL - 1 шт; Коммутатор Ethernet ZES-2010GS - 1 шт; Комплект заземления EK 8 - 1 компл; Коробка испытательная переходная АНПК 687.228.001-04 - 2 шт; Панель с кабельными органайзерами MB 10.48 IC - 3 шт; | к-т | 1 | 420696.75
Патч-корд RJ45/RJ45 5м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-RD - 1 шт; Передние и задние элементы цоколя ZA 80.00 H - 1 компл; Провод заземления, сеч. 4мм2 W 6.04.8.200 - 1 шт; Программное обеспечение для мониторинга «Монитор ПКЭ-1.7» - 1 шт; Программное обеспечение для настройки «Конфигуратор ПКЭ» - 1 шт; промежуточная пластина 2002-1691 - 1 шт; Распределительный корпус для автоматических выключателей MC 03 I - 1 шт; Рвзъем DB-9F - 2 шт; Резистор МЛТ-0,125 - 1 шт; Реле выбора фаз РВФ-02 АС230В УХЛ4 - 1 шт; Светильник, 8 Вт CLG-R238 - 1 шт; Секционная монтажная панель 550х650 (ВхШ) МР 65.55 М - 2 шт; Сервер портов RS-485/Ethernet Nport IA 5450A - 2 шт; Шина заземления, на 7 подключений 507F - 2 шт; Шкаф напольный размерами 2000х600х800мм (ВхШхГ) IPV43.60.80 - 1 компл.
Материалы
21 |  | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.1785 | 14498.24
22 |  | 21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 | 1000 м | 0.0408 | 51252.1
23 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.0486 | 11500
24 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5.569 | 28.6
25 |  | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.0714 | 1180
26 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 4.77 | 10.57
27 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.9525 | 47.57
28 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0006384 | 68050
29 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.26 | 30.74
30 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 31.917 | 1
31 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0064 | 4488.4
32 |  | 21.2.03.05-0045 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 1,5-450 | 1000 м | 0.0206 | 1335.52
33 |  | 21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | 1000 м | 0.00515 | 4645.43
34 |  | 21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.0103 | 2079.72
35 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.2856 | 63
36 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0001518 | 114220
37 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.1 | 155
38 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.000899 | 12430
39 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00216 | 5000
40 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.001152 | 7826.9
41 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.08 | 100.8
42 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.89 | 9.04
43 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00012 | 65750
44 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.2 | 6.09
45 |  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.02 | 365
46 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.864 | 6.9
47 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.21 | 28.22
48 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.05 | 91.29
49 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0992 | 35.7
50 |  | 14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00011 | 27921.97
51 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.096 | 30.4
52 |  | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.0192 | 125.46
53 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.06 | 39
54 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.05948 | 38.89
55 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000176 | 12430
56 |  | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 2.8e-05 | 70200
57 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 10.57
58 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.0275 | 47.57
59 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.028 | 44.97
60 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00012 | 8105.71
61 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.03428 | 27.74
62 |  | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.012 | 68.87
63 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 2e-05 | 37517
64 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 35.63
65 |  | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.03 | 13.56
66 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0028 | 133.05
67 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 2.9e-05 | 12430
68 |  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.002 | 138.76
69 |  | 01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП | кг | 0.0018 | 135.6
70 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.005 | 28.6
71 |  | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 2.24e-05 | 4934.48
72 |  | 01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем, толщина 0,4 мм | кг | 0.004 | 21.3
73 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0056 | 11.5
74 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.12 | 0.4
75 |  | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0002 | 100.12
76 |  | 999-0005 | Масса | т | 0.004
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Установка ПТК СМиУКЭ
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 316144.1
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Установка ПТК СМиУКЭ
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,9) | чел.-ч. |  | 9.51
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч.
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.27 | 115.4
4 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.час | 0.61 | 197.01
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.29 | 65.71
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 9.17 | 8.1
Итого основные машины и механизмы
7 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 3.52 | 3.28
8 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 0.2 | 16.44
9 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.52 | 0.9
10 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.25 | 8.1
11 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.01 | 111.99
12 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 | 65.71
Итого прочие машины и механизмы
Итого по разделу «Машины и механизмы»
Оборудование
Основное оборудование
13 | БЦ.47.24 | Шкаф СМиУКЭ | компл. | 1 |  |  | 0% | 4500000
Итого основное оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
14 | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.1785 | 14498.24
15 | 21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 | 1000 м | 0.0408 | 51252.1
16 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.0486 | 11500
Итого основные материалы
17 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5.569 | 28.6
18 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.0714 | 1180
19 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 4.77 | 10.57
20 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.9525 | 47.57
21 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0006384 | 68050
22 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.26 | 30.74
23 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 31.917 | 1
24 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0064 | 4488.4
25 | 21.2.03.05-0045 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 1,5-450 | 1000 м | 0.0206 | 1335.52
26 | 21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | 1000 м | 0.00515 | 4645.43
27 | 21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.0103 | 2079.72
28 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.2856 | 63
29 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0001518 | 114220
30 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.1 | 155
31 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.000899 | 12430
32 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00216 | 5000
33 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.001152 | 7826.9
34 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.08 | 100.8
35 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.89 | 9.04
36 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00012 | 65750
37 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.2 | 6.09
38 | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.02 | 365
39 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.864 | 6.9
40 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.21 | 28.22
41 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.05 | 91.29
42 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0992 | 35.7
43 | 14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00011 | 27921.97
44 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.096 | 30.4
45 | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.0192 | 125.46
46 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.06 | 39
47 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.05948 | 38.89
48 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000176 | 12430
49 | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 2.8e-05 | 70200
50 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 10.57
51 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.0275 | 47.57
52 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.028 | 44.97
53 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00012 | 8105.71
54 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.03428 | 27.74
55 | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.012 | 68.87
56 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 2e-05 | 37517
57 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 35.63
58 | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.03 | 13.56
59 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0028 | 133.05
60 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 2.9e-05 | 12430
61 | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.002 | 138.76
62 | 01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП | кг | 0.0018 | 135.6
63 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.005 | 28.6
64 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 2.24e-05 | 4934.48
65 | 01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем, толщина 0,4 мм | кг | 0.004 | 21.3
66 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0056 | 11.5
67 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.12 | 0.4
68 | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0002 | 100.12
69 | 999-0005 | Масса | т | 0.004
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1564.94
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 821
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 1
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Установка ПТК СМиУКЭ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
А1-82 | УНЦ ИИК
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.9 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.324 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31