## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Автоматическое секционирование ВЛ 10 кВ (Л-6 от ПС Шумейка) Красноярского участка РС Энгельсского РЭС Приволжского ПО
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Саратовская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIА
4 | Мощность объекта | 3
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Разъединитель 10 кВ, ОПН 10 кВ, Реклоузер напряжением 10кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 1095.2
6.1 | строительно-монтажные работы | 80.05
6.2 | оборудование и инвентарь | 1224.13
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 273.52
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2014 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1095.2
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 365.0667
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Разъединитель 10 кВ, ОПН 10 кВ, Реклоузер напряжением 10кВ | 2-1 | Монтаж реклоузеров | 80.0496 |  | 1224.1321 | 273.5216 | 1577.7033
Всего по объекту: |  |  |  | 80.0496 |  | 1224.1321 | 273.5216 | 1577.7033
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2014 г: |  |  |  | 80.0496 |  | 1224.1321 | 273.5216 | 1577.7033
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 157.54 |  | 1483.05
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 85.77 | 9.62 | 825.11
2 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 24.27 | 10.06 | 244.16
3 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 25.74 | 8.86 | 228.06
4 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) | чел.-ч | 19.8 | 8.46 | 167.51
5 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 1.96 | 9.29 | 18.21
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 467.8186
6 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.75 |  | 467.8186
Машины и механизмы | [6 empty] | 3671.99
7 |  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 23.41 | 82.22 | 1924.77
8 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.99 | 111.99 | 1118.78
9 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8.04 | 65.71 | 528.31
10 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 5.5 | 14 | 77
11 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.31 | 74.61 | 23.13
Оборудование | [6 empty] | 1048938
12 |  | Прайс из СД ОП | Реклоузер 10 кВ, ток придельный 12,5 кА, ток номинальный 630 А, с ПКУ и интеграцией в АСУТП | компл | 3 | 345047.92 | 1035143.76
13 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель 10 кВ на ток 630А с приводом ПРН-1 с монтажным комплектом для установки Цена=10403/3,96 | компл | 3 | 2627.02 | 7881.06
14 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6 Цена=1300,88/3,96 | шт | 18 | 328.51 | 5913.18
Материалы | [6 empty] | 23764.7
15 |  | 20.5.04.08-0007 | Зажим соединительный: шлейфовый спиральный ШС-24,0-01 | шт | 27 | 535.93 | 14470.11
16 |  | 20.1.01.01-0025 | Зажим анкерный марки SO 3.35 | 100 шт | 0.18 | 10668 | 1920.24
17 |  | 20.1.01.15-0003 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | 100 шт | 0.18 | 9563 | 1721.34
18 |  | 22.2.01.05-0001 | Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-500 УХЛ1 | 100 шт | 0.09 | 16232.1 | 1460.89
19 |  | 22.2.01.04-0002 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 24 | 46.72 | 1121.28
20 |  | 21.2.01.02-0086 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11 | т | 0.022 | 31957.37 | 703.06
21 |  | 21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 1000 м | 0.05 | 10392.39 | 519.62
22 |  | 08.3.04.02-0068 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 12х12 мм | т | 0.06 | 5299.6 | 317.98
23 |  | 20.5.04.05-0009 | Зажим ответвительный ОА 70-2 | 100 шт | 0.09 | 3516 | 316.44
24 |  | 01.7.06.10-0021 | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся | 10 м | 3 | 101.1 | 303.3
25 |  | 08.3.04.02-0067 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс, размер 10x10 мм | т | 0.04435 | 5390.19 | 239.05
26 |  | 20.1.01.02-0047 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 | 100 шт | 0.09 | 2089 | 188.01
27 |  | 25.1.06.03-0061 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420x220 мм | 100 шт | 0.03 | 3611.54 | 108.35
28 |  | 08.3.07.01-0052 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т | 0.016 | 6726.18 | 107.62
29 |  | 20.1.01.11-0022 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 6 | 12.53 | 75.18
30 |  | 24.1.02.01-0018 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм | шт | 4 | 18.64 | 74.56
31 |  | 01.7.15.03-0045 | Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10x100 мм | т | 0.003 | 13722.4 | 41.17
32 |  | 20.1.01.11-0021 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт | 3 | 8.6 | 25.8
33 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0013 | 10315.01 | 13.41
34 |  | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 0.1394 | 88.14 | 12.29
35 |  | 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.6341 | 14.4 | 9.13
36 |  | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0009 | 9550.01 | 8.6
37 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0006 | 6667 | 4
38 |  | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 9661.5 | 2.9
39 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1821 | 1.82 | 0.33
40 |  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | т | 0.004 | 9.5 | 0.04
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 68439 | 14.5% | 0.808%
Эксплуатация машин основных | 41862.17 | 8.871% | 0.4942%
Эксплуатация машин прочих | 1173.51 | 0.2487% | 0.01385%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 43035.68 | 9.119% | 0.5081%
в том числе зарплата машинистов | 20719.69 | 4.391% | 0.2446%
Материалы основные | 160170.45 | 33.94% | 1.891%
Материалы прочие | 23737.19 | 5.03% | 0.2802%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 183907.64 | 38.97% | 2.171%
ИТОГО | 295382.32
Сметная прибыль, руб. | 64194.26 | 13.6% | 0.7579%
Сметная прибыль, % | 72%
Накладные расходы, руб. | 112339.95 | 23.81% | 1.326%
Накладные расходы, % | 126%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 471916.53 | 100% | 5.571%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 7267387.68 |  | 85.8%
стоимость оборудования технологического | 7267387.68 |  | 85.8%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 7739304.21 |  | 91.37%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 2,5% | 11797.91 |  | 0.1393%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 9190.57 |  | 0.1085%
Пусконаладочные работы | 275376.42 |  | 3.251%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 171963.32 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 16071.34 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 8223703.77 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 246711.11 |  | 3%
ВСЕГО: | 8470414.88 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 2823471.6267
Составил ____________________________ Д.А. Самуйленко
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч. | 157.7713 | 9.4 | 1483.05 | 100% | 433.7862 | 68439
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 157.7713 |  | 1483.05 | 100% |  | 68439
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 41.75 | 11.2052 | 467.8186 | 100% | 496.28 | 20719.69
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 23.41 | 82.22 | 1924.77 | 52.42% | 963.62 | 22558.34
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.99 | 111.99 | 1118.78 | 30.47% | 1312.52 | 13112.07
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8.04 | 65.71 | 528.31 | 14.39% | 770.12 | 6191.76
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 3571.86 | 97.27% |  | 41862.17
6 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 5.5 | 14 | 77 | 2.097% | 164.08 | 902.44
7 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.31 | 74.61 | 23.13 | 0.6299% | 874.43 | 271.07
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 100.13 | 2.727% |  | 1173.51
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 3671.99 | 100% |  | 43035.68
Оборудование
Основное оборудование
8 | БЦ.115.23 | Реклоузер 10 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | компл | 3 | 361685.45 | 1085056.35 | 93.46% | 2264150.94 | 6792452.82
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1085056.35 | 93.46% |  | 6792452.82
9 | БЦ.63.66 | Разъединитель с одним комплектом заземляющих ножей 10 кВ | компл | 3 | 23245.11 | 69735.33 | 6.007% | 145514.4 | 436543.2
10 | БЦ.60.26 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | шт | 18 | 340.71 | 6132.78 | 0.5283% | 2132.87 | 38391.66
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 75868.11 | 6.535% |  | 474934.86
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1160924.46 | 100% |  | 7267387.68
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 1160924.46 |  |  | 7267387.68
Материалы
Основные материалы
11 | 20.5.04.08-0007 | Зажим соединительный: шлейфовый спиральный ШС-24,0-01 | шт | 27 | 535.93 | 14470.11 | 60.89% | 4148.1 | 111998.7
12 | 20.1.01.01-0025 | Зажим анкерный марки SO 3.35 | 100 шт | 0.18 | 10668 | 1920.24 | 8.08% | 82570.32 | 14862.66
13 | 20.1.01.15-0003 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | 100 шт | 0.18 | 9563 | 1721.34 | 7.243% | 74017.62 | 13323.17
14 | 22.2.01.05-0001 | Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-500 УХЛ1 | 100 шт | 0.09 | 16232.1 | 1460.89 | 6.147% | 125636.45 | 11307.28
15 | 22.2.01.04-0002 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 24 | 46.72 | 1121.28 | 4.718% | 361.61 | 8678.64
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 20693.86 | 87.08% |  | 160170.45
16 | 21.2.01.02-0086 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11 | т | 0.022 | 31957.37 | 703.06 | 2.958% | 247350.04 | 5441.7
17 | 21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 1000 м | 0.05 | 10392.39 | 519.62 | 2.187% | 80437.1 | 4021.86
18 | 08.3.04.02-0068 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 12х12 мм | т | 0.06 | 5299.6 | 317.98 | 1.338% | 41018.9 | 2461.13
19 | 20.5.04.05-0009 | Зажим ответвительный ОА 70-2 | 100 шт | 0.09 | 3516 | 316.44 | 1.332% | 27213.84 | 2449.25
20 | 01.7.06.10-0021 | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся | 10 м | 3 | 101.1 | 303.3 | 1.276% | 782.51 | 2347.53
21 | 08.3.04.02-0067 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс, размер 10x10 мм | т | 0.04435 | 5390.19 | 239.05 | 1.006% | 41720.07 | 1850.29
22 | 20.1.01.02-0047 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 | 100 шт | 0.09 | 2089 | 188.01 | 0.7911% | 16168.86 | 1455.2
23 | 25.1.06.03-0061 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420x220 мм | 100 шт | 0.03 | 3611.54 | 108.35 | 0.4559% | 27953.32 | 838.6
24 | 08.3.07.01-0052 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т | 0.016 | 6726.18 | 107.62 | 0.4529% | 52060.63 | 832.97
25 | 20.1.01.11-0022 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 6 | 12.53 | 75.18 | 0.3164% | 96.98 | 581.88
26 | 24.1.02.01-0018 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм | шт | 4 | 18.64 | 74.56 | 0.3137% | 144.27 | 577.08
27 | 01.7.15.03-0045 | Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10x100 мм | т | 0.003 | 13722.4 | 41.17 | 0.1732% | 106211.38 | 318.63
28 | 20.1.01.11-0021 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт | 3 | 8.6 | 25.8 | 0.1086% | 66.56 | 199.68
29 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0013 | 10315.01 | 13.41 | 0.05643% | 79838.18 | 103.79
30 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 0.1394 | 88.14 | 12.29 | 0.05172% | 682.2 | 95.1
31 | 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.6341 | 14.4 | 9.13 | 0.03842% | 111.46 | 70.68
32 | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0009 | 9550.01 | 8.6 | 0.03619% | 73917.08 | 66.53
33 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0006 | 6667 | 4
34 | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 9661.5 | 2.9 | 0.0122% | 74780.01 | 22.43
35 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1821 | 1.82 | 0.33 | 0.001389% | 14.09 | 2.57
36 | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | т | 0.004 | 9.5 | 0.04 | 0.0001683% | 73.53 | 0.29
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 3070.84 | 12.92% |  | 23737.19
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 23764.7 | 100% |  | 183907.64
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 28919.74 |  |  | 295382.32
|  | Накладные расходы | 126% |  |  | 2458 |  |  | 112339.95
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 1405 |  |  | 64194.26
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 32782.74 |  |  | 471916.53
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1193707.2 |  |  | 7739304.21
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 3 |  | 397902.4 |  |  | 2579768.07
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| БЦ.115.23 | Реклоузер 10 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | компл | 3 | 361685.45 | 1085056.35
| БЦ.63.66 | Разъединитель с одним комплектом заземляющих ножей 10 кВ | компл | 3 | 23245.11 | 69735.33
| БЦ.60.26 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | шт | 18 | 340.71 | 6132.78
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1160924.46
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1160924.46
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В7-01 | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-15 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 2823.4716
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 11.72
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 7.74
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 2.5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1.9%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 433.7862 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31