## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
Сопоставимый уровень цен: базовый уровень цен: 4 кв. 2018 г.
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Белобережская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Закртый склад - 1000 м2
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 45335.0844
6.1 | строительно-монтажные работы | 40948.2272
6.2 | оборудование и инвентарь | 4386.8572
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2018 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 45335.0844
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 45335.0844
10 | Примечание
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
| № п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | ПС 500 кВ Белобережская
|  |  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 квартал 2018 г.., тыс. руб.
[5 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| 1 | Закрытый холодный склад | 03-06 | Закрытый холодный склад | 40948.2272 |  | 4386.8572 |  | 45335.0844
Всего по объекту:
| Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 40948.2272 |  | 4386.8572 |  | 45335.0844
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 21482.9975 |  | 192688.75
1 |  | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 5673.7459 | 8.86 | 50269.39
2 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3004.8975 | 9.4 | 28246.04
3 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 1952.056 | 9.18 | 17919.87
4 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1381.367 | 8.53 | 11783.06
5 |  | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1193.579 | 9.62 | 11482.23
6 |  | 1-100-29 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 862.3573 | 8.46 | 7295.54
7 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 709.8329 | 8.74 | 6203.94
8 |  | 1-100-27 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 736.9387 | 8.31 | 6123.96
9 |  | 1-100-28 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 722.7314 | 8.38 | 6056.49
10 |  | 1-100-22 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 723.9172 | 7.94 | 5747.9
11 |  | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 605.6813 | 9.07 | 5493.53
12 |  | 1-100-42 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 484.8365 | 9.92 | 4809.58
13 |  | 1-100-44 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 443.9399 | 10.21 | 4532.63
14 |  | 1-100-15 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 548.8219 | 7.5 | 4116.16
15 |  | 1-100-20 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 503.0995 | 7.8 | 3924.18
16 |  | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 427.5866 | 8.64 | 3694.35
17 |  | 1-100-39 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 325.7964 | 9.51 | 3098.32
18 |  | 1-100-34 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 338.8244 | 8.97 | 3039.25
19 |  | 1-100-37 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 293.5547 | 9.29 | 2727.12
20 |  | 1-100-59 | Затраты труда рабочих (ср 5,9) | чел.-ч | 166.0958 | 12.74 | 2116.06
21 |  | 1-100-41 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 162.625 | 9.76 | 1587.22
22 |  | 1-100-54 | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 108.7717 | 11.82 | 1285.68
23 |  | 1-100-43 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 77.011 | 10.06 | 774.73
24 |  | 1-100-45 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 34.9298 | 10.35 | 361.52
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2125.29 |  | 28032.58
25 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2125.29 | 13.19 | 28032.58
Машины и механизмы | [6 empty] | 272804.28
26 |  | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.час | 388.5436 | 290.01 | 112681.52
27 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 201.7814 | 120.04 | 24221.84
28 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 249.6714 | 90 | 22470.42
29 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 121.3752 | 115.27 | 13990.92
30 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 98.9589 | 115.4 | 11419.85
31 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 85.4894 | 120.24 | 10279.24
32 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 155.2348 | 65.71 | 10200.48
33 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1167.9133 | 6.82 | 7965.17
34 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 84.3545 | 86.4 | 7288.23
35 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 583.6589 | 12.31 | 7184.84
36 |  | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.час | 19.6114 | 312.21 | 6122.87
37 |  | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.час | 30.5066 | 175.56 | 5355.74
38 |  | 91.14.01-004 | Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3 | маш.-ч | 28.7189 | 184.39 | 5295.48
39 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 43.0582 | 96.89 | 4171.91
40 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 31.452 | 94.05 | 2958.06
41 |  | 91.06.06-047 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м | маш.час | 85.7968 | 29.46 | 2527.57
42 |  | 91.06.09-061 | Подмости самоходные, высота подъема 12 м | маш.час | 55.8335 | 35.3 | 1970.92
43 |  | 91.08.01-011 | Укладчики литого асфальтобетона, ширина укладки от 3 до 9 м | маш.час | 2.8431 | 680.14 | 1933.68
44 |  | 91.08.11-101 | Установки для транспортировки литого асфальтобетона, емкость 4400 л | маш.час | 2.8431 | 560.7 | 1594.11
45 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 16.2317 | 89.99 | 1460.69
46 |  | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 9.5833 | 142.7 | 1367.54
47 |  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.час | 116.0139 | 11.77 | 1365.48
48 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 153.9284 | 8.1 | 1246.82
49 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 36.4359 | 31.26 | 1138.99
50 |  | 91.08.07-016 | Распределители щебня, производительность 65 м/мин | маш.час | 2.8431 | 354.7 | 1008.44
51 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 8.2716 | 90.4 | 747.75
52 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 22.2372 | 30 | 667.12
53 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 21.0939 | 29.6 | 624.38
54 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 488.2685 | 1.2 | 585.92
55 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 986.0313 | 0.55 | 542.32
56 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 71.3165 | 4.91 | 350.16
57 |  | 91.21.19-026 | Станки для рубки арматуры | маш.час | 8.0579 | 28.63 | 230.7
58 |  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.час | 2.2917 | 92.94 | 212.99
59 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 105.1796 | 1.7 | 178.81
60 |  | 91.13.01-039 | Машины сушильные, мощность 26 кВт (35 л.с.) | маш.час | 0.57502 | 304.23 | 174.94
61 |  | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 0.88615 | 195.2 | 172.98
62 |  | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.час | 0.94061 | 176.03 | 165.58
63 |  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 0.70832 | 226.54 | 160.46
64 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 22.9168 | 6.66 | 152.63
65 |  | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.час | 1.3736 | 103.16 | 141.7
66 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 177.319 | 0.5 | 88.66
67 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.73478 | 110 | 80.83
68 |  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 39.7614 | 1.9 | 75.55
69 |  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.54306 | 89.54 | 48.63
70 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 12.2718 | 3.28 | 40.25
71 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 43.0247 | 0.9 | 38.72
72 |  | 91.21.19-021 | Станки для гибки арматуры | маш.час | 13.4368 | 2.33 | 31.31
73 |  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 7.317 | 3.29 | 24.07
74 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 0.21429 | 102.84 | 22.04
75 |  | 91.13.01-051 | Тракторы с щетками дорожными навесными | маш.час | 0.20827 | 62.3 | 12.98
76 |  | 91.06.08-003 | Тельферы электрические 2 т | маш.час | 1.1793 | 4.77 | 5.63
77 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 0.21458 | 12 | 2.58
78 |  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.66046 | 2.99 | 1.97
79 |  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 0.066862 | 17.2 | 1.15
80 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.59692 | 1.11 | 0.66
Материалы | [6 empty] | 4729462.55
81 |  | 07.2.05.05-0088 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 6929.1793 | 325.11 | 2252745.49
82 |  | 07.2.07.12-0025 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 102.5129 | 7980 | 818053.03
83 |  | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 406.1398 | 725.69 | 294731.61
84 |  | 14.4.01.02-0003 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat" | л | 522.5698 | 250.78 | 131050.06
85 |  | 04.1.01.01-0124 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 106.6042 | 939.5 | 100154.63
86 |  | 13.2.03.02-0002 | Камни бортовые, марка 2ГП | м | 208.3332 | 476.18 | 99204.1
87 |  | 07.2.07.12-0024 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 11.9562 | 8128 | 97180.21
88 |  | Прайс из СД ОП | Распашные ворота с калиткой | шт | 10.4167 | 6932.64 | 72215
89 |  | 06.1.01.05-0077 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт | 47.5 | 1375.06 | 65315.37
90 |  | 07.2.03.06-0092 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров с прямолинейными звеньями типа М | т | 6.6102 | 9327.68 | 61658.21
91 |  | 02.3.01.05-0080 | Песок из отсевов дробления I класс, М 600, повышенной крупности, обогащенный, круглые сита | м3 | 1062.491 | 57.65 | 61252.61
92 |  | 06.2.05.03-0005 | Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 232.6393 | 253.09 | 58878.69
93 |  | 07.2.07.12-0001 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 7.2034 | 6550 | 47181.98
94 |  | 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 | м3 | 53.3021 | 711.5 | 37924.44
95 |  | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 4.5104 | 7997.23 | 36070.84
96 |  | 01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2430.5979 | 11.54 | 28049.1
97 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 7589.3812 | 3.62 | 27473.56
98 |  | 07.2.06.01-0019 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки NAVEK, профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали | м | 937.4985 | 29.24 | 27412.46
99 |  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 948.7501 | 28.25 | 26802.19
100 |  | 04.1.02.02-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 28.6875 | 646.02 | 18532.71
101 |  | 04.2.02.01-0001 | Смеси асфальтобетонные литые тип I | т | 34.1806 | 534.37 | 18265.09
102 |  | 12.1.01.05-0016 | Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 337.4972 | 52.41 | 17688.23
103 |  | Прайс из СД ОП | Заглушка 13940 | шт | 28.75 | 600.69 | 17269.83
104 |  | 08.3.06.01-0013 | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т | 2.3958 | 6950.56 | 16652.39
105 |  | 12.1.01.05-0073 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 152.7783 | 104.82 | 16014.22
106 |  | 02.2.05.04-1562 | Щебень М 300, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 104.1667 | 142.75 | 14869.79
107 |  | 12.2.05.09-0034 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт (толщ.80мм) | м3 | 18.6111 | 790.61 | 14714.14
108 |  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 1.2653 | 11200 | 14171.11
109 |  | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 27.2326 | 510.4 | 13899.53
110 |  | 08.1.02.03-0001 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 385.0031 | 31.05 | 11954.35
111 |  | 04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 22.425 | 529.41 | 11872.02
112 |  | Прайс из СД ОП | Навесной корпус щитка освещения DSO1 13432 | шт | 3.75 | 2422.36 | 9083.85
113 |  | 08.1.02.03-0081 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 385.0046 | 21.05 | 8104.35
114 |  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 12.2917 | 592.76 | 7286.01
115 |  | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 53.3023 | 131.08 | 6986.86
116 |  | 12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 145.139 | 42 | 6095.84
117 |  | 21.1.06.10-0604 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 | 1000 м | 0.20833 | 28604.12 | 5959.19
118 |  | 20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт | 46.2502 | 130.1 | 6017.15
119 |  | 21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.41667 | 13942.81 | 5809.5
120 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 604.4714 | 9.04 | 5464.42
121 |  | Прайс из СД ОП | Соединители, моносоединение, 4 штуки в комплекте А9ХРСМО4 | шт | 3.75 | 1456.67 | 5462.51
122 |  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.73333 | 6780 | 4972
123 |  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 457.914 | 10.75 | 4922.58
124 |  | 07.2.06.01-0004 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 110 мм из оцинкованной стали | шт | 937.4435 | 4.94 | 4630.97
125 |  | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 49.9133 | 87.8 | 4382.39
126 |  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.40625 | 10465 | 4251.4
127 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.40577 | 10315.01 | 4185.5
128 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F78110 на ток 10А | шт | 11.25 | 382.8 | 4306.5
129 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 105.76 | 35.53 | 3757.65
130 |  | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.4809 | 7418.82 | 3567.73
131 |  | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.44316 | 7977 | 3535.09
132 |  | 04.2.04.01-0013 | Смеси асфальтобетонные тип Гх марка I | т | 11.1111 | 312.46 | 3471.77
133 |  | 12.1.01.05-0006 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 15 | 249.4 | 3740.99
134 |  | 12.1.01.05-0048 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 43.7503 | 83.12 | 3636.53
135 |  | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | 7.4108 | 463.3 | 3433.43
136 |  | 08.1.02.07-0035 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм | шт | 93.7492 | 35.69 | 3345.91
137 |  | 08.1.02.03-0051 | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 80.5008 | 38.82 | 3125.04
138 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F78325 на ток 25А | шт | 7.5 | 445.23 | 3339.22
139 |  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.525 | 5804 | 3047.1
140 |  | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.47917 | 6200 | 2970.84
141 |  | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.38407 | 7712 | 2961.95
142 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.57248 | 4920 | 2816.6
143 |  | 02.2.05.02-0003 | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 27.5348 | 99.79 | 2747.69
144 |  | 20.1.02.10-0032 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт | 2 | 1440 | 2880
145 |  | 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133, темно-серая | т | 0.094063 | 24950 | 2346.86
146 |  | Прайс из СД ОП | Гребенчатая шина А9ХРН324 | шт | 3.75 | 604.94 | 2268.52
147 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 8.7847 | 238.48 | 2094.97
148 |  | 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т | 0.069445 | 27595 | 1916.33
149 |  | 20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.6375 | 3000 | 1912.5
150 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F79332 на ток 32А | шт | 3.4722 | 514.15 | 1785.24
151 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 284.7521 | 6.22 | 1771.16
152 |  | 21.1.06.10-0573 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-1000 | 1000 м | 0.19097 | 7930.97 | 1514.6
153 |  | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 1.4089 | 1056 | 1487.8
154 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.091131 | 15620 | 1423.46
155 |  | 20.5.02.04-0007 | Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт | 11.25 | 130.4 | 1466.99
156 |  | 21.1.06.10-0588 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х2,5-1000 | 1000 м | 0.086806 | 14732.92 | 1278.9
157 |  | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.20944 | 6102 | 1278.03
158 |  | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 17.5001 | 72.8 | 1274
159 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 138.89 | 9.04 | 1255.57
160 |  | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 18.75 | 68 | 1275
161 |  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.02964 | 37900 | 1123.35
162 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.6575 | 1700 | 1117.75
163 |  | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 14.2363 | 70.6 | 1005.08
164 |  | 01.7.15.07-0149 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х220 мм | 100 шт | 9.375 | 104.84 | 982.88
165 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.068175 | 14312.87 | 975.78
166 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 105.4185 | 9.04 | 952.98
167 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.078349 | 11978 | 938.46
168 |  | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 24.9165 | 35.22 | 877.56
169 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 84.1233 | 9.42 | 792.44
170 |  | Прайс лист №24 от 27.01.16 Кабель и провод | Лампа светодиодная Р55-Н Е27 90LED | шт | 7.5 | 108.2 | 811.5
171 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.56611 | 1287 | 728.59
172 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.26519 | 2606.9 | 691.32
173 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 1.2171 | 558.33 | 679.54
174 |  | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.20903 | 3039.7 | 635.39
175 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 101.6803 | 6.09 | 619.23
176 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.13764 | 4455.2 | 613.2
177 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 313.6727 | 1.82 | 570.88
178 |  | 01.7.06.11-0013 | Лента уплотнительная шириной 70 мм | м | 503.6818 | 1.09 | 549.01
179 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 220.3317 | 2.44 | 537.61
180 |  | 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0.069445 | 7441 | 516.74
181 |  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7.0278 | 72.32 | 508.25
182 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.04404 | 9424 | 415.04
183 |  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0.050104 | 8190 | 410.35
184 |  | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.35277 | 1100 | 388.05
185 |  | Прайс из СД ОП | Лапки для крепления щитка к стене 13935 | шт | 3.75 | 100.59 | 377.21
186 |  | Прайс из СД ОП | Держатель клеммника для щита 13595 | шт | 3.75 | 97.47 | 365.51
187 |  | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт | 32.5 | 10 | 325
188 |  | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0.35417 | 880.01 | 311.68
189 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.74129 | 412 | 305.41
190 |  | 08.3.11.01-0055 | Швеллеры № 16-24, марка стали 18пс | т | 0.048612 | 5798.2 | 281.86
191 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.024305 | 11500 | 279.51
192 |  | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.047569 | 5763 | 274.14
193 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 24.3456 | 10.57 | 257.33
194 |  | 14.5.06.03-0005 | Паста меловая | т | 0.21962 | 1050 | 230.6
195 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 1.25 | 266.67 | 333.34
196 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 4.0769 | 50.24 | 204.82
197 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 2.0625 | 94 | 193.88
198 |  | 14.5.07.04-0301 | Краска сухая для внутренних работ | т | 0.014934 | 12470 | 186.23
199 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.021962 | 8475 | 186.13
200 |  | 12.1.01.05-0043 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 13.8888 | 12.65 | 175.69
201 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 31.875 | 5 | 159.38
202 |  | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.017987 | 8475 | 152.44
203 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 4.539 | 28.6 | 129.81
204 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.014632 | 7640 | 111.79
205 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 110.7875 | 1 | 110.79
206 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 268.4162 | 0.4 | 107.37
207 |  | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | 0.086837 | 1056 | 91.7
208 |  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.015279 | 5763 | 88.05
209 |  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм | т | 0.006729 | 11978 | 80.6
210 |  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.018447 | 4294 | 79.21
211 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 10.6047 | 6.67 | 70.73
212 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.090606 | 734.5 | 66.55
213 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.125 | 519.8 | 64.98
214 |  | 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 7.9068 | 8.09 | 63.97
215 |  | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.057773 | 1100 | 63.55
216 |  | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV | м3 | 0.10451 | 602 | 62.91
217 |  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 15 | 4.5 | 67.5
218 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.0417 | 39 | 40.63
219 |  | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный, марка А | т | 0.0052701 | 7571 | 39.9
220 |  | 21.2.03.05-0053 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.0034729 | 8454.87 | 29.36
221 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.005556 | 4488.4 | 24.94
222 |  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 0.016663 | 1487.6 | 24.79
223 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0047575 | 5000 | 23.79
224 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 0.83303 | 15.14 | 12.61
225 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0017031 | 5989 | 10.2
226 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.1077 | 86 | 9.26
227 |  | 14.2.02.11-0021 | Состав огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся на неорганическом связующем для заполнения пустот в деревянных стенах и перекрытиях и предотвращения распространения пожара, расход 450 кг/м3 | кг | 0.068793 | 115.2 | 7.92
228 |  | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.0039655 | 1752.6 | 6.95
229 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.22245 | 30.4 | 6.76
230 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.66481 | 6.9 | 4.59
231 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.072826 | 44.97 | 3.27
232 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.090161 | 35.63 | 3.21
233 |  | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 8.7686e-05 | 26230 | 2.3
234 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00028587 | 7826.9 | 2.24
235 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.013905 | 133.05 | 1.85
236 |  | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 0.005625 | 100 | 0.56
237 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 6.9396e-05 | 8105.71 | 0.56
238 |  | 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0035197 | 74.58 | 0.26
239 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.020652 | 11.5 | 0.24
240 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 1.7096e-05 | 12430 | 0.21
241 |  | Мб2001-101-2229 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0.83333 |  | 0
242 |  | 999-0005 | Масса | т | 230 |  | 0
243 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 5.5556e-07 | 12430 | 0.01
244 |  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 2.7778e-07 | 29800 | 0.01
Оборудование | [6 empty] | 957829.08
245 |  | Прайс из СД ОП | Кран мостовой электрический одноблочный подвесной однопролетный грузоподьемностью 3,2т Пролет 9.0 полная длина 10,8м высота подьема 6м | шт | 4 | 239281.72 | 957126.88
246 |  | 62.1.02.22-0044 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ-1 на 100А | шт | 2 | 351.1 | 702.2
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 8430143.05 | 12.95% | 10.64%
Эксплуатация машин основных | 3149634.24 | 4.838% | 3.974%
Эксплуатация машин прочих | 525046.04 | 0.8065% | 0.6624%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 3674680.28 | 5.644% | 4.636%
в том числе зарплата машинистов | 1241573.17 | 1.907% | 1.566%
Материалы основные | 32590599.64 | 50.06% | 41.12%
Материалы прочие | 5434211.52 | 8.347% | 6.856%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 38024811.16 | 58.4% | 47.97%
ИТОГО | 50129634.49 | 77% | 63.24%
Сметная прибыль, руб. | 5575751.9847 | 8.564% | 7.034%
Сметная прибыль, % | 57.65%
Накладные расходы, руб. | 9400366.635 | 14.44% | 11.86%
Накладные расходы, % | 97.19%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 65105753.1097 | 100% | 82.14%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 5996010.04 |  | 7.565%
стоимость оборудования технологического | 5996010.04 |  | 7.565%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 71101763.1497 |  | 89.7%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 2539124.37 |  | 3.203%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 1420542.43 |  | 1.792%
Пусконаладочные работы | 134000 |  | 0.1691%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 1609182.2 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 150390.86 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 76955003.0097 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 2308650.09 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 79263653.0997 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 79263653.0997
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 21482.9975 | 8.86 | 190339.36 | 100% | 392.41 | 8430143.05
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч | 21482.9975 |  | 190339.36 | 100% |  | 8430143.05
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2125.29 | 13.19 | 28032.58 | 100% | 584.19 | 1241573.17
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
3 | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.час | 388.5436 | 290.01 | 112681.52 | 41.3% | 3906.43 | 1517818.27
4 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 201.7814 | 120.04 | 24221.84 | 8.879% | 1616.94 | 326268.37
5 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 249.6714 | 90 | 22470.42 | 8.237% | 1212.3 | 302676.58
6 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 121.3752 | 115.27 | 13990.92 | 5.129% | 1552.69 | 188458.13
7 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 98.9589 | 115.4 | 11419.85 | 4.186% | 1554.44 | 153825.62
8 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 85.4894 | 120.24 | 10279.24 | 3.768% | 1619.63 | 138461.18
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 155.2348 | 65.71 | 10200.48 | 3.739% | 885.11 | 137399.9
10 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1167.9133 | 6.82 | 7965.17 | 2.92% | 91.87 | 107296.19
11 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 84.3545 | 86.4 | 7288.23 | 2.672% | 1163.81 | 98172.59
12 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 583.6589 | 12.31 | 7184.84 | 2.634% | 165.82 | 96782.31
13 | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.час | 19.6114 | 312.21 | 6122.87 | 2.244% | 4205.47 | 82475.1
| Итого основные Машины и механизмы |  |  |  |  | 233825.38 | 85.71% |  | 3149634.24
14 | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.час | 30.5066 | 175.56 | 5355.74 | 1.963% | 2364.79 | 72141.72
15 | 91.14.01-004 | Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3 | маш.-ч | 28.7189 | 184.39 | 5295.48 | 1.941% | 2483.73 | 71329.98
16 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 43.0582 | 96.89 | 4171.91 | 1.529% | 1305.11 | 56195.7
17 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 31.452 | 94.05 | 2958.06 | 1.084% | 1266.85 | 39844.91
18 | 91.06.06-047 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м | маш.час | 85.7968 | 29.46 | 2527.57 | 0.9265% | 396.83 | 34046.73
19 | 91.06.09-061 | Подмости самоходные, высота подъема 12 м | маш.час | 55.8335 | 35.3 | 1970.92 | 0.7225% | 475.49 | 26548.29
20 | 91.08.01-011 | Укладчики литого асфальтобетона, ширина укладки от 3 до 9 м | маш.час | 2.8431 | 680.14 | 1933.68 | 0.7088% | 9161.49 | 26046.7
21 | 91.08.11-101 | Установки для транспортировки литого асфальтобетона, емкость 4400 л | маш.час | 2.8431 | 560.7 | 1594.11 | 0.5843% | 7552.63 | 21472.61
22 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 16.2317 | 89.99 | 1460.69 | 0.5354% | 1212.17 | 19675.53
23 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 9.5833 | 142.7 | 1367.54 | 0.5013% | 1922.17 | 18420.8
24 | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.час | 116.0139 | 11.77 | 1365.48 | 0.5005% | 158.54 | 18392.85
25 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 153.9284 | 8.1 | 1246.82 | 0.457% | 109.11 | 16795.13
26 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 36.4359 | 31.26 | 1138.99 | 0.4175% | 421.07 | 15342.05
27 | 91.08.07-016 | Распределители щебня, производительность 65 м/мин | маш.час | 2.8431 | 354.7 | 1008.44 | 0.3697% | 4777.81 | 13583.7
28 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 8.2716 | 90.4 | 747.75 | 0.2741% | 1217.69 | 10072.23
29 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 22.2372 | 30 | 667.12 | 0.2445% | 404.1 | 8986.04
30 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 21.0939 | 29.6 | 624.38 | 0.2289% | 398.71 | 8410.36
31 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 488.2685 | 1.2 | 585.92 | 0.2148% | 16.16 | 7890.42
32 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 986.0313 | 0.55 | 542.32 | 0.1988% | 7.41 | 7306.49
33 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 71.3165 | 4.91 | 350.16 | 0.1284% | 66.14 | 4716.87
34 | 91.21.19-026 | Станки для рубки арматуры | маш.час | 8.0579 | 28.63 | 230.7 | 0.08457% | 385.65 | 3107.54
35 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.час | 2.2917 | 92.94 | 212.99 | 0.07807% | 1251.9 | 2868.95
36 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 105.1796 | 1.7 | 178.81 | 0.06555% | 22.9 | 2408.61
37 | 91.13.01-039 | Машины сушильные, мощность 26 кВт (35 л.с.) | маш.час | 0.57502 | 304.23 | 174.94 | 0.06413% | 4097.98 | 2356.42
38 | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 0.88615 | 195.2 | 172.98 | 0.06341% | 2629.34 | 2329.98
39 | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.час | 0.94061 | 176.03 | 165.58 | 0.0607% | 2371.12 | 2230.3
40 | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 0.70832 | 226.54 | 160.46 | 0.05882% | 3051.49 | 2161.44
41 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 22.9168 | 6.66 | 152.63 | 0.05595% | 89.71 | 2055.87
42 | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.час | 1.3736 | 103.16 | 141.7 | 0.05194% | 1389.57 | 1908.71
43 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 177.319 | 0.5 | 88.66 | 0.0325% | 6.74 | 1195.13
44 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.73478 | 110 | 80.83 | 0.02963% | 1481.7 | 1088.72
45 | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 39.7614 | 1.9 | 75.55 | 0.02769% | 25.59 | 1017.49
46 | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.54306 | 89.54 | 48.63 | 0.01783% | 1206.1 | 654.98
47 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 12.2718 | 3.28 | 40.25 | 0.01475% | 44.18 | 542.17
48 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 43.0247 | 0.9 | 38.72 | 0.01419% | 12.12 | 521.46
49 | 91.21.19-021 | Станки для гибки арматуры | маш.час | 13.4368 | 2.33 | 31.31 | 0.01148% | 31.39 | 421.78
50 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 7.317 | 3.29 | 24.07 | 0.008823% | 44.32 | 324.29
51 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 0.21429 | 102.84 | 22.04 | 0.008079% | 1385.25 | 296.85
52 | 91.13.01-051 | Тракторы с щетками дорожными навесными | маш.час | 0.20827 | 62.3 | 12.98 | 0.004758% | 839.18 | 174.77
53 | 91.06.08-003 | Тельферы электрические 2 т | маш.час | 1.1793 | 4.77 | 5.63 | 0.002064% | 64.25 | 75.77
54 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 0.21458 | 12 | 2.58 | 0.0009457% | 161.64 | 34.69
55 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.66046 | 2.99 | 1.97 | 0.0007221% | 40.28 | 26.6
56 | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 0.066862 | 17.2 | 1.15 | 0.0004215% | 231.68 | 15.49
57 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.59692 | 1.11 | 0.66 | 0.0002419% | 14.95 | 8.92
| Итого прочие Машины и механизмы |  |  |  |  | 38978.9 | 14.29% |  | 525046.04
| Итого по разделу "Машины и механизмы" |  |  |  |  | 272804.28 | 100% |  | 3674680.28
Оборудование
Основное оборудование
58 | Прайс из СД ОП | Кран мостовой электрический одноблочный подвесной однопролетный грузоподьемностью 3,2т Пролет 9.0 полная длина 10,8м высота подьема 6м | шт | 4 | 239281.72 | 957126.88 | 99.85% | 1497903.5672 | 5991614.27
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 957126.88 | 99.85% |  | 5991614.27
59 | 62.1.02.22-0044 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ-1 на 100А | шт | 2 | 351.1 | 702.2 | 0.1465% | 2197.886 | 4395.77
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 702.2 | 0.1465% |  | 4395.77
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 957829.08 | 100% |  | 5996010.04
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 957829.08 | 100% |  | 5996010.04
Материалы
Основные Материалы
60 | 07.2.05.05-0088 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 6929.1793 | 325.11 | 2252745.49 | 47.63% | 2613.88 | 18112043.25
61 | 07.2.07.12-0025 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 102.5129 | 7980 | 818053.03 | 17.3% | 64159.2 | 6577146.36
62 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 406.1398 | 725.69 | 294731.61 | 6.232% | 5834.55 | 2369643.11
63 | 14.4.01.02-0003 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat" | л | 522.5698 | 250.78 | 131050.06 | 2.771% | 2016.27 | 1053641.85
64 | 04.1.01.01-0124 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 106.6042 | 939.5 | 100154.63 | 2.118% | 7553.58 | 805243.2
65 | 13.2.03.02-0002 | Камни бортовые, марка 2ГП | м | 208.3332 | 476.18 | 99204.1 | 2.098% | 3828.49 | 797601.58
66 | 07.2.07.12-0024 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 11.9562 | 8128 | 97180.21 | 2.055% | 65349.12 | 781328.92
67 | Прайс из СД ОП | Распашные ворота с калиткой | шт | 10.4167 | 6932.64 | 72215 | 1.527% | 55738.43 | 580608.68
68 | 06.1.01.05-0077 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт | 47.5 | 1375.06 | 65315.37 | 1.381% | 11055.48 | 525135.49
69 | 07.2.03.06-0092 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров с прямолинейными звеньями типа М | т | 6.6102 | 9327.68 | 61658.21 | 1.304% | 74994.55 | 495732
70 | 02.3.01.05-0080 | Песок из отсевов дробления I класс, М 600, повышенной крупности, обогащенный, круглые сита | м3 | 1062.491 | 57.65 | 61252.61 | 1.295% | 463.51 | 492475.2
| Итого основные Материалы |  |  |  |  | 4053560.32 | 85.71% |  | 32590599.64
71 | 06.2.05.03-0005 | Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 232.6393 | 253.09 | 58878.69 | 1.245% | 2034.84 | 473383.81
72 | 07.2.07.12-0001 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 7.2034 | 6550 | 47181.98 | 0.9976% | 52662 | 379343.13
73 | 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 | м3 | 53.3021 | 711.5 | 37924.44 | 0.8019% | 5720.46 | 304912.52
74 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 4.5104 | 7997.23 | 36070.84 | 0.7627% | 64297.73 | 290009.58
75 | 01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2430.5979 | 11.54 | 28049.1 | 0.5931% | 92.78 | 225510.88
76 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 7589.3812 | 3.62 | 27473.56 | 0.5809% | 29.1 | 220850.99
77 | 07.2.06.01-0019 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки NAVEK, профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали | м | 937.4985 | 29.24 | 27412.46 | 0.5796% | 235.09 | 220396.53
78 | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 948.7501 | 28.25 | 26802.19 | 0.5667% | 227.13 | 215489.62
79 | 04.1.02.02-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 28.6875 | 646.02 | 18532.71 | 0.3919% | 5194 | 149002.93
80 | 04.2.02.01-0001 | Смеси асфальтобетонные литые тип I | т | 34.1806 | 534.37 | 18265.09 | 0.3862% | 4296.33 | 146851.12
81 | 12.1.01.05-0016 | Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 337.4972 | 52.41 | 17688.23 | 0.374% | 421.38 | 142214.56
82 | Прайс из СД ОП | Заглушка 13940 | шт | 28.75 | 600.69 | 17269.83 | 0.3652% | 4829.55 | 138849.51
83 | 08.3.06.01-0013 | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т | 2.3958 | 6950.56 | 16652.39 | 0.3521% | 55882.5 | 133885.21
84 | 12.1.01.05-0073 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 152.7783 | 104.82 | 16014.22 | 0.3386% | 842.75 | 128753.88
85 | 02.2.05.04-1562 | Щебень М 300, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 104.1667 | 142.75 | 14869.79 | 0.3144% | 1147.71 | 119553.11
86 | 12.2.05.09-0034 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт (толщ.80мм) | м3 | 18.6111 | 790.61 | 14714.14 | 0.3111% | 6356.5 | 118301.58
87 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 1.2653 | 11200 | 14171.11 | 0.2996% | 90048 | 113935.76
88 | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 27.2326 | 510.4 | 13899.53 | 0.2939% | 4103.62 | 111752.3
89 | 08.1.02.03-0001 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 385.0031 | 31.05 | 11954.35 | 0.2528% | 249.64 | 96112.18
90 | 04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 22.425 | 529.41 | 11872.02 | 0.251% | 4256.46 | 95451.09
91 | Прайс из СД ОП | Навесной корпус щитка освещения DSO1 13432 | шт | 3.75 | 2422.36 | 9083.85 | 0.1921% | 19475.77 | 73034.16
92 | 08.1.02.03-0081 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 385.0046 | 21.05 | 8104.35 | 0.1714% | 169.24 | 65158.18
93 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 12.2917 | 592.76 | 7286.01 | 0.1541% | 4765.79 | 58579.55
94 | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 53.3023 | 131.08 | 6986.86 | 0.1477% | 1053.88 | 56174.18
95 | 12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 145.139 | 42 | 6095.84 | 0.1289% | 337.68 | 49010.54
96 | 21.1.06.10-0604 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 | 1000 м | 0.20833 | 28604.12 | 5959.19 | 0.126% | 229977.12 | 47911.87
97 | 20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт | 46.2502 | 130.1 | 6017.15 | 0.1272% | 1046 | 48377.69
98 | 21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.41667 | 13942.81 | 5809.5 | 0.1228% | 112100.19 | 46708.39
99 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 604.4714 | 9.04 | 5464.42 | 0.1155% | 72.68 | 43932.98
100 | Прайс из СД ОП | Соединители, моносоединение, 4 штуки в комплекте А9ХРСМО4 | шт | 3.75 | 1456.67 | 5462.51 | 0.1155% | 11711.63 | 43918.61
101 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.73333 | 6780 | 4972 | 0.1051% | 54511.2 | 39974.89
102 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 457.914 | 10.75 | 4922.58 | 0.1041% | 86.43 | 39577.51
103 | 07.2.06.01-0004 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 110 мм из оцинкованной стали | шт | 937.4435 | 4.94 | 4630.97 | 0.09792% | 39.72 | 37235.26
104 | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 49.9133 | 87.8 | 4382.39 | 0.09266% | 705.91 | 35234.3
105 | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.40625 | 10465 | 4251.4 | 0.08989% | 84138.6 | 34181.26
106 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.40577 | 10315.01 | 4185.5 | 0.0885% | 82932.68 | 33651.42
107 | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F78110 на ток 10А | шт | 11.25 | 382.8 | 4306.5 | 0.09106% | 3077.71 | 34624.26
108 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 105.76 | 35.53 | 3757.65 | 0.07945% | 285.66 | 30211.41
109 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.4809 | 7418.82 | 3567.73 | 0.07544% | 59647.31 | 28684.51
110 | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.44316 | 7977 | 3535.09 | 0.07475% | 64135.08 | 28422.11
111 | 04.2.04.01-0013 | Смеси асфальтобетонные тип Гх марка I | т | 11.1111 | 312.46 | 3471.77 | 0.07341% | 2512.18 | 27913.08
112 | 12.1.01.05-0006 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 15 | 249.4 | 3740.99 | 0.0791% | 2005.18 | 30077.64
113 | 12.1.01.05-0048 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 43.7503 | 83.12 | 3636.53 | 0.07689% | 668.28 | 29237.46
114 | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | 7.4108 | 463.3 | 3433.43 | 0.0726% | 3724.93 | 27604.74
115 | 08.1.02.07-0035 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм | шт | 93.7492 | 35.69 | 3345.91 | 0.07075% | 286.95 | 26901.34
116 | 08.1.02.03-0051 | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 80.5008 | 38.82 | 3125.04 | 0.06608% | 312.11 | 25125.1
117 | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F78325 на ток 25А | шт | 7.5 | 445.23 | 3339.22 | 0.0706% | 3579.65 | 26847.37
118 | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.525 | 5804 | 3047.1 | 0.06443% | 46664.16 | 24498.69
119 | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.47917 | 6200 | 2970.84 | 0.06282% | 49848 | 23885.54
120 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.38407 | 7712 | 2961.95 | 0.06263% | 62004.48 | 23814.08
121 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.57248 | 4920 | 2816.6 | 0.05955% | 39556.8 | 22645.47
122 | 02.2.05.02-0003 | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 27.5348 | 99.79 | 2747.69 | 0.0581% | 802.31 | 22091.41
123 | 20.1.02.10-0032 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт | 2 | 1440 | 2880 | 0.06089% | 11577.6 | 23155.2
124 | 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133, темно-серая | т | 0.094063 | 24950 | 2346.86 | 0.04962% | 200598 | 18868.78
125 | Прайс из СД ОП | Гребенчатая шина А9ХРН324 | шт | 3.75 | 604.94 | 2268.52 | 0.04797% | 4863.72 | 18238.94
126 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 8.7847 | 238.48 | 2094.97 | 0.0443% | 1917.38 | 16843.6
127 | 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т | 0.069445 | 27595 | 1916.33 | 0.04052% | 221863.8 | 15407.26
128 | 20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.6375 | 3000 | 1912.5 | 0.04044% | 24120 | 15376.5
129 | Прайс из СД ОП | Выключатель автоматический трехполюсный IC60N A9F79332 на ток 32А | шт | 3.4722 | 514.15 | 1785.24 | 0.03775% | 4133.77 | 14353.31
130 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 284.7521 | 6.22 | 1771.16 | 0.03745% | 50.01 | 14240.45
131 | 21.1.06.10-0573 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-1000 | 1000 м | 0.19097 | 7930.97 | 1514.6 | 0.03202% | 63765 | 12177.39
132 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 1.4089 | 1056 | 1487.8 | 0.03146% | 8490.24 | 11961.91
133 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.091131 | 15620 | 1423.46 | 0.0301% | 125584.8 | 11444.64
134 | 20.5.02.04-0007 | Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт | 11.25 | 130.4 | 1466.99 | 0.03102% | 1048.42 | 11794.68
135 | 21.1.06.10-0588 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х2,5-1000 | 1000 м | 0.086806 | 14732.92 | 1278.9 | 0.02704% | 118452.68 | 10282.36
136 | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.20944 | 6102 | 1278.03 | 0.02702% | 49060.08 | 10275.32
137 | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 17.5001 | 72.8 | 1274 | 0.02694% | 585.31 | 10242.96
138 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 138.89 | 9.04 | 1255.57 | 0.02655% | 72.68 | 10094.52
139 | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 18.75 | 68 | 1275 | 0.02696% | 546.72 | 10251
140 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.02964 | 37900 | 1123.35 | 0.02375% | 304716 | 9031.74
141 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.6575 | 1700 | 1117.75 | 0.02363% | 13668 | 8986.71
142 | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 14.2363 | 70.6 | 1005.08 | 0.02125% | 567.62 | 8080.8
143 | 01.7.15.07-0149 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х220 мм | 100 шт | 9.375 | 104.84 | 982.88 | 0.02078% | 842.91 | 7902.32
144 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.068175 | 14312.87 | 975.78 | 0.02063% | 115075.47 | 7845.23
145 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 105.4185 | 9.04 | 952.98 | 0.02015% | 72.68 | 7661.82
146 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.078349 | 11978 | 938.46 | 0.01984% | 96303.12 | 7545.24
147 | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 24.9165 | 35.22 | 877.56 | 0.01856% | 283.17 | 7055.6
148 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 84.1233 | 9.42 | 792.44 | 0.01676% | 75.74 | 6371.5
149 | Прайс лист №24 от 27.01.16 Кабель и провод | Лампа светодиодная Р55-Н Е27 90LED | шт | 7.5 | 108.2 | 811.5 | 0.01716% | 869.93 | 6524.46
150 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.56611 | 1287 | 728.59 | 0.01541% | 10347.48 | 5857.84
151 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.26519 | 2606.9 | 691.32 | 0.01462% | 20959.48 | 5558.25
152 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 1.2171 | 558.33 | 679.54 | 0.01437% | 4488.97 | 5463.48
153 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.20903 | 3039.7 | 635.39 | 0.01343% | 24439.19 | 5108.52
154 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 101.6803 | 6.09 | 619.23 | 0.01309% | 48.96 | 4978.27
155 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.13764 | 4455.2 | 613.2 | 0.01297% | 35819.81 | 4930.13
156 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 313.6727 | 1.82 | 570.88 | 0.01207% | 14.63 | 4589.03
157 | 01.7.06.11-0013 | Лента уплотнительная шириной 70 мм | м | 503.6818 | 1.09 | 549.01 | 0.01161% | 8.76 | 4412.25
158 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 220.3317 | 2.44 | 537.61 | 0.01137% | 19.62 | 4322.91
159 | 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0.069445 | 7441 | 516.74 | 0.01093% | 59825.64 | 4154.57
160 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7.0278 | 72.32 | 508.25 | 0.01075% | 581.45 | 4086.33
161 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.04404 | 9424 | 415.04 | 0.008776% | 75768.96 | 3336.9
162 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0.050104 | 8190 | 410.35 | 0.008676% | 65847.6 | 3299.21
163 | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.35277 | 1100 | 388.05 | 0.008205% | 8844 | 3119.92
164 | Прайс из СД ОП | Лапки для крепления щитка к стене 13935 | шт | 3.75 | 100.59 | 377.21 | 0.007976% | 808.74 | 3032.79
165 | Прайс из СД ОП | Держатель клеммника для щита 13595 | шт | 3.75 | 97.47 | 365.51 | 0.007728% | 783.66 | 2938.72
166 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт | 32.5 | 10 | 325 | 0.006872% | 80.4 | 2613
167 | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0.35417 | 880.01 | 311.68 | 0.00659% | 7075.28 | 2505.87
168 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.74129 | 412 | 305.41 | 0.006458% | 3312.48 | 2455.52
169 | 08.3.11.01-0055 | Швеллеры № 16-24, марка стали 18пс | т | 0.048612 | 5798.2 | 281.86 | 0.00596% | 46617.53 | 2266.17
170 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.024305 | 11500 | 279.51 | 0.00591% | 92460 | 2247.28
171 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.047569 | 5763 | 274.14 | 0.005796% | 46334.52 | 2204.07
172 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 24.3456 | 10.57 | 257.33 | 0.005441% | 84.98 | 2068.89
173 | 14.5.06.03-0005 | Паста меловая | т | 0.21962 | 1050 | 230.6 | 0.004876% | 8442 | 1854.02
174 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 1.25 | 266.67 | 333.34 | 0.007048% | 2144.03 | 2680.03
175 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 4.0769 | 50.24 | 204.82 | 0.004331% | 403.93 | 1646.79
176 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 2.0625 | 94 | 193.88 | 0.004099% | 755.76 | 1558.76
177 | 14.5.07.04-0301 | Краска сухая для внутренних работ | т | 0.014934 | 12470 | 186.23 | 0.003938% | 100258.8 | 1497.25
178 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.021962 | 8475 | 186.13 | 0.003936% | 68139 | 1496.45
179 | 12.1.01.05-0043 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 13.8888 | 12.65 | 175.69 | 0.003715% | 101.71 | 1412.63
180 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 31.875 | 5 | 159.38 | 0.00337% | 40.2 | 1281.38
181 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.017987 | 8475 | 152.44 | 0.003223% | 68139 | 1225.6
182 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 4.539 | 28.6 | 129.81 | 0.002745% | 229.94 | 1043.69
183 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.014632 | 7640 | 111.79 | 0.002364% | 61425.6 | 898.77
184 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 110.7875 | 1 | 110.79 | 0.002343% | 8.04 | 890.73
185 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 268.4162 | 0.4 | 107.37 | 0.00227% | 3.22 | 864.3
186 | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | 0.086837 | 1056 | 91.7 | 0.001939% | 8490.24 | 737.27
187 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.015279 | 5763 | 88.05 | 0.001862% | 46334.52 | 707.92
188 | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм | т | 0.006729 | 11978 | 80.6 | 0.001704% | 96303.12 | 648.02
189 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.018447 | 4294 | 79.21 | 0.001675% | 34523.76 | 636.87
190 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 10.6047 | 6.67 | 70.73 | 0.001496% | 53.63 | 568.73
191 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.090606 | 734.5 | 66.55 | 0.001407% | 5905.38 | 535.06
192 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.125 | 519.8 | 64.98 | 0.001374% | 4179.19 | 522.4
193 | 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 7.9068 | 8.09 | 63.97 | 0.001353% | 65.04 | 514.26
194 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.057773 | 1100 | 63.55 | 0.001344% | 8844 | 510.94
195 | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV | м3 | 0.10451 | 602 | 62.91 | 0.00133% | 4840.08 | 505.82
196 | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 15 | 4.5 | 67.5 | 0.001427% | 36.18 | 542.7
197 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.0417 | 39 | 40.63 | 0.0008591% | 313.56 | 326.63
198 | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный, марка А | т | 0.0052701 | 7571 | 39.9 | 0.0008436% | 60870.84 | 320.8
199 | 21.2.03.05-0053 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.0034729 | 8454.87 | 29.36 | 0.0006208% | 67977.15 | 236.07
200 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.005556 | 4488.4 | 24.94 | 0.0005273% | 36086.74 | 200.5
201 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 0.016663 | 1487.6 | 24.79 | 0.0005242% | 11960.3 | 199.29
202 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0047575 | 5000 | 23.79 | 0.000503% | 40200 | 191.25
203 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 0.83303 | 15.14 | 12.61 | 0.0002666% | 121.73 | 101.4
204 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0017031 | 5989 | 10.2 | 0.0002157% | 48151.56 | 82.01
205 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.1077 | 86 | 9.26 | 0.0001958% | 691.44 | 74.47
206 | 14.2.02.11-0021 | Состав огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся на неорганическом связующем для заполнения пустот в деревянных стенах и перекрытиях и предотвращения распространения пожара, расход 450 кг/м3 | кг | 0.068793 | 115.2 | 7.92 | 0.0001675% | 926.21 | 63.72
207 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.0039655 | 1752.6 | 6.95 | 0.000147% | 14090.9 | 55.88
208 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.22245 | 30.4 | 6.76 | 0.0001429% | 244.42 | 54.37
209 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.66481 | 6.9 | 4.59 | 9.705e-05% | 55.48 | 36.88
210 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.072826 | 44.97 | 3.27 | 6.914e-05% | 361.56 | 26.33
211 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.090161 | 35.63 | 3.21 | 6.787e-05% | 286.47 | 25.83
212 | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 8.7686e-05 | 26230 | 2.3 | 4.863e-05% | 210889.2 | 18.49
213 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00028587 | 7826.9 | 2.24 | 4.736e-05% | 62928.28 | 17.99
214 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.013905 | 133.05 | 1.85 | 3.912e-05% | 1069.72 | 14.87
215 | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 0.005625 | 100 | 0.56 | 1.184e-05% | 804 | 4.52
216 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 6.9396e-05 | 8105.71 | 0.56 | 1.184e-05% | 65169.91 | 4.52
217 | 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0035197 | 74.58 | 0.26 | 5.497e-06% | 599.62 | 2.11
218 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.020652 | 11.5 | 0.24 | 5.075e-06% | 92.46 | 1.91
219 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 1.7096e-05 | 12430 | 0.21 | 4.44e-06% | 99937.2 | 1.71
220 | Мб2001-101-2229 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0.83333 |  | 0 | 0% | 0 | 0
221 | 999-0005 | Масса | т | 230 |  | 0 | 0% | 0 | 0
222 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 5.5556e-07 | 12430 | 0.01 | 2.114e-07% | 99937.2 | 0.06
223 | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 2.7778e-07 | 29800 | 0.01 | 2.114e-07% | 239592 | 0.07
| Итого прочие Материалы |  |  |  |  | 675902.23 | 14.29% |  | 5434211.52
| Итого по разделу "Материалы" |  |  |  |  | 4729462.55 | 100% |  | 38024811.16
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 5192606.19 |  |  | 50129634.49
|  | Накладные расходы | 97.19% |  |  | 212245.2988 |  |  | 9400366.635
|  | Сметная прибыль | 57.65% |  |  | 125891.5946 |  |  | 5575751.9847
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 5530743.0834 |  |  | 65105753.1097
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 6488572.1634 |  |  | 71101763.1497
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 6488572.1634 |  |  | 71101763.1497
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Кран мостовой электрический одноблочный подвесной однопролетный грузоподьемностью 3,2т Пролет 9.0 полная длина 10,8м высота подьема 6м | шт | 4 | 239281.72 | 957126.88
2 | 62.1.02.22-0044 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ-1 на 100А | шт | 2 | 351.1 | 702.2
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 957829.08
|  | Итого по разделу "Оборудование" |  |  |  | 957829.08
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1 ПС закрытый склад ПС 750 кВ | УНЦ прочих здания и сооружений ПС | Постоянная часть ПС закрытый склад ПС 750 кВ | 79263.6531
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.3 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.4 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 392.41 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31