## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2016 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Порт
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край
3 | Климатический район и подрайон | IIIБ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | IP-телефон - 10 шт; Аналоговый аппарат - 6 шт; SIP конференц-телефон - 1 шт; Видеотелефон - 2 шт; Радиотрубка - 8 шт; АРМ для администрирования - 1 шт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 1446.5062
6.1 | строительно-монтажные работы | 521.6813
6.2 | оборудование и инвентарь | 924.8249
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2016 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1446.5062
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 1446.5062
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ |  |  | 521.6813 |  | 924.8249 |  | 1446.5062
Всего по объекту: |  |  |  | 521.6813 |  | 924.8249 |  | 1446.5062
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2016 г: |  |  |  | 521.6813 |  | 924.8249 |  | 1446.5062
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 475.2825 |  | 4382.79
1 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 263.15 | 9.07 | 2386.77
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 171.1325 | 9.62 | 1646.29
3 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 41 | 8.53 | 349.73
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.633 |  | 96.91
4 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.633 |  | 96.91
Машины и механизмы | [6 empty] | 866.87
5 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 9.633 | 89.99 | 866.87
Оборудование | [6 empty] | 216080.58
6 |  | Прайс из СД ОП | IP-телефон OpenScape Desk Phone CP600, L30250-F600-C428 ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 10 | 5628.19 | 56281.9
7 |  | Прайс из СД ОП | Ноутбук H P ProBook 650 G5 15.6" FHD/ Core i7 8565U/ 16GB/ 512GB SSD/ DVD-RW/ Cam/ BT/ WiFi/ Win 10 Pro, серебристый HP ProBook 650, ООО «Юнител Инжиниринг» | к-т | 1 | 84664.54 | 84664.54
8 |  | 61.1.04.09-0031 | Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU | шт | 8 | 2980.98 | 23847.84
9 |  | 62.4.02.01-0069 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200М | шт | 8 | 1818.11 | 14544.88
10 |  | Прайс из СД ОП | SIP-видеотелефоны | шт | 2 | 5628.19 | 11256.38
11 |  | Прайс из СД ОП | Grandstream GAC2500 - SIP конференц-телефон, ЖКД, русифицированное меню, питание PоE, ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 1 | 8938.9 | 8938.9
12 |  | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38
13 |  | Прайс из СД ОП | Аналоговый аппарат Panasonic KX-TS2350, ООО «Юнител Инжиниринг» | шт | 6 | 1131.52 | 6789.12
14 |  | 62.4.02.04-0003 | Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт | шт | 10 | 177.38 | 1773.8
15 |  | 61.1.04.03-1009 | Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой | шт | 1 | 282.84 | 282.84
Материалы | [6 empty] | 56707.74
16 |  | 21.1.04.08-0018 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 | 1000 м | 5.5 | 7910.99 | 43510.45
17 |  | 21.1.04.08-0018 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 | 1000 м | 0.80325 | 7910.99 | 6354.5
18 |  | 61.3.05.03-0012 | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 12 портов настенная, с подставкой | шт | 34 | 97.97 | 3330.98
19 |  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 18.252 | 155.74 | 2842.57
20 |  | 20.5.02.06-0030 | Коробка разветвительная У-994 | 10 шт | 0.5 | 208.2 | 104.1
21 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0081315 | 12430 | 101.07
22 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 87.6445 | 1 | 87.64
23 |  | 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм | 10 шт | 2.8 | 22.61 | 63.31
24 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.74 | 83 | 61.42
25 |  | 20.4.03.03-0014 | Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая | 100 шт | 0.07 | 769 | 53.83
26 |  | 11.2.04.03-0001 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0.14 | 216 | 30.24
27 |  | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.2275 | 112.57 | 25.61
28 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00034 | 65750 | 22.36
29 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.002106 | 10200 | 21.48
30 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.201 | 91.29 | 18.35
31 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.020905 | 729.98 | 15.26
32 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.082 | 155 | 12.71
33 |  | 11.1.03.05-0081 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.014 | 832.7 | 11.66
34 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1 | 9.04 | 9.04
35 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 8.2e-05 | 68050 | 5.58
36 |  | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.14 | 39.02 | 5.46
37 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.19 | 27.74 | 5.27
38 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.132 | 35.63 | 4.7
39 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.06825 | 47.57 | 3.25
40 |  | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 | 38.34 | 3.07
41 |  | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0.0001138 | 22419 | 2.55
42 |  | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 5e-05 | 15481 | 0.77
43 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.008 | 38.89 | 0.31
44 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.492 | 0.4 | 0.2
45 |  | 999-0005 | Масса | т | 0.1001 |  | 0
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 202351.68 | 21.19% | 7.786%
Эксплуатация машин основных | 11676.83 | 1.223% | 0.4493%
Эксплуатация машин прочих | 0 | 0% | 0%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 11676.83 | 1.223% | 0.4493%
в том числе зарплата машинистов | 4292.18 | 0.4494% | 0.1652%
Материалы основные | 349823.98 | 36.63% | 13.46%
Материалы прочие | 106106.25 | 11.11% | 4.083%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 455930.23 | 47.74% | 17.54%
ИТОГО | 669958.74
Сметная прибыль, руб. | 97122.61 | 10.17% | 3.737%
Сметная прибыль, % | 47%
Накладные расходы, руб. | 188045.91 | 19.69% | 7.236%
Накладные расходы, % | 91%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 955127.26 | 100% | 36.75%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 1352664.84 |  | 52.05%
стоимость оборудования технологического | 1352664.84 |  | 52.05%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 2307792.1 |  | 88.8%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 37249.96 |  | 1.433%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 20839.92 |  | 0.8019%
Пусконаладочные работы | 99530 |  | 3.83%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 52759.82 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 4930.82 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 2523102.62 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 75693.08 |  | 3%
ВСЕГО: | 2598795.7 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 2598795.7
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,6) | чел.-ч. | 477.4281 | 9.18 | 4382.79 | 100% | 423.837 | 202351.68
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 477.4281 |  | 4382.79 | 100% |  | 202351.68
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9.633 | 10.0602 | 96.91 | 100% | 445.57 | 4292.18
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 9.633 | 89.99 | 866.87 | 100% | 1212.17 | 11676.83
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 866.87 | 100% |  | 11676.83
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 866.87 | 100% |  | 11676.83
Оборудование
Основное оборудование
5 | БЦ.36.28 | IP-телефон | шт | 10 | 5628.19 | 56281.9 | 99.25% | 35232.5 | 352325
6 | БЦ.33.26 | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | к-т | 1 | 84664.54 | 84664.54 | 149.3% | 530000 | 530000
7 | 61.1.04.09-0031 | Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU | шт | 8 | 2980.98 | 23847.84 | 42.05% | 18660.93 | 149287.44
8 | 62.4.02.01-0069 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200М | шт | 8 | 1818.11 | 14544.88 | 25.65% | 11381.37 | 91050.96
9 | БЦ.36.32 | SIP-видеотелефоны | шт | 2 | 5628.19 | 11256.38 | 19.85% | 35232.5 | 70465
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 190595.54 | 88.21% |  | 1193128.4
10 | БЦ.36.33 | SIP-конференцтелефоны | шт | 1 | 8938.9 | 8938.9 | 15.76% | 55957.5 | 55957.5
11 | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38 | 13.58% | 24102.19 | 48204.38
12 | БЦ.36.31 | Аналоговый телефон | шт | 6 | 1131.52 | 6789.12 | 11.97% | 7083.33 | 42499.98
13 | 62.4.02.04-0003 | Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт | шт | 10 | 177.38 | 1773.8 | 3.128% | 1110.4 | 11104
14 | 61.1.04.03-1009 | Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой | шт | 1 | 282.84 | 282.84 | 0.4988% | 1770.58 | 1770.58
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 25485.04 | 11.79% |  | 159536.44
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 216080.58 | 100% |  | 1352664.84
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 216080.58 |  |  | 1352664.84
Материалы
Основные материалы
15 | 21.1.04.08-0018 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 | 1000 м | 5.5 | 7910.99 | 43510.45 | 76.73% | 63604.36 | 349823.98
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 43510.45 | 76.73% |  | 349823.98
16 | 21.1.04.08-0018 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 | 1000 м | 0.80325 | 7910.99 | 6354.5 | 11.21% | 63604.36 | 51090.2
17 | 61.3.05.03-0012 | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 12 портов настенная, с подставкой | шт | 34 | 97.97 | 3330.98 | 5.874% | 787.68 | 26781.12
18 | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 18.252 | 155.74 | 2842.57 | 5.013% | 1252.15 | 22854.24
19 | 20.5.02.06-0030 | Коробка разветвительная У-994 | 10 шт | 0.5 | 208.2 | 104.1 | 0.1836% | 1673.93 | 836.97
20 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0081315 | 12430 | 101.07 | 0.1782% | 99937.2 | 812.64
21 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 87.6445 | 1 | 87.64 | 0.1545% | 8.04 | 704.66
22 | 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм | 10 шт | 2.8 | 22.61 | 63.31 | 0.1116% | 181.78 | 508.98
23 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.74 | 83 | 61.42 | 0.1083% | 667.32 | 493.82
24 | 20.4.03.03-0014 | Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая | 100 шт | 0.07 | 769 | 53.83 | 0.09493% | 6182.76 | 432.79
25 | 11.2.04.03-0001 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0.14 | 216 | 30.24 | 0.05333% | 1736.64 | 243.13
26 | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.2275 | 112.57 | 25.61 | 0.04516% | 905.06 | 205.9
27 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00034 | 65750 | 22.36 | 0.03943% | 528630 | 179.73
28 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.002106 | 10200 | 21.48 | 0.03788% | 82008 | 172.71
29 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.201 | 91.29 | 18.35 | 0.03236% | 733.97 | 147.53
30 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.020905 | 729.98 | 15.26 | 0.02691% | 5869.04 | 122.69
31 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.082 | 155 | 12.71 | 0.02241% | 1246.2 | 102.19
32 | 11.1.03.05-0081 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.014 | 832.7 | 11.66 | 0.02056% | 6694.91 | 93.73
33 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1 | 9.04 | 9.04 | 0.01594% | 72.68 | 72.68
34 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 8.2e-05 | 68050 | 5.58 | 0.00984% | 547122 | 44.86
35 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.14 | 39.02 | 5.46 | 0.009628% | 313.72 | 43.92
36 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.19 | 27.74 | 5.27 | 0.009293% | 223.03 | 42.38
37 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.132 | 35.63 | 4.7 | 0.008288% | 286.47 | 37.81
38 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.06825 | 47.57 | 3.25 | 0.005731% | 382.46 | 26.1
39 | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 | 38.34 | 3.07 | 0.005414% | 308.25 | 24.66
40 | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0.0001138 | 22419 | 2.55 | 0.004497% | 180248.76 | 20.51
41 | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 5e-05 | 15481 | 0.77 | 0.001358% | 124467.24 | 6.22
42 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.008 | 38.89 | 0.31 | 0.0005467% | 312.68 | 2.5
43 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.492 | 0.4 | 0.2 | 0.0003527% | 3.22 | 1.58
44 | 999-0005 | Масса | т | 0.1001 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 13197.29 | 23.27% |  | 106106.25
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 56707.74 | 100% |  | 455930.23
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 61957.4 |  |  | 669958.74
|  | Накладные расходы | 91% |  |  | 4065.16 |  |  | 188045.91
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 2107.4 |  |  | 97122.61
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 68129.96 |  |  | 955127.26
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 284210.54 |  |  | 2307792.1
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 284210.54 |  |  | 2307792.1
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.36.28 | IP-телефон | шт | 10 | 5628.19 | 56281.9
2 | БЦ.33.26 | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | к-т | 1 | 84664.54 | 84664.54
3 | 61.1.04.09-0031 | Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU | шт | 8 | 2980.98 | 23847.84
4 | 62.4.02.01-0069 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200М | шт | 8 | 1818.11 | 14544.88
5 | БЦ.36.32 | SIP-видеотелефоны | шт | 2 | 5628.19 | 11256.38
6 | БЦ.36.33 | SIP-конференцтелефоны | шт | 1 | 8938.9 | 8938.9
7 | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38
8 | БЦ.36.31 | Аналоговый телефон | шт | 6 | 1131.52 | 6789.12
9 | 62.4.02.04-0003 | Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт | шт | 10 | 177.38 | 1773.8
10 | 61.1.04.03-1009 | Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой | шт | 1 | 282.84 | 282.84
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 216080.58
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 216080.58
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, аппаратура селекторной связи ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2-03 | УНЦ постоянной части ЗПС 220 кВ | З2_ЗПС_селек.связь_220_кВ | 2598.7957
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.6 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.278 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 423.837 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42