## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Шумозащитная стенка
Сопоставимый уровень цен: базовый уровень цен
Единица измерения — м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Реконструкция ПС 110 кВ «Самарская» | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково-Трубино | Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ «Встреча» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | г. Москва | Сергиево-Посадский район, Моск. Обл. | Московская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ | IIВ | IIВ
4 | Мощность объекта, м2 | 113 | 1078.9 | 842
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Шумоглушение внутри здания при реконструкции/перепланировке помещений/камер трансформаторов | Шумозащитные экраны ограждений трансформаторов (по ТУ 5262-001-13831917-2005 ОАО «Завод акустических конструкций»), высотой 5м. Фундамент на ж/б буронабивных сваях с ленточным ростверком | Шумозащитная перегородка высотой 11м из сборных ж/б панелей ПЖС с установкой на сборные ж/б стойки ВС-3, кот устанавливаются в отрытые котлованы на ж/б плиту с навеской ригелей. Котлован разрабатывается с водоотливом
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 480,69/1 313,15 ТСН 2 квартал 2016 г. | 1 582,696/9 844,37 3 квартал 2011 г. | 1 590,98/5 695,71 4 квартал 2005 г.
6.1 | строительно-монтажные работы | 480,69/1 313,15 | 1 582,696/9 844,37 | 1 590,98/5 695,71
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1313.15 | 14348.3904 | 16905.5325
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 11.6208 | 13.2991 | 20.0778
10 | Примечание |  | Скальные грунты, готовые жб плиты | Принят за объект представитель
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Реконструкция ПС 110 кВ «Самарская»
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2016г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-04-01 | Шумоглушение | 1313.15 |  |  |  | 1313.15
Всего по объекту: |  |  |  | 1313.15 | 0 | 0 | 0 | 1313.15
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2016г: |  |  |  | 1313.15 | 0 | 0 | 0 | 1313.15
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково-Трубино
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2011г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-01-07 | Установка шумозащитных экранов АТ 500 кВ | 9844.373 |  |  |  | 9844.373
Всего по объекту: |  |  |  | 9844.373 | 0 | 0 | 0 | 9844.373
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2016г: |  |  |  | 14348.3904 | 0 | 0 | 0 | 14348.3904
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ «Встреча» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2005г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
|  | 2-5-6 | Шумозатная перегородка | 5695.71 |  |  |  | 5695.71
Всего по объекту: |  |  |  | 5695.71 | 0 | 0 | 0 | 5695.71
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2016г: |  |  |  | 16905.5325 | 0 | 0 | 0 | 16905.5325
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Шумозащитная стенка
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7596.5168
1 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1965.6259 | 8.53
2 |  | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 988.9344 | 9.07
3 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 969.5786 | 9.18
4 |  | 1-100-20 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 967.2108 | 7.8
5 |  | 1-100-44 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 640.6189 | 10.21
6 |  | 1-100-46 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 547.6442 | 10.5
7 |  | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 404.1266 | 9.62
8 |  | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 366.444 | 8.64
9 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 227.808 | 8.74
10 |  | 1-100-15 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 217.2675 | 7.5
11 |  | 1-100-41 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 93.3798 | 9.76
12 |  | 1-100-28 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 105.606 | 8.38
13 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 52.327 | 9.4
14 |  | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 36 | 8.86
15 |  | 1-100-42 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 7.1112 | 9.92
16 |  | 1-100-34 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 5.474 | 8.97
17 |  | 1-100-22 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 1.36 | 7.94
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 632.8656
18 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 632.8656 | 13.19
Машины и механизмы
19 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 260.4832 | 115.4
20 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 120.3191 | 120.04
21 |  | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.час | 2924 | 2.96
22 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 84.2014 | 100
23 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 40.1773 | 90
24 |  | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.час | 16.416 | 182.8
25 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 29.2581 | 65.71
26 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 56.732 | 30
27 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 18.1519 | 85.84
28 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 19.5906 | 79.07
29 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 61.4741 | 14
30 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 9.2165 | 89.99
31 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 11.8233 | 59.47
32 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 5.8427 | 120.24
33 |  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 3.312 | 189.95
34 |  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 172.56 | 3.29
35 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 37.026 | 12.31
36 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 10.9512 | 31.26
37 |  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 1.9589 | 102.51
38 |  | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 1.8676 | 48.81
39 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.828 | 86.4
40 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 9.8918 | 6.82
41 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 103.089 | 0.55
42 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 32.5329 | 1.53
43 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 32.5552 | 1.2
44 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 6.54 | 4.91
45 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.112 | 90.4
46 |  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.1004 | 89.54
47 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 5.227 | 1.7
48 |  | 91.06.09-061 | Подмости самоходные, высота подъема 12 м | маш.час | 0.12306 | 35.3
49 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.81504 | 0.9
50 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.27278 | 0.5
51 |  | 91.03.19-092 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.час | 0.04746 | 2.19
52 |  | 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.час | 0.00462 | 0.14
Материалы
53 |  | 12.2.02.01-0002 | Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Модуль", Rw=59-61 дБ, размером 1500х500х70 мм | м2 | 1316.9669 | 304.02
54 |  | 05.1.02.07-0082 | Стойка центрифугированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 120 кг/м3 | м3 | 62.721 | 5494.54
55 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 20.098 | 12500
56 |  | 14.2.02.12-0711 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 5.2992 | 38397
57 |  | 02.3.01.02-0031 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 1350.03 | 70.6
58 |  | 12.2.03.11-0021 | Стоимость стеклоткани 4слоя;к расхода 1,05 | 1000 м2 | 3.058 | 23980
59 |  | 04.3.01.02-0003 | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 4.212 | 13166.74
60 |  | 08.1.02.17-0089 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 884.52 | 33.74
61 |  | 08.1.02.17-0052 | Стоимость сетки | м2 | 1457 | 18.87
62 |  | 07.2.05.04-0001 | Ветровые ригели Р-18 | шт | 145.4 | 187.83
63 |  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 909.792 | 28.25
64 |  | 12.2.05.05-0009 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, ПЖ-120, толщина 60 мм | м3 | 46.6 | 359.64
65 |  | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 26.1144 | 510.4
66 |  | 05.1.03.13-0183 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 3.636 | 1733.42
67 |  | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.15163 | 40052
68 |  | 08.1.02.11-0015 | Стоимость деталей крепления ригелей,оцинкованные | т | 0.47 | 10869.98
69 |  | 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная | т | 0.15 | 31060
70 |  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.692 | 560
71 |  | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.29484 | 6102
72 |  | 01.2.01.02-0031 | Стоимость битума | т | 1 | 1412.5
73 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 133 | 9.04
74 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.1441 | 519.8
75 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 121.296 | 9.04
76 |  | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 28.6416 | 35.22
77 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 101.088 | 9.04
78 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.059024 | 10315.01
79 |  | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 6.785 | 87.8
80 |  | 07.2.07.01-0055 | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, стойки фахверка связевые СВ-7.2-П | шт | 0.088 | 3627.99
81 |  | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм | т | 0.025272 | 10730
82 |  | 02.2.05.04-1762 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1.84 | 136.84
83 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 468.4493 | 0.4
84 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.037446 | 4920
85 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.02106 | 8475
86 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 25.3224 | 6.22
87 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 11.5812 | 9.42
88 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0059836 | 15620
89 |  | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.075816 | 1100
90 |  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0019302 | 37900
91 |  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 6.75 | 10.75
92 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.10951 | 412
93 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.152 | 38.51
94 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 11.5 | 3.62
95 |  | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.004818 | 7712
96 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.019867 | 1700
97 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.3287 | 6.09
98 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.36095 | 50.24
99 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.11295 | 108.4
100 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.2081 | 2.44
101 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0005791 | 4455.2
102 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.000193 | 11978
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Шумозащитная стенка
Единица измерения — м2
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб. | 1781539.1396
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб. | 3283041.7231
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | Шумозащитная стенка
Единица измерения — м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 7661.8905 | 8.86
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 632.8656 | 13.19 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 260.4832 | 115.4
4 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 120.3191 | 120.04
5 | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.час | 2924 | 2.96
6 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 84.2014 | 100
7 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 40.1773 | 90
8 | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.час | 16.416 | 182.8
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 29.2581 | 65.71
Итого основные Машины и механизмы
10 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 56.732 | 30
11 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 18.1519 | 85.84
12 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 19.5906 | 79.07
13 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 61.4741 | 14
14 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 9.2165 | 89.99
15 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 11.8233 | 59.47
16 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 5.8427 | 120.24
17 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 3.312 | 189.95
18 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 172.56 | 3.29
19 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 37.026 | 12.31
20 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 10.9512 | 31.26
21 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 1.9589 | 102.51
22 | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 1.8676 | 48.81
23 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.828 | 86.4
24 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 9.8918 | 6.82
25 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 103.089 | 0.55
26 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 32.5329 | 1.53
27 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 32.5552 | 1.2
28 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 6.54 | 4.91
29 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.112 | 90.4
30 | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.1004 | 89.54
31 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 5.227 | 1.7
32 | 91.06.09-061 | Подмости самоходные, высота подъема 12 м | маш.час | 0.12306 | 35.3
33 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.81504 | 0.9
34 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.27278 | 0.5
35 | 91.03.19-092 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.час | 0.04746 | 2.19
36 | 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.час | 0.00462 | 0.14
Итого прочие Машины и механизмы
Итого по разделу "Машины и механизмы"
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Прочее оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Материалы
Основные Материалы
37 | 12.2.02.01-0002 | Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Модуль", Rw=59-61 дБ, размером 1500х500х70 мм | м2 | 1316.9669 | 304.02
38 | 05.1.02.07-0082 | Стойка центрифугированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 120 кг/м3 | м3 | 62.721 | 5494.54
39 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 20.098 | 12500
40 | 14.2.02.12-0711 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 5.2992 | 38397
41 | 02.3.01.02-0031 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 1350.03 | 70.6
42 | 12.2.03.11-0021 | Стоимость стеклоткани 4слоя;к расхода 1,05 | 1000 м2 | 3.058 | 23980
Итого основные Материалы
43 | 04.3.01.02-0003 | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 4.212 | 13166.74
44 | 08.1.02.17-0089 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 884.52 | 33.74
45 | 08.1.02.17-0052 | Стоимость сетки | м2 | 1457 | 18.87
46 | 07.2.05.04-0001 | Ветровые ригели Р-18 | шт | 145.4 | 187.83
47 | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 909.792 | 28.25
48 | 12.2.05.05-0009 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, ПЖ-120, толщина 60 мм | м3 | 46.6 | 359.64
49 | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 26.1144 | 510.4
50 | 05.1.03.13-0183 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 3.636 | 1733.42
51 | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.15163 | 40052
52 | 08.1.02.11-0015 | Стоимость деталей крепления ригелей,оцинкованные | т | 0.47 | 10869.98
53 | 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная | т | 0.15 | 31060
54 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.692 | 560
55 | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.29484 | 6102
56 | 01.2.01.02-0031 | Стоимость битума | т | 1 | 1412.5
57 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 133 | 9.04
58 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.1441 | 519.8
59 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 121.296 | 9.04
60 | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 28.6416 | 35.22
61 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 101.088 | 9.04
62 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.059024 | 10315.01
63 | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 6.785 | 87.8
64 | 07.2.07.01-0055 | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, стойки фахверка связевые СВ-7.2-П | шт | 0.088 | 3627.99
65 | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм | т | 0.025272 | 10730
66 | 02.2.05.04-1762 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1.84 | 136.84
67 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 468.4493 | 0.4
68 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.037446 | 4920
69 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.02106 | 8475
70 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 25.3224 | 6.22
71 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 11.5812 | 9.42
72 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0059836 | 15620
73 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.075816 | 1100
74 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0019302 | 37900
75 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 6.75 | 10.75
76 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.10951 | 412
77 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.152 | 38.51
78 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 11.5 | 3.62
79 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.004818 | 7712
80 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.019867 | 1700
81 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.3287 | 6.09
82 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.36095 | 50.24
83 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.11295 | 108.4
84 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.2081 | 2.44
85 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0005791 | 4455.2
86 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.000193 | 11978
Итого прочие Материалы
Итого по разделу "Материалы"
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 97.24%
|  | Сметная прибыль | 52.77%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | м3 | 168
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Шумозащитная стенка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Итого по разделу "Оборудование" |  |  |  | 0
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 м2
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З8-06 | УНЦ прочих здания и сооружений ПС
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.3 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.232 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31