## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Зарядные станции
Сопоставимый уровень цен: базовый уровень цен
Единица измерения — 1 станция
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство зарядных станций в г. Санкт-Петербург в количестве 20шт.» (Татнефть, ул. Планерная, 57/1)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Г. Санкт-Петербург
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Электрозаправочная станция представляет собой оборудование, устанавливаемое на мелкозаглубленный (глубина заложения) плитный фундамент из монолитного ж/б по щебеночному уплотненному основанию. В плите предусматривается отверстие для ввода кабеля снизу и заземлитель, соединенный с вертикальным электродом в грунте. Крепление оборудования осуществляется с помощью шпилек на хим. анкерах, установленных в высверленные отверстия (кол-во 9шт). Прокладка подземного кабеля осуществляется в траншее с засыпкой песком и местным грунтом, частично в трубе ПНД и с покрытием плиткой ПЗК. 20 зарадных ячеек.
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 294,91/2 059,87
6.1 | строительно-монтажные работы | 27,10/263,23
6.2 | оборудование и инвентарь | 248,54/1531,01
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 19,27/265,63
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 квартал 2022 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 2059.87
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Модернизация ТП-1410 в части установки системы накопления энергии
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 квартал 2022 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 05-15, 07-15,09-15 | Строительство ЭЗС | 2059.87 |  |  |  | 2059.87
Всего по объекту: |  |  |  | 2059.87 | 0 | 0 | 0 | 2059.87
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2021г: |  |  |  | 2059.87 | 0 | 0 | 0 | 2059.87
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Зарядные станции
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 126.9028
1 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 72.0871 | 9.4
2 |  | 1-100-20 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 15.5073 | 7.8
3 |  | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 6.45 | 9.62
4 |  | 1-100-15 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 7.3101 | 7.5
5 |  | 1-100-29 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 5.768 | 8.46
6 |  | 1-100-48 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.-ч | 3.18 | 10.79
7 |  | 1-100-28 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 3.78 | 8.38
8 |  | 1-100-42 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.76 | 9.92
9 |  | 1-100-23 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 3.13 | 8.02
10 |  | 1-100-37 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 1.9829 | 9.29
11 |  | 1-100-27 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 1.798 | 8.31
12 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1.4297 | 8.53
13 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 0.76 | 9.18
14 |  | 1-100-41 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.5 | 9.76
15 |  | 1-100-24 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 0.227 | 8.09
16 |  | 1-100-22 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 0.17 | 7.94
17 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 0.06258 | 8.74
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.8438
18 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8438 | 13.19
Машины и механизмы
19 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.2133 | 115.4
20 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.7481 | 65.71
21 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.4408 | 90
22 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.1467 | 8.1
23 |  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 0.054945 | 364.07
24 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.9321 | 6.9
25 |  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0.00642 | 1503.75
26 |  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 0.06 | 152.5
27 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.10424 | 86.4
28 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 0.06 | 131.44
29 |  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 2 до 5 м, скорость укладки 16 м/мин | маш.час | 0.00642 | 694.79
30 |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.03458 | 123
31 |  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.час | 0.01131 | 203.2
32 |  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 0.00777 | 236.79
33 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.01635 | 110
34 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.9321 | 0.9
35 |  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.час | 0.0188 | 86.5
36 |  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 0.00642 | 247.24
37 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 0.88505 | 1.53
38 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.01405 | 89.99
39 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.014 | 90.4
40 |  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 0.00453 | 216.98
41 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.011655 | 79.07
42 |  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0.00291 | 298.31
43 |  | 91.21.11-001 | Мотобуры ручные, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт | маш.час | 0.0848 | 7.07
44 |  | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.006255 | 77.2
45 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 0.08 | 4.91
46 |  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 0.0999 | 3.29
47 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.252 | 1.11
48 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.17 | 1.2
49 |  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0.00642 | 19.4
50 |  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, мощность 20,5 кВт (28 л.с.) | маш.час | 0.00456 | 19.04
51 |  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0.036 | 1.9
52 |  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0.0006 | 92.86
53 |  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 0.006255 | 8
54 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.000375 | 74.61
55 |  | 91.12.07-021 | Сеялки прицепные | маш.час | 0.000375 | 48.2
56 |  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 0.00732 | 0.58
Материалы
57 |  | Прайс из СД ОП | Химический анкер Hilti Hit RE 100 | шт. | 9 | 681.99
58 |  | Прайс из СД ОП | Кабель АПвБбШп 5х120 | м | 43 | 140.32
59 |  | 24.3.02.03-0002 | Трубы дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовые, SN16, диаметр 160 мм | м | 24 | 112.41
60 |  | 01.7.15.01-0092 | Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20х170/40 | шт | 9 | 252.32
61 |  | Прайс из СД ОП | Муфта кабельная 5ПКТп(б) -1- 70/120 -Б- (КВТ) | шт. | 2 | 671.75
62 |  | Прайс из СД ОП | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 44 | 19.17
63 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2 | 266.67
64 |  | Прайс из СД ОП | Предохранители ППН-39 160А | шт. | 3 | 135.89
65 |  | 04.3.02.04-0145 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B15 (М200), П1, F100, W2 | м3 | 0.4 | 692.64
66 |  | 04.2.01.01-0056 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II | т | 0.48 | 479.83
67 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 15.2 | 12.6
68 |  | 01.7.14.01-0002 | Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л) | шт | 4 | 45.15
69 |  | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 0.36 | 491.01
70 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.015 | 11500
71 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 2.7 | 55.26
72 |  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.236 | 592.76
73 |  | 08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.02262 | 5763
74 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.4925 | 238.48
75 |  | 01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт | 2 | 43.06
76 |  | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.037 | 2291.15
77 |  | 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм | т | 0.01246 | 5950
78 |  | 21.2.03.05-0075 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450 | 1000 м | 0.002 | 27388.96
79 |  | 02.2.05.04-1757 | Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.59 | 88.6
80 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0036 | 11524
81 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 | 15.14
82 |  | Прайс из СД ОП | Коробка испытательная переходная (КИП) АНПК 687.228.001-04 | шт. | 1 | 28.74
83 |  | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.003825 | 6159.22
84 |  | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0.15 | 146.25
85 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0048 | 4488.4
86 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.964 | 9.04
87 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 16.5814 | 1
88 |  | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0021 | 5763
89 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.3 | 39
90 |  | 20.2.10.04-0006 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 | 100 шт | 0.02 | 572
91 |  | 20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 5 | 2.17
92 |  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0.18 | 50
93 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.44 | 6.22
94 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 9e-05 | 68050
95 |  | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0.0068 | 880.01
96 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.116 | 30.4
97 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.0408 | 86
98 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.3025 | 10.57
99 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.0895 | 28.6
100 |  | 01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт | 0.002346 | 737
101 |  | 11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III | м3 | 0.00192 | 802.46
102 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.24 | 6.09
103 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.18932 | 6.9
104 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0024 | 519.8
105 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00021 | 5000
106 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.024 | 35.63
107 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.0144 | 57.63
108 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.0875 | 8
109 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.015 | 44.97
110 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 4.8e-05 | 11978
111 |  | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.00366 | 119
112 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 3.48e-05 | 12430
113 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.12 | 3.62
114 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 5.1e-05 | 7826.9
115 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.003 | 133.05
116 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 | 12430
117 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0002015 | 1820
118 |  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 3.6e-05 | 10068
119 |  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 7.2e-06 | 40650
120 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 2e-05 | 10315.01
121 |  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.06288 | 3.15
122 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 4.08e-05 | 4455.2
123 |  | 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.0025 | 66
124 |  | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.00016 | 1056
125 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.06442 | 2.44
126 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 2e-05 | 8105.71
127 |  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 1e-05 | 14690
128 |  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | т | 1.92e-05 | 4770
129 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.0408 | 2
130 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.006 | 11.5
131 |  | 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.00061 | 75.4
132 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 5e-05 | 729.98
133 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 4e-05 | 734.5
134 |  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1.5e-05 | 1554.2
135 |  | 08.4.03.02-0007 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т | 2.4e-06 | 5520
136 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 2.4e-06 | 5989
Оборудование
137 |  | Прайс из СД ОП | ABB Terra 53CJG 4EP410071R1 | шт. | 1 | 244501.95
138 |  | Прайс из СД ОП | Меркурий 234 ARTM2-03 PBR | шт. | 1 | 2480.52
139 |  | Прайс из СД ОП | ЩМП 06-2 У2 IP54 | шт. | 1 | 1106.03
140 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока ТТЕ-А-200/5А класс точности 0,5EKF | шт. | 3 | 150.81
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Зарядные станции
Единица измерения — 1 станция
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 54785.24
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | Зарядные станции
Единица измерения — 1 станция
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-100-34 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 124.6068 | 9.18
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8438 | 13.19 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.2133 | 115.4
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.7481 | 65.71
5 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.4408 | 90
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.1467 | 8.1
7 | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 0.054945 | 364.07
8 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.9321 | 6.9
9 | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0.00642 | 1503.75
Итого основные Машины и механизмы
10 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 0.06 | 152.5
11 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.10424 | 86.4
12 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 0.06 | 131.44
13 | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 2 до 5 м, скорость укладки 16 м/мин | маш.час | 0.00642 | 694.79
14 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.03458 | 123
15 | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.час | 0.01131 | 203.2
16 | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 0.00777 | 236.79
17 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.01635 | 110
18 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.9321 | 0.9
19 | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.час | 0.0188 | 86.5
20 | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 0.00642 | 247.24
21 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 0.88505 | 1.53
22 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.01405 | 89.99
23 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.014 | 90.4
24 | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 0.00453 | 216.98
25 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.011655 | 79.07
26 | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0.00291 | 298.31
27 | 91.21.11-001 | Мотобуры ручные, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт | маш.час | 0.0848 | 7.07
28 | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.006255 | 77.2
29 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 0.08 | 4.91
30 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 0.0999 | 3.29
31 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.252 | 1.11
32 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.17 | 1.2
33 | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0.00642 | 19.4
34 | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, мощность 20,5 кВт (28 л.с.) | маш.час | 0.00456 | 19.04
35 | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0.036 | 1.9
36 | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0.0006 | 92.86
37 | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 0.006255 | 8
38 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.000375 | 74.61
39 | 91.12.07-021 | Сеялки прицепные | маш.час | 0.000375 | 48.2
40 | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 0.00732 | 0.58
Итого прочие Машины и механизмы
Итого по разделу "Машины и механизмы"
Оборудование
Основное оборудование
41 | Прайс из СД ОП | ABB Terra 53CJG 4EP410071R1 | шт. | 1 |  |  | 98.37% | 1530582.207 | 1530582.207
|  | Итого основное оборудование | [6 empty] | 1530582.207
42 | Прайс из СД ОП | Меркурий 234 ARTM2-03 PBR | шт. | 1 |  |  | 0.998% | 15528.0552 | 15528.0552
43 | Прайс из СД ОП | ЩМП 06-2 У2 IP54 | шт. | 1 |  |  | 0.445% | 6923.7478 | 6923.7478
44 | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока ТТЕ-А-200/5А класс точности 0,5EKF | шт. | 3 |  |  | 0.182% | 944.0706 | 2832.2118
|  | Итого прочее оборудование | [6 empty] | 25284.0148
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные Материалы
45 | Прайс из СД ОП | Химический анкер Hilti Hit RE 100 | шт. | 9 | 681.99
46 | Прайс из СД ОП | Кабель АПвБбШп 5х120 | м | 43 | 140.32
47 | 24.3.02.03-0002 | Трубы дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовые, SN16, диаметр 160 мм | м | 24 | 112.41
48 | 01.7.15.01-0092 | Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20х170/40 | шт | 9 | 252.32
49 | Прайс из СД ОП | Муфта кабельная 5ПКТп(б) -1- 70/120 -Б- (КВТ) | шт. | 2 | 671.75
50 | Прайс из СД ОП | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 44 | 19.17
Итого основные Материалы
51 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2 | 266.67
52 | Прайс из СД ОП | Предохранители ППН-39 160А | шт. | 3 | 135.89
53 | 04.3.02.04-0145 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B15 (М200), П1, F100, W2 | м3 | 0.4 | 692.64
54 | 04.2.01.01-0056 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II | т | 0.48 | 479.83
55 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 15.2 | 12.6
56 | 01.7.14.01-0002 | Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л) | шт | 4 | 45.15
57 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 0.36 | 491.01
58 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.015 | 11500
59 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 2.7 | 55.26
60 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.236 | 592.76
61 | 08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.02262 | 5763
62 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.4925 | 238.48
63 | 01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт | 2 | 43.06
64 | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.037 | 2291.15
65 | 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм | т | 0.01246 | 5950
66 | 21.2.03.05-0075 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450 | 1000 м | 0.002 | 27388.96
67 | 02.2.05.04-1757 | Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.59 | 88.6
68 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0036 | 11524
69 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 | 15.14
70 | Прайс из СД ОП | Коробка испытательная переходная (КИП) АНПК 687.228.001-04 | шт. | 1 | 28.74
71 | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.003825 | 6159.22
72 | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0.15 | 146.25
73 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0048 | 4488.4
74 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.964 | 9.04
75 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 16.5814 | 1
76 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0021 | 5763
77 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.3 | 39
78 | 20.2.10.04-0006 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 | 100 шт | 0.02 | 572
79 | 20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 5 | 2.17
80 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0.18 | 50
81 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.44 | 6.22
82 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 9e-05 | 68050
83 | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0.0068 | 880.01
84 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.116 | 30.4
85 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.0408 | 86
86 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.3025 | 10.57
87 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.0895 | 28.6
88 | 01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт | 0.002346 | 737
89 | 11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III | м3 | 0.00192 | 802.46
90 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.24 | 6.09
91 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.18932 | 6.9
92 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0024 | 519.8
93 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00021 | 5000
94 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.024 | 35.63
95 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.0144 | 57.63
96 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.0875 | 8
97 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.015 | 44.97
98 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 4.8e-05 | 11978
99 | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.00366 | 119
100 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 3.48e-05 | 12430
101 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.12 | 3.62
102 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 5.1e-05 | 7826.9
103 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.003 | 133.05
104 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 | 12430
105 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0002015 | 1820
106 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 3.6e-05 | 10068
107 | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 7.2e-06 | 40650
108 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 2e-05 | 10315.01
109 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.06288 | 3.15
110 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 4.08e-05 | 4455.2
111 | 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.0025 | 66
112 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.00016 | 1056
113 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.06442 | 2.44
114 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 2e-05 | 8105.71
115 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 1e-05 | 14690
116 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | т | 1.92e-05 | 4770
117 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.0408 | 2
118 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.006 | 11.5
119 | 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.00061 | 75.4
120 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 5e-05 | 729.98
121 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 4e-05 | 734.5
122 | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1.5e-05 | 1554.2
123 | 08.4.03.02-0007 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т | 2.4e-06 | 5520
124 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 2.4e-06 | 5989
Итого прочие Материалы
Итого по разделу "Материалы"
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1161.1
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 641.51
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ед. | 1
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Зарядные станции
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Итого по разделу "Оборудование"
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая | Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 станция
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З8-14 | УНЦ прочих здания и сооружений ПС
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31