## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен: 01.01.2001
№ п/п | Параметр
1 | Наименование объекта-представителя | Единая автоматизированная система технологического управления (АСТУ) электросетевым комплексом АО "ОЭК", включая сети 220/20/10/0,4 кВ. 1 Этап: Создание системы SCADA распределительной сети 20/10/0,4 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Москва
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 600
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Расчетная модель
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 269712.48
6.1 | строительно-монтажные работы | 2909.22
6.2 | оборудование и инвентарь | 62246.54
6.3 | пусконаладочные работы | 169691.41
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2017 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 269712.48
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2017г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | ССР | Единая автоматизированная система технологического управления (АСТУ) электросетевым комплексом АО "ОЭК", включая сети 220/20/10/0,4 кВ. 1 Этап: Создание системы SCADA распределительной сети 20/10/0,4 кВ
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2017г:
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 88720.7107
1 |  | 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 51555.9502 | 16.93
2 |  | 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 30074.3043 | 15.49
3 |  | 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4296.3292 | 14.09
4 |  | 1-100-24 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 8.7 | 8.09
5 |  | 1-100-28 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 10.5525 | 8.38
6 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 372.52 | 8.53
7 |  | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 66.0778 | 8.64
8 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 0.43125 | 8.74
9 |  | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 20.6 | 8.86
10 |  | 1-100-34 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 18.51 | 8.97
11 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 79.36 | 9.18
12 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 509.977 | 9.4
13 |  | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1579.3067 | 9.62
14 |  | 1-100-42 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 46.504 | 9.92
15 |  | 1-100-44 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 5.1723 | 10.21
16 |  | 1-100-45 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 11.88 | 10.35
17 |  | 1-100-48 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.-ч | 6.06 | 10.79
18 |  | 1-100-50 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 58.4755 | 11.09
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 131.7788
19 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 131.7788 | 13.19
Машины и механизмы
20 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 71.3 | 89.99
21 |  | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 15.7355 | 142.7
22 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 8.8 | 131.44
23 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.7989 | 65.71
24 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.9914 | 115.4
25 |  | 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.час | 0.72 | 480
26 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 33.2831 | 8.1
27 |  | 91.09.04-002 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.час | 0.74 | 252.4
28 |  | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.6 | 73.12
29 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1.28 | 90
30 |  | 91.05.07-001 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.72 | 127.71
31 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.61425 | 86.4
32 |  | 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.час | 3.02 | 16.64
33 |  | 91.21.19-014 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.час | 0.528 | 91.83
34 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 12.299 | 3.28
35 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 1.212 | 29.6
36 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 4.02 | 6.66
37 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 14.1834 | 1.7
38 |  | 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч | маш.час | 1.316 | 14.15
39 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 12.299 | 0.9
40 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.24275 | 31.26
41 |  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 1.28 | 2.99
42 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 0.21293 | 3.7
43 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.64 | 1.2
44 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.594 | 1.11
45 |  | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.21293 | 2.7
Материалы
46 |  | 21.1.06.09-0181 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25-660 | 1000 м | 0.165 | 109675.42
47 |  | Прайс из СД ОП | Консольный переключатель: HP 0x1x8 G3 KVM Console Switch | шт. | 2 | 7102.05
48 |  | Прайс из СД ОП | Кабельный органайзер,хром. 80x40mm (7112000) | шт. | 20 | 653.58
49 |  | Прайс из СД ОП | TS Профиль 17х73 внутр. уровень для шир/гл 1200мм 4шт (8612020) | шт. | 8 | 1180.84
50 |  | Прайс из СД ОП | Миниколонна алюминиевая 0.35м серый металлик RAL 9006 | шт. | 11 | 748.37
51 |  | Прайс из СД ОП | Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-8/1200 | шт. | 2 | 3661.61
52 |  | 21.1.06.09-0157 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х25-660 | 1000 м | 0.08 | 89337.93
53 |  | Прайс из СД ОП | Комплект для монтажа: ASA 5512-X -- ASA 5555-X Rail Kit | шт. | 2 | 3482.45
54 |  | Прайс из СД ОП | Автоматический выключатель 380В, 160А | шт. | 1 | 5738.54
55 |  | Прайс из СД ОП | Антенный кабель РК50-7-311 Антенный кабель 100 м (-60…+85 С). | шт. | 1 | 5264.35
56 |  | Прайс из СД ОП | Переносной дымосос ДПЭ-7 1ЦМ в комплекте с всасывающим рукавом 5м и напорным рукавом 10м | шт. | 1 | 4982.47
57 |  | Прайс из СД ОП | Боковая стенка TS IT 2000x1200 двухсекционная, 1шт. (5501040) | шт. | 2 | 2361.56
58 |  | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.665 | 6920.41
59 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D18мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 40 | 105.16
60 |  | Прайс из СД ОП | Монтажный комплект | шт. | 1 | 4176.06
61 |  | Прайс из СД ОП | Светильник с люминесцентной лампой, потолочный 2,36Вт. Взрывобезопасный ЛПП-08УЕхп-2х36-025 ЭПРА | шт. | 2 | 2030.2
62 |  | Прайс из СД ОП | Кабель стековый: 50CM Type 1 Stacking Cable | шт. | 2 | 1963.67
63 |  | 07.1.01.01-0028 | Дверь противопожарная металлическая: остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2100 мм | шт | 1 | 3756
64 |  | Прайс из СД ОП | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. (5502010) | шт. | 2 | 1854.33
65 |  | Прайс из СД ОП | Глухая панель 19", 3ЕВ (3x1ЕВ), RAL 9005 (7151305) | шт. | 6 | 601.61
66 |  | Прайс из СД ОП | Панель основания цельная с вентиляцией для TS, TS IT ШхГ 600х1200мм (5502360) | шт. | 2 | 1591.65
67 |  | Прайс из СД ОП | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В (4140010) | шт. | 2 | 1558.51
68 |  | Прайс из СД ОП | DK-TS Транспортировочный комплект 4шт | шт. | 1 | 3018.4
69 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D14мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 40 | 75.24
70 |  | 21.1.06.09-0182 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35-660 | 1000 м | 0.02 | 150364.44
71 |  | Прайс из СД ОП | Flex-Block угловые элементы 100мм 4шт (8100000) | шт. | 8 | 370.03
72 |  | Прайс из СД ОП | Flex-Block панели с вентиляцией 100х600мм 2шт (8100602) | шт. | 4 | 622.34
73 |  | Прайс из СД ОП | Подставка: HP 2009 SFF Tower Stand JB | шт. | 27 | 88.67
74 |  | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 21.5909 | 110.11
75 |  | Прайс из СД ОП | Крепление панелей основания TS IT Г=1200 (5501350) | шт. | 4 | 558.51
76 |  | Прайс из СД ОП | Панель ввода кабеля щёточная 19" 1U (5502255) | шт. | 6 | 364.83
77 |  | Прайс из СД ОП | Стыковочный узел УС-1 | шт. | 1 | 2011.38
78 |  | 20.2.07.07-0038 | Лоток прямой открытого сейсмостойкий ЛП-50К/200, горячеоцинкованный | м | 15 | 130.48
79 |  | Прайс из СД ОП | SZ Концевой выключатель с держателем 1шт (4127010) | шт. | 4 | 365.93
80 |  | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.63 | 2027
81 |  | 14.2.02.11-0024 | Состав огнезащитный однокомпонентный тонкослойный терморасширяющегося типа на органической основе для пассивной огнезащиты металлоконструкций | кг | 5.07 | 228.35
82 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 4 | 266.67
83 |  | Прайс из СД ОП | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm (7980000) | шт. | 2 | 497.82
84 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3.725 | 238.48
85 |  | 19.3.02.08-0022 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 4 | 212.77
86 |  | Прайс из СД ОП | Сифон для конденсата Vecam | шт. | 2 | 418
87 |  | 21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0.08 | 10296.33
88 |  | Прайс из СД ОП | SZ Концевой выключатель + штекер 1шт (4315710) | шт. | 2 | 411.62
89 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 9.4216 | 86
90 |  | Прайс из СД ОП | TS Соединитель наружный (8800490) | шт. | 6 | 132.57
91 |  | Прайс из СД ОП | Фильтр. прокладка Flex-Block 600/800 (7583500) | шт. | 4 | 194.22
92 |  | Прайс из СД ОП | Держатель излишков кабеля 280x151x75mm | шт. | 2 | 383.93
93 |  | 08.3.08.02-0061 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1сп-Ст6сп, ширина полок 35-70 мм | т | 0.1131 | 6505.41
94 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D12мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 14 | 50.16
95 |  | Прайс из СД ОП | ФРЕОН | кг. | 6 | 117.03
96 |  | Прайс из СД ОП | Flex-Block фальш-панели 100х1200мм (8100120) | шт. | 2 | 342.48
97 |  | 21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 | 1000 м | 0.025 | 25431.81
98 |  | Прайс из СД ОП | КРОНШТЕЙНЫ для крепления наружного блока | шт. | 2 | 317.67
99 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D6мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 14 | 45.15
100 |  | Прайс из СД ОП | Шнур оптический duplexLC-LC 50/125 mm OM3 20м LSZH: Cabeus FOP-50-LC-LC-20m | шт. | 4 | 144.85
101 |  | 08.3.07.01-0075 | Сталь полосовая, марка стали: Ст1сп-Ст6сп, спокойная | т | 0.0945 | 5630.34
102 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 515.0436 | 1
103 |  | 01.7.15.10-0052 | Скобы двухлапковые | 10 шт | 33.25 | 11.89
104 |  | Прайс из СД ОП | КАБЕЛЬ межблочный 5х0,75 | м | 40 | 9.86
105 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.4 | 12.6
106 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ для дренажа внутренним диаметром 32 | м | 50 | 6.69
107 |  | 14.3.02.03-0022 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т, белая | т | 0.01764 | 15471
108 |  | 20.3.03.04-0325 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт | 1 | 272.3
109 |  | 20.2.05.02-0013 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм | 100 шт | 2 | 136
110 |  | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.5236 | 517.91
111 |  | Прайс из СД ОП | TS Межшкафная верхняя крышка 1200мм 1шт (8800825) | шт. | 1 | 267.73
112 |  | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.45 | 580
113 |  | 21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | 1000 м | 0.03 | 7991.46
114 |  | Прайс из СД ОП | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ для дренажа внутренним диаметром 20 | м | 70 | 3.35
115 |  | 20.2.03.23-0008 | Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1152ц | 1000 шт | 0.011 | 21150.8
116 |  | Прайс из СД ОП | SZ Карман для документации для DIN 1шт (2510000) | шт. | 2 | 109.93
117 |  | Прайс из СД ОП | IN "Липучка", моток 5м x 16мм 1шт | шт. | 1 | 200.77
118 |  | 21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.01 | 19362.19
119 |  | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.3717 | 519.8
120 |  | Прайс из СД ОП | SZ Кабельные хомуты, 100шт | шт. | 1 | 189.04
121 |  | 20.2.07.09-0026 | Угол горизонтальный 45°, сейсмостойкий ЛУ-200, горячеоцинкованный | шт | 2 | 90.84
122 |  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 2 | 90.27
123 |  | 21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0.01 | 18047.85
124 |  | 24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 8 | 21.2
125 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 15.6975 | 10.57
126 |  | Прайс из СД ОП | КАБЕЛЬ межблочный 5х1,5 | м | 14 | 11.7
127 |  | 20.2.07.11-0002 | Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления, сейсмостойкая, СО-50/200 (ЛС-Т-200), горячеоцинкованная | шт | 1 | 154.88
128 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0019025 | 68050
129 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0108 | 11524
130 |  | 14.4.01.02-0022 | Грунтовка акриловая: CAPAGRUND, адгезионная, CAPAROL | л | 2.0085 | 58.16
131 |  | 20.2.10.03-0001 | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм | 100 шт | 1.894 | 53
132 |  | 20.3.02.07-0004 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт | 4 | 21.42
133 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.953 | 28.6
134 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4
135 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.010056 | 7826.9
136 |  | 20.2.03.13-0006 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.011 | 6190.47
137 |  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.18 | 365
138 |  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.01428 | 4294
139 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 4 | 15.14
140 |  | 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0056 | 10534.99
141 |  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00567 | 10068
142 |  | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 0.5103 | 110.11
143 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.612 | 9.04
144 |  | 24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 1.6 | 29.75
145 |  | 20.4.03.05-0006 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | 100 шт | 0.05 | 926.31
146 |  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 1.5512 | 28.25
147 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.3625 | 30.74
148 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 1.466 | 28.22
149 |  | Прайс из СД ОП | Муфта надвижная ремонтная П/П Dу110 | шт. | 1 | 37.95
150 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.002797 | 12430
151 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.003 | 11500
152 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4.968 | 6.22
153 |  | 20.4.01.01-0042 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый | 10 шт | 0.3 | 96.2
154 |  | Прайс из СД ОП | тройник П/П 110/32 | шт. | 1 | 28.43
155 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.09792 | 270
156 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.7914 | 30.4
157 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0048 | 5000
158 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.564 | 38.51
159 |  | 20.1.02.06-0031 | Припой | кг | 0.252 | 85.97
160 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.907 | 6.9
161 |  | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт | 0.6 | 29.8
162 |  | 14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | 0.00072 | 24119
163 |  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.003 | 5763
164 |  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2352 | 72.32
165 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.73 | 23.09
166 |  | 22.2.02.14-0012 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм | т | 0.0012 | 11200.3
167 |  | 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0007 | 16974
168 |  | 25.2.01.01-0016 | Бирки маркировочные БМ полистироловые | 100 шт | 0.08 | 142.5
169 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1.4 | 8
170 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 9e-05 | 114220
171 |  | 20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт | 0.0165 | 617
172 |  | 14.5.09.07-0034 | Растворитель Р-7 | т | 0.0008 | 11300
173 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33
174 |  | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.04 | 143
175 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.22 | 25.8
176 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 8.4e-05 | 65750
177 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00049 | 10362
178 |  | 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной М8 | шт | 8 | 0.63
179 |  | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00014 | 33180
180 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.72 | 6.09
181 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.005704 | 729.98
182 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 39
183 |  | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00014 | 26932.42
184 |  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.972 | 3.15
185 |  | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 0.32 | 9.36
186 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 9e-05 | 28300.4
187 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0002 | 12430
188 |  | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 0.0204 | 100
189 |  | 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.00976 | 176.21
190 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.046 | 35.63
191 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.816 | 2
192 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00084 | 1820
193 |  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.008 | 180
194 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0001323 | 10315.01
195 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.027 | 44.97
196 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
197 |  | 14.4.02.04-0151 | Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-021 | т | 4e-05 | 22533
198 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95
199 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 6.12e-05 | 12430
200 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0008 | 734.5
201 |  | 01.3.05.07-0001 | Бура | т | 2.4e-05 | 24600
202 |  | 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 4e-05 | 7716.7
203 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 2.42e-05 | 11978
204 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 3.36e-05 | 8475
205 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1223 | 1.82
206 |  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 2.08e-05 | 10465
207 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.069314 | 2.44
208 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.38 | 0.4
209 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01 | 11.5
210 |  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.0026 | 35.7
211 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.002 | 32.6
Оборудование
212 |  | Прайс из СД ОП | Программное обеспечение SCADA (комплект ABB): Лицензия на базовую конфигурацию NM SCADA версия 9.x:NM версия 9.X включено | компл. | 1 | 4677261.57
213 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия на объем резервируемого дискового пространства: HP DP Advanced Backup to Disk 10TB E-LTU (B7038BAE) | шт. | 5 | 156567.62
214 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in SC 512e HDD | шт. | 52 | 9220.03
215 |  | Прайс из СД ОП | ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР шкафного типа в комплекте с автоматикой | компл. | 2 | 228016.25
216 |  | Прайс из СД ОП | Коммутатор: HPE 5930 4-slot FB AC Bundle | шт. | 2 | 227308.49
217 |  | Прайс из СД ОП | Шасси системы хранения: HPE StoreOnce 3540 24TB System | шт. | 2 | 210068.32
218 |  | Прайс из СД ОП | Сервер: HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server | шт. | 12 | 30843.85
219 |  | Прайс из СД ОП | ДГУ в контейнере АД-120С-Т400-2РМ5 серия ПРОФ | компл. | 1 | 324447.11
220 |  | Прайс из СД ОП | Двупортовый адаптер главной шины: HPE 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | шт. | 14 | 22864.62
221 |  | Прайс из СД ОП | Офисный пакет для терминального сервера: Office Professional Plus 2016 | шт. | 50 | 6278.76
222 |  | Прайс из СД ОП | Коммутатор пограничный: Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services,mfg in Russia,SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | шт. | 2 | 154304.32
223 |  | Прайс из СД ОП | Рабочая станция: HP Z240 SFF Workstation Packaging: HP Single Unit (SFF) Packaging Шасси: HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis Операционная система: Win 10 Pro 64 RUSS Опция загрузки ОС: Operating System Load to SATA Процессор: Intel Xeon E3-1280v5 3.7 GHz (up to 4.0 GHz) 8MB GT0 4C 80W SFF CPU Оперативная память: 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) Unbuffered RAM Графическая карта: NVIDIA Quadro K1200 4GB 4xmDP 1st w/4 mDP-DP cables Graphics Жесткий диск: 500GB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive Жесткий диск: 500GB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive Опция конфигурации Raid: RAID 1 Mirrored Array Configuration Клавиатура: HP USB Business Slim Keyboard RUSS Мышь: HP USB Optical Mouse Оптический привод: 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD Сетевой адаптер: Intel Ethernet I210-T1 PCIe NIC No Microsoft Office Pre-Loaded SW Подстставка: HP SFF Chassis Tower Stand Warranty: HP 3/3/3 SFF Warranty EURO | компл. | 17 | 17887.96
224 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HPE MSA 800GB 12G SAS MU 2.5in SSD | шт. | 8 | 37946.42
225 |  | Прайс из СД ОП | ИБП DELTA Ultron HPH 40 kVA (с одним комплектом АКБ из 40 шт. на два ИБП) | компл. | 2 | 148286.88
226 |  | Прайс из СД ОП | Рабочая станция: 800G2SFF / Platinum / i5-6500 / 8GB / 500GB 7200 / W10p64 / SuperMulti DVDRW / 3yw / USB Slim kbd / USBmouse | компл. | 27 | 10844.4
227 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия на резервное копирование серверов: HP DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE) | шт. | 11 | 25069.71
228 |  | Прайс из СД ОП | Процессор: HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 FIO Kit | шт. | 12 | 20859.52
229 |  | Прайс из СД ОП | Монитор: Dell Display 42.5" P4317Q (3840x2160) Black EUR, adjustment tilt, IPS, 1000:1, 8ms, 16:9, Display Port 1.2, HDMI 1,4 with MHL, VGA, mini DP, RS232, 4 x USB 3.0,Picture in Picture 4 x 1 and 2 x 1 with 4 devices, 8W intergrated speakers, 3Y | шт. | 22 | 10886.06
230 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HPE MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD | шт. | 40 | 5744.84
231 |  | Прайс из СД ОП | Сенсорный дисплей: FocusTouch 55” | шт. | 4 | 54073.07
232 |  | Прайс из СД ОП | Модуль памяти: HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit | шт. | 24 | 8327.36
233 |  | Прайс из СД ОП | Модуль разъемов: HPE 5930 24p Conv Port and 2p QSFP+ Mod | шт. | 2 | 90033.03
234 |  | Прайс из СД ОП | Офисный пакет для АРМ: Office Standard 2016 Single Open License Type NL | шт. | 42 | 4271.01
235 |  | Прайс из СД ОП | Контроллер дискового массива: HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage | шт. | 2 | 85731.42
236 |  | Прайс из СД ОП | Операционная система: Microsoft Windows Server Standard Core Single License/Software Assurance Pack OPEN 2 License No Level Core License | шт. | 96 | 1775.37
237 |  | Прайс из СД ОП | Межсетевой экран: ASA 5525-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, SSD; SNTC-8X5XNBD ASA 5525-X with Fire | шт. | 2 | 74599.84
238 |  | Прайс из СД ОП | Карта расширения SAS: HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card | шт. | 14 | 9706.09
239 |  | Прайс из СД ОП | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) формата А3 с автоподачей: HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (A3, 1024Mb, LCD, 40 стр / мин, лазерное МФУ, USB2.0, сетевой, двуст. Печать) | шт. | 3 | 43543.46
240 |  | Прайс из СД ОП | Плоттер с возможностью печати формата A0: HP Designjet T930 36'' Printer | шт. | 3 | 43269.28
241 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | шт. | 24 | 5060.9
242 |  | Прайс из СД ОП | Коммутатор: HPE 5700 48G 4XG 2QSFP+ Switch | шт. | 2 | 59915.78
243 |  | Прайс из СД ОП | Пользовательские лицензии и опция поддержки: Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL Single-Russian License/Software Assurance Pack OPEN No Level User CAL | шт. | 50 | 2273.35
244 |  | Прайс из СД ОП | Трансивер: HPE 16Gb FC/10GbE 100m SFP+ XCVR | шт. | 20 | 5434.58
245 |  | Прайс из СД ОП | Блок питания: HPE 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | шт. | 28 | 3758.81
246 |  | Прайс из СД ОП | Контроллер Raid: HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller | шт. | 14 | 7430.15
247 |  | Прайс из СД ОП | Сетевая плата: HPE Ethernet 10Gb 2P 546FLR-SFP+ Adptr | шт. | 14 | 7289.2
248 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия на увеличения объема дискового пространства: HPE StoreOnce 3540 24TB Capacity Upg LTU | шт. | 1 | 99382.08
249 |  | Прайс из СД ОП | Монитор к корпоративному АРМ: HP EliteDisplay E232 Monitor 23" 1920х1080 250 nits 1000:1 178/178 VGA HDMI DisplayPort 3USB | шт. | 37 | 2507.17
250 |  | Прайс из СД ОП | Модуль разъемов: HPE 5930 24p SFP+/2p QSFP+ w/Msec Mod | шт. | 2 | 45423.55
251 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия: ASA 5500 10 Security Contexts License | шт. | 2 | 39869.89
252 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 80GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | шт. | 24 | 3189.53
253 |  | Прайс из СД ОП | Операционная система: Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest | шт. | 6 | 11519.79
254 |  | Прайс из СД ОП | Сервер: HP DL380 Gen9 24SFF CTO Serve | шт. | 2 | 30843.85
255 |  | Прайс из СД ОП | Щиток силовой 380/220В, 50Гц, напольный, в металлическом корпусе, IP31 | компл. | 1 | 55979.44
256 |  | Прайс из СД ОП | Пользовательские лицензии и опция поддержки: Microsoft Windows Server CAL Single-Russian License/Software Assurance Pack OPEN No Level User CAL | шт. | 90 | 487.79
257 |  | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | шт. | 15 | 2797.08
258 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия IPS: Cisco ASA5525 FirePOWER IPS License | шт. | 2 | 20922.85
259 |  | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable | шт. | 17 | 2422.94
260 |  | Прайс из СД ОП | TS IT Шкаф 600x2000x1200 42U, с обз. и стальной дверью, 19" монтажные рамы (5510141) | шт. | 2 | 20307
261 |  | Прайс из СД ОП | Адаптер FC: HPE StoreOnce 16Gb Fibre Channel Card | шт. | 2 | 19693.64
262 |  | Прайс из СД ОП | Сервер точного времени, компакт. исполнение (ГЛОНАСС/GPS, Ethernet 1xRJ45 NTP (10/100), опорный генератор TCXO, эл.пит. перем 100...240 В). Крепеж для 19" стойки в комплекте. | компл. | 1 | 38429.88
263 |  | Прайс из СД ОП | Антивирусное ПО на 3 года для физических станций: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition | шт. | 54 | 680.7
264 |  | Прайс из СД ОП | Блок PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19 (7955133) | шт. | 4 | 8495.59
265 |  | Прайс из СД ОП | Модуль SFP: Cisco SFP-10G-SR | шт. | 4 | 8433.84
266 |  | Прайс из СД ОП | Панель диагностической информации: HP DL380 Gen9 Sys Insght Dsply Kit | шт. | 14 | 1977.51
267 |  | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 500-GB SATA 6.0-Gb/s Hard Drive | шт. | 27 | 1020.65
268 |  | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 2m Cable | шт. | 16 | 1607.53
269 |  | Прайс из СД ОП | Щиток силовой 380/220В, 50Гц, навесной, в металлическом корпусе, IP31 | компл. | 1 | 23855.16
270 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия на пакет резервного копирования: HP Data Prot Stater Pack Windows E-LTU (B6961BAE) | шт. | 1 | 23372.87
271 |  | Прайс из СД ОП | Процессор: HPE DL380 Gen9 E5-2637v4 FIO Kit | шт. | 2 | 11609.89
272 |  | Прайс из СД ОП | Монитор к технологическому АРМ: HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24") | шт. | 4 | 5359.11
273 |  | Прайс из СД ОП | Адаптер интерфейса консоли: HP CAT5 KVM USB 1 Pack Interface Adapter | шт. | 16 | 1294.05
274 |  | Прайс из СД ОП | Комплект направляющих: HP 2U SFF Easy Install Rail Kit | шт. | 14 | 1467.19
275 |  | Прайс из СД ОП | Кондиционер Daikin FTYN50L/RYN50L/-40 | шт. | 2 | 10175.91
276 |  | Прайс из СД ОП | Монитор к корпоративному АРМ: HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24") | шт. | 3 | 5320.13
277 |  | Прайс из СД ОП | Блок питания: HPE A58x0AF 300W AC Power Supply | шт. | 4 | 3868.15
278 |  | Прайс из СД ОП | Клавиатура и монитор с KVM-консолью: HP LCD8500 1U RU Rackmount Console Kit | шт. | 1 | 14742.51
279 |  | Прайс из СД ОП | Трансивер: HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk | шт. | 4 | 3634.31
280 |  | Прайс из СД ОП | Кабель-органайзер для сервера 2U: HP 2U CMA for Easy Install Rail Kit | шт. | 14 | 1020.65
281 |  | Прайс из СД ОП | Антивирусное ПО на 3 года для виртуальных серверов: Kaspersky Security для виртуальных сред, Server Russian Edition | шт. | 14 | 831.82
282 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия ПО: HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst LTU | шт. | 2 | 5792.18
283 |  | Прайс из СД ОП | Монитор к технологическому и корпоративному АРМ (диспетчера): Dell Display 42.5" P4317Q (3840x2160) Black EUR, adjustment tilt, IPS, 1000:1, 8ms, 16:9, Display Port 1.2, HDMI 1,4 with MHL, VGA, mini DP, RS232, 4 x USB 3.0,Picture in Picture 4 x 1 and 2 x 1 with 4 devices, 8W intergrated speakers, 3Y | шт. | 1 | 10002.71
284 |  | Прайс из СД ОП | Блок питания резервный: 350W AC Config 1 Power Supply | шт. | 2 | 4407.59
285 |  | Прайс из СД ОП | Блок питания: 350W AC Config 1 Power Supply | шт. | 2 | 4407.59
286 |  | Прайс из СД ОП | Антенна: Антенна ГЛОНАСС/GPS со встроенной грозозащитой. (-40…+85 С) | шт. | 1 | 5693.32
287 |  | Прайс из СД ОП | Шасси: HP DL380 Gen9 2SFF Bay Kit | шт. | 2 | 2487.83
288 |  | Прайс из СД ОП | Опция установки: HPE Installation Service | шт. | 1 | 4465.35
289 |  | Прайс из СД ОП | DVD привод: HP Mobile USB DVDRW Drive | шт. | 2 | 2168.88
290 |  | Прайс из СД ОП | Колонки HP Speaker bar (compatible with all HP monitors except Pavilion,v185ws) black | шт. | 7 | 599.63
291 |  | Прайс из СД ОП | Согласователь работы кондиционеров CPK-DM | шт. | 1 | 3810.55
292 |  | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | шт. | 2 | 1674.7
293 |  | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 5 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-0.5m-LSZH | шт. | 48 | 57.98
294 |  | Прайс из СД ОП | Операционная система: Windows 10 Профессиональная | шт. | 2 | 1341.93
295 |  | Прайс из СД ОП | Привод DVD: HP Mobile USB DVDRW Drive | шт. | 1 | 2168.88
296 |  | Прайс из СД ОП | Функциональный адаптер AF-D | шт. | 2 | 1082.55
297 |  | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 20 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-20m-LSZH | шт. | 2 | 217.52
298 |  | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 0.5 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-0.5m-LSZH | шт. | 10 | 15.38
299 |  | Прайс из СД ОП | Лицензия ПО: HPE StoreOnce 16Gb Fibrechannel Card LTU | шт. | 1 | 12.76
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб. | 22891632.1419
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб. | 46989376.2864
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 2818062
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | РМ З8-01 ЦУС распред сети с ПНР
Единица измерения — Количество управляемых объектов
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 51555.9502 | 16.93
2 | 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 30074.3043 | 15.49
3 | 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4296.3292 | 14.09
4 | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 2800.6213 | 9.4
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 131.7788 | 13.19 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
6 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 71.3 | 89.99
7 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 15.7355 | 142.7
8 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 8.8 | 131.44
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.7989 | 65.71
10 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.9914 | 115.4
Итого основные Машины и механизмы
11 | 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.час | 0.72 | 480
12 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 33.2831 | 8.1
13 | 91.09.04-002 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.час | 0.74 | 252.4
14 | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.6 | 73.12
15 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1.28 | 90
16 | 91.05.07-001 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.72 | 127.71
17 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.61425 | 86.4
18 | 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.час | 3.02 | 16.64
19 | 91.21.19-014 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.час | 0.528 | 91.83
20 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 12.299 | 3.28
21 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 1.212 | 29.6
22 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 4.02 | 6.66
23 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 14.1834 | 1.7
24 | 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч | маш.час | 1.316 | 14.15
25 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 12.299 | 0.9
26 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.24275 | 31.26
27 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 1.28 | 2.99
28 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 0.21293 | 3.7
29 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.64 | 1.2
30 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.594 | 1.11
31 | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.21293 | 2.7
Итого прочие Машины и механизмы
Итого по разделу "Машины и механизмы"
Оборудование
Основное оборудование
32 | Прайс из СД ОП | Программное обеспечение SCADA (комплект ABB): Лицензия на базовую конфигурацию NM SCADA версия 9.x:NM версия 9.X включено | компл. | 1 |  |  | 31.27% | 29279657.4282 | 29279657.4282
33 | Прайс из СД ОП | Лицензия на объем резервируемого дискового пространства: HP DP Advanced Backup to Disk 10TB E-LTU (B7038BAE) | шт. | 5 |  |  | 5.234% | 980113.3012 | 4900566.506
34 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in SC 512e HDD | шт. | 52 |  |  | 3.205% | 57717.3878 | 3001304.1656
35 | Прайс из СД ОП | ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР шкафного типа в комплекте с автоматикой | компл. | 2 |  |  | 3.049% | 1427381.725 | 2854763.45
36 | Прайс из СД ОП | Коммутатор: HPE 5930 4-slot FB AC Bundle | шт. | 2 |  |  | 3.039% | 1422951.1474 | 2845902.2948
37 | Прайс из СД ОП | Шасси системы хранения: HPE StoreOnce 3540 24TB System | шт. | 2 |  |  | 2.809% | 1315027.6832 | 2630055.3664
38 | Прайс из СД ОП | Сервер: HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server | шт. | 12 |  |  | 2.475% | 193082.501 | 2316990.012
39 | Прайс из СД ОП | ДГУ в контейнере АД-120С-Т400-2РМ5 серия ПРОФ | компл. | 1 |  |  | 2.169% | 2031038.9086 | 2031038.9086
40 | Прайс из СД ОП | Двупортовый адаптер главной шины: HPE 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | шт. | 14 |  |  | 2.14% | 143132.5212 | 2003855.2968
41 | Прайс из СД ОП | Офисный пакет для терминального сервера: Office Professional Plus 2016 | шт. | 50 |  |  | 2.099% | 39305.0376 | 1965251.88
42 | Прайс из СД ОП | Коммутатор пограничный: Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services,mfg in Russia,SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | шт. | 2 |  |  | 2.063% | 965945.0432 | 1931890.0864
43 | Прайс из СД ОП | Рабочая станция: HP Z240 SFF Workstation Packaging: HP Single Unit (SFF) Packaging Шасси: HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis Операционная система: Win 10 Pro 64 RUSS Опция загрузки ОС: Operating System Load to SATA Процессор: Intel Xeon E3-1280v5 3.7 GHz (up to 4.0 GHz) 8MB GT0 4C 80W SFF CPU Оперативная память: 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) Unbuffered RAM Графическая карта: NVIDIA Quadro K1200 4GB 4xmDP 1st w/4 mDP-DP cables Graphics Жесткий диск: 500GB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive Жесткий диск: 500GB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive Опция конфигурации Raid: RAID 1 Mirrored Array Configuration Клавиатура: HP USB Business Slim Keyboard RUSS Мышь: HP USB Optical Mouse Оптический привод: 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD Сетевой адаптер: Intel Ethernet I210-T1 PCIe NIC No Microsoft Office Pre-Loaded SW Подстставка: HP SFF Chassis Tower Stand Warranty: HP 3/3/3 SFF Warranty EURO | компл. | 17 |  |  | 2.033% | 111978.6296 | 1903636.7032
44 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HPE MSA 800GB 12G SAS MU 2.5in SSD | шт. | 8 |  |  | 2.03% | 237544.5892 | 1900356.7136
45 | Прайс из СД ОП | ИБП DELTA Ultron HPH 40 kVA (с одним комплектом АКБ из 40 шт. на два ИБП) | компл. | 2 |  |  | 1.983% | 928275.8688 | 1856551.7376
46 | Прайс из СД ОП | Рабочая станция: 800G2SFF / Platinum / i5-6500 / 8GB / 500GB 7200 / W10p64 / SuperMulti DVDRW / 3yw / USB Slim kbd / USBmouse | компл. | 27 |  |  | 1.958% | 67885.944 | 1832920.488
47 | Прайс из СД ОП | Лицензия на резервное копирование серверов: HP DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE) | шт. | 11 |  |  | 1.844% | 156936.3846 | 1726300.2306
48 | Прайс из СД ОП | Процессор: HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 FIO Kit | шт. | 12 |  |  | 1.674% | 130580.5952 | 1566967.1424
49 | Прайс из СД ОП | Монитор: Dell Display 42.5" P4317Q (3840x2160) Black EUR, adjustment tilt, IPS, 1000:1, 8ms, 16:9, Display Port 1.2, HDMI 1,4 with MHL, VGA, mini DP, RS232, 4 x USB 3.0,Picture in Picture 4 x 1 and 2 x 1 with 4 devices, 8W intergrated speakers, 3Y | шт. | 22 |  |  | 1.601% | 68146.7356 | 1499228.1832
50 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HPE MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD | шт. | 40 |  |  | 1.536% | 35962.6984 | 1438507.936
51 | Прайс из СД ОП | Сенсорный дисплей: FocusTouch 55” | шт. | 4 |  |  | 1.446% | 338497.4182 | 1353989.6728
52 | Прайс из СД ОП | Модуль памяти: HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit | шт. | 24 |  |  | 1.336% | 52129.2736 | 1251102.5664
53 | Прайс из СД ОП | Модуль разъемов: HPE 5930 24p Conv Port and 2p QSFP+ Mod | шт. | 2 |  |  | 1.204% | 563606.7678 | 1127213.5356
54 | Прайс из СД ОП | Офисный пакет для АРМ: Office Standard 2016 Single Open License Type NL | шт. | 42 |  |  | 1.199% | 26736.5226 | 1122933.9492
55 | Прайс из СД ОП | Контроллер дискового массива: HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage | шт. | 2 |  |  | 1.146% | 536678.6892 | 1073357.3784
56 | Прайс из СД ОП | Операционная система: Microsoft Windows Server Standard Core Single License/Software Assurance Pack OPEN 2 License No Level Core License | шт. | 96 |  |  | 1.139% | 11113.8162 | 1066926.3552
57 | Прайс из СД ОП | Межсетевой экран: ASA 5525-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, SSD; SNTC-8X5XNBD ASA 5525-X with Fire | шт. | 2 |  |  | 0.9975% | 466994.9984 | 933989.9968
58 | Прайс из СД ОП | Карта расширения SAS: HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card | шт. | 14 |  |  | 0.9085% | 60760.1234 | 850641.7276
59 | Прайс из СД ОП | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) формата А3 с автоподачей: HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (A3, 1024Mb, LCD, 40 стр / мин, лазерное МФУ, USB2.0, сетевой, двуст. Печать) | шт. | 3 |  |  | 0.8734% | 272582.0596 | 817746.1788
60 | Прайс из СД ОП | Плоттер с возможностью печати формата A0: HP Designjet T930 36'' Printer | шт. | 3 |  |  | 0.8679% | 270865.6928 | 812597.0784
|  | Итого основное оборудование | [6 empty] | 79896242.9686
61 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | шт. | 24 |  |  | 0.8121% | 31681.234 | 760349.616
62 | Прайс из СД ОП | Коммутатор: HPE 5700 48G 4XG 2QSFP+ Switch | шт. | 2 |  |  | 0.8012% | 375072.7828 | 750145.5656
63 | Прайс из СД ОП | Пользовательские лицензии и опция поддержки: Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL Single-Russian License/Software Assurance Pack OPEN No Level User CAL | шт. | 50 |  |  | 0.7599% | 14231.171 | 711558.55
64 | Прайс из СД ОП | Трансивер: HPE 16Gb FC/10GbE 100m SFP+ XCVR | шт. | 20 |  |  | 0.7267% | 34020.4708 | 680409.416
65 | Прайс из СД ОП | Блок питания: HPE 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | шт. | 28 |  |  | 0.7036% | 23530.1506 | 658844.2168
66 | Прайс из СД ОП | Контроллер Raid: HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller | шт. | 14 |  |  | 0.6955% | 46512.739 | 651178.346
67 | Прайс из СД ОП | Сетевая плата: HPE Ethernet 10Gb 2P 546FLR-SFP+ Adptr | шт. | 14 |  |  | 0.6823% | 45630.392 | 638825.488
68 | Прайс из СД ОП | Лицензия на увеличения объема дискового пространства: HPE StoreOnce 3540 24TB Capacity Upg LTU | шт. | 1 |  |  | 0.6644% | 622131.8208 | 622131.8208
69 | Прайс из СД ОП | Монитор к корпоративному АРМ: HP EliteDisplay E232 Monitor 23" 1920х1080 250 nits 1000:1 178/178 VGA HDMI DisplayPort 3USB | шт. | 37 |  |  | 0.6202% | 15694.8842 | 580710.7154
70 | Прайс из СД ОП | Модуль разъемов: HPE 5930 24p SFP+/2p QSFP+ w/Msec Mod | шт. | 2 |  |  | 0.6074% | 284351.423 | 568702.846
71 | Прайс из СД ОП | Лицензия: ASA 5500 10 Security Contexts License | шт. | 2 |  |  | 0.5331% | 249585.5114 | 499171.0228
72 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 80GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | шт. | 24 |  |  | 0.5118% | 19966.4578 | 479194.9872
73 | Прайс из СД ОП | Операционная система: Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest | шт. | 6 |  |  | 0.4621% | 72113.8854 | 432683.3124
74 | Прайс из СД ОП | Сервер: HP DL380 Gen9 24SFF CTO Serve | шт. | 2 |  |  | 0.4124% | 193082.501 | 386165.002
75 | Прайс из СД ОП | Щиток силовой 380/220В, 50Гц, напольный, в металлическом корпусе, IP31 | компл. | 1 |  |  | 0.3743% | 350431.2944 | 350431.2944
76 | Прайс из СД ОП | Пользовательские лицензии и опция поддержки: Microsoft Windows Server CAL Single-Russian License/Software Assurance Pack OPEN No Level User CAL | шт. | 90 |  |  | 0.2935% | 3053.5654 | 274820.886
77 | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable | шт. | 15 |  |  | 0.2805% | 17509.7208 | 262645.812
78 | Прайс из СД ОП | Лицензия IPS: Cisco ASA5525 FirePOWER IPS License | шт. | 2 |  |  | 0.2798% | 130977.041 | 261954.082
79 | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable | шт. | 17 |  |  | 0.2754% | 15167.6044 | 257849.2748
80 | Прайс из СД ОП | TS IT Шкаф 600x2000x1200 42U, с обз. и стальной дверью, 19" монтажные рамы (5510141) | шт. | 2 |  |  | 0.2715% | 127121.82 | 254243.64
81 | Прайс из СД ОП | Адаптер FC: HPE StoreOnce 16Gb Fibre Channel Card | шт. | 2 |  |  | 0.2633% | 123282.1864 | 246564.3728
82 | Прайс из СД ОП | Сервер точного времени, компакт. исполнение (ГЛОНАСС/GPS, Ethernet 1xRJ45 NTP (10/100), опорный генератор TCXO, эл.пит. перем 100...240 В). Крепеж для 19" стойки в комплекте. | компл. | 1 |  |  | 0.2569% | 240571.0488 | 240571.0488
83 | Прайс из СД ОП | Антивирусное ПО на 3 года для физических станций: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition | шт. | 54 |  |  | 0.2458% | 4261.182 | 230103.828
84 | Прайс из СД ОП | Блок PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19 (7955133) | шт. | 4 |  |  | 0.2272% | 53182.3934 | 212729.5736
85 | Прайс из СД ОП | Модуль SFP: Cisco SFP-10G-SR | шт. | 4 |  |  | 0.2255% | 52795.8384 | 211183.3536
86 | Прайс из СД ОП | Панель диагностической информации: HP DL380 Gen9 Sys Insght Dsply Kit | шт. | 14 |  |  | 0.1851% | 12379.2126 | 173308.9764
87 | Прайс из СД ОП | Жесткий диск: HP 500-GB SATA 6.0-Gb/s Hard Drive | шт. | 27 |  |  | 0.1842% | 6389.269 | 172510.263
88 | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 2m Cable | шт. | 16 |  |  | 0.172% | 10063.1378 | 161010.2048
89 | Прайс из СД ОП | Щиток силовой 380/220В, 50Гц, навесной, в металлическом корпусе, IP31 | компл. | 1 |  |  | 0.1595% | 149333.3016 | 149333.3016
90 | Прайс из СД ОП | Лицензия на пакет резервного копирования: HP Data Prot Stater Pack Windows E-LTU (B6961BAE) | шт. | 1 |  |  | 0.1563% | 146314.1662 | 146314.1662
91 | Прайс из СД ОП | Процессор: HPE DL380 Gen9 E5-2637v4 FIO Kit | шт. | 2 |  |  | 0.1552% | 72677.9114 | 145355.8228
92 | Прайс из СД ОП | Монитор к технологическому АРМ: HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24") | шт. | 4 |  |  | 0.1433% | 33548.0286 | 134192.1144
93 | Прайс из СД ОП | Адаптер интерфейса консоли: HP CAT5 KVM USB 1 Pack Interface Adapter | шт. | 16 |  |  | 0.1384% | 8100.753 | 129612.048
94 | Прайс из СД ОП | Комплект направляющих: HP 2U SFF Easy Install Rail Kit | шт. | 14 |  |  | 0.1373% | 9184.6094 | 128584.5316
95 | Прайс из СД ОП | Кондиционер Daikin FTYN50L/RYN50L/-40 | шт. | 2 |  |  | 0.1361% | 63701.1966 | 127402.3932
96 | Прайс из СД ОП | Монитор к корпоративному АРМ: HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24") | шт. | 3 |  |  | 0.1067% | 33304.0138 | 99912.0414
97 | Прайс из СД ОП | Блок питания: HPE A58x0AF 300W AC Power Supply | шт. | 4 |  |  | 0.1034% | 24214.619 | 96858.476
98 | Прайс из СД ОП | Клавиатура и монитор с KVM-консолью: HP LCD8500 1U RU Rackmount Console Kit | шт. | 1 |  |  | 0.09856% | 92288.1126 | 92288.1126
99 | Прайс из СД ОП | Трансивер: HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk | шт. | 4 |  |  | 0.09719% | 22750.7806 | 91003.1224
100 | Прайс из СД ОП | Кабель-органайзер для сервера 2U: HP 2U CMA for Easy Install Rail Kit | шт. | 14 |  |  | 0.09553% | 6389.269 | 89449.766
101 | Прайс из СД ОП | Антивирусное ПО на 3 года для виртуальных серверов: Kaspersky Security для виртуальных сред, Server Russian Edition | шт. | 14 |  |  | 0.07786% | 5207.1932 | 72900.7048
102 | Прайс из СД ОП | Лицензия ПО: HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst LTU | шт. | 2 |  |  | 0.07745% | 36259.0468 | 72518.0936
103 | Прайс из СД ОП | Монитор к технологическому и корпоративному АРМ (диспетчера): Dell Display 42.5" P4317Q (3840x2160) Black EUR, adjustment tilt, IPS, 1000:1, 8ms, 16:9, Display Port 1.2, HDMI 1,4 with MHL, VGA, mini DP, RS232, 4 x USB 3.0,Picture in Picture 4 x 1 and 2 x 1 with 4 devices, 8W intergrated speakers, 3Y | шт. | 1 |  |  | 0.06687% | 62616.9646 | 62616.9646
104 | Прайс из СД ОП | Блок питания резервный: 350W AC Config 1 Power Supply | шт. | 2 |  |  | 0.05894% | 27591.5134 | 55183.0268
105 | Прайс из СД ОП | Блок питания: 350W AC Config 1 Power Supply | шт. | 2 |  |  | 0.05894% | 27591.5134 | 55183.0268
106 | Прайс из СД ОП | Антенна: Антенна ГЛОНАСС/GPS со встроенной грозозащитой. (-40…+85 С) | шт. | 1 |  |  | 0.03806% | 35640.1832 | 35640.1832
107 | Прайс из СД ОП | Шасси: HP DL380 Gen9 2SFF Bay Kit | шт. | 2 |  |  | 0.03327% | 15573.8158 | 31147.6316
108 | Прайс из СД ОП | Опция установки: HPE Installation Service | шт. | 1 |  |  | 0.02985% | 27953.091 | 27953.091
109 | Прайс из СД ОП | DVD привод: HP Mobile USB DVDRW Drive | шт. | 2 |  |  | 0.029% | 13577.1888 | 27154.3776
110 | Прайс из СД ОП | Колонки HP Speaker bar (compatible with all HP monitors except Pavilion,v185ws) black | шт. | 7 |  |  | 0.02806% | 3753.6838 | 26275.7866
111 | Прайс из СД ОП | Согласователь работы кондиционеров CPK-DM | шт. | 1 |  |  | 0.02548% | 23854.043 | 23854.043
112 | Прайс из СД ОП | Кабель интерфейсный: HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | шт. | 2 |  |  | 0.02239% | 10483.622 | 20967.244
113 | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 5 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-0.5m-LSZH | шт. | 48 |  |  | 0.01861% | 362.9548 | 17421.8304
114 | Прайс из СД ОП | Операционная система: Windows 10 Профессиональная | шт. | 2 |  |  | 0.01794% | 8400.4818 | 16800.9636
115 | Прайс из СД ОП | Привод DVD: HP Mobile USB DVDRW Drive | шт. | 1 |  |  | 0.0145% | 13577.1888 | 13577.1888
116 | Прайс из СД ОП | Функциональный адаптер AF-D | шт. | 2 |  |  | 0.01448% | 6776.763 | 13553.526
117 | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 20 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-20m-LSZH | шт. | 2 |  |  | 0.002909% | 1361.6752 | 2723.3504
118 | Прайс из СД ОП | Патч-корд FTP, категория 6, F/UTP экранированный, LSZH, 0.5 м, серый: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-0.5m-LSZH | шт. | 10 |  |  | 0.001028% | 96.2788 | 962.788
119 | Прайс из СД ОП | Лицензия ПО: HPE StoreOnce 16Gb Fibrechannel Card LTU | шт. | 1 |  |  | 8.531e-05% | 79.8776 | 79.8776
|  | Итого прочее оборудование | [6 empty] | 13736817.1098
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные Материалы
120 | 21.1.06.09-0181 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25-660 | 1000 м | 0.165 | 109675.42
121 | Прайс из СД ОП | Консольный переключатель: HP 0x1x8 G3 KVM Console Switch | шт. | 2 | 7102.05
122 | Прайс из СД ОП | Кабельный органайзер,хром. 80x40mm (7112000) | шт. | 20 | 653.58
123 | Прайс из СД ОП | TS Профиль 17х73 внутр. уровень для шир/гл 1200мм 4шт (8612020) | шт. | 8 | 1180.84
124 | Прайс из СД ОП | Миниколонна алюминиевая 0.35м серый металлик RAL 9006 | шт. | 11 | 748.37
125 | Прайс из СД ОП | Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-8/1200 | шт. | 2 | 3661.61
126 | 21.1.06.09-0157 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х25-660 | 1000 м | 0.08 | 89337.93
127 | Прайс из СД ОП | Комплект для монтажа: ASA 5512-X -- ASA 5555-X Rail Kit | шт. | 2 | 3482.45
128 | Прайс из СД ОП | Автоматический выключатель 380В, 160А | шт. | 1 | 5738.54
129 | Прайс из СД ОП | Антенный кабель РК50-7-311 Антенный кабель 100 м (-60…+85 С). | шт. | 1 | 5264.35
130 | Прайс из СД ОП | Переносной дымосос ДПЭ-7 1ЦМ в комплекте с всасывающим рукавом 5м и напорным рукавом 10м | шт. | 1 | 4982.47
131 | Прайс из СД ОП | Боковая стенка TS IT 2000x1200 двухсекционная, 1шт. (5501040) | шт. | 2 | 2361.56
132 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.665 | 6920.41
133 | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D18мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 40 | 105.16
134 | Прайс из СД ОП | Монтажный комплект | шт. | 1 | 4176.06
135 | Прайс из СД ОП | Светильник с люминесцентной лампой, потолочный 2,36Вт. Взрывобезопасный ЛПП-08УЕхп-2х36-025 ЭПРА | шт. | 2 | 2030.2
136 | Прайс из СД ОП | Кабель стековый: 50CM Type 1 Stacking Cable | шт. | 2 | 1963.67
137 | 07.1.01.01-0028 | Дверь противопожарная металлическая: остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2100 мм | шт | 1 | 3756
138 | Прайс из СД ОП | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. (5502010) | шт. | 2 | 1854.33
139 | Прайс из СД ОП | Глухая панель 19", 3ЕВ (3x1ЕВ), RAL 9005 (7151305) | шт. | 6 | 601.61
140 | Прайс из СД ОП | Панель основания цельная с вентиляцией для TS, TS IT ШхГ 600х1200мм (5502360) | шт. | 2 | 1591.65
141 | Прайс из СД ОП | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В (4140010) | шт. | 2 | 1558.51
142 | Прайс из СД ОП | DK-TS Транспортировочный комплект 4шт | шт. | 1 | 3018.4
143 | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D14мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 40 | 75.24
144 | 21.1.06.09-0182 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35-660 | 1000 м | 0.02 | 150364.44
145 | Прайс из СД ОП | Flex-Block угловые элементы 100мм 4шт (8100000) | шт. | 8 | 370.03
146 | Прайс из СД ОП | Flex-Block панели с вентиляцией 100х600мм 2шт (8100602) | шт. | 4 | 622.34
147 | Прайс из СД ОП | Подставка: HP 2009 SFF Tower Stand JB | шт. | 27 | 88.67
148 | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 21.5909 | 110.11
149 | Прайс из СД ОП | Крепление панелей основания TS IT Г=1200 (5501350) | шт. | 4 | 558.51
150 | Прайс из СД ОП | Панель ввода кабеля щёточная 19" 1U (5502255) | шт. | 6 | 364.83
151 | Прайс из СД ОП | Стыковочный узел УС-1 | шт. | 1 | 2011.38
Итого основные Материалы
152 | 20.2.07.07-0038 | Лоток прямой открытого сейсмостойкий ЛП-50К/200, горячеоцинкованный | м | 15 | 130.48
153 | Прайс из СД ОП | SZ Концевой выключатель с держателем 1шт (4127010) | шт. | 4 | 365.93
154 | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.63 | 2027
155 | 14.2.02.11-0024 | Состав огнезащитный однокомпонентный тонкослойный терморасширяющегося типа на органической основе для пассивной огнезащиты металлоконструкций | кг | 5.07 | 228.35
156 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 4 | 266.67
157 | Прайс из СД ОП | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm (7980000) | шт. | 2 | 497.82
158 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3.725 | 238.48
159 | 19.3.02.08-0022 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 4 | 212.77
160 | Прайс из СД ОП | Сифон для конденсата Vecam | шт. | 2 | 418
161 | 21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0.08 | 10296.33
162 | Прайс из СД ОП | SZ Концевой выключатель + штекер 1шт (4315710) | шт. | 2 | 411.62
163 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 9.4216 | 86
164 | Прайс из СД ОП | TS Соединитель наружный (8800490) | шт. | 6 | 132.57
165 | Прайс из СД ОП | Фильтр. прокладка Flex-Block 600/800 (7583500) | шт. | 4 | 194.22
166 | Прайс из СД ОП | Держатель излишков кабеля 280x151x75mm | шт. | 2 | 383.93
167 | 08.3.08.02-0061 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1сп-Ст6сп, ширина полок 35-70 мм | т | 0.1131 | 6505.41
168 | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D12мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 14 | 50.16
169 | Прайс из СД ОП | ФРЕОН | кг. | 6 | 117.03
170 | Прайс из СД ОП | Flex-Block фальш-панели 100х1200мм (8100120) | шт. | 2 | 342.48
171 | 21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 | 1000 м | 0.025 | 25431.81
172 | Прайс из СД ОП | КРОНШТЕЙНЫ для крепления наружного блока | шт. | 2 | 317.67
173 | Прайс из СД ОП | ТРУБА МЕДНАЯ D6мм с теплоизоляционными трубками толщиной 19 мм | м | 14 | 45.15
174 | Прайс из СД ОП | Шнур оптический duplexLC-LC 50/125 mm OM3 20м LSZH: Cabeus FOP-50-LC-LC-20m | шт. | 4 | 144.85
175 | 08.3.07.01-0075 | Сталь полосовая, марка стали: Ст1сп-Ст6сп, спокойная | т | 0.0945 | 5630.34
176 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 515.0436 | 1
177 | 01.7.15.10-0052 | Скобы двухлапковые | 10 шт | 33.25 | 11.89
178 | Прайс из СД ОП | КАБЕЛЬ межблочный 5х0,75 | м | 40 | 9.86
179 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.4 | 12.6
180 | Прайс из СД ОП | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ для дренажа внутренним диаметром 32 | м | 50 | 6.69
181 | 14.3.02.03-0022 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т, белая | т | 0.01764 | 15471
182 | 20.3.03.04-0325 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт | 1 | 272.3
183 | 20.2.05.02-0013 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм | 100 шт | 2 | 136
184 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.5236 | 517.91
185 | Прайс из СД ОП | TS Межшкафная верхняя крышка 1200мм 1шт (8800825) | шт. | 1 | 267.73
186 | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.45 | 580
187 | 21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | 1000 м | 0.03 | 7991.46
188 | Прайс из СД ОП | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ для дренажа внутренним диаметром 20 | м | 70 | 3.35
189 | 20.2.03.23-0008 | Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1152ц | 1000 шт | 0.011 | 21150.8
190 | Прайс из СД ОП | SZ Карман для документации для DIN 1шт (2510000) | шт. | 2 | 109.93
191 | Прайс из СД ОП | IN "Липучка", моток 5м x 16мм 1шт | шт. | 1 | 200.77
192 | 21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.01 | 19362.19
193 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.3717 | 519.8
194 | Прайс из СД ОП | SZ Кабельные хомуты, 100шт | шт. | 1 | 189.04
195 | 20.2.07.09-0026 | Угол горизонтальный 45°, сейсмостойкий ЛУ-200, горячеоцинкованный | шт | 2 | 90.84
196 | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 2 | 90.27
197 | 21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0.01 | 18047.85
198 | 24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 8 | 21.2
199 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 15.6975 | 10.57
200 | Прайс из СД ОП | КАБЕЛЬ межблочный 5х1,5 | м | 14 | 11.7
201 | 20.2.07.11-0002 | Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления, сейсмостойкая, СО-50/200 (ЛС-Т-200), горячеоцинкованная | шт | 1 | 154.88
202 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0019025 | 68050
203 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0108 | 11524
204 | 14.4.01.02-0022 | Грунтовка акриловая: CAPAGRUND, адгезионная, CAPAROL | л | 2.0085 | 58.16
205 | 20.2.10.03-0001 | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм | 100 шт | 1.894 | 53
206 | 20.3.02.07-0004 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт | 4 | 21.42
207 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.953 | 28.6
208 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4
209 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.010056 | 7826.9
210 | 20.2.03.13-0006 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.011 | 6190.47
211 | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.18 | 365
212 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.01428 | 4294
213 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 4 | 15.14
214 | 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0056 | 10534.99
215 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00567 | 10068
216 | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 0.5103 | 110.11
217 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.612 | 9.04
218 | 24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 1.6 | 29.75
219 | 20.4.03.05-0006 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | 100 шт | 0.05 | 926.31
220 | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 1.5512 | 28.25
221 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.3625 | 30.74
222 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 1.466 | 28.22
223 | Прайс из СД ОП | Муфта надвижная ремонтная П/П Dу110 | шт. | 1 | 37.95
224 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.002797 | 12430
225 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.003 | 11500
226 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4.968 | 6.22
227 | 20.4.01.01-0042 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый | 10 шт | 0.3 | 96.2
228 | Прайс из СД ОП | тройник П/П 110/32 | шт. | 1 | 28.43
229 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.09792 | 270
230 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.7914 | 30.4
231 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0048 | 5000
232 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.564 | 38.51
233 | 20.1.02.06-0031 | Припой | кг | 0.252 | 85.97
234 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.907 | 6.9
235 | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт | 0.6 | 29.8
236 | 14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | 0.00072 | 24119
237 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.003 | 5763
238 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2352 | 72.32
239 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.73 | 23.09
240 | 22.2.02.14-0012 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм | т | 0.0012 | 11200.3
241 | 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0007 | 16974
242 | 25.2.01.01-0016 | Бирки маркировочные БМ полистироловые | 100 шт | 0.08 | 142.5
243 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1.4 | 8
244 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 9e-05 | 114220
245 | 20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт | 0.0165 | 617
246 | 14.5.09.07-0034 | Растворитель Р-7 | т | 0.0008 | 11300
247 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33
248 | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.04 | 143
249 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.22 | 25.8
250 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 8.4e-05 | 65750
251 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00049 | 10362
252 | 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной М8 | шт | 8 | 0.63
253 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00014 | 33180
254 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.72 | 6.09
255 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.005704 | 729.98
256 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 39
257 | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00014 | 26932.42
258 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.972 | 3.15
259 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 0.32 | 9.36
260 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 9e-05 | 28300.4
261 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0002 | 12430
262 | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 0.0204 | 100
263 | 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.00976 | 176.21
264 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.046 | 35.63
265 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.816 | 2
266 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00084 | 1820
267 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.008 | 180
268 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0001323 | 10315.01
269 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.027 | 44.97
270 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
271 | 14.4.02.04-0151 | Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-021 | т | 4e-05 | 22533
272 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95
273 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 6.12e-05 | 12430
274 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0008 | 734.5
275 | 01.3.05.07-0001 | Бура | т | 2.4e-05 | 24600
276 | 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 4e-05 | 7716.7
277 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 2.42e-05 | 11978
278 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 3.36e-05 | 8475
279 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1223 | 1.82
280 | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 2.08e-05 | 10465
281 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.069314 | 2.44
282 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.38 | 0.4
283 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01 | 11.5
284 | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.0026 | 35.7
285 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.002 | 32.6
Итого прочие Материалы
Итого по разделу "Материалы"
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 74.33%
|  | Сметная прибыль | 36.21%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 600
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Итого по разделу "Оборудование"
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая | Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
РМ | З8-01 ЦУС распред сети с ПНР
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ведущий инженер
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Ведущий инженер | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.35 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Инженер I категории | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер II категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Инженер II категории | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31