## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Сети связи. СКС
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2017 г.
Единица измерения — 1 шт.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Вектор (СТС, МС, СРДП, ГГС, СГП), ПС 330 кВ Зеленогорск (СЕС, СКС, ЛВС)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Санкт-Петербург
3 | Климатический район и подрайон | IIБ
4 | Мощность объекта | 7
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Система телефонной связи - УПАТС, с 48 цифровыми и 48 аналоговыми абоненскими комплектами; Микросотовая связь - контроллер DECT встроенный в УПАТС, с 10 абонентскими комплектами; Громкоговорящая связь - 40 громкоговорителей; Структурированная кабельная сеть - оптичесокий КРОСС на 96 портов; медный КРОСС на 24 порта; Локальная вычислительная сеть - маршрутизатор - 2шт, коммутатор - 2 шт; Система гарантированного питания - в составе с выпрямителями, преобразователем и АКБ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 207.1021
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы | -
6.4 | прочие и лимитированные затраты | -
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2017 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2017г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Система телефонной связи - УПАТС, с 48 цифровыми и 48 аналоговыми абоненскими комплектами; Микросотовая связь - контроллер DECT встроенный в УПАТС, с 10 абонентскими комплектами; Громкоговорящая связь - 40 громкоговорителей; Структурированная кабельная сеть - оптичесокий КРОСС на 96 портов; медный КРОСС на 24 порта; Локальная вычислительная сеть - маршрутизатор - 2шт, коммутатор - 2 шт; Система гарантированного питания - в составе с выпрямителями, преобразователем и АКБ | 05-08-01 | Внутриобъектная связь |  | 207.1021
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2017г:
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Сети связи. СКС
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1281.35
1 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 408.64 | 8.53
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 342.39 | 9.62
3 |  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 243 | 12.92
4 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 195.7 | 10.35
5 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 29.49 | 11.09
6 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 14.04 | 9.51
7 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 12.56 | 9.4
8 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 13.43 | 8.74
9 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12.36 | 8.64
10 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.62 | 9.92
11 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.12 | 9.07
Затраты труда машинистов
12 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.4 |  | 632.18
Машины и механизмы
13 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 58.28 | 89.99
14 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.85 | 111.99
15 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 1.11 | 70
16 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1 | 65.71
17 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 1.11 | 56.24
18 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.77 | 8.1
19 |  | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 1.11 | 16.92
20 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.13 | 6.82
21 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.04 | 85.84
22 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 1.11 | 2.36
23 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 1.45 | 1.7
24 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.09 | 0.9
Оборудование
25 |  | Прайс из СД ОП | Оборудование структурированной кабельной сети в комплекте | компл | 1 | 788461.61
26 |  | Прайс из СД ОП | Оборудование диспетчерской селекторной связи в комплекте в составе: аппаратный комплекс руководителя КР-2401 - 1 шт; блок интерфейса БИ-1202 - 1 шт; блок питания сетевой БПС 48/1-01 - 1 шт; блок распределения 12 канальный АСС ЦС-1202 - 1 шт; пульт включения каналов ПВК-2050 - 1 шт; устройство переговорное оператора связи ПМ 1203 - 1 шт. | компл | 1 | 273841.6
27 |  | Прайс из СД ОП | Блок-контакт состояния | шт | 11 | 196.91
28 |  | 2.1.01.09-0042 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика | шт | 4 | 204.29
29 |  | Прайс из СД ОП | PDA-DN 80 Рамка под два модуля | шт | 25 | 9.84
30 |  | 20.4.03.03-0013 | Розетка телефонная для открытой проводки, РТ-4, белая | 100 шт | 0.35 | 671
31 |  | 20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) | шт | 25 | 3.09
32 |  | Прайс из СД ОП | Заглушка VIVA 1мод | шт | 15 | 3.03
33 |  | Прайс из СД ОП | Суппорт BRAVA 4мод. для башенок TOR и каб.-канала TBN | шт | 4 | 7.09
34 |  | 20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) | шт | 2 | 3.09
35 |  | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.004 | 1235
36 |  | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
37 |  | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
38 |  | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
Материалы
39 |  | 24.3.03.15-0201 | Трубы полиэтиленовые | м | 95.88 | 30.6
40 |  | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.0744 | 5763
41 |  | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.51 | 580
42 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 256.647 | 1
43 |  | 08.3.11.01-0001 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.03 | 6800
44 |  | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.034 | 5941.89
45 |  | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм | м | 7.59 | 23.79
46 |  | 21.2.03.02-0001 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0.06 | 3005.8
47 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.8852 | 155
48 |  | 14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.0018 | 75000
49 |  | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 7.6 | 15.13
50 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.009 | 11500
51 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 3.22 | 30.74
52 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.018 | 4949.4
53 |  | 14.4.02.04-0221 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0.0033 | 26932.42
54 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 1.287 | 65.75
55 |  | 08.3.05.02-0058 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.012 | 5891.61
56 |  | 08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0.012 | 5817.58
57 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.021 | 68.05
58 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0022 | 28300.4
59 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт | 0.69 | 83
60 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 1.7 | 32.6
61 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0044 | 12430
62 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.585 | 91.29
63 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0046 | 10315.01
64 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.9 | 39
65 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.71 | 47.57
66 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.896 | 35.63
67 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.47 | 66.82
68 |  | 21.2.03.09-0101 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0.0028 | 10534.99
69 |  | 20.2.08.07-0072 | Скобы: металлические для крепления проводов | 10 шт | 1 | 29.4
70 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.191 | 9.04
71 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0014 | 15620
72 |  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.1 | 203
73 |  | 08.3.07.01-0064 | Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 1.59 | 12.37
74 |  | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.94 | 19.9
75 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.58 | 26.6
76 |  | 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.35 | 38.34
77 |  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0197 | 600
78 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.126 | 86
79 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.324 | 28.6
80 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0009 | 9420
81 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.0301 | 270
82 |  | 08.1.02.04-0012 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т | 0.0007 | 10971.06
83 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.63 | 10.57
84 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.2 | 28.22
85 |  | 14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0.0001 | 52539.7
86 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.188 | 25.8
87 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.192 | 23.09
88 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 | 8.33
89 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 37517
90 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.108 | 30.4
91 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.064 | 44.97
92 |  | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.05 | 37.5
93 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.692 | 0.4
94 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0022 | 729.98
95 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.05 | 27.74
96 |  | 01.7.11.06-0028 | Флюс: ФКДТ | кг | 0.01 | 138.76
97 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0002 | 6667
98 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.009 | 133.05
99 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.01 | 114.22
100 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.004 | 253.8
101 |  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 0.03 | 15.37
102 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 | 16.95
103 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0056 | 38.89
104 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.009 | 11.5
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Сети связи. СКС
Единица измерения — 1 шт
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 158550
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Сети связи. СКС
Единица измерения — 1 шт
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. |  | 9.76
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 58.28 | 89.99
Итого основные машины и механизмы
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.85 | 111.99
5 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 1.11 | 70
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1 | 65.71
7 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 1.11 | 56.24
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.77 | 8.1
9 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 1.11 | 16.92
10 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.13 | 6.82
11 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.04 | 85.84
12 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 1.11 | 2.36
13 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 1.45 | 1.7
14 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.09 | 0.9
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
15 | Прайс из СД ОП | Оборудование структурированной кабельной сети в комплекте | компл | 1 |  |  |  | 4935769.68
16 | Прайс из СД ОП | Оборудование диспетчерской селекторной связи в комплекте в составе: аппаратный комплекс руководителя КР-2401 - 1 шт; блок интерфейса БИ-1202 - 1 шт; блок питания сетевой БПС 48/1-01 - 1 шт; блок распределения 12 канальный АСС ЦС-1202 - 1 шт; пульт включения каналов ПВК-2050 - 1 шт; устройство переговорное оператора связи ПМ 1203 - 1 шт. | компл | 1 |  |  |  | 1714248.42
Итого основное оборудование
17 | Прайс из СД ОП | Блок-контакт состояния | шт | 11 | 196.91
18 | 2.1.01.09-0042 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика | шт | 4 | 204.29
19 | Прайс из СД ОП | PDA-DN 80 Рамка под два модуля | шт | 25 | 9.84
20 | 20.4.03.03-0013 | Розетка телефонная для открытой проводки, РТ-4, белая | 100 шт | 0.35 | 671
21 | 20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) | шт | 25 | 3.09
22 | Прайс из СД ОП | Заглушка VIVA 1мод | шт | 15 | 3.03
23 | Прайс из СД ОП | Суппорт BRAVA 4мод. для башенок TOR и каб.-канала TBN | шт | 4 | 7.09
24 | 20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) | шт | 2 | 3.09
25 | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.004 | 1235
26 | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
27 | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
28 | 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 0.002 | 1235
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
29 | 24.3.03.15-0201 | Трубы полиэтиленовые | м | 95.88 | 30.6
30 | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.0744 | 5763
31 | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.51 | 580
32 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 256.647 | 1
33 | 08.3.11.01-0001 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.03 | 6800
34 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.034 | 5941.89
35 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм | м | 7.59 | 23.79
36 | 21.2.03.02-0001 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0.06 | 3005.8
37 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.8852 | 155
38 | 14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.0018 | 75000
39 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 7.6 | 15.13
40 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.009 | 11500
41 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 3.22 | 30.74
42 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.018 | 4949.4
43 | 14.4.02.04-0221 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0.0033 | 26932.42
44 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 1.287 | 65.75
45 | 08.3.05.02-0058 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.012 | 5891.61
Итого основные материалы
46 | 08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0.012 | 5817.58
47 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.021 | 68.05
48 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0022 | 28300.4
49 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт | 0.69 | 83
50 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 1.7 | 32.6
51 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0044 | 12430
52 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.585 | 91.29
53 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0046 | 10315.01
54 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.9 | 39
55 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.71 | 47.57
56 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.896 | 35.63
57 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.47 | 66.82
58 | 21.2.03.09-0101 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0.0028 | 10534.99
59 | 20.2.08.07-0072 | Скобы: металлические для крепления проводов | 10 шт | 1 | 29.4
60 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.191 | 9.04
61 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0014 | 15620
62 | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.1 | 203
63 | 08.3.07.01-0064 | Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 1.59 | 12.37
64 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.94 | 19.9
65 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.58 | 26.6
66 | 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.35 | 38.34
67 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0197 | 600
68 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.126 | 86
69 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.324 | 28.6
70 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0009 | 9420
71 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.0301 | 270
72 | 08.1.02.04-0012 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т | 0.0007 | 10971.06
73 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.63 | 10.57
74 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.2 | 28.22
75 | 14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0.0001 | 52539.7
76 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.188 | 25.8
77 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.192 | 23.09
78 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 | 8.33
79 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 37517
80 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.108 | 30.4
81 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.064 | 44.97
82 | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.05 | 37.5
83 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.692 | 0.4
84 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0022 | 729.98
85 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.05 | 27.74
86 | 01.7.11.06-0028 | Флюс: ФКДТ | кг | 0.01 | 138.76
87 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0002 | 6667
88 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.009 | 133.05
89 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.01 | 114.22
90 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.004 | 253.8
91 | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 0.03 | 15.37
92 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 | 16.95
93 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0056 | 38.89
94 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.009 | 11.5
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 11581.32
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 8412.65
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | шт | 7
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Сети связи. СКС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И14-10 | УНЦ сети связи
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31