## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
Сопоставимый уровень цен: 4 кв 2022 г
Единица измерения — 1 система
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Бурятия
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Комплекс антивирусной защиты Комплекс контроля целостности конфигураций данных и защиты от НСД Комплекс резервного копирования и восстановления информации Комплекс управления информационной безопасностью Оборудование, материалы
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 608.6877
6.2 | оборудование и инвентарь | 58462.6985
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв 2022 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
Единица измерения — 1 система
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2022г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Комплекс антивирусной защиты Комплекс контроля целостности конфигураций данных и защиты от НСД Комплекс резервного копирования и восстановления информации Комплекс управления информационной безопасностью Оборудование, материалы | 3.05-01-11 | Технологические решения. Обеспечение информационной безопасности |  | 608.6877 | 58462.6985
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2022г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 517.36
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 334.56 | 9.62
2 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 122 | 11.09
3 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 45.32 | 9.4
4 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 7.6 | 9.18
5 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 3.78 | 9.92
6 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 3.6 | 10.21
7 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.44 | 9.76
8 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.06 | 9.07
Затраты труда машинистов
9 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.7 | 0 | 140.21
Машины и механизмы
10 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 12.2 | 89.99
11 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.5 | 115.4
12 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.46 | 90
13 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71
14 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.52 | 8.1
15 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.67 | 3.28
16 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.67 | 0.9
17 |  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.46 | 2.99
18 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.03 | 29.6
Оборудование
19 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ИБ в составе: Комплект проводов для заземления универсальный = 1компл; Шина нулевая на EIK Din-изоляции ШНИ 6х9-8 = 1шт; CPAP-SG3104-SSD-SOC-RUS-LP SSD-based 3100 FW, VPN, ADNC, IA, IPS, local mgmt с=2шт; CPCES-CO- COPREMIUM-ADD Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year=2шт; CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE Базовый пакет сертификации Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности -Check Point Security Gateway версии R77.30.Типы А и Д. Класс устройств XS Исполнение 3100 =2шт; C9200-24T-RE. C9200 24-port data only, Network Essentials Russia ONLY=2шт; C9200-DNA-E-24-3Y. C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License=2шт; C9200-STACK KIT Cisco Catalyst 9200 Stack Module =2шт; KL4941RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes,Workstation, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 year Base License=8шт; KL4943 RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 Base License =6шт; SNS-8.x-NSD-NS SP1Y Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8=10шт; SNS-DISC. Установочный комплект. Secret Net Studio 8=1шт; V-VBRVUL-0I PP000-00 Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.=1шт; P28948-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF NC Configure to-order Server =1шт; P36925-B21 Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE=1шт; P06033-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit с=2шт; P26427-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF SAS/SATA 12G BC Backplane Kit с = 1шт; P40503-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD = 2шт; P28352-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD = 2шт; P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit с=1шт; | комплект | 1 | 9444700.89
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller =1шт; P08449-B21 Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE=1шт; P26477-B21 HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus High Performance Fan Kit с=1шт; 865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit с=2шт; BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features с=1шт; P26479-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink Kit с=1шт; P26485-B21 HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 1U SFF Easy Install Rail Kit с=1шт; HU4B2A3 ZSA HPE Proliant DL360 Gen10+ Support с=1шт; P11060-B21 Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW = 4шт; арт. 1022816 SMC3000R2I-RS APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V Russia с=2шт; ШТК-С-42.6.10-44 АА0. Шкаф серверный напольный 42U (600 х 1000) дверь перфорированная 2 шт с=1шт; КП-АВ. 19" панель с DIN-рейкой PS-3U КП-АВ = 1шт; ПЗ-19-500.200А. Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А=1шт; КМ-2-50. Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50шт=1шт; R-16-8S-V-440-1.8. Блок розеток Rem-16 с выкл.,., 8 Schuko, 16A, алюм. 19", шнур 1.8м=2шт; ГКО-4.62. Горизонтальный кабельный органайзер 19"1U, 4 кольца=1шт; СВ-75. Полка перфорированная , глубина 750мм =2шт; mdse-47-pro. Розетка для евровилки с заземлением PDE-47 230В EKF PROxima =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L 2P (С) 4,5kA 40 А 2CDS242001R0404 =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L (2CDS242001R0324) 2P 32А тип C 4,5 кА 400 В на DIN-рейку., карандандиум 2CDS242001R0324=2шт; NM-UTP5E4PR-CU Кабель NewMax UTP CCA, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров=305м; Коннекторы 8P8C UTP Cat.5e (RJ-45) (100шт)=1шт
Материалы
20 |  | Прайс из СД ОП | 10m (33ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0mm | шт | 32 | 4820.25
21 |  | 20.1.02.07-0001 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | шт | 0.78 | 6836
22 |  | 21.1.06.03-0023 | Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2x2,5-1000 | 1000 м | 0.051 | 50117.45
23 |  | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.0816 | 3368.45
24 |  | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 5 | 53.03
25 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1.6925 | 86
26 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.012 | 11500
27 |  | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00427 | 26932.42
28 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 102.7014 | 1
29 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0061 | 12430
30 |  | 20.1.02.18-0002 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт | 1 | 61.6
31 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.030646 | 729.98
32 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.6488 | 30.4
33 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.9988 | 9.04
34 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39
35 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4065 | 28.6
36 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.6475 | 6.9
37 |  | 23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 2 | 4.3
38 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000125 | 68050
39 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.875 | 8
40 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5621 | 10.57
41 |  | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 0.45 | 10.54
42 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00031 | 12430
43 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 1.632 | 2
44 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00036 | 7826.9
45 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83
46 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.056 | 35.63
47 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.036 | 44.97
48 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003 | 5000
49 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750
50 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.00408 | 270
51 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
52 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.09 | 5
53 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5
54 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 27.74
55 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 2e-06 | 12430
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
Единица измерения — 1 система
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% |  |  | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% |  |  | 2.1%
Пусконаладочные работы | 1851057.58
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
Единица измерения — 1 система
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,2) | чел.-ч. |  | 9.92
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 12.2 | 89.99
4 |  | Итого основные машины и механизмы
5 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.5 | 115.4
6 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.46 | 90
7 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.52 | 8.1
9 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.67 | 3.28
10 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.67 | 0.9
11 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.46 | 2.99
12 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.03 | 29.6
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
13 | Прайс из СД ОП | Шкаф ИБ в составе: Комплект проводов для заземления универсальный = 1компл; Шина нулевая на EIK Din-изоляции ШНИ 6х9-8 = 1шт; CPAP-SG3104-SSD-SOC-RUS-LP SSD-based 3100 FW, VPN, ADNC, IA, IPS, local mgmt с=2шт; CPCES-CO- COPREMIUM-ADD Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year=2шт; CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE Базовый пакет сертификации Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности -Check Point Security Gateway версии R77.30.Типы А и Д. Класс устройств XS Исполнение 3100 =2шт; C9200-24T-RE. C9200 24-port data only, Network Essentials Russia ONLY=2шт; C9200-DNA-E-24-3Y. C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License=2шт; C9200-STACK KIT Cisco Catalyst 9200 Stack Module =2шт; KL4941RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes,Workstation, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 year Base License=8шт; KL4943 RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 Base License =6шт; SNS-8.x-NSD-NS SP1Y Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8=10шт; SNS-DISC. Установочный комплект. Secret Net Studio 8=1шт; V-VBRVUL-0I PP000-00 Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.=1шт; P28948-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF NC Configure to-order Server =1шт; P36925-B21 Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE=1шт; P06033-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit с=2шт; P26427-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF SAS/SATA 12G BC Backplane Kit с = 1шт; P40503-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD = 2шт; P28352-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD = 2шт; P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit с=1шт; | комплект | 1 |  |  |  | 59123827.57
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller =1шт; P08449-B21 Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE=1шт; P26477-B21 HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus High Performance Fan Kit с=1шт; 865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit с=2шт; BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features с=1шт; P26479-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink Kit с=1шт; P26485-B21 HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 1U SFF Easy Install Rail Kit с=1шт; HU4B2A3 ZSA HPE Proliant DL360 Gen10+ Support с=1шт; P11060-B21 Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW = 4шт; арт. 1022816 SMC3000R2I-RS APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V Russia с=2шт; ШТК-С-42.6.10-44 АА0. Шкаф серверный напольный 42U (600 х 1000) дверь перфорированная 2 шт с=1шт; КП-АВ. 19" панель с DIN-рейкой PS-3U КП-АВ = 1шт; ПЗ-19-500.200А. Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А=1шт; КМ-2-50. Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50шт=1шт; R-16-8S-V-440-1.8. Блок розеток Rem-16 с выкл.,., 8 Schuko, 16A, алюм. 19", шнур 1.8м=2шт; ГКО-4.62. Горизонтальный кабельный органайзер 19"1U, 4 кольца=1шт; СВ-75. Полка перфорированная , глубина 750мм =2шт; mdse-47-pro. Розетка для евровилки с заземлением PDE-47 230В EKF PROxima =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L 2P (С) 4,5kA 40 А 2CDS242001R0404 =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L (2CDS242001R0324) 2P 32А тип C 4,5 кА 400 В на DIN-рейку., карандандиум 2CDS242001R0324=2шт; NM-UTP5E4PR-CU Кабель NewMax UTP CCA, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров=305м; Коннекторы 8P8C UTP Cat.5e (RJ-45) (100шт)=1шт
Итого основное оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
14 | Прайс из СД ОП | 10m (33ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0mm | шт | 32 | 4820.25
Итого основные материалы
15 | 20.1.02.07-0001 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | шт | 0.78 | 6836
16 | 21.1.06.03-0023 | Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2x2,5-1000 | 1000 м | 0.051 | 50117.45
17 | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.0816 | 3368.45
18 | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 5 | 53.03
19 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1.6925 | 86
20 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.012 | 11500
21 | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00427 | 26932.42
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 102.7014 | 1
23 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0061 | 12430
24 | 20.1.02.18-0002 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт | 1 | 61.6
25 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.030646 | 729.98
26 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.6488 | 30.4
27 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.9988 | 9.04
28 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39
29 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4065 | 28.6
30 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.6475 | 6.9
31 | 23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 2 | 4.3
32 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000125 | 68050
33 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.875 | 8
34 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5621 | 10.57
35 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 0.45 | 10.54
36 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00031 | 12430
37 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 1.632 | 2
38 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00036 | 7826.9
39 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83
40 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.056 | 35.63
41 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.036 | 44.97
42 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003 | 5000
43 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750
44 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.00408 | 270
45 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
46 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.09 | 5
47 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5
48 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 27.74
49 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 2e-06 | 12430
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 4802.9
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 2463.98
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед | 1
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПАК информационной безопасности для защиты более 250 интеллектуальных устройств
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И15-13 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31