## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система видеоаналитики на 8 видеокамер
Сопоставимый уровень цен: 3 кв 2021 г
Единица измерения — 1 система
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Шкаф КТСБ - 1 шт; Шкаф БП - 1 шт; Шкаф видеонаблюдения - 13 шт; Видеосервер с ПО - 1 шт; Сетевая PTZ камера - 13 шт; Уличная IP камера - 12 шт;
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 3450.8857
6.2 | оборудование и инвентарь | 24156.657
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв 2021 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система видеоаналитики на 8 видеокамер
Единица измерения — 1 система
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2021г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Шкаф КТСБ - 1 шт; Шкаф БП - 1 шт; Шкаф видеонаблюдения - 13 шт; Видеосервер с ПО - 1 шт; Сетевая PTZ камера - 13 шт; Уличная IP камера - 12 шт; | 05-02-05 | Система видеонаблюдения |  | 3450.8857 | 24156.657
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система видеоаналитики на 32 видеокамер
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 10880.33
1 |  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 8645.55 | 12.92
2 |  | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 520.25 | 15.49
3 |  | 10-3-2 | Инженер II категории | чел.-ч | 500 | 14.09
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 461.3 | 9.4
5 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 197.63 | 10.35
6 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 218.88 | 8.53
7 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 72.47 | 10.94
8 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 74 | 8.97
9 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 61.31 | 9.62
10 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 42.92 | 9.76
11 |  | 10-2-1 | Ведущий инженер | чел.-ч | 22.35 | 16.93
12 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 14.65 | 11.09
13 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 16.63 | 7.8
14 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 8.12 | 9.07
15 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 7 | 7.5
16 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 5.47 | 9.18
17 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 4.33 | 9.51
18 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 3.09 | 8.64
19 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 2.62 | 10.06
20 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.76 | 9.92
Затраты труда машинистов
21 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69.04 | 0 | 829.56
Машины и механизмы
22 |  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 33.68 | 110.86
23 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 12.75 | 115.4
24 |  | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 7.49 | 142.7
25 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7.03 | 89.99
26 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7.48 | 65.71
27 |  | 91.01.01-001 | Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.час | 0.55 | 332.31
28 |  | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.час | 16.05 | 10.62
29 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 10.42 | 14
30 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 34.55 | 3.28
31 |  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 3.6 | 12.14
32 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 24.35 | 1.7
33 |  | 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.55 | 58.03
34 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 34.55 | 0.9
35 |  | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 0.54 | 48.81
36 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.62 | 8.1
37 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.06 | 85.84
38 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 0.63 | 3.7
39 |  | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.63 | 2.7
40 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 1.09 | 1.53
Оборудование
41 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф видеонаблюдения с обогревом ТШ | комплект | 4 | 105113.31
42 |  | Прайс из СД ОП | Видеосервер с ПО "Интеллект" в составе: Видеосервер,исполнение Rackmount 2U, IPDROM Enterprise ITV-t1-RM-200313 1.1 - 1шт; ПО "Система защиты Guardant Sign"- 1шт; ПО Интеллект "Ядро системы" - 1шт; ПО Интеллект "Подключение видеоканала" - 25шт; ПО Интеллект "Подключение аудиоканала" - 5шт; ПО Интеллект ITV "Подключение датчика/исполнительного устройства" - 2шт; ПО Интеллект "Подключение поворотного устройства" PTZ - 1шт; ПО Интеллект "Трекер объектов (за видеоканал)" - 7шт; ПО Интеллект "Бюро пропусков" - 1шт; ПО Интеллект "Диспетчер событий"(Фотоидентификация) - 1 шт; ПО Интеллект "Интеграция ОПС/СКУД" - 1шт; ПО Интеллект "Подключение пульта управления" - 2шт | компл | 1 | 984697.84
43 |  | 61.3.05.05-0003 | Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением (прим. АРМ с ПО "Интеллект" в составе:) | компл | 2 | 486562.4
44 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф бесперебойного питания оборудования комплекса технических средств безопасности ИБП КТСБ | комплект | 1 | 926453.24
45 |  | 61.3.01.01-0006 | Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i (прим. Сетевая PTZ камера 2Мп DS-2DF8242IX-AEL (C)) | шт | 4 | 42854.88
46 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф системы видеонаблюдения КТСБ2 | комплект | 1 | 437744.6
47 |  | Прайс из СД ОП | 2Мп уличная цилиндрическая Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50 м DS-2CD5A26G1-IZHS (2.8-12мм) | шт | 2 | 41772.3
48 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф комплекса технических средств безопасности КТСБ1 | комплект | 1 | 214070.86
49 |  | 07.2.02.02-0211 | Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка: 10.С4-1,8-1,8-/90-О5-ц (ТАНС.42.082.000) (прим. Крепление для монтажа на столбе DS-1604ZJ-BOX-POLE) | шт | 4 | 9677.24
50 |  | 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600х1200 пикселов (прим. Монитор LED цветной, профессиональный SMT-2233) | шт | 2 | 11279.02
51 |  | 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A (прим. IP -видеорегистратор DS-9632NI-I16) | компл | 1 | 43171.35
52 |  | Прайс из СД ОП | 2Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10 м DS-2CD5232G0-IS | шт | 2 | 3785.9
53 |  | Прайс из СД ОП | Программное обеспечение "Модуль управления ИСБ "Орион" исп.127" | шт | 1 | 13814.93
54 |  | 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с (прим. Жесткий диск SATA-III, объем 6000GB (6ТВ) WD60PURZ) | шт | 3 | 925.45
55 |  | 61.3.01.02-0061 | Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение) (прим. Пульт управления системой видеонаблюдения DS 1100KI(B)) | 10 шт | 0.2 | 23062.4
Материалы
56 |  | Прайс из СД ОП | Опора видеонаблюдения наклонная НТБМ.301329.021-02 | шт | 4 | 31261.02
57 |  | 21.1.01.01-0001 | Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 | 1000 м | 0.574 | 45920.85
58 |  | 21.1.06.10-0241 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х6(ож)-1000 | 1000 м | 0.388 | 38389.84
59 |  | 21.1.08.01-0322 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98 (прим. КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52) | 1000 м | 0.117 | 79653.57
60 |  | Прайс из СД ОП | Комплект наращивания стойки НТБМ.305651.114-01 | шт | 4 | 578.81
61 |  | 21.1.01.01-0160 | Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64-(2,7) | 1000 м | 0.02 | 111628.34
62 |  | 21.1.08.05-0012 | Кабель управления КУППнг(A)-HF 4х2х0,8 (прим. Кабель витая пара СПЕЦЛАН F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,48 Patch) | 1000 м | 0.0635 | 23255.29
63 |  | 21.1.06.10-0281 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.04875 | 20095.37
64 |  | 21.1.05.01-0138 | Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5-660 | 1000 м | 0.0635 | 14783.63
65 |  | 01.2.03.03-0005 | Мастика Eliminator (Мастика для кабельных проходок МГКП) | кг | 2.5 | 289.64
66 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 688.7213 | 1
67 |  | 21.1.06.10-0236 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5-1000 (прим. ВВГЭнг(А)- LS- 3х2,5) | 1000 м | 0.05875 | 14843.6
68 |  | 20.3.01.01-0041 | Сальники ввертные | 100 шт | 0.2 | 2280
69 |  | 20.3.01.01-0041 | Сальники ввертные (прим. Сальник MG32,АО "КЭАЗ") | 100 шт | 0.2 | 2280
70 |  | 20.2.03.06-0063 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длина 3000 мм (прим. Крышка для лотка листового неперфорированного шириной 100 мм,длиной 3000мм,"быстрый монтаж", исполнение из холодостойкой стали 09Г2С ,КLS 100,АРТ.430567 "Стандарт-Электрик") | шт | 4 | 110.61
71 |  | 20.5.02.06-0038 | Коробка разветвительная У-257 (прим. Коробка ответвительная 167х125х82мм марки KF8100, Hensel }) | 10 шт | 0.28 | 1245.5
72 |  | 22.1.02.06-0081 | Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b (прим. Кабель HDMI-HDMI, 2 метра) | шт | 1 | 345.77
73 |  | 21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 {ПуГВ 1х16} | 1000 м | 0.00918 | 19362.19
74 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.032 | 4949.4
75 |  | 20.4.03.07-0001 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром (прим. Тройная розетка ,арт.45003,ДКС) | шт | 1 | 209.93
76 |  | 20.2.05.04-0001 | Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (прим. Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 80х40 мм,длина 2000мм TA-GN 80x40 арт.01781,ДКС) | 100 м | 0.03 | 5031
77 |  | 20.2.07.06-0005 | Лоток кабельный проволочный, размер 100х100 мм, горячеоцинкованный (прим. Лоток листовой неперфорированный прямой 100х100) | м | 3.75 | 35.98
78 |  | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.01785 | 6920.41
79 |  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.29 | 365
80 |  | 20.2.10.04-0001 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 { Наконечник-гильза Е 1,5мм2 медный луженый Е 1,5-08(1508)-100шт;Наконечник-гильза Е 0,5мм2 медный луженый Е 0,5-08(0508)-300шт} | 100 шт | 1 | 100
81 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0014672 | 68050
82 |  | 01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 0.25 | 376.94
83 |  | 22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT{разъем для подключения кабеля "витая пара " RJ-45} | 100 шт | 0.25 | 343.28
84 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0080249 | 10315.01
85 |  | Прайс из СД ОП | Компьютерная розетка RJ-45,Cat 5e,арт.45047,ДКС | шт | 0.5 | 150.49
86 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0144 | 4488.4
87 |  | 25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 0.5 | 125
88 |  | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.0041 | 13232
89 |  | 23.3.06.02-0004 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.2875 | 40.5
90 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе {для устройства постели} | м3 | 0.9 | 55.26
91 |  | 20.2.03.25-0005 | Угол вертикальный внешний 90 град. переходник левый к лотку шириной 100 мм (прим. Угол плоский (L-поворот) для короба 80x40 ,NPAN 80х40 арт.01740,ДКС) | шт | 1 | 186.59
92 |  | 20.2.03.01-1086 | Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,5 (прим. Заглушка короба 80х40 мм торцевая LAN 80x40 арт.00871,ДКС) | шт | 1 | 67.17
93 |  | 20.2.05.10-0001 | Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа на профиль 60х20 мм (прим. Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 80,арт.01775,ДКС) | 100 шт | 0.01 | 2671.41
94 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0032412 | 7826.9
95 |  | 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 шт | 0.08 | 223.94
96 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.21 | 86
97 |  | 24.3.01.06-0043 | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 25 мм {диам.23мм} | м | 5.1 | 3.3
98 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.7 | 6.09
99 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.52 | 30.74
100 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.2932 | 6.9
101 |  | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.584 | 26.32
102 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 1.8 | 8.33
103 |  | 20.2.03.26-0012 | Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-4 (прим. Накладка на стык крыши GAN 80,арт.00886,ДКС) | шт | 1 | 29.34
104 |  | 20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 {Наконечник-гильза Е 16,0мм2 медный луженый (1 комплект-20 шт) , Е 16-12} | 100 шт | 0.05 | 231
105 |  | 20.2.03.01-0003 | Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,15/0,4 (прим. Заглушка на один модуль,арт.45016,ДКС) | шт | 1 | 21.99
106 |  | 01.7.19.08-0012 | Рукав резиновый вентиляционный | м | 1 | 10.7
107 |  | 20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic (прим. Рамка-суппорт для монтажа электроустановочных изделий в короб 80Х40 под 6 модулей PDA-3DN80,арт.10343,ДКС) | 100 шт | 0.008 | 1405.17
108 |  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.5 | 20
109 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.00025 | 37517
110 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.058065 | 155
111 |  | 24.3.01.06-0041 | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 16 мм {диам.17мм} | м | 4.08 | 2.15
112 |  | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0015 | 5763
113 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.17478 | 47.57
114 |  | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.07075 | 112.57
115 |  | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.06 | 125.46
116 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 6.31e-05 | 114220
117 |  | 20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 100 шт | 1.25 | 5.73
118 |  | 20.2.03.08-0001 | Отвод Т-образный для лотка PNK 100 (прим. Тройник/отвод ,NTAN 80х40 арт.01756,ДКС) | шт | 0.25 | 28.28
119 |  | 20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic (прим. Рамка-суппорт для монтажа электроустановочных изделий в короб 80Х40 под 2 модуля PDA-DN80,арт.10043,ДКС) | 100 шт | 0.005 | 1405.17
120 |  | 14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00025 | 27921.97
121 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.17 | 35.7
122 |  | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.375 | 13.56
123 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003027 | 12430
124 |  | 20.2.08.07-0047 | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26 | 100 шт | 0.05 | 73.5
125 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 0.0384 | 94
126 |  | 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт | 0.05 | 72
127 |  | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.001545 | 2291.15
128 |  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.025 | 138.76
129 |  | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.005 | 580
130 |  | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.0375 | 68.87
131 |  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.012 | 180
132 |  | 01.7.20.07-0002 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 0.0535 | 37.6
133 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.079 | 23.09
134 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2.75e-05 | 65750
135 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.1 | 16.95
136 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00018 | 8105.71
137 |  | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 6.2125e-05 | 22419
138 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.01425 | 91.29
139 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.1575 | 8
140 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.041 | 30.4
141 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.000222 | 5000
142 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.0375 | 28.6
143 |  | 01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем, толщина 0,4 мм | кг | 0.05 | 21.3
144 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0285 | 35.63
145 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.0356 | 28.22
146 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.086908 | 10.57
147 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 2e-05 | 28300.4
148 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.050768 | 9.04
149 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2142 | 2
150 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.0075 | 39
151 |  | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.003125 | 88.5
152 |  | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.01275 | 19.9
153 |  | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0025 | 100.12
154 |  | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.0004 | 444
155 |  | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0041 | 39.02
156 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.171 | 0.4
157 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 1e-06 | 12430
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система видеоаналитики на 8 видеокамер
Единица измерения — 1 система
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% |  |  | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% |  |  | 2.1%
Пусконаладочные работы | 1025730
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Система видеоаналитики на 8 видеокамер
Единица измерения — 1 система
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-5-7 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (5,7) | чел.-ч. | 2485.7476 | 12.37
2 | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 130.0625 | 15.49
3 | 10-3-2 | Инженер II категории | чел.-ч. | 125 | 14.09
4 | 10-2-1 | Ведущий инженер | чел.-ч. | 5.5876 | 16.93
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17.26 | 12.0156 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
6 | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 8.42 | 110.86
7 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 3.1875 | 115.4
8 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 1.8725 | 142.7
9 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1.7575 | 89.99
10 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.87 | 65.71
11 |  | Итого основные машины и механизмы
12 | 91.01.01-001 | Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.час | 0.1375 | 332.31
13 | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.час | 4.0125 | 10.62
14 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 2.605 | 14
15 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 8.6375 | 3.28
16 | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 0.9 | 12.14
17 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 6.0875 | 1.7
18 | 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.1375 | 58.03
19 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 8.6375 | 0.9
20 | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 0.135 | 48.81
21 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.655 | 8.1
22 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.015 | 85.84
23 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 0.1575 | 3.7
24 | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.1575 | 2.7
25 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 0.2725 | 1.53
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
26 | Прайс из СД ОП | Шкаф видеонаблюдения с обогревом ТШ | комплект | 4 | 105113.31
27 | Прайс из СД ОП | Видеосервер с ПО "Интеллект" в составе: Видеосервер,исполнение Rackmount 2U, IPDROM Enterprise ITV-t1-RM-200313 1.1 - 1шт; ПО "Система защиты Guardant Sign"- 1шт; ПО Интеллект "Ядро системы" - 1шт; ПО Интеллект "Подключение видеоканала" - 25шт; ПО Интеллект "Подключение аудиоканала" - 5шт; ПО Интеллект ITV "Подключение датчика/исполнительного устройства" - 2шт; ПО Интеллект "Подключение поворотного устройства" PTZ - 1шт; ПО Интеллект "Трекер объектов (за видеоканал)" - 7шт; ПО Интеллект "Бюро пропусков" - 1шт; ПО Интеллект "Диспетчер событий"(Фотоидентификация) - 1 шт; ПО Интеллект "Интеграция ОПС/СКУД" - 1шт; ПО Интеллект "Подключение пульта управления" - 2шт | компл | 1 | 984697.84
28 | 61.3.05.05-0003 | Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением (прим. АРМ с ПО "Интеллект" в составе:) | компл | 2 | 486562.4
29 | Прайс из СД ОП | Шкаф бесперебойного питания оборудования комплекса технических средств безопасности ИБП КТСБ | комплект | 1 | 926453.24
30 | 61.3.01.01-0006 | Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i (прим. Сетевая PTZ камера 2Мп DS-2DF8242IX-AEL (C)) | шт | 4 | 42854.88
31 | Прайс из СД ОП | Шкаф системы видеонаблюдения КТСБ2 | комплект | 1 | 437744.6
32 |  | Итого основное оборудование
33 | Прайс из СД ОП | 2Мп уличная цилиндрическая Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50 м DS-2CD5A26G1-IZHS (2.8-12мм) | шт | 2 | 41772.3
34 | Прайс из СД ОП | Шкаф комплекса технических средств безопасности КТСБ1 | комплект | 1 | 214070.86
35 | 07.2.02.02-0211 | Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка: 10.С4-1,8-1,8-/90-О5-ц (ТАНС.42.082.000) (прим. Крепление для монтажа на столбе DS-1604ZJ-BOX-POLE) | шт | 4 | 9677.24
36 | 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600х1200 пикселов (прим. Монитор LED цветной, профессиональный SMT-2233) | шт | 2 | 11279.02
37 | 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A (прим. IP -видеорегистратор DS-9632NI-I16) | компл | 1 | 43171.35
38 | Прайс из СД ОП | 2Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10 м DS-2CD5232G0-IS | шт | 2 | 3785.9
39 | Прайс из СД ОП | Программное обеспечение "Модуль управления ИСБ "Орион" исп.127" | шт | 1 | 13814.93
40 | 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с (прим. Жесткий диск SATA-III, объем 6000GB (6ТВ) WD60PURZ) | шт | 3 | 925.45
41 | 61.3.01.02-0061 | Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение) (прим. Пульт управления системой видеонаблюдения DS 1100KI(B)) | 10 шт | 0.2 | 23062.4
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
42 | Прайс из СД ОП | Опора видеонаблюдения наклонная НТБМ.301329.021-02 | шт | 4 | 31261.02
43 | 21.1.01.01-0001 | Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 | 1000 м | 0.574 | 45920.85
44 | 21.1.06.10-0241 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х6(ож)-1000 | 1000 м | 0.388 | 38389.84
45 |  | Итого основные материалы
46 | 21.1.08.01-0322 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98 (прим. КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52) | 1000 м | 0.117 | 79653.57
47 | Прайс из СД ОП | Комплект наращивания стойки НТБМ.305651.114-01 | шт |  | 578.81
48 | 21.1.01.01-0160 | Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64-(2,7) | 1000 м | 0.02 | 111628.34
49 | 21.1.08.05-0012 | Кабель управления КУППнг(A)-HF 4х2х0,8 (прим. Кабель витая пара СПЕЦЛАН F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,48 Patch) | 1000 м | 0.0635 | 23255.29
50 | 21.1.06.10-0281 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.04875 | 20095.37
51 | 21.1.05.01-0138 | Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5-660 | 1000 м | 0.0635 | 14783.63
52 | 01.2.03.03-0005 | Мастика Eliminator (Мастика для кабельных проходок МГКП) | кг | 2.5 | 289.64
53 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 688.7213 | 1
54 | 21.1.06.10-0236 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5-1000 (прим. ВВГЭнг(А)- LS- 3х2,5) | 1000 м | 0.05875 | 14843.6
55 | 20.3.01.01-0041 | Сальники ввертные | 100 шт | 0.2 | 2280
56 | 20.3.01.01-0041 | Сальники ввертные (прим. Сальник MG32,АО "КЭАЗ") | 100 шт | 0.2 | 2280
57 | 20.2.03.06-0063 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длина 3000 мм (прим. Крышка для лотка листового неперфорированного шириной 100 мм,длиной 3000мм,"быстрый монтаж", исполнение из холодостойкой стали 09Г2С ,КLS 100,АРТ.430567 "Стандарт-Электрик") | шт | 4 | 110.61
58 | 20.5.02.06-0038 | Коробка разветвительная У-257 (прим. Коробка ответвительная 167х125х82мм марки KF8100, Hensel }) | 10 шт | 0.28 | 1245.5
59 | 22.1.02.06-0081 | Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b (прим. Кабель HDMI-HDMI, 2 метра) | шт | 1 | 345.77
60 | 21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 {ПуГВ 1х16} | 1000 м | 0.00918 | 19362.19
61 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.032 | 4949.4
62 | 20.4.03.07-0001 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром (прим. Тройная розетка ,арт.45003,ДКС) | шт | 1 | 209.93
63 | 20.2.05.04-0001 | Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (прим. Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 80х40 мм,длина 2000мм TA-GN 80x40 арт.01781,ДКС) | 100 м | 0.03 | 5031
64 | 20.2.07.06-0005 | Лоток кабельный проволочный, размер 100х100 мм, горячеоцинкованный (прим. Лоток листовой неперфорированный прямой 100х100) | м | 3.75 | 35.98
65 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.01785 | 6920.41
66 | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.29 | 365
67 | 20.2.10.04-0001 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 { Наконечник-гильза Е 1,5мм2 медный луженый Е 1,5-08(1508)-100шт;Наконечник-гильза Е 0,5мм2 медный луженый Е 0,5-08(0508)-300шт} | 100 шт | 1 | 100
68 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0014672 | 68050
69 | 01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 0.25 | 376.94
70 | 22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT{разъем для подключения кабеля "витая пара " RJ-45} | 100 шт | 0.25 | 343.28
71 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0080249 | 10315.01
72 | Прайс из СД ОП | Компьютерная розетка RJ-45,Cat 5e,арт.45047,ДКС | шт | 0.5 | 150.49
73 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0144 | 4488.4
74 | 25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 0.5 | 125
75 | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.0041 | 13232
76 | 23.3.06.02-0004 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.2875 | 40.5
77 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе {для устройства постели} | м3 | 0.9 | 55.26
78 | 20.2.03.25-0005 | Угол вертикальный внешний 90 град. переходник левый к лотку шириной 100 мм (прим. Угол плоский (L-поворот) для короба 80x40 ,NPAN 80х40 арт.01740,ДКС) | шт | 1 | 186.59
79 | 20.2.03.01-1086 | Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,5 (прим. Заглушка короба 80х40 мм торцевая LAN 80x40 арт.00871,ДКС) | шт | 1 | 67.17
80 | 20.2.05.10-0001 | Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа на профиль 60х20 мм (прим. Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 80,арт.01775,ДКС) | 100 шт | 0.01 | 2671.41
81 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0032412 | 7826.9
82 | 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 шт | 0.08 | 223.94
83 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.21 | 86
84 | 24.3.01.06-0043 | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 25 мм {диам.23мм} | м | 5.1 | 3.3
85 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.7 | 6.09
86 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.52 | 30.74
87 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.2932 | 6.9
88 | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.584 | 26.32
89 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 1.8 | 8.33
90 | 20.2.03.26-0012 | Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-4 (прим. Накладка на стык крыши GAN 80,арт.00886,ДКС) | шт | 1 | 29.34
91 | 20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 {Наконечник-гильза Е 16,0мм2 медный луженый (1 комплект-20 шт) , Е 16-12} | 100 шт | 0.05 | 231
92 | 20.2.03.01-0003 | Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,15/0,4 (прим. Заглушка на один модуль,арт.45016,ДКС) | шт | 1 | 21.99
93 | 01.7.19.08-0012 | Рукав резиновый вентиляционный | м | 1 | 10.7
94 | 20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic (прим. Рамка-суппорт для монтажа электроустановочных изделий в короб 80Х40 под 6 модулей PDA-3DN80,арт.10343,ДКС) | 100 шт | 0.008 | 1405.17
95 | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.5 | 20
96 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.00025 | 37517
97 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.058065 | 155
98 | 24.3.01.06-0041 | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 16 мм {диам.17мм} | м | 4.08 | 2.15
99 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0015 | 5763
100 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.17478 | 47.57
101 | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.07075 | 112.57
102 | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.06 | 125.46
103 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 6.31e-05 | 114220
104 | 20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 100 шт | 1.25 | 5.73
105 | 20.2.03.08-0001 | Отвод Т-образный для лотка PNK 100 (прим. Тройник/отвод ,NTAN 80х40 арт.01756,ДКС) | шт | 0.25 | 28.28
106 | 20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic (прим. Рамка-суппорт для монтажа электроустановочных изделий в короб 80Х40 под 2 модуля PDA-DN80,арт.10043,ДКС) | 100 шт | 0.005 | 1405.17
107 | 14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00025 | 27921.97
108 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.17 | 35.7
109 | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.375 | 13.56
110 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003027 | 12430
111 | 20.2.08.07-0047 | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26 | 100 шт | 0.05 | 73.5
112 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 0.0384 | 94
113 | 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт | 0.05 | 72
114 | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.001545 | 2291.15
115 | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.025 | 138.76
116 | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.005 | 580
117 | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.0375 | 68.87
118 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.012 | 180
119 | 01.7.20.07-0002 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 0.0535 | 37.6
120 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.079 | 23.09
121 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2.75e-05 | 65750
122 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.1 | 16.95
123 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00018 | 8105.71
124 | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 6.2125e-05 | 22419
125 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.01425 | 91.29
126 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.1575 | 8
127 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.041 | 30.4
128 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.000222 | 5000
129 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.0375 | 28.6
130 | 01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем, толщина 0,4 мм | кг | 0.05 | 21.3
131 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0285 | 35.63
132 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.0356 | 28.22
133 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.086908 | 10.57
134 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 2e-05 | 28300.4
135 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.050768 | 9.04
136 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2142 | 2
137 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.0075 | 39
138 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.003125 | 88.5
139 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.01275 | 19.9
140 | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0025 | 100.12
141 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.0004 | 444
142 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0041 | 39.02
143 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.171 | 0.4
144 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 1e-06 | 12430
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 90%
|  | Сметная прибыль | 46%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед | 1
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система видеоаналитики на 8 видеокамер
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И15-14 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 5.7 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.721 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Инженер I категории | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер II категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Инженер II категории | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Ведущий инженер
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | Ведущий инженер | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.35 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31