## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ (K_3335729) | Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП (I_NNE-01249-000)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) | Нижегородская область
3 | Климатический район и подрайон | IД | IIВ
4 | Мощность объекта | 562.08 | 576.93
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Электрический обогреватель(конвектор) - 35 шт Теплый пол(нагревательный электрический мат) - 5 шт | Электрический обогреватель(конвектор) - 31 шт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв. 2021 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание |  | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2021 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Конвекторы, теплый пол | 02-07-07 | ПС 220 кВ Налдинская. Здание ОПУ. Отопление | 45.99 | 89.289 | 506.104
2 | Кабельное хозяйство | 02-07-10 | ОПУ. Электротехнические решения |  |  | 139.15
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021 г:
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2019 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость в баз. уровне цен
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего | мат | ФОТ+НР+СП | ЭМ-Отм | Об | Итого
1 | Конвекторы | 02-01-02 | Отопление и вентиляция в здании ЗРУ |  | 22.0224 |  |  |  | 2131.81 |  |  | 0
2 | Кабельное хозяйство | 02-01-06 | Здание ЗРУ 35 кВ, 10 кВ, совмещенное с ОПУ. Отопление и вентиляция. ЭТР | 0 | 127.5811 | 191.8207 |  |  | 13537.94
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021 г: | [8 empty] | 6.57 | 33.95 | 10.54 | 5.56
14.09.2021г. №39177-ИФ/09
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 161.6024
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 73.588 | 9.4
2 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 42.4144 | 9.92
3 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 45.6 | 9.18
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.184
4 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.184 |  | 27.42
Машины и механизмы
5 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.0934 | 115.4
6 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 14.172 | 8.1
7 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.0906 | 65.71
Оборудование
8 |  | 62.1.02.06-0014 | Пункт распределительный, тип: ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей (Низковольтный распределительный шкаф переменного тока 380/220 В (450х426х145) 1DQ5) | шт | 1 | 22557.59
9 |  | 62.1.02.06-0014 | Пункт распределительный, тип: ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей (Низковольтный распределительный шкаф переменного тока 380/220 В (450х426х145) 1DQ6) | шт | 1 | 22557.59
10 |  | 63.3.01.01-1022 | Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-настенный, мощность 1 кВт | шт | 27 | 805.34
11 |  | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт | 3 | 946.77
12 |  | 63.3.01.02-1016 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 2 кВт | шт | 1 | 1073.02
Материалы
13 |  | 21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.35 | 15727.78
14 |  | 21.1.06.09-0162 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4-660 | 1000 м | 0.22 | 14484.63
15 |  | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 30 | 53.03
16 |  | 20.2.05.04-0015 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х130 мм | 100 м | 0.2 | 7153.01
17 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.03 | 11500
18 |  | 20.2.05.02-0012 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 32 мм | 100 шт | 4.8 | 62
19 |  | 20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.28 | 863
20 |  | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 2 | 110.11
21 |  | 21.1.06.09-0147 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х4-660 | 1000 м | 0.0204 | 8470.24
22 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 11.605 | 10.57
23 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.837 | 86
24 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.44 | 28.6
25 |  | 20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0.028 | 1979.63
26 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 5.25 | 8
27 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.0696 | 30.4
28 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 30.599 | 1
29 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 3.2725 | 6.9
30 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.02856 | 270
31 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.76 | 9.04
32 |  | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.00012 | 26950
33 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.3 | 9.04
34 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.000882 | 729.98
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 12255.55
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства - 0,84% | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Внутреннее отопление зданий
Единица измерения — м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,8) | чел.-ч. |  | 9.4 | 1531.09
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2.184 |  | 27.42 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.0934 | 115.4
4 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 14.172 | 8.1
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.0906 | 65.71
Итого основные машины и механизмы
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
6 | БЦ | Низковольтный распределительный шкаф переменного тока 380/220 В (450х426х145) 1DQ5 | шт | 1
7 | БЦ | Низковольтный распределительный шкаф переменного тока 380/220 В (450х426х145) 1DQ6 | шт | 1
8 | 63.3.01.01-1022 | Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-настенный, мощность 1 кВт | шт | 27 | 805.34
Итого основное оборудование
9 | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт | 3 | 946.77
10 | 63.3.01.02-1016 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 2 кВт | шт | 1 | 1073.02
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
11 | 21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.5636 | 15727.78
| 21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.35 | 15727.78
| 21.1.06.09-0147 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х4-660 | 1000 м | 0.0204 | 8470.24
| 21.1.06.09-0162 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4-660 | 1000 м | 0.22 | 14484.63
12 | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 30 | 53.03
13 | 20.2.05.04-0015 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х130 мм | 100 м | 0.2 | 7153.01
Итого основные материалы
14 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.03 | 11500
15 | 20.2.05.02-0012 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 32 мм | 100 шт | 4.8 | 62
16 | 20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.28 | 863
17 | 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 2 | 110.11
18 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 11.605 | 10.57
19 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.837 | 86
20 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.44 | 28.6
21 | 20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0.028 | 1979.63
22 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 5.25 | 8
23 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.0696 | 30.4
24 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 30.599 | 1
25 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 3.2725 | 6.9
26 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.02856 | 270
27 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.76 | 9.04
28 | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.00012 | 26950
29 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.3 | 9.04
30 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.000882 | 729.98
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 1511.95
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 794.95
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 576.93
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 м2
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И16-02 | УНЦ инжененых систем зданий
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | 63.3.01.01-1022 | Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-настенный, мощность 1 кВт | шт | 27 | 805.34
2 | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт | 3 | 946.77
3 | 63.3.01.02-1016 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 2 кВт | шт | 1 | 1073.02
ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4
5
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31