## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 577.25
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | ШСАУ, приточные установки, преобразователи частоты, приточно-вытяжная установки, клапана противопожарные взрывозащищенные, вентиляторы индустриальные радиальные
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2021г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 квартал 2021г, тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Монтаж вент. систем | 02-07-08 | ПС 220 кВ Налдинская. Здание ОПУ. Вентиляция | 3492.207 | 134.979 | 3071.694
2 | Монтаж кабелей | 02-07-10 | ОПУ. Электротехнические решения |  | 1520.984
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 квартал 2021г:
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1218.6962
1 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 427.7941 | 8.74
2 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 232.4731 | 9.4
3 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 127.183 | 9.18
4 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 114.4151 | 8.64
5 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 55.62 | 9.29
6 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 48.3215 | 8.53
7 |  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 37.0082 | 8.09
8 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 32.3477 | 9.76
9 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 32.0815 | 9.62
10 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 26.857 | 8.86
11 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 22.151 | 8.97
12 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 16.992 | 10.65
13 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 16.128 | 9.07
14 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 12.544 | 10.94
15 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 10.9 | 9.92
16 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 5.88 | 10.21
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 27.6704
17 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.6704 |  | 343.61
Машины и механизмы
18 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.8598 | 115.4
19 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.6826 | 65.71
20 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 37.6063 | 8.1
21 |  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 94.2452 | 3.12
22 |  | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.час | 2.8249 | 65.25
23 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 29.9375 | 3.7
24 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 25.63 | 3.28
25 |  | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 29.9375 | 2.7
26 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 11.328 | 6.82
27 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 27.498 | 0.9
28 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.868 | 6.9
29 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 1.8 | 6.66
30 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.128 | 89.99
31 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 3.5266 | 1.7
32 |  | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 1.248 | 2.16
33 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.18 | 1.11
Оборудование
34 |  | Прайс из СД ОП | Комплект автоматики | шт | 1 | 160994
35 |  | 64.1.05.10-0044 | Вентиляторы радиальные: пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112M2 | компл | 2 | 64754.77
36 |  | 64.4.03.01-0029 | Установки вентиляционно-приточные типа: АПК-8-6 В с ручным приводом | шт | 1 | 104784.19
37 |  | 64.4.03.02-1008 | Установка приточно-вытяжная, производительность 4100 м3/ч | шт | 1 | 47702.64
38 |  | 62.4.02.01-0049 | Источник бесперебойного питания: Delta N Series UPS | шт | 4 | 5415.89
39 |  | 64.4.02.05-0001 | Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл | 1 | 19931.6
40 |  | 69.2.02.05-0156 | Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 1200х800 мм | шт | 2 | 6128.11
41 |  | 69.2.02.05-0125 | Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 400х400 мм | шт | 3 | 2960.25
42 |  | Прайс из СД ОП | Клапан противопожарный взрывозащищенный КПУ-1Н-О-ВК-900х400-2хф- МВ220-СН-0-0-0-0-0-0 | шт | 1 | 8520.73
43 |  | 19.3.01.05-0036 | Клапаны обратные взрывозащищенные, диаметр 1250 мм | шт | 2 | 3219.89
44 |  | 69.2.02.05-0097 | Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 250х250 мм | шт | 2 | 2696.27
45 |  | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт с панелью управления | шт | 1 | 3567.27
46 |  | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт с панелью управления | шт | 1 | 2576.38
47 |  | 64.1.02.01-0005 | Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м3/час | шт | 1 | 1310.3
48 |  | Прайс из СД ОП | Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-500х400-1*ручка-УХЛ2-0 | шт | 1 | 917.06
49 |  | Прайс из СД ОП | Комплект для преобразователя частоты NEMA1-M3 | шт | 4 | 142.58
50 |  | Прайс из СД ОП | Комплект для преобразователя частоты NEMA1-M1 | шт | 2 | 118.81
Материалы
51 |  | 19.1.01.11-0012 | Крепления (тяги) для воздуховодов СТД 446 (разные виды креплений воздуховодов) | т | 4.4 | 30398.56
52 |  | 20.2.07.07-0001 | Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм | шт | 246 | 128.05
53 |  | 19.1.01.03-0080 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 238.65 | 113.78
54 |  | 21.1.06.10-0395 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10ок(N)-1000 | 1000 м | 0.4284 | 51300.96
55 |  | 21.1.06.10-0318 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х70-1000 | 1000 м | 0.0408 | 516101.72
56 |  | 20.2.03.06-0061 | Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длина 3000 мм | шт | 246 | 65.7
57 |  | 19.1.01.09-0032 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3000 мм | м2 | 49.48 | 224.81
58 |  | 21.1.06.10-0393 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)-1000 | 1000 м | 0.2612 | 26301.07
59 |  | 19.2.03.02-0143 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм | шт | 7 | 934.79
60 |  | 21.1.06.10-0170 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.1479 | 33979.03
61 |  | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.05 | 98440.41
62 |  | 19.1.01.03-0072 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 44 | 102.41
63 |  | 21.1.06.10-0203 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.03 | 138894.95
64 |  | 21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 0.102 | 36161.25
65 |  | 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая | т | 0.1216 | 26640
66 |  | 21.1.06.10-0381 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0714 | 40466.56
67 |  | 19.1.01.03-0077 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 20 | 111.37
68 |  | 12.2.04.03-0023 | Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка: "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м3 | 0.909 | 2279.38
69 |  | 19.1.04.02-0009 | Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм | шт | 2 | 941.91
70 |  | 21.1.06.10-0321 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)-1000 | 1000 м | 0.051 | 33289.09
71 |  | 14.2.02.06-0002 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф" | м2 | 31 | 47.49
72 |  | 08.1.02.17-0132 | Сетка плетеная из проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | м2 | 55.8415 | 26.1
73 |  | 19.1.06.01-0022 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметр патрубка 315 мм | шт | 2 | 697.65
74 |  | 19.1.06.01-0031 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметр патрубка 200 мм | шт | 2 | 656.89
75 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 56.5211 | 23.09
76 |  | 19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 12.5 | 104.33
77 |  | 08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 26.5716 | 45.82
78 |  | 19.1.01.09-0007 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм {отводы 90град., переходы толщ.0.7мм} | м2 | 5.98 | 193.79
79 |  | 14.4.01.19-0004 | Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая | т | 0.05088 | 20093
80 |  | 19.1.01.09-0024 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 500 мм | м2 | 5.36 | 185.53
81 |  | 19.4.02.02-0024 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400x200 мм | шт | 2 | 449.7
82 |  | 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1х7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 74.4 | 12.03
83 |  | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К, коричневая | т | 0.0288 | 29470.1
84 |  | 21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.04 | 20634.54
85 |  | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 20.573 | 39.02
86 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 78.9332 | 9.04
87 |  | 19.1.01.03-0071 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 6 | 96.29
88 |  | 19.1.01.07-0010 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм | шт | 21 | 26.7
89 |  | 23.8.03.01-0044 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм | шт | 1 | 505.42
90 |  | 19.1.01.02-0014 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 1,0 мм, диаметр до 400 мм {толщ. 0.9 мм} | м2 | 5 | 98.2
91 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 51.2 | 9.42
92 |  | 19.1.01.01-0001 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм | м2 | 5.7 | 75.6
93 |  | 19.1.04.02-0004 | Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 160 мм | шт | 1 | 366.29
94 |  | 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт | 1.6 | 228
95 |  | 19.1.01.01-0002 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм | м2 | 4.6 | 79.12
96 |  | Прайс из СД ОП | Насадок с водоотводящим кольцом d710 НВК 00.00-08 | шт | 1 | 284.89
97 |  | 19.1.01.08-0005 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x200 мм {300х100} | шт | 20 | 13.18
98 |  | 19.2.03.02-0107 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х200 мм (АМР 100х100) | шт | 2 | 122.4
99 |  | 19.2.03.02-0107 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х200 мм {АМР 150х100} | шт | 2 | 122.4
100 |  | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.032054 | 7590
101 |  | 08.1.03.01-0005 | Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размер 900х400 мм | шт | 1 | 230.57
102 |  | 19.1.05.04-0006 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм | шт | 9 | 25.25
103 |  | 19.2.03.02-0120 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 200х400 мм | шт | 1 | 218.2
104 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.003129 | 68050
105 |  | 19.1.01.07-0001 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/100 мм | шт | 12 | 17.47
106 |  | 19.1.01.09-0025 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 600 мм | м2 | 1.16 | 180.06
107 |  | 19.2.02.02-0028 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х500 мм {300х200 мм} | шт | 1 | 200
108 |  | 19.2.03.03-0047 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 350х600 мм | шт | 1 | 179.87
109 |  | 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 9 | 18.88
110 |  | Прайс из СД ОП | Клеящий состав Плазас | кг | 24 | 6.99
111 |  | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.0408 | 3986
112 |  | 19.2.03.02-0112 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 150х300 мм | шт | 1 | 158.07
113 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.10234 | 1287
114 |  | 19.2.03.02-0049 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АЛР, размером 200х100 мм {АЛН 200х100} | шт | 1 | 126.59
115 |  | 07.2.06.02-0002 | Ревизионный люк 30x30 см | шт | 3 | 42
116 |  | 19.2.03.02-0108 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х300 мм | шт | 1 | 123.76
117 |  | 19.1.01.07-0003 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм | шт | 5 | 20.87
118 |  | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0093154 | 11000
119 |  | 11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.08856 | 1155
120 |  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00988 | 10068
121 |  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.0034839 | 26499
122 |  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.0053204 | 17183
123 |  | 19.1.05.04-0009 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм | шт | 2 | 45.19
124 |  | 19.1.01.07-0011 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм | шт | 3 | 30.09
125 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0086812 | 10362
126 |  | 19.1.01.12-0014 | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 600х600 мм {фланец сеч.569х404} | шт | 1 | 86.1
127 |  | 08.1.02.17-0031 | Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 3.13 | 26.05
128 |  | 19.1.05.04-0008 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм | шт | 2 | 37.96
129 |  | 19.1.01.07-0016 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм | шт | 2 | 36.39
130 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 6.8137 | 10.57
131 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.008676 | 7826.9
132 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 2.442 | 25.76
133 |  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.0059995 | 10465
134 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 61.2372 | 1
135 |  | 19.1.05.04-0007 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм | шт | 2 | 29.2
136 |  | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.00751 | 6508.75
137 |  | 23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.12 | 15.33
138 |  | 19.2.02.02-0011 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм | шт | 1 | 45.4
139 |  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.12 | 365
140 |  | 19.1.01.08-0006 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x300 мм | шт | 3 | 13.97
141 |  | 19.1.01.08-0008 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 250x400 мм {300х400} | шт | 2 | 20.69
142 |  | 19.1.01.07-0017 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм | шт | 1 | 39.32
143 |  | 19.1.01.08-0007 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x400 мм {400х150} | шт | 2 | 17.65
144 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0029028 | 11978
145 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.00448 | 7640
146 |  | 14.4.02.04-0151 | Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0.0015 | 22533
147 |  | Прайс из СД ОП | Хомут Канал-МК-160 | шт | 2 | 15.65
148 |  | 19.1.01.03-0071 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.31 | 96.29
149 |  | 19.1.01.08-0002 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 100x200 мм Количество = 4 = 2+2 | шт | 4 | 6.06
150 |  | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00114 | 19800
151 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.7552 | 28.22
152 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 3.0482 | 6.9
153 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.004674 | 4455.2
154 |  | Прайс из СД ОП | Клеящий состав Плазас | кг | 3.5 | 5.83
155 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 1.6 | 11.5
156 |  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.45 | 37.29
157 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0013255 | 12430
158 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39
159 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0297 | 519.8
160 |  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.875 | 15.12
161 |  | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0003703 | 33180
162 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00062 | 17500
163 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 4.615 | 1.82
164 |  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00042 | 16950
165 |  | 01.7.15.04-0012 | Винты с полукруглой головкой, длина 55-120 мм | т | 0.00056 | 12430
166 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 6e-05 | 114220
167 |  | 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.00054 | 10208
168 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.003 | 729.98
169 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0024108 | 734.5
170 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 6e-05 | 28300.4
171 |  | ОП ФЕР 20- 1% от ОТ | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом - 1% | руб. | 152.7 | 0.01
172 |  | 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ | кг | 0.032 | 41.7
173 |  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0001025 | 11200
174 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 28.6
175 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.008 | 30.4
176 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.005 | 32.6
177 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.011355 | 2.44
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 142527.9464
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно - 0,08% | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства - 0,46% | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Внутреняя вентиляция зданий
Единица измерения — м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,4) | чел.-ч. |  | 8.97 | 11002.15
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27.6704 |  | 343.61 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.8598 | 115.4
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.6826 | 65.71
5 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 131.0897 | 3.12
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 94.2452 | 3.12
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 1.8 | 6.66
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 3.5266 | 1.7
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 25.63 | 3.28
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.868 | 6.9
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 37.6063 | 8.1
Итого основные машины и механизмы
7 | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.час | 2.8249 | 65.25
8 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 29.9375 | 3.7
9 | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 29.9375 | 2.7
10 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 11.328 | 6.82
11 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 27.498 | 0.9
12 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.128 | 89.99
13 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.18 | 1.11
14 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 1.248 | 2.16
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
15 | Прайс из СД ОП | Комплект автоматики | шт | 1
16 | 64.1.05.10-0044 | Вентиляторы радиальные: пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112M2 | компл | 2 | 64754.77
17 | 64.4.03.01-0029 | Установки вентиляционно-приточные типа: АПК-8-6 В с ручным приводом | шт | 1 | 104784.19
18 | 64.4.03.02-1008 | Установка приточно-вытяжная, производительность 4100 м3/ч | шт | 1 | 47702.64
19 | 62.4.02.01-0049 | Источник бесперебойного питания: Delta N Series UPS | шт | 4 | 5415.89
Итого основное оборудование
20 | 64.4.02.05-0001 | Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл | 1 | 19931.6
21 | 69.2.02.05-0156 | Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 1200х800 мм | шт | 2 | 6128.11
22 | 69.2.02.05-0125 | Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 400х400 мм | шт | 3 | 2960.25
23 | Прайс из СД ОП | Клапан противопожарный взрывозащищенный КПУ-1Н-О-ВК-900х400-2хф- МВ220-СН-0-0-0-0-0-0 | шт | 1 | 8520.73
24 | 19.3.01.05-0036 | Клапаны обратные взрывозащищенные, диаметр 1250 мм | шт | 2 | 3219.89
25 | 69.2.02.05-0097 | Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 250х250 мм | шт | 2 | 2696.27
26 | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт с панелью управления | шт | 1 | 3567.27
27 | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт с панелью управления | шт | 1 | 2576.38
28 | 64.1.02.01-0005 | Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м3/час | шт | 1 | 1310.3
29 | Прайс из СД ОП | Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-500х400-1*ручка-УХЛ2-0 | шт | 1 | 917.06
30 | Прайс из СД ОП | Комплект для преобразователя частоты NEMA1-M3 | шт | 4 | 142.58
31 | Прайс из СД ОП | Комплект для преобразователя частоты NEMA1-M1 | шт | 2 | 118.81
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
32 | 19.1.01.11-0012 | Крепления (тяги) для воздуховодов СТД 446 (разные виды креплений воздуховодов) | т | 4.4 | 30398.56
33 | 21.1.06.10-0395 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10ок(N)-1000 | 1000 м | 1.3534 | 51300.96
| 21.1.06.10-0395 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10ок(N)-1000 | 1000 м | 0.4284 | 51300.96
| 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.05 | 98440.41
| 21.1.06.10-0393 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)-1000 | 1000 м | 0.2612 | 26301.07
| 21.1.06.10-0381 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0714 | 40466.56
| 21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.04 | 20634.54
| 21.1.06.10-0321 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)-1000 | 1000 м | 0.051 | 33289.09
| 21.1.06.10-0318 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х70-1000 | 1000 м | 0.0408 | 516101.72
| 21.1.06.10-0203 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.03 | 138894.95
| 21.1.06.10-0170 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.1479 | 33979.03
34 | 19.1.01.03-0080 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 314.6313 | 113.78
| 19.1.01.03-0080 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 238.65 | 113.78
| 19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 12.5 | 104.33
| 19.1.01.03-0077 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 20 | 111.37
| 19.1.01.03-0072 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 44 | 102.41
| 19.1.01.03-0071 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 6 | 96.29
| 19.1.01.03-0071 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.31 | 96.29
35 | 20.2.07.07-0001 | Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм | шт | 246 | 128.05
36 | 20.2.03.06-0061 | Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длина 3000 мм | шт | 246 | 65.7
37 | 19.1.01.09-0032 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3000 мм | м2 | 59.9874 | 224.81
| 19.1.01.09-0032 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3000 мм | м2 | 49.48 | 224.81
| 19.1.01.09-0025 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 600 мм | м2 | 1.16 | 180.06
| 19.1.01.09-0024 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 500 мм | м2 | 5.36 | 185.53
| 19.1.01.09-0007 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм {отводы 90град., переходы толщ.0.7мм} | м2 | 5.98 | 193.79
Итого основные материалы
38 | 19.2.03.02-0143 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм | шт | 8.1941 | 934.79
| 19.2.03.02-0143 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм | шт | 7 | 934.79
| 19.2.03.02-0120 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 200х400 мм | шт | 1 | 218.2
| 19.2.03.02-0112 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 150х300 мм | шт | 1 | 158.07
| 19.2.03.02-0108 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х300 мм | шт | 1 | 123.76
| 19.2.03.02-0107 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х200 мм (АМР 100х100) | шт | 2 | 122.4
| 19.2.03.02-0107 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 100х200 мм {АМР 150х100} | шт | 2 | 122.4
| 19.2.03.02-0049 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АЛР, размером 200х100 мм {АЛН 200х100} | шт | 1 | 126.59
39 | 21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 0.102 | 36161.25
40 | 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая | т | 0.1216 | 26640
41 | 12.2.04.03-0023 | Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка: "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м3 | 0.909 | 2279.38
42 | 19.1.04.02-0009 | Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм | шт | 2 | 941.91
43 | 14.2.02.06-0002 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф" | м2 | 31 | 47.49
44 | 08.1.02.17-0132 | Сетка плетеная из проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | м2 | 55.8415 | 26.1
45 | 19.1.06.01-0022 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметр патрубка 315 мм | шт | 2 | 697.65
46 | 19.1.06.01-0031 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметр патрубка 200 мм | шт | 2 | 656.89
47 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 56.5211 | 23.09
48 | 08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 26.5716 | 45.82
49 | 14.4.01.19-0004 | Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая | т | 0.05088 | 20093
50 | 19.4.02.02-0024 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400x200 мм | шт | 2 | 449.7
51 | 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1х7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 74.4 | 12.03
52 | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К, коричневая | т | 0.0288 | 29470.1
53 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 20.573 | 39.02
54 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 78.9332 | 9.04
55 | 19.1.01.07-0010 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм | шт | 21 | 26.7
56 | 23.8.03.01-0044 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм | шт | 1 | 505.42
57 | 19.1.01.02-0014 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 1,0 мм, диаметр до 400 мм {толщ. 0.9 мм} | м2 | 5 | 98.2
58 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 51.2 | 9.42
59 | 19.1.01.01-0001 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм | м2 | 5.7 | 75.6
60 | 19.1.04.02-0004 | Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 160 мм | шт | 1 | 366.29
61 | 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт | 1.6 | 228
62 | 19.1.01.01-0002 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм | м2 | 4.6 | 79.12
63 | Прайс из СД ОП | Насадок с водоотводящим кольцом d710 НВК 00.00-08 | шт | 1 | 284.89
64 | 19.1.01.08-0005 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x200 мм {300х100} | шт | 20 | 13.18
65 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.032054 | 7590
66 | 08.1.03.01-0005 | Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размер 900х400 мм | шт | 1 | 230.57
67 | 19.1.05.04-0006 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм | шт | 9 | 25.25
68 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.003129 | 68050
69 | 19.1.01.07-0001 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/100 мм | шт | 12 | 17.47
70 | 19.2.02.02-0028 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х500 мм {300х200 мм} | шт | 1 | 200
71 | 19.2.03.03-0047 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 350х600 мм | шт | 1 | 179.87
72 | 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 9 | 18.88
73 | Прайс из СД ОП | Клеящий состав Плазас | кг | 24 | 6.99
74 | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.0408 | 3986
75 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.10234 | 1287
76 | 07.2.06.02-0002 | Ревизионный люк 30x30 см | шт | 3 | 42
77 | 19.1.01.07-0003 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм | шт | 5 | 20.87
78 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0093154 | 11000
79 | 11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.08856 | 1155
80 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00988 | 10068
81 | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.0034839 | 26499
82 | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.0053204 | 17183
83 | 19.1.05.04-0009 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм | шт | 2 | 45.19
84 | 19.1.01.07-0011 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм | шт | 3 | 30.09
85 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0086812 | 10362
86 | 19.1.01.12-0014 | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 600х600 мм {фланец сеч.569х404} | шт | 1 | 86.1
87 | 08.1.02.17-0031 | Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 3.13 | 26.05
88 | 19.1.05.04-0008 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм | шт | 2 | 37.96
89 | 19.1.01.07-0016 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм | шт | 2 | 36.39
90 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 6.8137 | 10.57
91 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.008676 | 7826.9
92 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 2.442 | 25.76
93 | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.0059995 | 10465
94 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 61.2372 | 1
95 | 19.1.05.04-0007 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм | шт | 2 | 29.2
96 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.00751 | 6508.75
97 | 23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.12 | 15.33
98 | 19.2.02.02-0011 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм | шт | 1 | 45.4
99 | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.12 | 365
100 | 19.1.01.08-0006 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x300 мм | шт | 3 | 13.97
101 | 19.1.01.08-0008 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 250x400 мм {300х400} | шт | 2 | 20.69
102 | 19.1.01.07-0017 | Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм | шт | 1 | 39.32
103 | 19.1.01.08-0007 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 200x400 мм {400х150} | шт | 2 | 17.65
104 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0029028 | 11978
105 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.00448 | 7640
106 | 14.4.02.04-0151 | Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0.0015 | 22533
107 | Прайс из СД ОП | Хомут Канал-МК-160 | шт | 2 | 15.65
108 | 19.1.01.08-0002 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов, сечение 100x200 мм | шт | 4 | 6.06
109 | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00114 | 19800
110 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.7552 | 28.22
111 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 3.0482 | 6.9
112 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.004674 | 4455.2
113 | Прайс из СД ОП | Клеящий состав Плазас | кг | 3.5 | 5.83
114 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 1.6 | 11.5
115 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.45 | 37.29
116 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0013255 | 12430
117 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39
118 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0297 | 519.8
119 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.875 | 15.12
120 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0003703 | 33180
121 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00062 | 17500
122 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 4.615 | 1.82
123 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00042 | 16950
124 | 01.7.15.04-0012 | Винты с полукруглой головкой, длина 55-120 мм | т | 0.00056 | 12430
125 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 6e-05 | 114220
126 | 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.00054 | 10208
127 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.003 | 729.98
128 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0024108 | 734.5
129 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 6e-05 | 28300.4
130 | ОП ФЕР 20- 1% от ОТ | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом - 1% | руб. | 152.7 | 0.01
131 | 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ | кг | 0.032 | 41.7
132 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0001025 | 11200
133 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 28.6
134 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.008 | 30.4
135 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.005 | 32.6
136 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.011355 | 2.44
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 12390.89
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 7079.5
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 577.25
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — м2
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И16-03 | УНЦ инжененых систем зданий
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31