## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 577.25
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения, светильники светодиодные взрывозащищенные
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2021г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Монтаж освещения | 02-07-10 | ОПУ. Электротехнические решения |  |  | 113.746
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2014г:
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 955.4
1 | 02-07-10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 347.6 | 9.62
2 | 02-07-10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 183.79 | 9.92
3 | 02-07-10 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 180 | 8.53
4 | 02-07-10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 170.84 | 9.4
5 | 02-07-10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 53.2 | 9.18
6 | 02-07-10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 16.29 | 9.51
7 | 02-07-10 | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 3.68 | 10.5
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 15.985
8 | 02-07-10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.985 |  | 204.54
Машины и механизмы
9 | 02-07-10 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 6.6642 | 115.4
10 | 02-07-10 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 6.655 | 65.71
11 | 02-07-10 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.час | 1.616 | 197.01
12 | 02-07-10 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 1.04 | 142.7
13 | 02-07-10 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 40.502 | 3.28
14 | 02-07-10 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 6.4849 | 8.1
15 | 02-07-10 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 40.502 | 0.9
16 | 02-07-10 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 0.528 | 16.44
17 | 02-07-10 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 31.26
Оборудование
18 | 02-07-10 | 62.1.02.23-1022 | Устройство распределительное высоковольтное катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 3 кВ, тип регулировки-автоматическая | шт | 1 | 28001.41
19 | 02-07-10 | 62.3.02.01-0043 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3 | шт | 8 | 772.64
20 | 02-07-10 | 62.1.02.19-0015 | Щиты автоматического переключения на резерв: ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А | шт | 1 | 3916.51
21 | 02-07-10 | 62.3.04.02-0001 | Переключатели: клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4 | 10 шт | 0.8 | 364.5
22 | 02-07-10 | 62.3.02.02-0022 | Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-16МЗ | шт | 9 | 31.62
Материалы
23 | 02-07-10 | 20.3.03.03-0011 | Светильник взрывозащищенный под лампу мощностью до 100 Вт, с металлическим отражателем и защитной решеткой, цоколь E27, напряжение 220 В, частота 50/60 Гц, IP66 | шт | 15 | 2682.79
24 | 02-07-10 | 20.3.03.04-0193 | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: DLG 118 с ЭМПРА | шт | 82 | 278.8
25 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.39882 | 19862.94
26 | 02-07-10 | 20.3.03.07-0066 | Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-65-L00-P | шт | 8 | 686.32
27 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.48246 | 10960.87
28 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.255 | 20634.54
29 | 02-07-10 | 20.3.03.04-0104 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната, типа ЛСП 44-2х40-002 | шт | 14 | 325.16
30 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0281 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.204 | 20095.37
31 | 02-07-10 | 24.3.03.05-0034 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 300 | 12.66
32 | 02-07-10 | 20.3.03.07-0053 | Светильник линейный GM: L20-7-15-CM-54-L00-U | шт | 9 | 399.63
33 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.145 | 24712.04
34 | 02-07-10 | 20.1.02.04-0031 | Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2 | шт | 100 | 29.82
35 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.03 | 98440.41
36 | 02-07-10 | 24.1.02.01-0018 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм | шт | 150 | 18.64
37 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0425 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HF 5х1,5-1000 | 1000 м | 0.08262 | 29695.42
38 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0172 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х10ок-1000 | 1000 м | 0.0306 | 61165.55
39 | 02-07-10 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.1476 | 11500
40 | 02-07-10 | 20.3.04.07-0001 | Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, УПГС-40-1 | шт | 13 | 112.33
41 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0422 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HF 3х1,5-1000 | 1000 м | 0.06528 | 21894.6
42 | 02-07-10 | 20.1.02.04-0022 | Колодка клеммная диаметром: 6 мм | 10 шт | 50 | 27.35
43 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0155 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0.07344 | 16712.36
44 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0406 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0765 | 15576.85
45 | 02-07-10 | 20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 45 | 20.7
46 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Световой указатель настенный ,без встроенного аккумулятора, MIZAR 4000-4 LED S,арт.4502002110,Световые технологии | шт | 1 | 854.35
47 | 02-07-10 | 20.1.02.04-0023 | Колодка клеммная диаметром: 10 мм | 10 шт | 20 | 39.66
48 | 02-07-10 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 20.032 | 28.6
49 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Коробка соединительная 200х157х50,IP66,6 выводов, КСП "Север" ПЛ.6-РМ2-11,ООО НПП "Магнито-Контакт" | шт | 6 | 95.01
50 | 02-07-10 | 24.1.02.01-0014 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт | 40 | 13.79
51 | 02-07-10 | 21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.025 | 14498.24
52 | 02-07-10 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0047866 | 68050
53 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Рамка для монтажа светового указателя в подвесной потолок ST-36 рамка ,арт.2501002150,Световые технологии | шт | 1 | 305.85
54 | 02-07-10 | 24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 51 | 5.76
55 | 02-07-10 | 20.2.09.05-0001 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 шт | 2 | 126.7
56 | 02-07-10 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 2.9398 | 86
57 | 02-07-10 | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 3.4 | 68
58 | 02-07-10 | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.0022142 | 96440
59 | 02-07-10 | 20.3.01.02-0003 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт | 0.14 | 1350.39
60 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Держатель оцинкованный односторонний диам.32мм,арт. 53346 ,ДКС | шт | 80 | 2.34
61 | 02-07-10 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 179.5862 | 1
62 | 02-07-10 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.02702 | 5000
63 | 02-07-10 | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 1.2648 | 100
64 | 02-07-10 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.013714 | 7826.9
65 | 02-07-10 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 2.25 | 47.57
66 | 02-07-10 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 2.7 | 30.74
67 | 02-07-10 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.45 | 155
68 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Держатель оцинкованный односторонний диам.16мм,арт. 53341 ,ДК | шт | 60 | 1.03
69 | 02-07-10 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.26 | 39
70 | 02-07-10 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 6.125 | 8
71 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Светильник переносной ЛСУ-2 12/24В DC | шт | 1 | 47.95
72 | 02-07-10 | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0.082 | 528
73 | 02-07-10 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0031751 | 12430
74 | 02-07-10 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.2 | 180
75 | 02-07-10 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 4.5104 | 6.9
76 | 02-07-10 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00045 | 65750
77 | 02-07-10 | Прайс из СД ОП | Светодиодная лампа для переносного светильника XF-E27-F65-P-12W-3000K-12V,арт.47178,X-flash | шт | 1 | 29.05
78 | 02-07-10 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.0491 | 9.04
79 | 02-07-10 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.225 | 91.29
80 | 02-07-10 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.504 | 35.63
81 | 02-07-10 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0012852 | 12430
82 | 02-07-10 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4086 | 30.4
83 | 02-07-10 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.328 | 35.7
84 | 02-07-10 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.042 | 270
85 | 02-07-10 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.95408 | 10.57
86 | 02-07-10 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.054 | 44.97
87 | 02-07-10 | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 8e-05 | 29800
88 | 02-07-10 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.009 | 133.05
89 | 02-07-10 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0.048 | 24.04
90 | 02-07-10 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.7 | 0.4
91 | 02-07-10 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.009 | 11.5
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 12255.55
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно - 0,08% | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства - 0,46% | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Рабочее и аварийное освещение зданий
Единица измерения — 1 м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,8) | чел.-ч. |  | 9.4 | 8990.35
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15.985 |  | 204.54 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 6.6642 | 115.4
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 6.655 | 65.71
5 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.час | 1.616 | 197.01
6 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 1.04 | 142.7
Итого основные машины и механизмы
7 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 40.502 | 3.28
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 6.4849 | 8.1
9 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 40.502 | 0.9
10 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 0.528 | 16.44
11 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 31.26
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
12 | 62.1.02.23-1022 | Устройство распределительное высоковольтное катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 3 кВ, тип регулировки-автоматическая | шт | 1 | 28001.41
13 | 62.3.02.01-0043 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3 | шт | 8 | 772.64
Итого основное оборудование
14 | 62.1.02.19-0015 | Щиты автоматического переключения на резерв: ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А | шт | 1 | 3916.51
15 | 62.3.04.02-0001 | Переключатели: клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4 | 10 шт | 0.8 | 364.5
16 | 62.3.02.02-0022 | Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-16МЗ | шт | 9 | 31.62
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
17 | 20.3.03.03-0011 | Светильник взрывозащищенный под лампу мощностью до 100 Вт, с металлическим отражателем и защитной решеткой, цоколь E27, напряжение 220 В, частота 50/60 Гц, IP66 | шт | 15 | 2682.79
18 | 20.3.03.04-0193 | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: DLG 118 с ЭМПРА | шт | 98.328 | 278.8
| 20.3.03.04-0193 | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: DLG 118 с ЭМПРА | шт | 82 | 278.8
| 20.3.03.04-0104 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната, типа ЛСП 44-2х40-002 | шт | 14 | 325.16
19 | 21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 1.8952 | 19862.94
| 21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.3988 | 19862.94
| 21.1.06.10-0425 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HF 5х1,5-1000 | 1000 м | 0.0826 | 29695.42
| 21.1.06.10-0422 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HF 3х1,5-1000 | 1000 м | 0.0653 | 21894.6
| 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.03 | 98440.41
| 21.1.06.10-0406 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0765 | 15576.85
| 21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.255 | 20634.54
| 21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.025 | 14498.24
| 21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.4825 | 10960.87
| 21.1.06.10-0281 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.204 | 20095.37
| 21.1.06.10-0172 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х10ок-1000 | 1000 м | 0.0306 | 61165.55
| 21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.145 | 24712.04
| 21.1.06.10-0155 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0.0734 | 16712.36
20 | 20.3.03.07-0066 | Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-65-L00-P | шт | 13.2405 | 686.32
| 20.3.03.07-0066 | Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-65-L00-P | шт | 8 | 686.32
| 20.3.03.07-0053 | Светильник линейный GM: L20-7-15-CM-54-L00-U | шт | 9 | 399.63
21 | 20.1.02.04-0031 | Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2 | шт | 172.4581 | 29.82
| 20.1.02.04-0031 | Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2 | шт | 100 | 29.82
| 20.1.02.04-0023 | Колодка клеммная диаметром: 10 мм | 10 шт | 20 | 39.66
| 20.1.02.04-0022 | Колодка клеммная диаметром: 6 мм | 10 шт | 50 | 27.35
Итого основные материалы
22 | 24.3.03.05-0034 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 323.2038 | 12.66
| 24.3.03.05-0034 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 300 | 12.66
| 24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 51 | 5.76
23 | 24.1.02.01-0018 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм | шт | 150 | 18.64
24 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.1476 | 11500
25 | 20.3.04.07-0001 | Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, УПГС-40-1 | шт | 13 | 112.33
26 | 20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 45 | 20.7
27 | Прайс из СД ОП | Световой указатель настенный ,без встроенного аккумулятора, MIZAR 4000-4 LED S,арт.4502002110,Световые технологии | шт | 1 | 854.35
28 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 20.032 | 28.6
29 | Прайс из СД ОП | Коробка соединительная 200х157х50,IP66,6 выводов, КСП "Север" ПЛ.6-РМ2-11,ООО НПП "Магнито-Контакт" | шт | 6 | 95.01
30 | 24.1.02.01-0014 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт | 40 | 13.79
31 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0047866 | 68050
32 | Прайс из СД ОП | Рамка для монтажа светового указателя в подвесной потолок ST-36 рамка ,арт.2501002150,Световые технологии | шт | 1 | 305.85
33 | 20.2.09.05-0001 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 шт | 2 | 126.7
34 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 2.9398 | 86
35 | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 3.4 | 68
36 | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.0022142 | 96440
37 | 20.3.01.02-0003 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт | 0.14 | 1350.39
38 | Прайс из СД ОП | Держатель оцинкованный односторонний диам.32мм,арт. 53346 ,ДКС | шт | 80 | 2.34
39 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 179.5862 | 1
40 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.02702 | 5000
41 | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 1.2648 | 100
42 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.013714 | 7826.9
43 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 2.25 | 47.57
44 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 2.7 | 30.74
45 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.45 | 155
46 | Прайс из СД ОП | Держатель оцинкованный односторонний диам.16мм,арт. 53341 ,ДКС еМР = 10.47 = 10.26+0.21{ЗСР 2%} | шт | 60 | 1.03
47 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.26 | 39
48 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 6.125 | 8
49 | Прайс из СД ОП | Светильник переносной ЛСУ-2 12/24В DC | шт | 1 | 47.95
50 | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0.082 | 528
51 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0031751 | 12430
52 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.2 | 180
53 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 4.5104 | 6.9
54 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00045 | 65750
55 | Прайс из СД ОП | Светодиодная лампа для переносного светильника XF-E27-F65-P-12W-3000K-12V,арт.47178,X-flash | шт | 1 | 29.05
56 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.0491 | 9.04
57 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.225 | 91.29
58 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.504 | 35.63
59 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0012852 | 12430
60 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4086 | 30.4
61 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.328 | 35.7
62 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.042 | 270
63 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.95408 | 10.57
64 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.054 | 44.97
65 | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 8e-05 | 29800
66 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.009 | 133.05
67 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0.048 | 24.04
68 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.7 | 0.4
69 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.009 | 11.5
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 8888.37
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 4720.13
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 577.25
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — м2
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И16-05 | УНЦ инжененых систем зданий
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31