## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта I и II цепь ориентировочной протяженностью 256 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкции ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта I цепь, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта II цепь) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром») (2 этап) | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ.
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область | Амурская область
3 | Климатический район и подрайон | IА | IА
4 | Мощность объекта | 164.4 | 4.447
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Ф5-4 - 1824 шт Р1-А - 172 шт Ф3-АМ - 350 шт Ф5-АМ -66 шт Ф6-АМ - 28 шт Плита ПН1-А - 56 шт Линейная арматура | Фундаменты под опоры ВЛ: ФП5-А-350 - 72,72 м3; Фундамент (Ф720.12.78-ФЛ) - 6 шт; Фундаменты под опоры ВЛ: ФП5-А - 12,12 м3; Фундамент (Ф720.12.98-ФЛ) - 5 шт; Линейная арматура
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы | 0 | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв. 2022г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 квартал 2021г, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость в уровне цен 01.01.2000, тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего | ФОТ + НР + СП | ЭММ | Мат | Всего
1 | Земляные работы | 02.02-01-01 | Земляные работы. Участок ПС Усть-Кут - опора №562 (включительно). Усть-Кутский район, 4 зона
2 | Установка фундаментов | 02.02-01-02 | Установка фундаментов и опор. Участок ПС Усть-Кут - опора №562 (включительно). Усть-Кутский район, 4 зона
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2022г:
В письме Минстроя от 07.02.2022г. №4153-ИФ/09
[9 empty] | 35.29 | 7.58 | 5.47
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2022 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Земляные работы, фундаменты, заземление | 02-04-01 | Проектируемая КВЛ 220 кВ Тында -Лопча. От ПС Тында - оп. №22. Фундаменты и опоры | 48287.4943
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2022г:
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-3-0 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 39780.2914 | 8.53
2 |  | 1-2-8 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 33176.904 | 8.38
3 |  | 1-3-8 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 18697.3204 | 9.4
4 |  | 1-3-5 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 19217.2943 | 9.07
5 |  | 1-2-7 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 2676.15 | 8.31
6 |  | 1-3-9 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2212.9197 | 9.51
7 |  | 1-4-9 | Рабочий среднего разряда 4,9 | чел.-ч | 1576.9448 | 10.94
8 |  | 1-2-2 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 1398.42 | 7.94
9 |  | 1-4-0 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 952.4957 | 9.62
10 |  | 1-2-6 | Рабочий среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 434 | 8.24
11 |  | 1-2-9 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 67.5 | 8.47
12 |  | 1-5-4 | Рабочий среднего разряда 5,4 | чел.-ч | 24.313 | 11.82
Затраты труда машинистов
13 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33717.68 |  | 1015363.86
Машины и механизмы
14 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч. | 42436.78 | 87.49
15 |  | 91.02.03-001 | Гидромолоты на базе экскаватора | маш.-ч. | 2694.254 | 793.53
16 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч. | 7163.8733 | 100
17 |  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 2163.6746 | 476.43
18 |  | 91.05.05-016. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1404.4813 | 476.43
19 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 3134.3367 | 115.4
20 |  | 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч. | 988.9403 | 637.76
21 |  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч. | 2303.114 | 243.49
22 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч. | 5725.566 | 90
23 |  |  | Итого основные машины и механизмы
24 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 3188.1742 | 147.43
25 |  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 1133.4561 | 189.96
26 |  | 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 1271.1594 | 132.79
27 |  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 928.9988 | 102.51
28 |  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 779.8939 | 94.38
29 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч. | 537.0754 | 74.24
30 |  | 91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч. | 236.4504 | 127.95
31 |  | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 109.648 | 182.8
32 |  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 779.8939 | 19.76
33 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч. | 126.7982 | 115.27
34 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч. | 20301.77 | 0.55
35 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч. | 115.164 | 90.43
36 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 552.2159 | 14
37 |  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч. | 252.5645 | 22.29
38 |  | 91.21.22-195 | Машины пневматические для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м | маш.-ч. | 48 | 91.13
39 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч. | 2382 | 1.53
40 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч. | 658.08 | 4.9
41 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 46.2714 | 65.68
42 |  | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч. | 19.92 | 140.95
43 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 1909.0566 | 1.11
44 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 24.3441 | 79.07
45 |  | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч. | 252.5645 | 5.59
46 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 124.352 | 8.1
47 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 252.5645 | 3.7
48 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 5.7136 | 90
49 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч. | 24.313 | 12.31
50 |  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч. | 1.47 | 177.6
51 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч. | 56.8468 | 3.28
52 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 4.16 | 30
53 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 56.8468 | 0.9
Оборудование | [6 empty] | 0
Материалы
54 |  | Прайс из СД ОП | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф5-4 | м3 | 5264.96 | 5714.07
55 |  | 02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% | м3 | 147349.935 | 82.8
56 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-30-5 | шт | 1270 | 3869.52
57 |  | 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 22899 | 202.55
58 |  | Прайс из СД ОП | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф3-АМ | м3 | 595 | 7238.46
59 |  | 22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 18446 | 169.25
60 |  | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-19,5П/20 АСПк (05) | шт | 1420 | 2040
61 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-210 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 297 | 8534
62 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-160 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 306 | 8259.81
63 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-10600-11200-2 | шт | 63 | 33144.68
64 |  | Прайс из СД ОП | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф5-АМ | м3 | 165 | 7238.46
65 |  | 22.2.02.01-0061 | Гаситель вибрации ОГК-5-13 | шт | 5925 | 122.89
66 |  | Прайс из СД ОП | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф6-АМ | м3 | 75.6 | 5714.07
67 |  | 22.2.02.01-0005 | Гаситель вибрации ГВ-4433-02 | шт | 2773 | 160.79
68 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-6400-7000-2 | шт | 82 | 24443.52
69 |  | Прайс из СД ОП | Скоба СК-30-1А | шт | 2540 | 736.7
70 |  | Прайс из СД ОП | Плита пригрузочная ПН1-А | шт | 56 | 28467.77
71 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор U120AD | шт | 1434 | 1108.01
72 |  | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий роликовый ПГП-8-Б | шт | 7 | 217726.81
73 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное прямое ПР-30-6 | шт | 1270 | 1004.59
74 |  | Прайс из СД ОП | Зажим соединительный спиральный ПСС-Т-19,5/05 АСПк | шт | 261 | 4398.07
75 |  | Прайс из СД ОП | Ригели сборные железобетонные Р1-А с деталями крепления | шт | 172 | 6510.89
76 |  |  | Итого основные материалы
77 |  | Прайс из СД ОП | Зажим ПГП-8-Б | шт | 5 | 217726.81
78 |  | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-30-1 | шт | 634 | 1229.24
79 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации в комплекте с защитным протектором ГВ-(П)-3323-04 | шт | 1153 | 667.46
80 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый спиральный ПШС-Т-19,5/05 АСПк | шт | 312 | 2292.26
81 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-25-5 | шт | 245 | 2825.29
82 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем ЗНС-Т-13,3П/83(К-160) | шт | 210 | 3156.18
83 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор ПС 160Д | шт | 392 | 1490.04
84 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор ПС 400Б | шт | 170 | 3398.58
85 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-16/30-2 | шт | 1272 | 431.1
86 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-4534-04(19,5) | шт | 502 | 935.18
87 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-11200-11800-2 | шт | 12 | 35355.34
88 |  | Прайс из СД ОП | Зажим ЗПС-Млт-13,3П/19 (лодочка ЛТ) | шт | 470 | 892.05
89 |  | Прайс из СД ОП | Горячее оцинкование | т | 24.842 | 16756.27
90 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-120 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 37 | 7985.61
91 |  | Прайс из СД ОП | Зажим ЗНС-2Т-20.0П/255 2 коуша (РК-300) | шт | 22 | 13383.72
92 |  | 22.2.02.04-0009 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 | шт | 2718 | 103.63
93 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-11800-12400-2 | шт | 7 | 37743.17
94 |  | 22.2.02.04-0036 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | шт | 1301 | 193.24
95 |  | Прайс из СД ОП | Скоба СК-25-1А | шт | 468 | 523.36
96 |  | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 1656 | 137.86
97 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1891.98 | 108.4
98 |  | БЦ.108_1.22 | Изолятор ПС 210В | шт | 109 | 342.11
99 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-4 | шт | 1130 | 146.68
100 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-7600-8200-2 | шт | 6 | 25240.76
101 |  | 08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 24.842 | 5650
102 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-45-5 | шт | 23 | 5953.29
103 |  | 20.1.02.22-0008 | Ушко: специальное укороченное УСК-12-16 | шт | 1065 | 120.95
104 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-9400-10000-2 | шт | 4 | 27389.82
105 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-120 ЗНС-Т-11,1П(83)-ГТК | шт | 31 | 3454.09
106 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-60-5 | шт | 13 | 7315.48
107 |  | 01.7.15.10-0032 | Скобы СК-12-1А | шт | 1622 | 54.7
108 |  | 22.2.02.04-0047 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/16-2 | шт | 1267 | 66.12
109 |  | 20.1.02.21-0050 | Узел крепления КГП-16-3 | шт | 1893 | 43.67
110 |  | 20.1.01.05-0006 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3В | шт | 1151 | 70.28
111 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное переходное ПРТ-25/16-2 | шт | 223 | 349.63
112 |  | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 646 | 116.92
113 |  | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-25-2 | шт | 22 | 3057.63
114 |  | Прайс из СД ОП | Скоба СК-75-1А | шт | 13 | 5155.53
115 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное регулируемое ПРР-45-2 | шт | 13 | 5041.02
116 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-10000-10600-2 | шт | 2 | 31242.17
117 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный НС-24,9-54(284)-НП (75) АСк2у-М | шт | 7 | 8760.75
118 |  | 22.2.02.04-0022 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | шт | 1451 | 42.05
119 |  | Прайс из СД ОП | Скоба СК-60-1А | шт | 35 | 1591.2
120 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-8800-9400-2 | шт | 2 | 26739.3
121 |  | 22.2.02.04-0004 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-21-1 | шт | 634 | 83.93
122 |  | Прайс из СД ОП | Скоба СК-45-1А | шт | 43 | 1235.4
123 |  | 01.7.11.02-0004 | Патрон термитный ПАС-185 | шт | 390 | 134.82
124 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель гололедообразования ОГК-7.0-13 (П) | шт | 49 | 1042.43
125 |  | Прайс из СД ОП | Ушко У1-16-20 | шт | 214 | 238.13
126 |  | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-60-1 | шт | 10 | 5085.53
127 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРР-45-1 | шт | 10 | 5076.69
128 |  | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-7000-7600-2 | шт | 2 | 24827.65
129 |  | 22.2.02.04-0038 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1 | шт | 214 | 228.79
130 |  | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 3194 | 13.29
131 |  | 22.2.02.04-0052 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21-1 | шт | 300 | 137.02
132 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное монтажное ПТМ-45-2 | шт | 13 | 2560.42
133 |  | 22.2.02.04-0012 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-3 | шт | 214 | 148.2
134 |  | Прайс из СД ОП | Протектор защитный спиральный ПЗС-Т-24,9/21 | шт | 7 | 3951.13
135 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-60/45-2 | шт | 23 | 1176.78
136 |  | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-75-2 | шт | 7 | 3849.46
137 |  | 01.7.15.03-0038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36 мм | кг | 1064 | 24.57
138 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0.86275 | 30092.71
139 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПТМ-45-2 | шт | 10 | 2560.42
140 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 102.912 | 238.48
141 |  | 22.2.02.04-0054 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/16-2 | шт | 306 | 80.1
142 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное прямое ПР-75-6 | шт | 7 | 3498.8
143 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор U160AD | шт | 13 | 1671.23
144 |  | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполненная (Цинол) | кг | 187.37 | 114.42
145 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-5745-04 | шт | 19 | 1090.42
146 |  | Прайс из СД ОП | Ушко У1-40-28 | шт | 10 | 2050.86
147 |  | Прайс из СД ОП | Серьга СР-40-28 | шт | 31 | 654.61
148 |  | 20.1.02.22-0012 | Ушко: специальное укороченное УСК-40-28 | шт | 13 | 1526.94
149 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-45/30-2 | шт | 18 | 1093.54
150 |  | 20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 476 | 39.32
151 |  | Прайс из СД ОП | Звено 2ПР-45-1 | шт | 18 | 1018.08
152 |  | 22.2.02.04-0049 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16-1 | шт | 210 | 80.6
153 |  | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 26.46 | 600
154 |  | Прайс из СД ОП | Протектор ПЗС-19,8/20,2-02 (4500) (ПГП) | шт | 5 | 3092
155 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРВ-45-1 | шт | 10 | 1422.1
156 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-5744-04(19,5) | шт | 13 | 1051.34
157 |  | 20.1.02.22-0018 | Ушко: специальное УС-40-28 | шт | 10 | 1366.21
158 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый спиральный ПШС-Т-19,6/24,9/05 АСПк240/39/АСк2у300/128 700/1400/1400мм | шт | 7 | 1852.67
159 |  | 22.2.02.04-0023 | Звено промежуточное прямое ПР-16-6 | шт | 214 | 60.08
160 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации ГВ-(П)-4433-04 | шт | 12 | 899.27
161 |  | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий глухой с протектором ПГН-5,3П (19,6) | шт | 4 | 2337.5
162 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГ-25-1 | шт | 9 | 971.19
163 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-25/12-2 | шт | 31 | 273.58
164 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-16/45-2 | шт | 13 | 642.78
165 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-4435-04 | шт | 7 | 936.76
166 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-70 ЗНС-Т-11,1П(83)-ГТК | шт | 2 | 3257.35
167 |  | 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 16.79 | 365
168 |  | 20.1.02.14-0005 | Серьга СР-16-20 | шт | 236 | 21.5
169 |  | 20.1.01.05-0020 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3 | шт | 22 | 229.19
170 |  | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.265 | 18796.64
171 |  | 01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | т | 0.5578 | 7998.55
172 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.41617 | 10310.26
173 |  | 20.1.02.22-0009 | Ушко: специальное укороченное УСК-16-20 | шт | 22 | 189.89
174 |  | Прайс из СД ОП | Зажим ЗПС-Млт-11.1П/17 | шт | 4 | 975.8
175 |  | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров (Алпол) | кг | 68.46 | 54.99
176 |  | 22.2.02.04-0040 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1 | шт | 7 | 492.77
177 |  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.19868 | 16950.7
178 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем ЗНС-Т-13,3П/83(К-70) | шт | 1 | 3043.75
179 |  | 22.2.02.04-0015 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3 | шт | 7 | 423.41
180 |  | 22.2.02.04-0053 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/12-2 | шт | 37 | 72.36
181 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-21/30-2 | шт | 4 | 637.48
182 |  | Прайс из СД ОП | Звено ПР-25-6 | шт | 5 | 444.61
183 |  | 22.2.02.04-0045 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт | 31 | 65.58
184 |  | 20.1.02.22-0019 | Ушко: У1-21-20 | шт | 7 | 289.31
185 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 285.6784 | 6.68
186 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 1.162 | 1525.5
187 |  | 20.1.01.11-0006 | Зажим: плашечный соединительный ПА 3-2 | шт | 143 | 12.24
188 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 187 | 9.04
189 |  | 22.2.02.04-0011 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-2 | шт | 22 | 68.68
190 |  | 20.1.01.05-0024 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3 | шт | 38 | 28.43
191 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.105 | 10200
192 |  | 22.2.02.04-0024 | Звено промежуточное прямое ПР-21-6 | шт | 7 | 142.98
193 |  | 22.2.02.04-0035 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 6 | 121.66
194 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 246.78 | 2.47
195 |  | 22.2.02.04-0019 | Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-16-1 | шт | 5 | 114.15
196 |  | 12.2.03.11-0042 | Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | 25.564 | 21.9
197 |  | 20.1.01.11-0004 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 80 | 6.78
198 |  | 20.1.02.14-1008 | Серьга СР-21-20 | шт | 7 | 68.73
199 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 38.592 | 10.57
200 |  | 22.2.02.04-0006 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3 | шт | 6 | 55.07
201 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.004255 | 68039.95
202 |  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 23.5872 | 10.75
203 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | руб | 194.1886 | 1
204 |  | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 | 28.07
205 |  | 22.2.02.04-0021 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт | 6 | 27.04
206 |  | 01.7.15.10-0001 | Скобы длинные СКД-10-1 | шт | 3 | 45.18
207 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.010552 | 12436.03
208 |  | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 4 | 25.55
209 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.037184 | 2607.04
210 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.012254 | 7833.11
211 |  | 22.2.02.04-0046 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 2 | 42.24
212 |  | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 | 9.36
213 |  | 22.2.02.04-0041 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 1 | 36.42
214 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 4.1699 | 6.9
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3.2) | чел.-ч. |  | 8.74
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч. | 42436.78 | 87.49
4 | 91.02.03-001 | Гидромолоты на базе экскаватора | маш.-ч. | 2694.254 | 793.53
5 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч. | 7163.8733 | 100
6 | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. |  | 476.43
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1404.4813 | 476.43
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 3134.3367 | 115.4
7 | 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч. | 988.9403 | 637.76
8 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч. | 2303.114 | 243.49
9 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч. | 5725.566 | 90
Итого основные машины и механизмы
10 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 3188.1742 | 147.43
11 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 1133.4561 | 189.96
12 | 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 1271.1594 | 132.79
13 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 928.9988 | 102.51
14 | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 779.8939 | 94.38
15 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч. | 537.0754 | 74.24
16 | 91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч. | 236.4504 | 127.95
17 | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 109.648 | 182.8
18 | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 779.8939 | 19.76
19 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч. | 126.7982 | 115.27
20 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч. | 20301.77 | 0.55
21 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч. | 115.164 | 90.43
22 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 552.2159 | 14
23 | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч. | 252.5645 | 22.29
24 | 91.21.22-195 | Машины пневматические для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м | маш.-ч. | 48 | 91.13
25 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч. | 2382 | 1.53
26 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч. | 658.08 | 4.9
27 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 46.2714 | 65.68
28 | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч. | 19.92 | 140.95
29 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 1909.0566 | 1.11
30 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 24.3441 | 79.07
31 | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч. | 252.5645 | 5.59
32 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 124.352 | 8.1
33 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 252.5645 | 3.7
34 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 5.7136 | 90
35 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч. | 24.313 | 12.31
36 | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч. | 1.47 | 177.6
37 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч. | 56.8468 | 3.28
38 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 4.16 | 30
39 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 56.8468 | 0.9
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
40 | БЦ.113.31 | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф5-4 | м3 | 5264.96 |  |  |  | 56226.42
41 | 02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% | м3 | 147349.935 | 82.8
42 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-30-5 | шт | 1270 | 3869.52
43 | 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 22899 | 202.55
44 | БЦ.113.22 | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф3-АМ | м3 | 595 |  |  |  | 71226.42
45 | 22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 18446 | 169.25
46 | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-19,5П/20 АСПк (05) | шт | 1420 | 2040
47 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-210 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 297 | 8534
48 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-160 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 306 | 8259.81
49 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-10600-11200-2 | шт | 63 | 33144.68
50 | БЦ.113.32 | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф5-АМ | м3 | 165 |  |  |  | 71226.42
51 | 22.2.02.01-0061 | Гаситель вибрации ОГК-5-13 | шт | 5925 | 122.89
52 | БЦ.113.35 | Фундаменты под опоры ВЛ: Ф6-АМ | м3 | 75.6 |  |  |  | 56226.42
53 | 22.2.02.01-0005 | Гаситель вибрации ГВ-4433-02 | шт | 2773 | 160.79
53 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-6400-7000-2 | шт | 82 | 24443.52
54 | Прайс из СД ОП | Скоба СК-30-1А | шт | 2540 | 736.7
55 | Прайс из СД ОП | Плита пригрузочная ПН1-А | шт | 56 | 28467.77
56 | Прайс из СД ОП | Изолятор U120AD | шт | 1434 | 1108.01
57 | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий роликовый ПГП-8-Б | шт | 7 | 217726.81
58 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное прямое ПР-30-6 | шт | 1270 | 1004.59
59 | Прайс из СД ОП | Зажим соединительный спиральный ПСС-Т-19,5/05 АСПк | шт | 261 | 4398.07
60 | Прайс из СД ОП | Ригели сборные железобетонные Р1-А с деталями крепления | шт | 172 | 6510.89
Итого основные материалы
61 | Прайс из СД ОП | Зажим ПГП-8-Б | шт | 5 | 217726.81
62 | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-30-1 | шт | 634 | 1229.24
63 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации в комплекте с защитным протектором ГВ-(П)-3323-04 | шт | 1153 | 667.46
64 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый спиральный ПШС-Т-19,5/05 АСПк | шт | 312 | 2292.26
65 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-25-5 | шт | 245 | 2825.29
66 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем ЗНС-Т-13,3П/83(К-160) | шт | 210 | 3156.18
67 | Прайс из СД ОП | Изолятор ПС 160Д | шт | 392 | 1490.04
68 | Прайс из СД ОП | Изолятор ПС 400Б | шт | 170 | 3398.58
69 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-16/30-2 | шт | 1272 | 431.1
70 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-4534-04(19,5) | шт | 502 | 935.18
71 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-11200-11800-2 | шт | 12 | 35355.34
72 | Прайс из СД ОП | Зажим ЗПС-Млт-13,3П/19 (лодочка ЛТ) | шт | 470 | 892.05
73 | Прайс из СД ОП | Горячее оцинкование | т | 24.842 | 16756.27
74 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-120 ЗНС-1-19,5Ф/96 АСПк (05) | шт | 37 | 7985.61
75 | Прайс из СД ОП | Зажим ЗНС-2Т-20.0П/255 2 коуша (РК-300) | шт | 22 | 13383.72
76 | 22.2.02.04-0009 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 | шт | 2718 | 103.63
77 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-11800-12400-2 | шт | 7 | 37743.17
78 | 22.2.02.04-0036 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | шт | 1301 | 193.24
79 | Прайс из СД ОП | Скоба СК-25-1А | шт | 468 | 523.36
80 | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 1656 | 137.86
81 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1891.98 | 108.4
82 | БЦ.108_1.22 | Изолятор ПС 210В | шт | 109 |  |  |  | 3366.32
83 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-4 | шт | 1130 | 146.68
84 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-7600-8200-2 | шт | 6 | 25240.76
85 | 08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 24.842 | 5650
86 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-45-5 | шт | 23 | 5953.29
87 | 20.1.02.22-0008 | Ушко: специальное укороченное УСК-12-16 | шт | 1065 | 120.95
88 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-9400-10000-2 | шт | 4 | 27389.82
89 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-120 ЗНС-Т-11,1П(83)-ГТК | шт | 31 | 3454.09
90 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-60-5 | шт | 13 | 7315.48
91 | 01.7.15.10-0032 | Скобы СК-12-1А | шт | 1622 | 54.7
92 | 22.2.02.04-0047 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/16-2 | шт | 1267 | 66.12
93 | 20.1.02.21-0050 | Узел крепления КГП-16-3 | шт | 1893 | 43.67
94 | 20.1.01.05-0006 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3В | шт | 1151 | 70.28
95 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное переходное ПРТ-25/16-2 | шт | 223 | 349.63
96 | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 646 | 116.92
97 | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-25-2 | шт | 22 | 3057.63
98 | Прайс из СД ОП | Скоба СК-75-1А | шт | 13 | 5155.53
99 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное регулируемое ПРР-45-2 | шт | 13 | 5041.02
100 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-10000-10600-2 | шт | 2 | 31242.17
101 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный НС-24,9-54(284)-НП (75) АСк2у-М | шт | 7 | 8760.75
102 | 22.2.02.04-0022 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | шт | 1451 | 42.05
103 | Прайс из СД ОП | Скоба СК-60-1А | шт | 35 | 1591.2
104 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-8800-9400-2 | шт | 2 | 26739.3
105 | 22.2.02.04-0004 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-21-1 | шт | 634 | 83.93
106 | Прайс из СД ОП | Скоба СК-45-1А | шт | 43 | 1235.4
107 | 01.7.11.02-0004 | Патрон термитный ПАС-185 | шт | 390 | 134.82
108 | Прайс из СД ОП | Ограничитель гололедообразования ОГК-7.0-13 (П) | шт | 49 | 1042.43
109 | Прайс из СД ОП | Ушко У1-16-20 | шт | 214 | 238.13
110 | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-60-1 | шт | 10 | 5085.53
111 | Прайс из СД ОП | Звено ПРР-45-1 | шт | 10 | 5076.69
112 | Прайс из СД ОП | Межфазная распорка с протектором РМИД 60/220-7000-7600-2 | шт | 2 | 24827.65
113 | 22.2.02.04-0038 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1 | шт | 214 | 228.79
114 | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 3194 | 13.29
115 | 22.2.02.04-0052 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21-1 | шт | 300 | 137.02
116 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное монтажное ПТМ-45-2 | шт | 13 | 2560.42
117 | 22.2.02.04-0012 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-3 | шт | 214 | 148.2
118 | Прайс из СД ОП | Протектор защитный спиральный ПЗС-Т-24,9/21 | шт | 7 | 3951.13
119 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-60/45-2 | шт | 23 | 1176.78
120 | Прайс из СД ОП | Коромысло 2КУ-75-2 | шт | 7 | 3849.46
121 | 01.7.15.03-0038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36 мм | кг | 1064 | 24.57
122 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0.86275 | 30092.71
123 | Прайс из СД ОП | Звено ПТМ-45-2 | шт | 10 | 2560.42
124 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 102.912 | 238.48
125 | 22.2.02.04-0054 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/16-2 | шт | 306 | 80.1
126 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное прямое ПР-75-6 | шт | 7 | 3498.8
127 | Прайс из СД ОП | Изолятор U160AD | шт | 13 | 1671.23
128 | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполненная (Цинол) | кг | 187.37 | 114.42
129 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-5745-04 | шт | 19 | 1090.42
130 | Прайс из СД ОП | Ушко У1-40-28 | шт | 10 | 2050.86
131 | Прайс из СД ОП | Серьга СР-40-28 | шт | 31 | 654.61
132 | 20.1.02.22-0012 | Ушко: специальное укороченное УСК-40-28 | шт | 13 | 1526.94
133 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-45/30-2 | шт | 18 | 1093.54
134 | 20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 476 | 39.32
135 | Прайс из СД ОП | Звено 2ПР-45-1 | шт | 18 | 1018.08
136 | 22.2.02.04-0049 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16-1 | шт | 210 | 80.6
137 | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 26.46 | 600
138 | Прайс из СД ОП | Протектор ПЗС-19,8/20,2-02 (4500) (ПГП) | шт | 5 | 3092
139 | Прайс из СД ОП | Звено ПРВ-45-1 | шт | 10 | 1422.1
140 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-5744-04(19,5) | шт | 13 | 1051.34
141 | 20.1.02.22-0018 | Ушко: специальное УС-40-28 | шт | 10 | 1366.21
142 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый спиральный ПШС-Т-19,6/24,9/05 АСПк240/39/АСк2у300/128 700/1400/1400мм | шт | 7 | 1852.67
143 | 22.2.02.04-0023 | Звено промежуточное прямое ПР-16-6 | шт | 214 | 60.08
144 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации ГВ-(П)-4433-04 | шт | 12 | 899.27
145 | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий глухой с протектором ПГН-5,3П (19,6) | шт | 4 | 2337.5
146 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГ-25-1 | шт | 9 | 971.19
147 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-25/12-2 | шт | 31 | 273.58
148 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-16/45-2 | шт | 13 | 642.78
149 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации с протектором ГВ-(П)-4435-04 | шт | 7 | 936.76
150 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем К-70 ЗНС-Т-11,1П(83)-ГТК | шт | 2 | 3257.35
151 | 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 16.79 | 365
152 | 20.1.02.14-0005 | Серьга СР-16-20 | шт | 236 | 21.5
153 | 20.1.01.05-0020 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3 | шт | 22 | 229.19
154 | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.265 | 18796.64
155 | 01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | т | 0.5578 | 7998.55
156 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.41617 | 10310.26
157 | 20.1.02.22-0009 | Ушко: специальное укороченное УСК-16-20 | шт | 22 | 189.89
158 | Прайс из СД ОП | Зажим ЗПС-Млт-11.1П/17 | шт | 4 | 975.8
159 | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров (Алпол) | кг | 68.46 | 54.99
160 | 22.2.02.04-0040 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1 | шт | 7 | 492.77
161 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.19868 | 16950.7
162 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный с коушем ЗНС-Т-13,3П/83(К-70) | шт | 1 | 3043.75
163 | 22.2.02.04-0015 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3 | шт | 7 | 423.41
164 | 22.2.02.04-0053 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/12-2 | шт | 37 | 72.36
165 | Прайс из СД ОП | Звено ПРТ-21/30-2 | шт | 4 | 637.48
166 | Прайс из СД ОП | Звено ПР-25-6 | шт | 5 | 444.61
167 | 22.2.02.04-0045 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт | 31 | 65.58
168 | 20.1.02.22-0019 | Ушко: У1-21-20 | шт | 7 | 289.31
169 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 285.6784 | 6.68
170 | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 1.162 | 1525.5
171 | 20.1.01.11-0006 | Зажим: плашечный соединительный ПА 3-2 | шт | 143 | 12.24
172 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 187 | 9.04
173 | 22.2.02.04-0011 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-2 | шт | 22 | 68.68
174 | 20.1.01.05-0024 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3 | шт | 38 | 28.43
175 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.105 | 10200
176 | 22.2.02.04-0024 | Звено промежуточное прямое ПР-21-6 | шт | 7 | 142.98
177 | 22.2.02.04-0035 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 6 | 121.66
178 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 246.78 | 2.47
179 | 22.2.02.04-0019 | Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-16-1 | шт | 5 | 114.15
180 | 12.2.03.11-0042 | Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | 25.564 | 21.9
181 | 20.1.01.11-0004 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 80 | 6.78
182 | 20.1.02.14-1008 | Серьга СР-21-20 | шт | 7 | 68.73
183 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 38.592 | 10.57
184 | 22.2.02.04-0006 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3 | шт | 6 | 55.07
185 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.004255 | 68039.95
186 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 23.5872 | 10.75
187 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | руб | 194.1886 | 1
188 | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 | 28.07
189 | 22.2.02.04-0021 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт | 6 | 27.04
190 | 01.7.15.10-0001 | Скобы длинные СКД-10-1 | шт | 3 | 45.18
191 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.010552 | 12436.03
192 | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 4 | 25.55
193 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.037184 | 2607.04
194 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.012254 | 7833.11
195 | 22.2.02.04-0046 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 2 | 42.24
196 | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 | 9.36
197 | 22.2.02.04-0041 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 1 | 36.42
198 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 4.1699 | 6.9
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % | 105% |  | 1969758.9
|  | Сметная прибыль | % | 83% |  | 1100826.46
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед.
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 км
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Л1-05-1 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.1 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.51 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.217 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31