## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
Сопоставимый уровень цен: |  | 2 кв. 2021г
Единица измерения — 1 тн опор
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Реконструкция ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог №1(№2) с образованием ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто и ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Чертово Корыто (для ТП энергопринимающих устройств АО "Тонода") | Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4*1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2*74,5), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2*63 МВА)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область | Республика Саха
3 | Климатический район и подрайон | IД | IД
4 | Мощность объекта | 733.91 | 2570.567
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Ф3-А - 14 шт. Ф5-А - 8 шт. ФС1-А - 24 шт. ФС2-А - 14 шт. ФПС5-А - 6 шт. ФСП1-А - 2 шт. ФС1-4 - 172 шт. Р1-А - 32 шт. Линейная арматура | Железобетон сборный/монолит - 2753,24 Фундамент ФП6н-4 - 356 шт; Фундамент ФС1н-4 - 88 шт; Фундамент ФС2н-4 - 152 шт; Фундамент Ф4н-А - 56 шт; Фундамент Ф5н-А - 120 шт; Фундамент ФП5н-А - 240 шт; Линейная арматура
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 180200.0366 | 804576.1928
6.1 | строительно-монтажные работы | 175565.1175 | 757401.0518
6.2 | оборудование и инвентарь | 0 | 0
6.3 | пусконаладочные работы | 0 | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 4634.9191 | 47175.1411
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 183395.0727 | 804576.1928
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 249.8877 | 312.9956
10 | Примечание |  | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
Единица измерения — 1 тн опор
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2020 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Монтаж провода | 02-01-01 | Монтаж провода | 77132.4228 |  |  |  | 77132.4228
2 | Устройство фундаментов | 02-01-02 | Конструктивно-строительные решения | 86944.1822 |  |  |  | 86944.1822
3 | Монтаж проводов | 02-01-03 | Линейная часть ВОЛС |  | 11488.5125 |  |  | 11488.5125
Всего по объекту: |  |  |  | 164076.605 | 11488.5125 | 0 | 4634.9191 | 180200.0366
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2021г: |  |  |  | 166985.7646 | 11692.2095 | 0 | 4717.0985 | 183395.0727
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2021 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Устройство фундаментов | 02-06-01 | Устройство фундаментов | 353928.2963 |  |  |  | 353928.2963
2 | Заземление | 02-06-02 | Установка опор и заземление |  | 4383.6825 |  |  | 4383.6825
3 | Монтаж проводов | 02-06-03 | Монтаж провода и троса | 391874.3826 |  |  |  | 391874.3826
4 | Подвеска тросов | 05-11-01 | Монтаж ВОЛС | 7214.6904 |  |  |  | 7214.6904
Всего по объекту: |  |  |  | 753017.3693 | 4383.6825 | 0 | 47175.1411 | 804576.1928
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2021г: |  |  |  | 753017.3693 | 4383.6825 | 0 | 47175.1411 | 804576.1928
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 137620.2886 |  | 1152055.97
1 |  | 1-0020 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 35111.1137 | 7.8 | 273866.69
2 |  | 1-0015 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 33515.8887 | 7.5 | 251369.17
3 |  | 1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 18557.2947 | 9.07 | 168314.66
4 |  | 1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 12599.3239 | 9.4 | 118433.64
5 |  | 1-0030 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 11824.9281 | 8.53 | 100866.64
6 |  | 1-0040 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 9167.106 | 9.62 | 88187.56
7 |  | 1-0043 | Рабочий среднего разряда 4,3 | чел.-ч | 4165.7968 | 10.06 | 41907.92
8 |  | 1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2424.1797 | 9.51 | 23053.95
9 |  | 1-0029 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 2162.46 | 8.48 | 18337.66
10 |  | 1-0026 | Рабочий среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 1928.5 | 8.24 | 15890.84
11 |  | 1-0010 | Рабочий среднего разряда 1,0 | чел.-ч | 1958.375 | 7.19 | 14080.72
12 |  | 1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 1460.54 | 7.94 | 11596.69
13 |  | 1-0027 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 1248.3 | 8.31 | 10373.37
14 |  | 1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 576 | 9.29 | 5351.04
15 |  | 1-0060 | Рабочий среднего разряда 6,0 | чел.-ч | 272.68 | 12.92 | 3523.03
16 |  | 1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 280.302 | 8.86 | 2483.48
17 |  | 1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 187.2 | 9.92 | 1857.02
18 |  | 2-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 68.9 | 12.92 | 890.19
19 |  | 1-0073 | Рабочий среднего разряда 7,3 | чел.-ч | 40.68 | 14.06 | 571.96
20 |  | 2-0011 | Инженер I категории | чел.-ч | 67.74 | 15.49 | 1049.29
21 |  | 2-2001 | Ведущий инженер | чел.-ч | 2.98 | 16.93 | 50.45
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 46210.1803 |  | 606994.22
22 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46210.1803 |  | 606994.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 11615889.67
23 |  | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м | маш.-ч. | 3103.9004 | 477.52 | 1482174.54
24 |  | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м | маш.-ч. | 2308.42 | 477.52 | 1102316.72
25 |  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч. | 1500.398 | 243.49 | 365331.92
26 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч. | 490.74 | 29.6 | 14525.9
27 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч. | 14013.9472 | 94.05 | 1318011.73
28 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч. | 13987.2791 | 94.05 | 1315503.6
29 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 12.2798 | 79.07 | 970.97
30 |  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч. | 12.5585 | 122.4 | 1537.16
31 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч. | 8316.5366 | 115.27 | 958647.17
32 |  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1957.8921 | 476.43 | 932798.55
33 |  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1126.4044 | 476.43 | 536652.84
34 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 3432.8051 | 115.4 | 396145.71
35 |  | 91.02.03-001 | Гидромолоты на базе экскаватора | маш.-ч. | 1106.2758 | 793.53 | 877863.08
36 |  | 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч. | 723.4328 | 637.76 | 461376.51
37 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 2246.2915 | 147.43 | 331170.76
38 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 2246.281 | 147.43 | 331169.21
39 |  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 0.01862 | 83.24 | 1.55
40 |  | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.-ч. | 110639.4 | 2.96 | 327492.62
41 |  |  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 0
42 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1717.6258 | 110 | 188938.84
43 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч. | 1827.6055 | 90 | 164484.5
44 |  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 787.1372 | 189.96 | 149524.58
45 |  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1124.424 | 102.51 | 115264.7
46 |  | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 3103.7 | 27.2 | 84420.64
47 |  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 620.1031 | 94.38 | 58525.33
48 |  | 91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч. | 137.884 | 127.95 | 17642.26
49 |  | 91.05.14-001 | Краны-укосины, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 502.9985 | 32.09 | 16141.22
50 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 1113.4209 | 14 | 15587.89
51 |  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 620.1031 | 19.76 | 12253.24
52 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 186.1487 | 65.71 | 12231.83
53 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч. | 122.43 | 90.43 | 11071.34
54 |  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч. | 66.4144 | 87.6 | 5817.9
55 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч. | 2368.65 | 1.53 | 3624.03
56 |  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч. | 2979.6 | 1.2 | 3575.52
57 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч. | 684.68 | 4.9
58 |  | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч. | 18.9 | 140.95
59 |  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч. | 30.206 | 80
60 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 268.008 | 8.1
61 |  | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.-ч. | 163.32 | 10.62
62 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 1479.4255 | 1.11
63 |  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.-ч. | 99.7 | 12.14 | 1210.36
64 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч. | 1488.0565 | 0.55 | 818.43
65 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 13.299 | 30 | 398.97
66 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч. | 2.88 | 131.5 | 378.72
67 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 3.0665 | 86 | 263.72
68 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 27.72 | 0.9 | 24.95
69 |  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч. | 0.02052 | 7.8 | 0.16
Оборудование | [6 empty] | 0
Материалы | [6 empty] | 76476221.84
70 |  | 22.2.01.03-0002 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А | шт | 22945 | 284.68 | 6531982.6
71 |  | 22.2.01.03-0002 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А | шт | 17867 | 284.68 | 5086377.56
72 |  | 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 5078 | 202.55 | 1028548.9
73 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент ФП6н-4 В35 W10 F400 с гидроизоляцией вес 6,725т | м3 | 2436 | 5714.07 | 13919474.52
74 |  | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 80888 | 60 | 4853280
75 |  | 07.2.01.04-0082 | Траверса из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, стали С 255 | т | 177 | 25110.01 | 4444471.77
76 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент ФПС5-А | м3 | 2080 | 5714.07 | 11885265.6
77 |  | 20.1.01.12-0020 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 | шт | 1406 | 2381.18 | 3347939.08
78 |  | 20.1.01.12-0020 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 | шт | 1368 | 2381.18 | 3257454.24
79 |  | 20.1.01.12-0015 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт | 38 | 33.69 | 1280.22
80 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент Ф6-А | м3 | 638 | 5714.07 | 3645576.66
81 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент Ф5н-А | м3 | 450 | 5714.07 | 2571331.5
82 |  | 20.5.04.04-0039 | Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1 | шт | 947 | 1962.52 | 1858506.44
83 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент Ф6-АМ | м3 | 317 | 7238.46 | 2294591.82
84 |  | 22.2.02.01-0062 | Гаситель вибрации ОГК-7-13 | шт | 8982 | 138.35 | 1242659.7
85 |  | 22.2.02.01-0062 | Гаситель вибрации ОГК-7-13 | шт | 5400 | 138.35 | 747090
86 |  | 22.2.02.01-0028 | Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2 | шт | 3582 | 158.91 | 569215.62
87 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент Ф4н-А В35 W10 F400 с гидроизоляцией вес 5.0т | м3 | 168 | 5714.07 | 959963.76
88 |  |  | Итого основные материалы |  | 0 |  | 0
89 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для провода АСку 240/32 ШАСку-240/39-1 | шт | 450 | 1396.65 | 628492.5
90 |  | Прайс из СД ОП | Рог индикатор РИ-3 | шт | 2424 | 254.27 | 616350.48
91 |  | Прайс из СД ОП | Зажим соединительный прессуемый для провода АСку 240/32 САСку-240/32-1 | шт | 344 | 1405.65 | 483543.6
92 |  | 22.2.02.04-0040 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1 | шт | 846 | 492.77 | 416883.42
93 |  | 20.1.02.22-0022 | Ушко: У2-21-20 | шт | 855 | 482.19 | 412272.45
94 |  | 02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2374 | 166.8 | 395983.2
95 |  | 08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 67 | 5650 | 378550
96 |  | 20.1.02.21-0037 | Узел крепления КГН-16-5 | шт | 1002 | 326.1 | 326752.2
97 |  | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 2333 | 116.92 | 272774.36
98 |  | 22.2.02.04-0014 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-2 | шт | 1002 | 248.59 | 249087.18
99 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации спиральный для ОКСН 130-РАЕ-14,33/19,30 | шт | 1038 | 225.27 | 233830.26
100 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель гололедообразования с интегрированным защитным протектором для грозотроса ОГК-1,7/1,3-11-16/20-П(11,2) | шт | 1013 | 221.44 | 224318.72
101 |  | Прайс из СД ОП | Фундамент Ф3н-А | м3 | 41 | 5714.07 | 234276.87
102 |  | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-25-5 | шт | 203 | 968.66 | 196637.98
103 |  | 20.1.02.21-0048 | Узел крепления КГП-16-1 | шт | 1610 | 120.24 | 193586.4
104 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный подвесной ПСВ70А Р | шт | 375 | 495.18 | 185692.5
105 |  | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации спиральный для ОКГТ 130-РАЕ-8,31/11,72 |  | 1350 | 135.16 | 182466
106 |  | Прайс из СД ОП | Барабан шлейфовый для крепления муфты и технологического запаса ВОК БШ-1-02.ОЗМ | шт | 54 | 3167.29 | 171033.66
107 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный подвесной ПС70СС Р | шт | 375 | 394.4 | 147900
108 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/30-2 | шт | 1002 | 142.38 | 142664.76
109 |  | Прайс из СД ОП | Оптическая муфта МОПГ-М | шт | 33 | 3865.21 | 127551.93
110 |  | 22.2.02.04-0050 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/12-2 | шт | 1724 | 73.09 | 126007.16
111 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный (с коушем К-160) НСО-11,2/12,5П-21(45) | шт | 203 | 606.88 | 123196.64
112 |  | 22.2.02.04-0052 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21-1 | шт | 855 | 137.02 | 117152.1
113 |  | 22.2.02.04-0028 | Звено промежуточное ПТР-21-1 | шт | 158 | 720.06 | 113769.48
114 |  | Прайс из СД ОП | Ограничель короны спиральный ОКС-15/25, длина 365/120мм | шт | 546 | 197.11 | 107622.06
115 |  | 22.2.02.04-0008 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт | 1368 | 57.83 | 79111.44
116 |  | 20.1.02.22-0010 | Ушко: специальное укороченное УСК-21-20 | шт | 147 | 498.26 | 73244.22
117 |  | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный (ЛТ-18) с защитным протектором ПСО-11,2/12,5П-33 | шт | 242 | 298.03 | 72123.26
118 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7864 | 9.04 | 71090.56
119 |  | 20.1.02.14-1008 | Серьга СР-21-20 | шт | 1002 | 68.73 | 68867.46
120 |  | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный ПС160М Р | шт | 206 | 329.19 | 67813.14
121 |  | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Д-14,0-14,9П/40(К-70) | шт | 114 | 502.8 | 57319.2
122 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 21516 | 2.44 | 52499.04
123 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для крепления ОКГТ к телу опоры СШ.ОКГТм |  | 1802 | 28.99 | 52239.98
124 |  | Прайс из СД ОП | Зажим ремонтный для провода АСку 240/32 РАСку-240/56-1 | шт | 41 | 1269.82 | 52062.62
125 |  | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный (лодочка Л-3) ЗПС-Мл-14,0-14,9П/16(Л-3) | шт | 216 | 205 | 44280
126 |  | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для крепления ОКСН к телу опоры СШ.ОКСНм | шт | 1487 | 29.28 | 43539.36
127 |  | Прайс из СД ОП | Скобы СК-45-1А | шт | 74 | 585.7 | 43341.8
128 |  | Прайс из СД ОП | Коромысло универсальное 2КУ-45-1 | шт | 74 | 492.44 | 36440.56
129 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 7 | 5000 | 35000
130 |  | 22.2.02.04-0039 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1А | шт | 203 | 175.99 | 35725.97
131 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 3 | 10316.42 | 30949.26
132 |  | 02.3.01.02-0003 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 615 | 54.95 | 33794.25
133 |  | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 242 | 137.86 | 33362.12
134 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное ПР-16-6В | шт | 203 | 135.16 | 27437.48
135 |  | 14.5.09.09-0001 | Сольвент каменноугольный технический, марка А | т | 2 | 10615.64 | 21231.28
136 |  | Прайс из СД ОП | Скобы СК-25-1А | шт | 405 | 61.51 | 24911.55
137 |  | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 4 | 6511.15 | 26044.6
138 |  | 22.2.02.04-0020 | Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-21-1 | шт | 74 | 314.56 | 23277.44
139 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 788 | 28.6 | 22536.8
140 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-25/16-2 | шт | 203 | 108.2 | 21964.6
141 |  | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 1610 | 13.29 | 21396.9
142 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-45/30-2 | шт | 74 | 283.28 | 20962.72
143 |  | Прайс из СД ОП | Ушко двухлапчатое У2-16-20 | шт | 203 | 97.33 | 19757.99
144 |  | 20.1.01.05-0024 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3 | шт | 683 | 28.43 | 19417.69
145 |  | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-30/21-2 | шт | 74 | 231.68 | 17144.32
146 |  | 01.7.15.10-0034 | Скобы СК-16-1А | шт | 228 | 70.76 | 16133.28
147 |  | Прайс из СД ОП | "Бипрон 60ВВ" 6м | кг | 685 | 22.09 | 15131.65
148 |  | 22.2.02.04-0011 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-2 | шт | 203 | 68.68 | 13942.04
149 |  | 22.2.02.04-0035 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 114 | 121.66 | 13869.24
150 |  | 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 35 | 365 | 12775
151 |  | 20.1.02.21-0038 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 216 | 45.75 | 9882
152 |  | Прайс из СД ОП | Оптическая муфта МТОК | шт | 21 | 452.12 | 9494.52
153 |  | 20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 216 | 39.32 | 8493.12
154 |  | 22.2.02.04-0046 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 152 | 42.24 | 6420.48
155 |  | 22.2.02.04-0004 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-21-1 | шт | 74 | 83.93 | 6210.82
156 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 25 | 238.48 | 5962
157 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.31 | 17500 | 5425
158 |  | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 487.5 | 9.36 | 4563
159 |  | 20.1.02.14-0005 | Серьга СР-16-20 | шт | 202.5 | 21.5 | 4353.75
160 |  | 01.4.01.03-0151 | Долото шнековые, диаметр 148 мм | шт | 7.33 | 585.47 | 4291.5
161 |  | 01.4.01.10-0017 | Шнек ПБС-65, длина 1300 мм | шт | 7.8 | 527.21 | 4112.24
162 |  | 22.2.02.04-0005 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 | шт | 151.5 | 25.36 | 3842.04
163 |  | 20.1.02.21-0047 | Узел крепления КГП-12-1 | шт | 37.5 | 89.98 | 3374.25
164 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 299.84 | 10.57 | 3169.31
165 |  | 22.2.02.04-0021 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт | 114 | 27.04 | 3082.56
166 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | руб | 2569.77 | 1 | 2569.77
167 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.25 | 10200 | 2550
168 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 28.64 | 79.1 | 2265.42
169 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 3.12 | 558.33 | 1741.99
170 |  | Прайс из СД ОП | Зажим петлевой ПС-2-1 | шт | 202.5 | 7.51 | 1520.78
171 |  | 11.1.03.05-0086 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | м3 | 2.76 | 550 | 1518
172 |  | 20.1.02.22-0004 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 37.5 | 35.75 | 1340.63
173 |  | 20.1.02.22-0002 | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт | 19.5 | 62.08 | 1210.56
174 |  | 22.2.02.04-0044 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/21-2 | шт | 19.5 | 45.25 | 882.38
175 |  | 20.2.10.04-0009 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95 | 100 шт | 0.48 | 1490 | 715.2
176 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.25 | 2607.1 | 651.78
177 |  | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 19.5 | 28.07 | 547.37
178 |  | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 19.5 | 25.55 | 498.23
179 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 10.69 | 38.89 | 415.73
180 |  | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.06 | 6199.99 | 372
181 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.02 | 11976.84 | 239.54
182 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.04 | 4487.5 | 179.5
183 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 1.08 | 63 | 68.04
184 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 7.2 | 6.07 | 43.7
185 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 0.62 | 55.26 | 34.26
186 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.81 | 36 | 29.16
187 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.54 | 30
188 |  | 01.7.06.04-0003 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 1.5 | 10.09
189 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.15 | 7.08
190 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.11 | 45
191 |  | 01.7.15.03-0039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 42 мм | кг | 0.19 | 24.46 | 4.65
192 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0 | 8000 | 0
193 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1.02 | 1.8 | 1.84
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
Единица измерения — 1 тн опор
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 48133825.8 | 5.38% | 4.892%
Эксплуатация машин основных | 80006688.15 | 8.943% | 8.131%
Эксплуатация машин прочих | 10479132.9 | 1.171% | 1.065%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 90485821.05 | 10.11% | 9.196%
в том числе зарплата машинистов | 28425730.33 | 3.177% | 2.889%
Материалы основные | 566341390.27 | 63.3% | 57.56%
Материалы прочие | 80995547.81 | 9.053% | 8.232%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 647336938.08 | 72.35% | 65.79%
ИТОГО | 785956584.93
Сметная прибыль, руб. | 36748586.94 | 4.107% | 3.735%
Сметная прибыль, % | 48%
Накладные расходы, руб. | 71965982.76 | 8.044% | 7.314%
Накладные расходы, % | 94%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 894671154.63 | 100% | 90.93%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 0 |  | 0%
стоимость оборудования технологического | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 894671154.63 |  | 90.93%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3% | 29524148.1 |  | 3.001%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1% | 9241953.03 |  | 0.9393%
Пусконаладочные работы | 0 |  | 0%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно - 0.59% | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом - 17.35% | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов - 5.51% | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2.14% | 19975557.27 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 1866874.51 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 955279687.54 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 28658390.63 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 983938078.17 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 382770.8354
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
Единица измерения — 1 тн опор
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (2.6) | чел.-ч. | 139679.1541 | 8.24 | 1150956.23 | 99.9% | 344.2404 | 48083202.82
2 | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 67.74 | 15.49 | 1049.29 | 0.09108% | 713.0278 | 48300.5
3 | 10-2-1 | Ведущий инженер | чел.-ч | 2.98 | 16.93 | 50.45 | 0.004379% | 779.3559 | 2322.48
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 139679.1541 |  | 1152055.97 | 100% |  | 48133825.8
Затраты труда машинистов
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 46210.1803 | 13.1355 | 606994.22 | 100% | 615.14 | 28425730.33
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
5 | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м | маш.-ч. | 3103.9004 | 477.52 | 1482174.54 | 19.59% | 5711.14 | 17726809.98
| 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м | маш.-ч. | 2308.42 | 477.52 | 1102316.72 | 14.57%
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч. | 1500.398 | 243.49 | 365331.92 | 4.829%
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч. | 490.74 | 29.6 | 14525.9 | 0.192%
6 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч. | 14013.9472 | 94.05 | 1318011.73 | 17.42% | 1124.84 | 15763448.32
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч. | 13987.2791 | 94.05 | 1315503.6 | 17.39%
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 12.2798 | 79.07 | 970.97 | 0.01283%
| 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч. | 12.5585 | 122.4 | 1537.16 | 0.02032%
7 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч. | 8316.5366 | 115.27 | 958647.17 | 12.67% | 1378.63 | 11465426.85
8 | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1957.8921 | 476.43 | 932798.55 | 12.33% | 5698.1 | 11156265.18
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1126.4044 | 476.43 | 536652.84 | 7.093%
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 3432.8051 | 115.4 | 396145.71 | 5.236%
9 | 91.02.03-001 | Гидромолоты на базе экскаватора | маш.-ч. | 1106.2758 | 793.53 | 877863.08 | 11.6% | 9490.62 | 10499243.71
10 | 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч. | 723.4328 | 637.76 | 461376.51 | 6.098% | 7627.61 | 5518063.35
11 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 2246.2915 | 147.43 | 331170.76 | 4.377% | 1763.26 | 3960796
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч. | 2246.281 | 147.43 | 331169.21 | 4.377%
| 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 0.01862 | 83.24 | 1.55 | 2.049e-05%
12 | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.-ч. | 110639.4 | 2.96 | 327492.62 | 4.329% | 35.4 | 3916634.76
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 6689534.96 | 88.42% |  | 80006688.15
13 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1717.6258 | 110 | 188938.84 | 2.497% | 1315.6 | 2259708.5
14 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч. | 1827.6055 | 90 | 164484.5 | 2.174% | 1076.4 | 1967234.6
15 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 787.1372 | 189.96 | 149524.58 | 1.976% | 2271.92 | 1788312.75
16 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 1124.424 | 102.51 | 115264.7 | 1.524% | 1226.02 | 1378566.31
17 | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 3103.7 | 27.2 | 84420.64 | 1.116% | 325.31 | 1009664.65
18 | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 620.1031 | 94.38 | 58525.33 | 0.7736% | 1128.78 | 699959.96
19 | 91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч. | 137.884 | 127.95 | 17642.26 | 0.2332% | 1530.28 | 211001.13
20 | 91.05.14-001 | Краны-укосины, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 502.9985 | 32.09 | 16141.22 | 0.2133% | 383.8 | 193050.82
21 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 1113.4209 | 14 | 15587.89 | 0.206% | 167.44 | 186431.19
22 | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч. | 620.1031 | 19.76 | 12253.24 | 0.162% | 236.33 | 146548.96
23 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 186.1487 | 65.71 | 12231.83 | 0.1617% | 785.89 | 146292.4
24 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч. | 122.43 | 90.43 | 11071.34 | 0.1463% | 1081.54 | 132412.94
25 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч. | 66.4144 | 87.6 | 5817.9 | 0.0769% | 1047.7 | 69582.37
26 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч. | 2368.65 | 1.53 | 3624.03 | 0.0479% | 18.3 | 43346.3
27 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч. | 2979.6 | 1.2 | 3575.52 | 0.04726% | 14.35 | 42757.26
28 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч. | 684.68 | 4.9 | 3354.93 | 0.04434% | 58.6 | 40122.25
29 | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч. | 18.9 | 140.95 | 2663.96 | 0.03521% | 1685.76 | 31860.86
30 | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч. | 30.206 | 80 | 2416.48 | 0.03194% | 956.8 | 28901.1
31 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 268.008 | 8.1 | 2170.86 | 0.02869% | 96.88 | 25964.62
32 | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.-ч. | 163.32 | 10.62 | 1734.46 | 0.02293% | 127.02 | 20744.91
33 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 1479.4255 | 1.11 | 1642.16 | 0.02171% | 13.28 | 19646.77
34 | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.-ч. | 99.7 | 12.14 | 1210.36 | 0.016% | 145.19 | 14475.44
35 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч. | 1488.0565 | 0.55 | 818.43 | 0.01082% | 6.58 | 9791.41
36 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 13.299 | 30 | 398.97 | 0.005273% | 358.8 | 4771.68
37 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч. | 2.88 | 131.5 | 378.72 | 0.005006% | 1572.74 | 4529.49
38 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч. | 3.0665 | 86 | 263.72 | 0.003486% | 1028.56 | 3154.05
39 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 27.72 | 0.9 | 24.95 | 0.0003298% | 10.76 | 298.27
40 | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч. | 0.02052 | 7.8 | 0.16 | 2.115e-06% | 93.29 | 1.91
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 876181.98 | 11.58% |  | 10479132.9
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 7565716.94 | 100% |  | 90485821.05
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Материалы
Основные материалы
42 | 22.2.01.03-0002 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А | шт | 22945 | 284.68 | 6531982.6 | 9.929% | 2801.25 | 64274681.25
| 22.2.01.03-0002 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А | шт | 17867 | 284.68 | 5086377.56 | 7.732%
| 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 5078 | 202.55 | 1028548.9 | 1.563%
43 | БЦ.113.37 | Фундамент ФП6н-4 В35 W10 F400 с гидроизоляцией вес 6,725т | м3 | 2436 | 5714.07 | 13919474.52 | 21.16% | 56226.42 | 136967559.12
43 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 80888 | 60 | 4853280 | 7.377% | 590.4 | 47756275.2
44 | 07.2.01.04-0082 | Траверса из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, стали С 255 | т | 177 | 25110.01 | 4444471.77 | 6.756% | 247082.5 | 43733602.5
45 | БЦ.113.51 | Фундамент ФПС5-А | м3 | 2080 | 5714.07 | 11885265.6 | 18.07% | 56226.42 | 116950953.6
46 | 20.1.01.12-0020 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 | шт | 1406 | 2381.18 | 3347939.08 | 5.089% | 23430.81 | 32943718.86
| 20.1.01.12-0020 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 | шт | 1368 | 2381.18 | 3257454.24 | 4.952%
| 20.1.01.12-0015 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт | 38 | 33.69 | 1280.22 | 0.001946%
47 | БЦ.113.37 | Фундамент Ф6-А | м3 | 638 | 5714.07 | 3645576.66 | 5.542% | 56226.42 | 35872455.96
48 | БЦ.113.31 | Фундамент Ф5н-А | м3 | 450 | 5714.07 | 2571331.5 | 3.909% | 56226.42 | 25301889
49 | 20.5.04.04-0039 | Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1 | шт | 947 | 1962.52 | 1858506.44 | 2.825% | 19311.2 | 18287706.4
50 | БЦ.113.38 | Фундамент Ф6-АМ | м3 | 317 | 7238.46 | 2294591.82 | 3.488% | 71226.42 | 22578775.14
51 | 22.2.02.01-0062 | Гаситель вибрации ОГК-7-13 | шт | 8982 | 138.35 | 1242659.7 | 1.889% | 1361.36 | 12227735.52
| 22.2.02.01-0062 | Гаситель вибрации ОГК-7-13 | шт | 5400 | 138.35 | 747090 | 1.136%
| 22.2.02.01-0028 | Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2 | шт | 3582 | 158.91 | 569215.62 | 0.8652%
| БЦ.113.27 | Фундамент Ф4н-А В35 W10 F400 с гидроизоляцией вес 5.0т | м3 | 168 | 5714.07 | 959963.76 | 1.459% | 56226.415 | 9446037.72
|  | Итого основные материалы |  | 0 |  | 57555043.45 | 87.49% |  | 566341390.27
52 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для провода АСку 240/32 ШАСку-240/39-1 | шт | 450 | 1396.65 | 628492.5 | 0.9554% | 13743.04 | 6184368
53 | Прайс из СД ОП | Рог индикатор РИ-3 | шт | 2424 | 254.27 | 616350.48 | 0.9369% | 2502.02 | 6064896.48
54 | Прайс из СД ОП | Зажим соединительный прессуемый для провода АСку 240/32 САСку-240/32-1 | шт | 344 | 1405.65 | 483543.6 | 0.735% | 13831.6 | 4758070.4
55 | 22.2.02.04-0040 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1 | шт | 846 | 492.77 | 416883.42 | 0.6337% | 4848.86 | 4102135.56
56 | 20.1.02.22-0022 | Ушко: У2-21-20 | шт | 855 | 482.19 | 412272.45 | 0.6267% | 4744.75 | 4056761.25
57 | 02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2374 | 166.8 | 395983.2 | 0.6019% | 1641.31 | 3896469.94
58 | 08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 67 | 5650 | 378550 | 0.5754% | 55596 | 3724932
59 | 20.1.02.21-0037 | Узел крепления КГН-16-5 | шт | 1002 | 326.1 | 326752.2 | 0.4967% | 3208.82 | 3215237.64
60 | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 2333 | 116.92 | 272774.36 | 0.4146% | 1150.49 | 2684093.17
61 | 22.2.02.04-0014 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-2 | шт | 1002 | 248.59 | 249087.18 | 0.3786% | 2446.13 | 2451022.26
62 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации спиральный для ОКСН 130-РАЕ-14,33/19,30 | шт | 1038 | 225.27 | 233830.26 | 0.3554% | 2216.66 | 2300893.08
63 | Прайс из СД ОП | Ограничитель гололедообразования с интегрированным защитным протектором для грозотроса ОГК-1,7/1,3-11-16/20-П(11,2) | шт | 1013 | 221.44 | 224318.72 | 0.341% | 2178.97 | 2207296.61
64 | БЦ.113.21 | Фундамент Ф3н-А | м3 | 41 | 5714.07 | 234276.87 | 0.3561% | 56226.42 | 2305283.22
65 | Прайс из СД ОП | Узел крепления КГН-25-5 | шт | 203 | 968.66 | 196637.98 | 0.2989% | 9531.61 | 1934916.83
66 | 20.1.02.21-0048 | Узел крепления КГП-16-1 | шт | 1610 | 120.24 | 193586.4 | 0.2943% | 1183.16 | 1904887.6
67 | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный подвесной ПСВ70А Р | шт | 375 | 495.18 | 185692.5 | 0.2823% | 4872.57 | 1827213.75
68 | Прайс из СД ОП | Гаситель вибрации спиральный для ОКГТ 130-РАЕ-8,31/11,72 | - | 1350 | 135.16 | 182466 | 0.2774% | 1329.97 | 1795459.5
69 | Прайс из СД ОП | Барабан шлейфовый для крепления муфты и технологического запаса ВОК БШ-1-02.ОЗМ | шт | 54 | 3167.29 | 171033.66 | 0.26% | 31166.13 | 1682971.02
70 | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный подвесной ПС70СС Р | шт | 375 | 394.4 | 147900 | 0.2248% | 3880.9 | 1455337.5
71 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/30-2 | шт | 1002 | 142.38 | 142664.76 | 0.2169% | 1401.02 | 1403822.04
72 | Прайс из СД ОП | Оптическая муфта МОПГ-М | шт | 33 | 3865.21 | 127551.93 | 0.1939% | 38033.67 | 1255111.11
73 | 22.2.02.04-0050 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/12-2 | шт | 1724 | 73.09 | 126007.16 | 0.1915% | 719.21 | 1239918.04
74 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный (с коушем К-160) НСО-11,2/12,5П-21(45) | шт | 203 | 606.88 | 123196.64 | 0.1873% | 5971.7 | 1212255.1
75 | 22.2.02.04-0052 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21-1 | шт | 855 | 137.02 | 117152.1 | 0.1781% | 1348.28 | 1152779.4
76 | 22.2.02.04-0028 | Звено промежуточное ПТР-21-1 | шт | 158 | 720.06 | 113769.48 | 0.1729% | 7085.39 | 1119491.62
77 | Прайс из СД ОП | Ограничель короны спиральный ОКС-15/25, длина 365/120мм | шт | 546 | 197.11 | 107622.06 | 0.1636% | 1939.56 | 1058999.76
78 | 22.2.02.04-0008 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт | 1368 | 57.83 | 79111.44 | 0.1203% | 569.05 | 778460.4
79 | 20.1.02.22-0010 | Ушко: специальное укороченное УСК-21-20 | шт | 147 | 498.26 | 73244.22 | 0.1113% | 4902.88 | 720723.36
80 | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный (ЛТ-18) с защитным протектором ПСО-11,2/12,5П-33 | шт | 242 | 298.03 | 72123.26 | 0.1096% | 2932.62 | 709694.04
81 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7864 | 9.04 | 71090.56 | 0.1081% | 88.95 | 699502.8
82 | 20.1.02.14-1008 | Серьга СР-21-20 | шт | 1002 | 68.73 | 68867.46 | 0.1047% | 676.3 | 677652.6
83 | Прайс из СД ОП | Изолятор стеклянный ПС160М Р | шт | 206 | 329.19 | 67813.14 | 0.1031% | 3239.23 | 667281.38
84 | Прайс из СД ОП | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Д-14,0-14,9П/40(К-70) | шт | 114 | 502.8 | 57319.2 | 0.08713% | 4947.55 | 564020.7
85 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 21516 | 2.44 | 52499.04 | 0.0798% | 24.01 | 516599.16
86 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для крепления ОКГТ к телу опоры СШ.ОКГТм | - | 1802 | 28.99 | 52239.98 | 0.07941% | 285.26 | 514038.52
87 | Прайс из СД ОП | Зажим ремонтный для провода АСку 240/32 РАСку-240/56-1 | шт | 41 | 1269.82 | 52062.62 | 0.07914% | 12495.03 | 512296.23
88 | Прайс из СД ОП | Зажим поддерживающий спиральный (лодочка Л-3) ЗПС-Мл-14,0-14,9П/16(Л-3) | шт | 216 | 205 | 44280 | 0.06731% | 2017.2 | 435715.2
89 | Прайс из СД ОП | Зажим шлейфовый для крепления ОКСН к телу опоры СШ.ОКСНм | шт | 1487 | 29.28 | 43539.36 | 0.06618% | 288.12 | 428434.44
90 | Прайс из СД ОП | Скобы СК-45-1А | шт | 74 | 585.7 | 43341.8 | 0.06588% | 5763.29 | 426483.46
91 | Прайс из СД ОП | Коромысло универсальное 2КУ-45-1 | шт | 74 | 492.44 | 36440.56 | 0.05539% | 4845.61 | 358575.14
92 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 7 | 5000 | 35000 | 0.0532% | 49200 | 344400
93 | 22.2.02.04-0039 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1А | шт | 203 | 175.99 | 35725.97 | 0.05431% | 1731.74 | 351543.22
94 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 3 | 10316.42 | 30949.26 | 0.04705% | 101513.57 | 304540.71
95 | 02.3.01.02-0003 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 615 | 54.95 | 33794.25 | 0.05137% | 540.71 | 332536.65
96 | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 242 | 137.86 | 33362.12 | 0.05071% | 1356.54 | 328282.68
97 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное ПР-16-6В | шт | 203 | 135.16 | 27437.48 | 0.04171% | 1329.97 | 269983.91
98 | 14.5.09.09-0001 | Сольвент каменноугольный технический, марка А | т | 2 | 10615.64 | 21231.28 | 0.03227% | 104457.9 | 208915.8
99 | Прайс из СД ОП | Скобы СК-25-1А | шт | 405 | 61.51 | 24911.55 | 0.03787% | 605.26 | 245130.3
100 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 4 | 6511.15 | 26044.6 | 0.03959% | 64069.72 | 256278.88
101 | 22.2.02.04-0020 | Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-21-1 | шт | 74 | 314.56 | 23277.44 | 0.03538% | 3095.27 | 229049.98
102 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 788 | 28.6 | 22536.8 | 0.03426% | 281.42 | 221758.96
103 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-25/16-2 | шт | 203 | 108.2 | 21964.6 | 0.03339% | 1064.69 | 216132.07
104 | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 1610 | 13.29 | 21396.9 | 0.03252% | 130.77 | 210539.7
105 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-45/30-2 | шт | 74 | 283.28 | 20962.72 | 0.03186% | 2787.48 | 206273.52
106 | Прайс из СД ОП | Ушко двухлапчатое У2-16-20 | шт | 203 | 97.33 | 19757.99 | 0.03003% | 957.73 | 194419.19
107 | 20.1.01.05-0024 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3 | шт | 683 | 28.43 | 19417.69 | 0.02952% | 279.75 | 191069.25
108 | Прайс из СД ОП | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-30/21-2 | шт | 74 | 231.68 | 17144.32 | 0.02606% | 2279.73 | 168700.02
109 | 01.7.15.10-0034 | Скобы СК-16-1А | шт | 228 | 70.76 | 16133.28 | 0.02452% | 696.28 | 158751.84
110 | Прайс из СД ОП | "Бипрон 60ВВ" 6м | кг | 685 | 22.09 | 15131.65 | 0.023% | 217.37 | 148898.45
111 | 22.2.02.04-0011 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-2 | шт | 203 | 68.68 | 13942.04 | 0.02119% | 675.81 | 137189.43
112 | 22.2.02.04-0035 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 114 | 121.66 | 13869.24 | 0.02108% | 1197.13 | 136472.82
113 | 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 35 | 365 | 12775 | 0.01942% | 3591.6 | 125706
114 | 20.1.02.21-0038 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 216 | 45.75 | 9882 | 0.01502% | 450.18 | 97238.88
115 | Прайс из СД ОП | Оптическая муфта МТОК | шт | 21 | 452.12 | 9494.52 | 0.01443% | 4448.86 | 93426.06
116 | 20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 216 | 39.32 | 8493.12 | 0.01291% | 386.91 | 83572.56
117 | 22.2.02.04-0046 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 152 | 42.24 | 6420.48 | 0.00976% | 415.64 | 63177.28
118 | 22.2.02.04-0004 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-21-1 | шт | 74 | 83.93 | 6210.82 | 0.009441% | 825.87 | 61114.38
119 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 25 | 238.48 | 5962 | 0.009063% | 2346.64 | 58666
120 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.31 | 17500 | 5425 | 0.008246% | 172200 | 53382
121 | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 487.5 | 9.36 | 4563 | 0.006936% | 92.1 | 44898.75
122 | 20.1.02.14-0005 | Серьга СР-16-20 | шт | 202.5 | 21.5 | 4353.75 | 0.006618% | 211.56 | 42840.9
123 | 01.4.01.03-0151 | Долото шнековые, диаметр 148 мм | шт | 7.33 | 585.47 | 4291.5 | 0.006523% | 5761.02 | 42228.28
124 | 01.4.01.10-0017 | Шнек ПБС-65, длина 1300 мм | шт | 7.8 | 527.21 | 4112.24 | 0.006251% | 5187.75 | 40464.45
125 | 22.2.02.04-0005 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 | шт | 151.5 | 25.36 | 3842.04 | 0.00584% | 249.54 | 37805.31
126 | 20.1.02.21-0047 | Узел крепления КГП-12-1 | шт | 37.5 | 89.98 | 3374.25 | 0.005129% | 885.4 | 33202.5
127 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 299.84 | 10.57 | 3169.31 | 0.004818% | 104.01 | 31186.36
128 | 22.2.02.04-0021 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт | 114 | 27.04 | 3082.56 | 0.004686% | 266.07 | 30331.98
129 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | руб | 2569.77 | 1 | 2569.77 | 0.003906% | 9.84 | 25286.54
130 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.25 | 10200 | 2550 | 0.003876% | 100368 | 25092
131 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 28.64 | 79.1 | 2265.42 | 0.003444% | 778.34 | 22291.66
132 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 3.12 | 558.33 | 1741.99 | 0.002648% | 5493.97 | 17141.19
133 | Прайс из СД ОП | Зажим петлевой ПС-2-1 | шт | 202.5 | 7.51 | 1520.78 | 0.002312% | 73.9 | 14964.75
134 | 11.1.03.05-0086 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | м3 | 2.76 | 550 | 1518 | 0.002307% | 5412 | 14937.12
135 | 20.1.02.22-0004 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 37.5 | 35.75 | 1340.63 | 0.002038% | 351.78 | 13191.75
136 | 20.1.02.22-0002 | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт | 19.5 | 62.08 | 1210.56 | 0.00184% | 610.87 | 11911.97
137 | 22.2.02.04-0044 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/21-2 | шт | 19.5 | 45.25 | 882.38 | 0.001341% | 445.26 | 8682.57
138 | 20.2.10.04-0009 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95 | 100 шт | 0.48 | 1490 | 715.2 | 0.001087% | 14661.6 | 7037.57
139 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.25 | 2607.1 | 651.78 | 0.0009908% | 25653.86 | 6413.47
140 | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 19.5 | 28.07 | 547.37 | 0.000832% | 276.21 | 5386.1
141 | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 19.5 | 25.55 | 498.23 | 0.0007573% | 251.41 | 4902.5
142 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 10.69 | 38.89 | 415.73 | 0.0006319% | 382.68 | 4090.85
143 | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.06 | 6199.99 | 372 | 0.0005655% | 61007.9 | 3660.47
144 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.02 | 11976.84 | 239.54 | 0.0003641% | 117852.11 | 2357.04
145 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.04 | 4487.5 | 179.5 | 0.0002729% | 44157 | 1766.28
146 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 1.08 | 63 | 68.04 | 0.0001034% | 619.92 | 669.51
147 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 7.2 | 6.07 | 43.7 | 6.643e-05% | 59.73 | 430.06
148 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 0.62 | 55.26 | 34.26 | 5.208e-05% | 543.76 | 337.13
149 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.81 | 36 | 29.16 | 4.433e-05% | 354.24 | 286.93
150 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.54 | 30 | 16.2 | 2.463e-05% | 295.2 | 159.41
151 | 01.7.06.04-0003 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 1.5 | 10.09 | 15.14 | 2.301e-05% | 99.29 | 148.94
152 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.15 | 7.08 | 8.14 | 1.237e-05% | 69.67 | 80.12
153 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.11 | 45 | 4.95 | 7.524e-06% | 442.8 | 48.71
154 | 01.7.15.03-0039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 42 мм | кг | 0.19 | 24.46 | 4.65 | 7.068e-06% | 240.69 | 45.73
155 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0 | 8000 | 0 | 0% | 78720 | 0
156 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1.02 | 1.8 | 1.84 | 2.797e-06% | 17.71 | 18.06
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 8231256.28 | 12.51% |  | 80995547.81
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 65786299.73 | 100% |  | 647336938.08
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 74504072.64 |  |  | 785956584.93
|  | Накладные расходы | % | 94% |  | 1659933.69 |  |  | 71965982.76
|  | Сметная прибыль | % | 48% |  | 847110.17 |  |  | 36748586.94
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 77011116.5 |  |  | 894671154.63
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 77011116.5 |  |  | 894671154.63
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 тн опор | 2570.567 |  | 29958.8054 |  |  | 348044.2854
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ
Единица измерения — 1 тн опор
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Л2-05-2 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ | 382.7708
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.1 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.51 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек. (hidden)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. |  | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) |  | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 2.6 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ |  | - | 1.146 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально |  | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 |  |  |  | 344.2404 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТи.тек.
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. |  | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) |  | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент |  | - |  | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.5.1 | - Инженер I категории |  | - | 2.15
1.5.2 | - Ведущий инженер |  | - | 2.35
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально |  | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 |  |  |  | 713.0278 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
1.8 |  |  |  | 779.3559 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.32