## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Святогор (МЭС Западная Сибирь)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Нефтеюганский район
3 | Климатический район и подрайон | I
4 | Мощность объекта | 8
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Схема РУ 220-16 "Трансформатор-шины с полуторным присоединением" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/1000 кол-во фаз - 3 кол-во выключателей - 8
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4кв. 2014
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2014г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Демонтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ |  |  | 16739.0964 |  | 0 |  | 16739.0964
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4кв. 2014г:
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 41371.7306
1 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч | 16882.3556 | 10.94
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 11946.9975 | 9.62
|  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 6691.86 | 10.06
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 3901.605 | 9.51
|  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 705.0675 | 9.76
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 554.835 | 9.4
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 262.17 | 9.92
|  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 184.785 | 7.5
|  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 119.16 | 10.65
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 94.1475 | 9.18
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 27.7125 | 9.07
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 1.035 | 7.8
Затраты труда машинистов
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19231.0575 |  | 327212.48
Машины и механизмы
|  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 5615.9031 | 74.24
|  | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 1473.9375 | 200.67
|  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1822.3875 | 111.99
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 2146.889 | 92.94
|  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 1831.17 | 87.6
|  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 1473.9375 | 70.67
|  | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 390.1575 | 175.35
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 635.9544 | 87.17
|  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 188.5725 | 287.99
|  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 180.795 | 243.49
|  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 1137.09 | 29.6
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 188.5725 | 131.44
|  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 127.8225 | 87.49
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 70.9275 | 147.43
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 75.435 | 120.04
|  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 583.53 | 14
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 127.82
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 60.0812 | 89.99
|  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 29.88 | 96.89
|  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 283.1475 | 8.1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 851.5425 | 0.9
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.7975 | 107.3
|  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 12
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 32.4225 | 6.82
|  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 17.88 | 12.31
|  | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 16.3725 | 8.09
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.125 | 79.07
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.255 | 120.24
|  | 91.17.03-021 | Печи нагревательные | маш.-ч | 0.885 | 25.3
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.2225 | 1.2
|  | 91.09.12-103 | Станки сверлильно-шлифовальные (сверлошлифовалки) | маш.-ч | 0.75 | 6.4
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.645 | 3.28
|  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.0225 | 89.54
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.3375 | 1.7
Оборудование
|  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-220-2500/40 | компл. | 12 | 990938.38
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока СА-245 | шт | 72 | 129904.08
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель однополюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220II/1000 | компл | 16.5 | 370363.22
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей РГН.1-220/1000 | компл | 15 | 157311.47
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220/1000 | компл | 10.5 | 205619.71
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 9 | 114491.74
|  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 220кВ ОПН-220 | шт | 18 | 36891.78
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель РВО-10/400 | шт | 18 | 1021.04
Материалы
|  | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 973 | 5337.26
|  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 133.7705 | 12500
|  | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 40.7 | 8200
|  | 21.2.01.02-0101 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | т | 8.7085 | 34240.97
|  | 22.2.01.07-0002 | Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1 | шт | 16 | 12466.73
|  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 6.0142 | 30090
|  | 25.2.01.07-0001 | Изоляторы | шт | 3189 | 51.5
|  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 613.36 | 238.48
|  | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 210.016 | 597
|  | 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 255 | 389.85
|  | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 7.38 | 12500
|  | 07.2.07.12-0012 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 8.68 | 10508
|  | 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное, диаметр 28 мм | шт | 268 | 248.78
|  | 20.1.02.22-0003 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 172 | 194.37
|  | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 3.388 | 9800
|  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.71588 | 32758.86
|  | 04.1.02.05-0062 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300) (Надбавка W8) | м3 | 973 | 20.74
|  | 07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 1.6686 | 11879.77
|  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 289 | 66.82
|  | 25.2.01.06-0101 | Зажим фиксирующий (КС-049-5) (КС-329) | шт | 271.5 | 66.68
|  | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров | кг | 291.72 | 54.99
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1991.455 | 6.67
|  | 20.2.11.04-0011 | Распорки 125-1 | шт | 350 | 36.61
|  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 1.1651 | 10315.01
|  | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.4697 | 7712
|  | 20.1.02.21-0071 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 172 | 56.95
|  | 08.3.07.01-0051 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм | т | 1.274 | 7396.23
|  | 01.7.15.03-0036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 325 | 24.79
|  | 25.2.01.10-0003 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 96 | 81
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.375 | 11500
|  | 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные, дубовые, II сорт | м3 | 2.89 | 1410
|  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.68702 | 5000
|  | 24.3.03.06-0041 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм, тип 1 | м | 282 | 10.65
|  | 01.7.15.10-0041 | Скобы | 10 шт. | 38.4 | 64.8
|  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 84.06 | 28.6
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 252.5875 | 9.04
|  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 40 | 50
|  | 20.1.02.14-0002 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 172 | 11.39
|  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 162.3063 | 10.57
|  | 21.2.03.05-0055 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450 | 1000 м | 0.0663 | 19363.45
|  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.06735 | 17500
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1143.5401 | 1
|  | 01.4.01.06-0014 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 5.6665 | 176.51
|  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.12484 | 7571
|  | 22.1.01.02-0002 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х300х120 мм | шт | 10 | 85.46
|  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 8.496 | 79.1
|  | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0578 | 11255
|  | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 1.105 | 528
|  | 22.1.01.02-0003 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х350х120 мм | шт | 5 | 92.25
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 19.25 | 15.12
|  | 22.2.01.05-0051 | Изолятор опорный ИОР-10-375 УХЛ | шт | 6 | 41.1
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.01925 | 11978
|  | 24.3.05.07-0002 | Муфта | шт | 38.5 | 5.96
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 2.312 | 86
|  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.026 | 5763
|  | 10.2.02.07-0109 | Проволока латунная, круглая, твердая, нормальной точности, марка Л68, диаметр 0,50 мм | т | 0.0016 | 62000
|  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0069 | 10749
|  | 11.1.03.06-0022 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.064 | 1057.61
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5.5619 | 6.22
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4.7067 | 6.09
|  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.0026 | 8475
|  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00335 | 4920
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.564 | 25.8
|  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.001 | 9420
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00055 | 15620
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.00015 | 37900
|  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 2.312 | 2
|  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0408 | 110
|  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 0.0092 | 480
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 5.05e-05 | 68050
|  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00175 | 1700
|  | 01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0001 | 23500
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.03225 | 50.24
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00015 | 7826.9
|  | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | лист | 0.2 | 3.75
|  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0048 | 120
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0128 | 38.89
|  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0046 | 108.4
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.04 | 11.5
|  | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0.00765 | 59.99
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 5e-05 | 4455.2
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы (по данным расчетов ОП) | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.Р. Маркова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
| Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч. | 41371.7306
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 41371.7305 |  |  | 100%
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19231.0575 |  |  | 100%
|  | Затраты труда машинистов (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
| 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 5615.9031 | 74.24
| 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.час | 1473.9375 | 200.67
6 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1822.3875 | 111.99
7 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.час | 2146.889 | 92.94
8 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.час | 1831.17 | 87.6
9 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.час | 1473.9375 | 70.67
10 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 390.1575 | 175.35
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 635.9544 | 87.17
Итого основные машины и механизмы
Итого основные машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
12 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 188.5725 | 287.99
13 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 180.795 | 243.49
14 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 1137.09 | 29.6
15 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 188.5725 | 131.44
16 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 127.8225 | 87.49
17 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 70.9275 | 147.43
18 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 75.435 | 120.04
19 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 583.53 | 14
20 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 127.82
21 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 60.0812 | 89.99
22 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 29.88 | 96.89
23 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 283.1475 | 8.1
24 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 851.5425 | 0.9
25 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.7975 | 107.3
26 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 12
27 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 32.4225 | 6.82
28 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 17.88 | 12.31
29 | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 16.3725 | 8.09
30 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.125 | 79.07
31 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.255 | 120.24
32 | 91.17.03-021 | Печи нагревательные | маш.-ч | 0.885 | 25.3
33 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.2225 | 1.2
34 | 91.09.12-103 | Станки сверлильно-шлифовальные (сверлошлифовалки) | маш.-ч | 0.75 | 6.4
35 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.645 | 3.28
36 | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.0225 | 89.54
37 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.3375 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
Итого прочие машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0 | 0%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 0%
ИТОГО ПО РМ
ИТОГО ПО РМ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Накладные расходы
Накладные расходы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Сметная прибыль
Сметная прибыль (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Итого СМР (с НР и СП) (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ячейка | 8
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
М6-01-3 | УНЦ на демонтажные работы ПС | Демонтаж ячейки выключателя НУ 220кВ
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.42 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31