## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
Сопоставимый уровень цен: 4 квартал 2014
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 750 кВ Грибово (МЭС Центра)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тверская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Автотрансформатор силовой однофазный N=417000 кВА, U=750 кВ АОДЦТН-417000/750/500-У1
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2014
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2014г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН |  |  | 10944.184 |  | 0 |  | 10944.184
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4кв. 2014г:
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 59219.58
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25897.59 | 9.62
2 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5585.68 | 8.86
3 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 5419.82 | 8.74
4 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5431.17 | 8.17
5 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 2890.35 | 8.97
6 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2582.21 | 9.51
7 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2218.74 | 8.53
8 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 1625.68 | 10.94
9 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1234.95 | 9.07
10 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1079.09 | 9.18
11 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 868.73 | 10.35
12 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 976.66 | 7.8
13 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 722.16 | 9.76
14 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 670.23 | 7.94
15 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 476.62 | 10.06
16 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 284.7 | 9.92
17 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 292.85 | 7.5
18 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 242.57 | 8.46
19 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 180.49 | 9.4
20 |  | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.час | 184.42 | 7.68
21 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 68.56 | 9.29
22 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 69.59 | 8.64
23 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 53.07 | 10.65
24 |  | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 33.49 | 11.27
25 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.час | 26.4 | 10.5
26 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 30.18 | 8.38
27 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 24.01 | 10.21
28 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 25.36 | 8.31
29 |  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.21 | 8.09
Затраты труда машинистов
30 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7789.25 | 0 | 108009.45
Машины и механизмы
31 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1478.65 | 111.99
32 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1333.65 | 90
33 |  | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1 м3 | маш.час | 429.56 | 200.67
34 |  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.час | 893.23 | 87.6
35 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 428.99 | 96.89
36 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 546.56 | 74.24
37 |  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты: 2,5 т | маш.час | 512.1 | 70.67
38 |  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 222.11 | 160.03
39 |  | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 400.68 | 77.03
40 |  | 91.10.04-017 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 71.28 | 432.25
41 |  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 480.38 | 54.81
42 |  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 168.64 | 133.97
43 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 244.61 | 86.4
44 |  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 127.94 | 152.5
45 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 294.48 | 65.71
46 |  | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 0,65 м3 | маш.час | 96.6 | 190.94
47 |  | 91.21.22-431 | Установка: "Иней" | маш.час | 1169 | 15.65
48 |  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 2709 | 6.28
49 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 183.73 | 90.4
50 |  | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 73.34 | 175.35
51 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1427.01 | 8.1
52 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 29.52 | 287.99
53 |  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 90.35 | 70.01
54 |  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 24.79 | 242.41
55 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 98.67 | 59.47
56 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 128.1 | 38.87
57 |  | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 364.7 | 13.49
58 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 52.4 | 89.99
59 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 169.88 | 27.11
60 |  | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 219.08 | 20
61 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 44.54 | 79.07
62 |  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 88.9 | 38.65
63 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 114.27 | 30
64 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 24.42 | 131.44
65 |  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 116.7 | 26.32
66 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 75.33 | 29.6
67 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 142.27 | 14
68 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.час | 526.19 | 3.7
69 |  | 91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром: до 800 мм | маш.час | 3.53 | 496.98
70 |  | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 524.34 | 2.7
71 |  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 5.64 | 243.49
72 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1393.21 | 0.9
73 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 14.31 | 85.84
74 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 13.02 | 94.05
75 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 2042.17 | 0.55
76 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 10.56 | 102.84
77 |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 8.13 | 123
78 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 504.18 | 1.9
79 |  | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.час | 29 | 32.71
80 |  | 91.02.03-022 | Дизель-молоты: 1,8 т | маш.час | 14.06 | 56.77
81 |  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 208.6 | 3.82
82 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 24.53 | 31.26
83 |  | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 6.6 | 75
84 |  | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 4.38 | 100.1
85 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 209.3 | 1.82
86 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 3.15 | 115.27
87 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 2.41 | 110
88 |  | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 97.44 | 2.67
89 |  | 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 7.04 | 36.9
90 |  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм | маш.час | 0.58 | 441.26
91 |  | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 3.79 | 60
92 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 228.9 | 0.9
93 |  | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.час | 200.39 | 0.9
94 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 13.56 | 12.31
95 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 105.9 | 1.2
96 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 10.56 | 12
97 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 75 | 1.53
98 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 214.18 | 0.5
99 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.37 | 115.4
100 |  | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 5.33 | 7.77
101 |  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 1.85 | 22.29
102 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.44 | 89.54
103 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 5.09 | 6.9
104 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 4.64 | 6.82
105 |  | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 1.44 | 18.68
106 |  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 2.04 | 12.39
107 |  | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 31.03 | 0.7
108 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 10.41 | 1.7
109 |  | 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.час | 4.84 | 2.89
110 |  | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.час | 0.12 | 112.14
111 |  | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 4.35 | 2.7
112 |  | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 1.85 | 5.59
113 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.11 | 70
114 |  | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 0.29 | 26.5
115 |  | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 0.21 | 32.5
116 |  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.22 | 15.4
117 |  | 91.08.03-029 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.час | 0.02 | 156.32
118 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.час | 0.46 | 6.66
119 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.02 | 120.24
120 |  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.66 | 3.12
121 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора | маш.час | 0.21 | 4.91
Оборудование
122 |  | Прайс из СД ОП | Автотрансформатор силовой однофазный N=417000 кВА, U=750 кВ АОДЦТН-417000/750/500-У1 | компл | 7 | 34799541.84
123 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель напряжения ОПН-750 в комлекте с датчиком утечки, прибор измерения | ячейка | 6 | 293865.81
125 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 500кВ ОПНп-500/1500/330-10 III | шт | 6 | 195910.54
126 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1 ПЗ: 144 000,00/18 шт/3,55 = 2 253,52 руб. | шт | 6 | 1329.07
Материалы
127 |  | 05.1.08.06-0092 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей | м3 | 346.759 | 3356.1
128 |  | 23.5.01.08-0036 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 11 мм | м | 679.7 | 1378.68
129 |  | 23.6.02.03-0010 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 1073 | 742.4
130 |  | 05.1.05.16-0013 | Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) | м3 | 310.31 | 1611.11
131 |  | 25.1.05.05-0063 | Рельсы железнодорожные широкой колеи: 2 группы тип Р-50, марка стали М74 | м | 1025.29 | 236.5
132 |  | 01.7.06.03-0003 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 5522.66 | 30
133 |  | 01.4.01.03-0002 | Долота округляющие крестовые диаметром 760 мм | шт | 9.27 | 17064.06
134 |  | 02.2.05.04-0114 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1098 | 140.9
135 |  | 08.4.03.03-0035 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм | т | 17.6616 | 7917
136 |  | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2196 | 60
137 |  | 04.1.02.02-0009 | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: В25 (М350) | м3 | 133.9 | 850.61
138 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 156.66 | 665
139 |  | 07.2.07.04-0014 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (балка Б-1) | т | 10.05 | 10046
140 |  | 04.1.02.05-0080 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 132 | 680
141 |  | 12.1.02.03-0144 | Рубитекс РК-7,0, полиэстр | м2 | 1537.76 | 54.67
142 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 6.144 | 12500
143 |  | 07.2.07.04-0014 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (балка Б35-24) | т | 7.5024 | 10046
144 |  | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 9.325 | 7997.23
145 |  | 23.5.02.02-0111 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 10 мм | м | 119.48 | 618.38
146 |  | 12.1.02.03-0142 | Рубитекс РК-5,0, полиэстр | м2 | 1567.2 | 46.96
147 |  | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 12.95 | 5650
148 |  | 07.2.07.13-0043 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (крепежные элементы К-1, К-2) | т | 9.6222 | 7441
149 |  | 14.2.02.11-0019 | Состав огнезащитный: "Файрекс-300" (краска огнезащитная "Джокер-521") | кг | 1500.18 | 45.09
150 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 138.097 | 485.9
151 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 9.494 | 6800
152 |  | 07.2.07.04-0014 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (балка Б35-4-30) | т | 6.2568 | 10046
153 |  | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм | т | 7.289 | 8102.64
154 |  | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1016.254 | 55.26
155 |  | 23.5.02.02-0091 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 4 мм | м | 291 | 188.01
156 |  | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 5.0156 | 9743.43
157 |  | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) W6, F100 ст=665+586,94*(0,01*2+0,015)*1,02 | м3 | 73.18 | 665
158 |  | 02.2.05.04-0084 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 322.8 | 137.36
159 |  | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 5.4002 | 8014.15
160 |  | 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 300 | м3 | 59.84 | 711.5
161 |  | 07.2.07.04-0014 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 3.976 | 10046
162 |  | 08.4.03.03-0034 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм | т | 4.843 | 7956.21
163 |  | 21.2.01.02-0101 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 500/64 мм2 | т | 1.1112 | 34240.97
164 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) W6 F150 ст=665+586,94*(0,01*2+0,015)*1,02 | м3 | 51.66 | 665
165 |  | 07.2.07.13-0043 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (крепежные элементы К-1, К-2, Д-1) | т | 4.2608 | 7441
166 |  | 14.4.04.09-0019 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 1.566 | 18750
167 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (наголовник М42) | т | 2.57 | 10508
168 |  | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 2.7406 | 9743.43
169 |  | 23.6.02.03-0006 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 90 | 293.8
170 |  | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2 т (ростверк ТС-23) | т | 3.2 | 8200
171 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.8549 | 30090
172 |  | 01.4.01.10-0001 | Шнек: SB диаметром 880 мм | шт | 7.622 | 3360
173 |  | 08.4.03.02-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 3.7325 | 6726.18
174 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 7.2737 | 3390
175 |  | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | 232.6 | 98.6
176 |  | 14.3.02.01-0001 | Краска «Plastiroute» | т | 1.021 | 22130
177 |  | 23.3.01.04-0074 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 20.71 | 1001.3
178 |  | 23.8.05.15-0003 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм | т | 3.026 | 6667.9
179 |  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.6712 | 30030
180 |  | 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 10.5 | 1885.83
181 |  | 25.1.02.01-0031 | Шпалы железобетонные : для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг | м3 | 9.6 | 2056.6
182 |  | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м3 | 8.776 | 1954.9
183 |  | 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 667.25 | 24.86
184 |  | 25.1.06.23-0021 | Стяжки стальные | т | 2.3141 | 7166.25
185 |  | 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ( Гермокрон-гидро) | т | 0.3986 | 41272.01
186 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.287 | 53400
187 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 429.8288 | 35.53
188 |  | 12.1.02.15-0011 | Бризол | 1000 м2 | 1.9548 | 7800
189 |  | 14.5.04.01-0113 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Каупласт | кг | 205.92 | 73.13
190 |  | 04.2.01.04-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 31.85 | 460
191 |  | 24.3.03.13-0421 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | 11.11 | 1317
192 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (оголовки ОС-1, ОС-2) | т | 1.3545 | 10508
193 |  | 04.1.02.05-0040 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 26.0732 | 535.46
194 |  | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные: тяжелый | шт | 24 | 569.52
195 |  | 25.1.05.02-0062 | Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 2.9117 | 4679.74
196 |  | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 25.59 | 518.57
197 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 1.2653 | 10315.01
198 |  | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 26.247 | 466.97
199 |  | 23.8.04.06-0101 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм | шт | 34.42 | 345.6
200 |  | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 21.22 | 560
201 |  | 02.2.05.04-0132 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | 77.61 | 145.8
202 |  | 23.8.03.11-0641 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт | 48 | 234.05
203 |  | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 7.9222 | 1382.9
204 |  | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 23.542 | 463.3
205 |  | 23.5.02.02-0060 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 3 мм | м | 180 | 60.29
206 |  | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 | 178 | 59.99
207 |  | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 15.838 | 667.83
208 |  | 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 873.8 | 11.99
209 |  | 01.7.03.04-0002 | Электроэнергия | 1000 кВт-ч | 26.089 | 400
210 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (подкладка М49) | т | 0.96 | 10508
211 |  | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 16.2202 | 592.76
212 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 8.5512 | 1056
213 |  | 25.1.05.01-0012 | Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления | т | 2.2888 | 3824.28
214 |  | 23.8.03.11-0637 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 120 | 70.15
215 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 1.3923 | 5989
216 |  | 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 4340 | 1.92
217 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.6855 | 11978
218 |  | 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.2484 | 31060
219 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.7648 | 10045
220 |  | Письмо №10-03/126 ЗАО "Промцентр" от 25.11.2010 г | Короб кабельный стальной оцинкованный L-2000 мм в комплекте с крышкой КП-0,1/0,2-2У1 МАТ: 840,00(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 139,20 руб. | шт | 54 | 139.2
221 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (наголовник М42) | т | 0.7128 | 10508
222 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный пресуемый 2А6АП-640-1Б МАТ: 7 354,63(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 1 218,73 руб. | шт | 6 | 1218.73
223 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим натяжной прессуемый НАС-600-1 МАТ: 1 170,04(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 193,89 руб. | шт | 37 | 193.89
224 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 6.4053 | 1100
225 |  | 23.8.03.11-0642 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт | 24 | 285.31
226 |  | 08.4.03.03-0033 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 0.807 | 7997.23
227 |  | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкий | шт | 17 | 375
228 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.62522 | 10045
229 |  | 14.4.04.04-0003 | Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов | т | 0.16448 | 33250
230 |  | 14.4.01.09-0429 | Грунтовка: ЭП-0199 (грунт "Акрилак ЭП праймер") | т | 0.11226 | 48700
231 |  | 07.2.07.12-0002 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0.705 | 7441
232 |  | 01.1.01.05-0030 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм | м2 | 204 | 25.27
233 |  | 01.1.01.05-0024 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 246.5 | 20.33
234 |  | 02.2.05.04-0080 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 38 | 131.08
235 |  | 01.4.01.03-0001 | Долота округляющие крестовые диаметром 445 мм | шт | 0.328 | 14949.38
236 |  | 04.1.02.05-0077 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 8.16 | 600
237 |  | 23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 180.04 | 27.17
238 |  | 25.1.06.23-0021 | Стяжки стальные | т | 0.651 | 7166.25
239 |  | 08.4.03.03-0029 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм | т | 0.56368 | 8213.72
240 |  | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.49 | 9360
241 |  | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.668 | 6780
242 |  | 23.1.01.04-0025 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром: 300 мм | шт | 2 | 2241.9
243 |  | 02.2.04.02-0006 | Керамзито-дробленая смесь, марка: 1000 | м3 | 31.71 | 136.14
244 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1740.0179 | 2.44
245 |  | 23.1.01.04-0029 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром: 500 мм | шт | 1 | 4166.4
246 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 3865.8578 | 1
247 |  | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.3267 | 11549
248 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.3989 | 9424
249 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Изолятор стеклянный ПС70Е МАТ: 249,37(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 41,32 руб. | шт | 87 | 41.32
250 |  | 01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 21 | 167.3
251 |  | 07.2.07.11-0004 | Опоры стальные | т | 0.36044 | 9600
252 |  | 18.1.04.02-0074 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт | 2 | 1702.68
253 |  | 02.2.01.02-0023 | Гравий для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 29.21 | 113.2
254 |  | 02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 23.26 | 139.4
255 |  | 06.1.01.05-0001 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт | 1.184 | 2420
256 |  | 23.8.05.15-0002 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм | т | 0.388 | 7204.5
257 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 5.346 | 519.8
258 |  | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 5.0851 | 545.6
259 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 4.9566 | 558.33
260 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.3951 | 6667
261 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.2899 | 9040.01
262 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный пресуемый А4АП-640-1Т МАТ: 2 561,61(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 424,48 руб. | шт | 6 | 424.48
263 |  | 18.1.10.01-0068 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 108 | 23.5
264 |  | 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.1848 | 13560
265 |  | 02.2.05.04-0081 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм | м3 | 20.93 | 118.6
266 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный пресуемый 3А2А-500-4Т МАТ: 2 431,69(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 402,95 руб. | шт | 6 | 402.95
267 |  | 23.8.03.11-0634 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 60 | 39.72
268 |  | 18.3.01.02-0031 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 60 | 36.2
269 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1.6644 | 1287
270 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 4.1117 | 519.8
271 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 42 | 50
272 |  | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 23.48 | 87.8
273 |  | 18.1.02.03-0022 | Задвижки стальные диаметром: 125 мм | шт | 2 | 1014.11
274 |  | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.1343 | 14830
275 |  | 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1.3673 | 1410
276 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 1.3837 | 1383.1
277 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим ответвительный ОА-400-1 МАТ: 385,03(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 63,80 руб. | шт | 29 | 63.8
278 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 6.72 | 266.67
279 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 3.6491 | 485.9
280 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0.16 | 10508
281 |  | 08.3.07.01-0051 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.214 | 7396.23
282 |  | 04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 3.5975 | 424.88
283 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.20173 | 7571
284 |  | Прайс ООО «Завод Электромонтажных Изделий» от 15.03.2011 г. | Пластина переходная АП-120-10-УХЛ1 МАТ: 354,00(с НДС)/1,18/6,34 *1,03*1,02 = 49,71 руб. | шт | 30 | 49.71
285 |  | 18.1.10.02-0002 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 6 | 240
286 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.5494 | 2606.9
287 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим опорный АА-6-3 МАТ: 257,96(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 42,75 руб. | шт | 33 | 42.75
288 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.2416 | 5763
289 |  | 12.1.02.15-0021 | Гидростеклоизол | м2 | 84.13 | 16.3
290 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный пресуемый А2А-400-3Т МАТ: 227,92(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 37,77 руб. | шт | 35 | 37.77
291 |  | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0811 | 15707
292 |  | 14.4.02.04-0001 | Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 | т | 0.0871 | 14600
293 |  | 05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт | 14 | 90.53
294 |  | 23.5.02.02-0097 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5.58 | 224.81
295 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 117.9672 | 10.57
296 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.1191 | 10362
297 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный штырьевой АШМ-20-1 МАТ: 1059,34(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 175,54 руб. | шт | 7 | 175.54
298 |  | 08.1.02.13-0010 | Рукава металлические диаметром: 22 мм РЗ-Ц-Х | м | 90 | 13.56
299 |  | 05.1.01.09-0031 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев | м3 | 0.66 | 1841.02
300 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 15.268 | 79.1
301 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 324.7682 | 3.62
302 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.2451 | 4455.2
303 |  | 11.1.03.05-0084 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1.31 | 832.7
304 |  | 23.8.03.11-0636 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 18 | 60.57
305 |  | 05.1.01.09-0002 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм, высотой 0,59 м | м | 1.8 | 589.56
306 |  | 07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0.084 | 11879.76
307 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 272.5 | 3.62
308 |  | 07.5.01.02-0021 | Лазы круглые | т | 0.0745 | 13189.34
309 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим аппаратный штырьевой АШМ-12-1 МАТ: 977,94(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 162,05 руб. | шт | 6 | 162.05
310 |  | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.1006 | 9661.5
311 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.1302 | 7418.82
312 |  | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.624 | 592.76
313 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 149.8172 | 6.22
314 |  | 18.5.13.01-0006 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 20 | 43.12
315 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.2273 | 684
316 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 МАТ: 823,15(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 136,40 руб. | шт | 6 | 136.4
317 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Ушко двухлапчатое У2К-7-16 МАТ: 130,73(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 21,66 руб. | шт | 37 | 21.66
318 |  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.057 | 13560
319 |  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 121.044 | 6.2
320 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 3.135 | 238.48
321 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 11.2 | 63
322 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 140.36 | 5
323 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Звено промежуточное переходное ПРТ-7/21-2 МАТ: 103,73(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 17,19 руб. | шт | 37 | 17.19
324 |  | 02.2.05.04-0074 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм | м3 | 8.858 | 70.9
325 |  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.676 | 72.32
326 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0665 | 9420
327 |  | 07.2.03.06-0131 | Упоры тупиков | т | 0.0904 | 6850
328 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 64.3557 | 9.04
329 |  | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.1428 | 3986
330 |  | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 22.67 | 24.97
331 |  | 14.1.05.03-0011 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0.0433 | 12900
332 |  | 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт | 0.036 | 15270.7
333 |  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.0512 | 10465
334 |  | 18.3.01.04-0001 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт | 6 | 82.57
335 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 74.9 | 6.4
336 |  | 05.2.02.01-0048 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт | 4 | 118.42
337 |  | 01.7.11.06-0002 | Флюс: АН-47 | т | 0.0784 | 6000
338 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Узел крепления КГП-7-3 МАТ: 64,91(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 10,76 руб. | шт | 43 | 10.76
339 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 75.1906 | 6.09
340 |  | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.2676 | 1690
341 |  | 23.5.02.02-0047 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 10 | 43.61
342 |  | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.0689 | 6143.8
343 |  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0982 | 4294
344 |  | 14.4.03.09-0001 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 0.0196 | 21014
345 |  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт | 0.069 | 5650
346 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.4 | 12.6
347 |  | 04.1.02.05-0004 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 0.754 | 490
348 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0321 | 11500
349 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.5004 | 734.5
350 |  | Прайс ЗАО "Астон-Энерго" от 01.03.2011 г | Серьга СРС-7-16 МАТ: 50,74(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 8,41 руб. | шт | 43 | 8.41
351 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0644 | 5000
352 |  | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0281 | 11255
353 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 9.6428 | 32.6
354 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0362 | 8475
355 |  | 05.1.06.14-0031 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 0.2 | 1498.3
356 |  | 23.8.04.06-0107 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт | 0.54 | 544
357 |  | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.0717 | 4041.7
358 |  | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0.2 | 1382.9
359 |  | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.221 | 1242.2
360 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.5288 | 497
361 |  | 23.8.03.11-0622 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт | 4 | 65.14
362 |  | 18.3.01.01-0041 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром: 50 мм | шт | 18 | 14.2
363 |  | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.9 | 277.5
364 |  | 01.3.05.23-0181 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0.0857 | 2734.6
365 |  | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.108 | 2165.8
366 |  | 11.1.03.01-0075 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 0.1819 | 1250
367 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0124 | 17500
368 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.021 | 9670
369 |  | Прайс ООО "ГОЛД ФЭМЕЛИ" от 01.04.2011 г. | Уголок перфорированный оцинкованный К-242 цУ1 L=2000 мм МАТ: 448,50(с НДС)/1,18/6,34 *1,03*1,02 = 62,98 руб. | шт | 3 | 62.98
370 |  | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0.0144 | 12606
371 |  | 01.7.20.08-0072 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0.0019 | 87116
372 |  | 07.5.01.02-0081 | Конструкции для хранения жидкостей и газов ( без арматуры) Лазы световые | т | 0.014 | 11600.94
373 |  | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0106 | 15119
374 |  | Письмо №10-03/126 ЗАО "Промцентр" от 25.11.2010 г | Заглушка торцевая оцинкованная ЗТ-0,1/0,2 У1 МАТ: 157,00(без НДС)/6,34 *1,03*1,02 = 26,02 руб. | шт | 6 | 26.02
375 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (М16) | т | 0.017 | 9040.01
376 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 5.62 | 25.76
377 |  | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0515 | 2734.6
378 |  | 08.3.07.01-0072 | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.02512 | 5561
379 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 15.356 | 9.04
380 |  | 19.1.04.01-0031 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические | шт | 1 | 134.3
381 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 4.68 | 28.6
382 |  | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм (диаметр 16 мм) | кг | 4.96 | 24.97
383 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1.1261 | 108.4
384 |  | 24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая , диаметр: 160 мм | шт | 1 | 121.86
385 |  | 24.2.05.01-0005 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 300 мм | м | 1.814 | 66.6
386 |  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.1675 | 688.8
387 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0107 | 10749
388 |  | 18.1.04.03-0106 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм | шт | 1 | 114.6
389 |  | 24.2.05.01-0003 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 200 мм | м | 2.419 | 47.11
390 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 61.0722 | 1.82
391 |  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт | 0.032 | 3450
392 |  | 11.2.07.12-0002 | Штапик (раскладка) размером: 10х19 мм | м3 | 0.0074 | 14250
393 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.663 | 38.51
394 |  | 01.7.07.13-0011 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0.0816 | 1234
395 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 2.1 | 47.57
396 |  | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (марка СЭ) | т | 0.008739 | 10508
397 |  | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 6 | 13.56
398 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.007 | 11524
399 |  | 20.2.08.07-0033 | Скоба: У1078 | 100 шт | 0.1188 | 617
400 |  | 08.1.02.25-0062 | Кляммеры приведенные к марке: КЛ-2 | 1000 шт | 0.0514 | 1400
401 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.0413 | 1525.5
402 |  | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм | м2 | 2.352 | 25.97
403 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 2.24 | 25.8
404 |  | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.1459 | 395
405 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0301 | 1820
406 |  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0905 | 586.47
407 |  | 01.7.15.10-0054 | Соединители угловой оцинкованный СУВ-30 | кг | 5.76 | 8.67
408 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.49 | 94
409 |  | 01.7.11.07-0041 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 | т | 0.0036 | 12650
410 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.15 | 39
411 |  | 01.3.05.23-0102 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0.0061 | 7062.5
412 |  | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм | кг | 1.63 | 26.32
413 |  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 1.14 | 37.29
414 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.007 | 5763
415 |  | 01.2.01.02-0041 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.0253 | 1530
416 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.45 | 86
417 |  | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт | 5.7581 | 6.55
418 |  | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0035 | 9550.01
419 |  | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0107 | 3039.7
420 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0031 | 10200
421 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1.05 | 28.05
422 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0035 | 7826.9
423 |  | 01.7.19.09-0023 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм | м | 0.54 | 49.06
424 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.002 | 12430
425 |  | 01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 0.6428 | 37.43
426 |  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0011 | 20775
427 |  | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 1.8 | 10.54
428 |  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0011 | 16950
429 |  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0019 | 8190
430 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.032 | 412
431 |  | 01.7.19.02-0031 | Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ | кг | 0.4482 | 28.33
432 |  | 14.5.07.01-0012 | Пудра алюминиевая, марки: ПАП-2 | т | 0.0005 | 23674.42
433 |  | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.0102 | 1160
434 |  | 24.2.06.04-0023 | Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт | 0.4536 | 25.8
435 |  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.1207 | 84.75
436 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.415 | 23.09
437 |  | 24.2.06.04-0021 | Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт | 0.6048 | 15.8
438 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0019 | 4920
439 |  | 11.1.03.06-0075 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0076 | 1100
440 |  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0042 | 1836
441 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 19 | 0.4
442 |  | 01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.0003 | 20600
443 |  | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.112 | 41.7
444 |  | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0014 | 3219.2
445 |  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.06 | 73.65
446 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0336 | 120
447 |  | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 37900
448 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0144 | 253.8
449 |  | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0053 | 602
450 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0002 | 15620
451 |  | 01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0003 | 9765
452 |  | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С | кг | 0.162 | 17.92
453 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0257 | 110
454 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0058 | 480
455 |  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.0001 | 26499
456 |  | 01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм | т | 0.0001 | 25425
457 |  | 01.7.15.14-0169 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0002 | 12430
458 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.009 | 270
459 |  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.8842 | 2.15
460 |  | 18.5.08.18-0061 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт | 0.014 | 135.82
461 |  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.6 | 3.15
462 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0004 | 4488.4
463 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 7712
464 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0008 | 1700
465 |  | 04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0 | м3 | 0.0029 | 458
466 |  | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.0001 | 10730
467 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0188 | 50.24
468 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000105 | 7712
469 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 665
470 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0048 | 59.99
471 |  | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.0484 | 5.71
472 |  | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0028 | 74.58
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,6) | чел.-ч. |  | 9.18 | 545989.31
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7789.25 |  | 108009.45 | 100%
|  | Затраты труда машинистов (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1478.65 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1333.65 | 90
5 | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1 м3 | маш.час | 429.56 | 200.67
6 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.час | 893.23 | 87.6
7 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 428.99 | 96.89
8 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 546.56 | 74.24
9 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты: 2,5 т | маш.час | 512.1 | 70.67
10 | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 222.11 | 160.03
11 | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 400.68 | 77.03
12 | 91.10.04-017 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 71.28 | 432.25
13 | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 480.38 | 54.81
14 | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 168.64 | 133.97
15 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 244.61 | 86.4
16 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 127.94 | 152.5
17 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 294.48 | 65.71
18 | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 0,65 м3 | маш.час | 96.6 | 190.94
19 | 91.21.22-431 | Установка: "Иней" | маш.час | 1169 | 15.65
20 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 2709 | 6.28
Итого основные машины и механизмы
Итого основные машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
21 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 183.73 | 90.4
22 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 73.34 | 175.35
23 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1427.01 | 8.1
24 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 29.52 | 287.99
25 | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 90.35 | 70.01
26 | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 24.79 | 242.41
27 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 98.67 | 59.47
28 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 128.1 | 38.87
29 | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 364.7 | 13.49
30 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 52.4 | 89.99
31 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 169.88 | 27.11
32 | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 219.08 | 20
33 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 44.54 | 79.07
34 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 88.9 | 38.65
35 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 114.27 | 30
36 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 24.42 | 131.44
37 | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 116.7 | 26.32
38 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 75.33 | 29.6
39 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 142.27 | 14
40 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.час | 526.19 | 3.7
41 | 91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром: до 800 мм | маш.час | 3.53 | 496.98
42 | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 524.34 | 2.7
43 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 5.64 | 243.49
44 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1393.21 | 0.9
45 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 14.31 | 85.84
46 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 13.02 | 94.05
47 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 2042.17 | 0.55
48 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 10.56 | 102.84
49 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 8.13 | 123
50 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 504.18 | 1.9
51 | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.час | 29 | 32.71
52 | 91.02.03-022 | Дизель-молоты: 1,8 т | маш.час | 14.06 | 56.77
53 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 208.6 | 3.82
54 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 24.53 | 31.26
55 | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 6.6 | 75
56 | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 4.38 | 100.1
57 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 209.3 | 1.82
58 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 3.15 | 115.27
59 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 2.41 | 110
60 | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 97.44 | 2.67
61 | 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 7.04 | 36.9
62 | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм | маш.час | 0.58 | 441.26
63 | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 3.79 | 60
64 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 228.9 | 0.9
65 | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.час | 200.39 | 0.9
66 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 13.56 | 12.31
67 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 105.9 | 1.2
68 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т | маш.час | 10.56 | 12
69 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 75 | 1.53
70 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 214.18 | 0.5
71 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.37 | 115.4
72 | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 5.33 | 7.77
73 | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 1.85 | 22.29
74 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.44 | 89.54
75 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 5.09 | 6.9
76 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 4.64 | 6.82
77 | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 1.44 | 18.68
78 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 2.04 | 12.39
79 | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 31.03 | 0.7
80 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 10.41 | 1.7
81 | 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.час | 4.84 | 2.89
82 | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.час | 0.12 | 112.14
83 | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 4.35 | 2.7
84 | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 1.85 | 5.59
85 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.11 | 70
86 | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 0.29 | 26.5
87 | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 0.21 | 32.5
88 | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.22 | 15.4
89 | 91.08.03-029 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш.час | 0.02 | 156.32
90 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.час | 0.46 | 6.66
91 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.02 | 120.24
92 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.66 | 3.12
93 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора | маш.час | 0.21 | 4.91
Итого прочие машины и механизмы
Итого прочие машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 0%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 0%
ИТОГО ПО РМ
ИТОГО ПО РМ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Накладные расходы | 107% |  |  | 400461.38
Накладные расходы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Сметная прибыль | 66% |  |  | 247421.43
Сметная прибыль (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Итого СМР (с НР и СП) (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ячейка | 2
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
М6-04-6 | УНЦ на демонтажные работы ПС | Демонтаж ячейки однофазного автотрансформатора 750 кВ/СН/НН
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.6 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.278 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31