## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж здания РПБ.
Сопоставимый уровень цен: 1 кв. 2015
Единица измерения — 1 м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10кВ Лоухи – ОРУ 330кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330кВ Ондской ГЭС. (в части сооружения РП 330кВ Путкинский и РП 330 кВ Ондский с заходами ВЛ 330кВ). РП Путскинский
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Карелия
3 | Климатический район и подрайон | IВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Здание вспомогательного назначения тип фундамента - Свайный с монолитным ж/б ростверком 363,6м2
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 256554.7644
6.2 | оборудование и инвентарь | 474934.2392
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв. 2015
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2015 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Здание вспомогательного назначения тип фундамента - Свайный с монолитным ж/б ростверком | 02-14-01 | Строительные работы ОРУ РП Путкинский
|  | 02-14-02 | Кабельное хозяйство. Приобретение и прокладка кабеля РП Путкинский
|  | 02-14-03 | Приобретение и монтаж шунтирующих реакторов 330кВ РП Путкинский
|  | 02-14-04 | Приобретение и монтаж оборудования и материалов на ОРУ 330кВ РП Путкинский
|  | 02-14-05 | Молниезащита РП Путкинский
|  | 02-14-06 | Заземление РП Путкинский
|  | 02-14-07 | Силовые шкафы на ОРУ 330кВ РП Путкинский
|  | 02-14-08 | Строительные работы по прокладке кабельной перемычки 330кВ РП Путкинский
|  | 02-14-09 | Монтажные работы по прокладке кабельной перемычки 330кВ РП Путкинский
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2015 г:
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Демонтаж здания РПБ.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 2948.29 | 9.4 |  | 3.8
2 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 3005.47 | 8.97 |  | 3.4
3 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 2811.88 | 8.74 |  | 3.4
4 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 1929.19 | 9.62 |  | 3.4
5 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 1269.85 | 9.18 |  | 3.6
6 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 825.04 | 9.29 |  | 3.7
7 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 760.75 | 8.64 |  | 3.1
8 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 619.15 | 9.07 |  | 3.5
9 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч | 525.85 | 10.21 |  | 4.4
10 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 417.79 | 8.53 |  | 3
11 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 367.07 | 9.51 |  | 3.9
12 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 305.91 | 9.92 |  | 4.2
13 |  | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8) | чел.-ч | 224 | 10.79 |  | 4.8
14 |  | 1-5-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9) | чел.-ч | 181.27 | 12.74 |  | 5.9
15 |  | 1-5-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) | чел.-ч | 185.53 | 11.64 |  | 5.3
16 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 204.1 | 9.76 |  | 4.1
17 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 213.39 | 8.86 |  | 3.3
18 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 140.5 | 10.65 |  | 4.7
19 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 137.44 | 10.06 |  | 4.3
20 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 110.23 | 7.8 |  | 2
21 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 76.31 | 8.31 |  | 2.7
22 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) | чел.-ч | 76.51 | 7.94 |  | 2.2
23 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 67.43 | 8.38 |  | 2.8
24 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 52.74 | 8.17 |  | 2.5
25 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) | чел.-ч | 18.13 | 8.46 |  | 2.9
26 |  | 1-5-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4) | чел.-ч | 10.87 | 11.82 |  | 5.4
27 |  | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) | чел.-ч | 6.01 | 8.02 |  | 2.3
28 |  | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) | чел.-ч | 4.31 | 8.24 |  | 2.6
29 |  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4) | чел.-ч | 1.1 | 8.09 |  | 2.4
Затраты труда машинистов
30 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
Машины и механизмы
31 |  | 91.21.22-021 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования, 3,2 м3/ч | маш.-ч | 613.37 | 155.8
32 |  | 91.06.09-011 | Люльки | маш.-ч | 808.4 | 53.87
33 |  | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 89.53 | 290.01
34 |  | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4 т | маш.-ч | 83.16 | 219.82
35 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 208.87 | 65.71
36 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 82.09 | 120.04
37 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 81.32 | 111.99
38 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 70.59 | 96.89
39 |  | 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 12.06 | 533.27
40 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 620.96 | 8.1
41 |  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 48.45 | 86.4
42 |  | 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.час | 23.8 | 175.56
43 |  | 110501 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 134.82 | 26.5
44 |  | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 264.99 | 12.31
45 |  | 270301 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.час | 83.58 | 32.71
46 |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 15.52 | 134.65
47 |  | 330901 | Ножницы электрические | маш.час | 44.85 | 33.59
48 |  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 48.08 | 30
49 |  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 14.82 | 90
50 |  | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 9.36 | 120.52
51 |  | 101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.час | 83.16 | 9.73
52 |  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 55.58 | 14
53 |  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.час | 2.28 | 312.21
54 |  | 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.час | 85.17 | 8.2
55 |  | 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 6.79 | 94.05
56 |  | 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 5.5 | 115.4
57 |  | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 5.62 | 100
58 |  | 110221 | Автобетононасосы: производительность 160 м3/ч | маш.-ч | 0.566 | 978.63
59 |  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.09 | 107.3
60 |  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 5.99 | 89.99
61 |  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 13.39 | 31.26
62 |  | 140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т | маш.час | 9.81 | 35
63 |  | 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 51.17 | 6.66
64 |  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 42.57 | 6.82
65 |  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.час | 21.34 | 12.39
66 |  | 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 82.97 | 3.12
67 |  | 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.час | 7.08 | 34.09
68 |  | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.66 | 127.82
69 |  | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 1.36 | 152.5
70 |  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 167.29 | 1.2
71 |  | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 56.85 | 3.28
72 |  | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 25.99 | 6.7
73 |  | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 57.48 | 3
74 |  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 33.05 | 5.13
75 |  | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 86.26 | 1.95
76 |  | 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.час | 1.5 | 90.4
77 |  | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 8.55 | 15.4
78 |  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 54.08 | 2.08
79 |  | 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.час | 69.54 | 1.5
80 |  | 110221 | Автобетононасосы: производительность 160 м3/ч (см.тех.часть к сб. ФЕР6 п.1.6.40, 556-ПОС3) | маш.-ч | 0.0875 | 978.63
81 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,76 | 87.49
82 |  | 101208 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 8.5 | 7.77
83 |  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.час | 1.68 | 34.55
84 |  | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 0.78 | 60
85 |  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 62.3 | 0.5
86 |  | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 16.19 | 1.9
87 |  | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 4.3 | 6.9
88 |  | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 38.41 | 0.55
89 |  | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.66 | 12
90 |  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 11.68 | 1.7
91 |  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 0.32 | 29.67
92 |  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 3.39 | 2.16
93 |  | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.час | 4.79 | 0.95
94 |  | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.час | 1.33 | 3.27
95 |  | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.93 | 2.99
96 |  | 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.час | 0.02 | 83.43
97 |  | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 1.72 | 0.9
98 |  | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.час | 0.01 | 88.01
99 |  | 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.час | 0.77 | 1.11
100 |  | 331002 | Станок сверлильный | маш.час | 0.2 | 2.36
101 |  | 339904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.час | 0.03 | 9.97
102 |  | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.час | 0.01 | 27.66
Оборудование
103 |  | 64.4.03.01-0025 | Установки вентиляционно-приточные типа: АПК-6,3-4 В с ручным приводом | шт. | 2 | 44009.36
104 |  | 64.1.02.01-0057 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 500 F, производительность 2800 м3/час | шт. | 3 | 25330.33
105 |  | 08.1.06.01-0015 | Ворота распашные складчатые РСВ 4,8x5,4 | шт. | 3 | 18513.91
106 |  | Прайс из СД ОП | Управляющий модуль ACM-T1FZ1+FZ1-E30-M | шт. | 1 | 38597.35
107 |  | Прайс из СД ОП | Управляющий модуль ACM-T2FZ1+FZ1-E24-M | шт. | 1 | 38597.35
108 |  | Прайс из СД ОП | Силовой щиток с трехполюсным рубильником на вводе Sirco VM2 3X160А F, с 7-ю трехполюсными фидерами автом. S203P: В25-2шт., В32-1шт., В40-4шт. с 2-я дифференциальным автоматами: DS204 А-В40/0.03-1шт, DS202 А~В40/0.03-1шт. с дополнительной защитной шинкой заземления | шт. | 1 | 23257.29
109 |  | 64.4.02.03-0013 | Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG: АСМ1-C2WU3 | шт. | 1 | 21998.2
110 |  | 64.1.02.01-0053 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м3/час | шт. | 1 | 20453.73
111 |  | 64.1.03.03-0057 | Вентиляторы крышные общего назначения ВКР 10, электродвигатель мощностью 15 кВт | шт. | 1 | 15297.59
112 |  | 64.4.03.01-0002 | Установки вентиляционно-приточные типа: АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 1 | 12466.03
113 |  | 62.1.02.23-0022 | Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков) | шт. | 1 | 13675.08
114 |  | 69.3.01.02-0007 | Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм | шт. | 3 | 3575.06
115 |  | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты SKB3400110 1.1кВт | шт. | 2 | 5004.3
116 |  | Прайс из СД ОП | Силовой щиток с трехполюсным рубильником на вводе Sirco VMO 3Х32А F, с 4-ю трехполюсными фидерами автом. S203P: В16-2шт., С4-2шт. с 2-мя однополюсными фидерами автом. S203P: В16-2шт., С4-2шт. с 2-мя однополюсными фидерами автом. S201P: С10-2. с дополнительной защитной шинкой заземления | шт. | 1 | 7645.9
117 |  | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт. | 8 | 946.77
118 |  | 62.1.04.05-0019 | Реле напряжения: РН-154 УХЛ4 | шт. | 3 | 2318.56
119 |  | 61.2.07.11-0161 | Термостат комнатный 230V | шт. | 29 | 237.66
120 |  | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт. | 7 | 946.77
121 |  | Прайс из СД ОП | Преобразователь частоты SKB3400075 0.75кВт | шт. | 1 | 4845.81
122 |  | Прайс из СД ОП | Силовой щиток с трехполюсным рубильником на вводе Sirco VMO 3Х32А F, с 4-ю однополюсным фидерами автом. S201P С2-4шт, с 1-им трехполюсным автоматом S203P С4-1шт. с дополнительной защитной шинкой заземления | шт. | 1 | 4529.08
123 |  | Прайс из СД ОП | Силовой щиток с трехполюсным рубильником на вводе Sirco VMO 3Х32А F, с 7-ю однополюсным фидерами автом. S201P С1-7шт. с дополнительной защитной шинкой заземления | шт. | 1 | 4348.79
124 |  | 63.3.01.02-1002 | Электрообогреватель излучающего типа, тип исполнения-мобильный, мощность 0,75 кВт | шт. | 4 | 767.94
125 |  | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт. | 3 | 946.77
126 |  | 63.3.01.02-1000 | Электрообогреватель излучающего типа, тип исполнения-мобильный, мощность 0,5 кВт | шт. | 3 | 746.9
127 |  | 64.4.02.04-0001 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А | шт. | 3 | 679.31
128 |  | 63.3.01.02-0005 | Обогреватели электрические Noirot: Spot E-3 1500 Вт | шт. | 2 | 946.77
129 |  | 61.2.04.10-0013 | Пульт управления оператора, марка "ПУ-02" | шт. | 1 | 1576.99
130 |  | 62.1.04.01-0001 | Датчик-реле давления ДД-1,6 | шт. | 2 | 560.37
131 |  | 63.3.01.02-1016 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 2 кВт | шт. | 1 | 1073.02
132 |  | 63.4.03.01-0004 | Датчик температуры комнатный TG-R 430 | шт. | 0,3 | 3399
133 |  | 61.2.05.04-0021 | Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка) | шт. | 3 | 271.44
134 |  | 61.2.05.04-0021 | Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка) | шт. | 3 | 271.44
135 |  | 63.3.01.02-1008 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 1 кВт | шт. | 1 | 810.02
Материалы
136 |  | 14.2.02.11-0029 | Состав огнезащитный: ОФП-НВ-«ЭСКАЛИБУР» | кг | 9919 | 54
137 |  | 23.5.02.03-0118 | Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | т | 13.6663 | 31034.64
138 |  | 07.2.05.05-0081 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 540 | 307.41
139 |  | 05.4.01.03-0002 | Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные, толщина 100 мм | м2 | 778.4 | 206.75
140 |  | 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 12.896 | 11425.09
141 |  | 07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 11.8804 | 11255
142 |  | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 11.7106 | 10045
143 |  | 12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 65.548 | 1588.5
144 |  | 08.3.10.02-0001 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5, масса от 50 до 100 кг, сталь марка 16ХГ | т | 15.24 | 6789.36
145 |  | 07.2.07.12-0012 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 7.8769 | 10508
146 |  | 07.2.03.05-0031 | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг | т | 6.76 | 10586.62
147 |  | 08.3.11.01-0094 | Швеллеры № 40, марка стали Ст3сп | т | 10.5058 | 5751.7
148 |  | 05.1.06.12-0021 | Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат VТ, бетон B22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 57,7 кг | шт | 40 | 1465.1
149 |  | 04.1.02.05-0043 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 76.8023 | 665
150 |  | 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 608.6 | 70.5
151 |  | 04.3.02.03-0102 | Состав двухкомпонентный эпоксидный самовыравнивающийся для покрытия пола | т | 0.6954 | 59210
152 |  | 01.6.01.10-0001 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 712.8 | 53.81
153 |  | 20.3.03.04-0456 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 | шт. | 34 | 1074.23
154 |  | 11.3.02.01-0020 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м2 | м2 | 10.08 | 3520.48
155 |  | 04.3.02.09-0824 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 12.81 | 2500
156 |  | 11.3.02.01-0024 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 10.92 | 2910.02
157 |  | 08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 5.2883 | 5650
158 |  | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм | 100 шт | 48.69 | 585.1
159 |  | 23.5.01.09-0020 | Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1420 мм толщина стенки 15,7 мм (в заводской изоляции, трёхслойное наружное покрытие толщиной 3,5 мм из экструдированного полиэтилена) | т | 1.5726 | 18074.36
160 |  | 01.4.01.03-0113 | Долото трехшарошечное III 295.3 СЗ-ГВ R175 | шт | 0.4099 | 59706.18
161 |  | 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 2.8676 | 8014.15
162 |  | 15.1.02.18-0003 | Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 800 мм | шт. | 10.5137 | 2178.59
163 |  | 04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 27.68 | 790
164 |  | 07.1.01.01-0020 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт | 7 | 3104.96
165 |  | 07.2.05.02-0001 | Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей c покрытием полиэстер | м2 | 117.4 | 138.67
166 |  | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.971 | 15481
167 |  | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм | м2 | 560.28 | 25.3
168 |  | 05.1.05.01-0086 | Балки фундаментные ФБ 6-17, бетон B15, объем 0,60 м3, расход арматуры 36,60 кг | шт | 14 | 994.5
169 |  | 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II | м3 | 7.1 | 1611.84
170 |  | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60 | т | 6.184 | 1596
171 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость W6 | м3 | 14 | 697.26
172 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость бетона В30, W6, F150 | м3 | 13.68 | 697.26
173 |  | 20.3.03.07-0093 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | шт. | 13 | 731.64
174 |  | 05.2.03.01-0012 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | м3 | 12.01 | 765
175 |  | 06.2.05.03-0003 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм | м2 | 62.02 | 140.45
176 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 2.484 | 3390
177 |  | 12.2.03.08-0013 | Прокладки пробковые, размер 100х80х5 мм | м2 | 55.39 | 149.56
178 |  | 04.1.02.05-0031 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 9.109 | 900.35
179 |  | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0.9168 | 7956.21
180 |  | 504-0344 | Ящики управления, тип Я 5111 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 3 | 2411.6
181 |  | 401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 11.749 | 600
182 |  | 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 560.3 | 12.37
183 |  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 3.869 | 1752.6
184 |  | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.457 | 14312.87
185 |  | Прайс из СД ОП | Дверь стальная утепленная одностворчатая "Эконом" 1000*2100(h), с фурнитурой, с доводчиком и порогом, RAL | шт. | 4 | 1575.66
186 |  | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 119.6 | 51.8
187 |  | 101-3333 | Грунтовка «Ризопокс-1100» | т | 0.1391 | 44408
188 |  | 301-1531 | Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном | компл. | 1 | 6150
189 |  | 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 1.3493 | 4480.85
190 |  | 101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» | т | 0.3456 | 17183
191 |  | Прайс из СД ОП | Клапан огнезадерживающий с электроприводом КПУ-2 Д-Н-630-2*Ф1-BLF 230-CH | шт. | 3 | 1972.29
192 |  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 81.7226 | 72.32
193 |  | 301-8427 | Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт | шт. | 1 | 5836.81
194 |  | 101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 170.33 | 31.05
195 |  | 301-6708 | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС | шт. | 3 | 1738.86
196 |  | 103-2460 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 25 мм | 10 м | 61.71 | 79.23
197 |  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.3099 | 15620
198 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость W4 | м3 | 8.121 | 588.5
199 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный встраиваемый 45Вт( Кмат=6,63 - пересчет в цены 2000 г. - ФЕР - Респ.Карелия (г.Петрозаводск). (Письмо МР на 4 кв. 2013 г. № 21331-СД/10 от 12.11.13 г.)) | шт. | 6 | 795.43
200 |  | Прайс из СД ОП | Решетки металлические раздвижные размер 1200х1200(h), пофиль,15х15х1,5 мм, покрытие-термонапыление, цвет белый, петли, проушины под замок, крепеж. | шт. | 7 | 664.67
201 |  | 504-0343 | Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 2 | 2298.03
202 |  | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 8.301 | 542.4
203 |  | 301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 53.5 | 84.05
204 |  | 101-0862 | Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК | м2 | 396 | 11.07
205 |  | 301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 43.5 | 96.29
206 |  | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 19.95 | 207
207 |  | 204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 2.9083 | 1419.1
208 |  | Прайс из СД ОП | Устройство Дроппер с вентилятором для удаления выхлопных газов DPF-125-3 | шт | 1 | 4058.82
209 |  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.4278 | 9424
210 |  | 301-1805 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 36 | 105.48
211 |  | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 56 | 67.8
212 |  | 19.2.03.02-0101 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМН, размером 300х1000 мм | шт | 13 | 289.92
213 |  | 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 2.222 | 1631.22
214 |  | 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.5922 | 6100
215 |  | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.357 | 10045
216 |  | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 32 | 109.74
217 |  | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.3184 | 10749
218 |  | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 6.2258 | 548.3
219 |  | Прайс из СД ОП | Электропривод ASO-R08.F8Nm | шт. | 2 | 1702.84
220 |  | Прайс из СД ОП | Шумоглушитель ПШГ 500*300/1000-3*100М | шт. | 2 | 1635.93
221 |  | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 24.31 | 131.08
222 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный встраиваемый 45Вт | шт. | 4 | 795.43
223 |  | 12.1.01.05-0031 | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм | шт. | 21.8493 | 144.34
224 |  | 401-0012 | Бетон тяжелый, класс В35 (М450) | м3 | 3.264 | 963.73
225 |  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 28.084 | 112
226 |  | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.3054 | 10100
227 |  | 101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 143.03 | 21.05
228 |  | 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 7 | 428.27
229 |  | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 6.543 | 455.39
230 |  | 103-0459 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11.7 | 253.63
231 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный 24В с креплением на планке | шт. | 6 | 487
232 |  | 301-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 80 | 36.2
233 |  | 18.3.02.02-0012 | Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-320 | шт | 8 | 360.51
234 |  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 5.5479 | 519.8
235 |  | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 13.23 | 214.7
236 |  | 401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 4.692 | 600
237 |  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.42 | 6667
238 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость бетона В35, W6, F150 | м3 | 3.264 | 850.6
239 |  | Прайс из СД ОП | Короб TA-GN 200x60 | шт. | 28 | 98.19
240 |  | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 37.9 | 71.19
241 |  | 101-4368 | Клей плиточный «Юнис Гранит» | кг | 729.6 | 3.69
242 |  | 301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (д. 315 и д. 355мм) | м2 | 32 | 84.05
243 |  | 503-0707 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм | шт. | 205 | 13.01
244 |  | 301-2309 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 2 | 1332.41
245 |  | 301-1055 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. | 30 | 88.41
246 |  | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 200.8 | 13.08
247 |  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 411.84 | 6.2
248 |  | 301-8147 | Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 9.6 | 262.74
249 |  | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 202 | 12.3
250 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.2745 | 9040
251 |  | 301-2630 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм (200х150мм) | шт. | 8 | 300.86
252 |  | 301-5689 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм (RSK 355) | шт. | 3 | 798.14
253 |  | 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 86 | 27.07
254 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный встраиваемый 35Вт | шт. | 4 | 568.17
255 |  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.2913 | 7712
256 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный 56,5Вт встраиваемый | шт. | 2 | 1120.1
257 |  | Прайс из СД ОП | Вытяжной шланг повышенной прочности (+150С) d=125 Carflex Super EH-PV-125 | м | 7.5 | 295.67
258 |  | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм | м | 18.958 | 115.37
259 |  | 301-2640 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х1000 мм (700х1200мм) | шт. | 1 | 2179.8
260 |  | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.2188 | 9765
261 |  | 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 118.8 | 17.82
262 |  | 103-0576 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 2.1 | 1001.3
263 |  | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 435.14 | 4.82
264 |  | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 4.207 | 497
265 |  | 302-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 | 240
266 |  | 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 76.65 | 24.71
267 |  | 301-2639 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х800 мм (АРН 700х700) | шт. | 1 | 1859.72
268 |  | 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.9324 | 1980
269 |  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.2306 | 7997.23
270 |  | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 51.93 | 35.22
271 |  | 504-0289 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 2 | 904.87
272 |  | Прайс из СД ОП | Клапан огнезадерживающий с электроприводом КПУ-1 М-О-Н-355-2*Ф-BLF 230-CH-МПР | шт. | 1 | 1698.75
273 |  | Прайс из СД ОП | Клапан огнезадерживающий с электроприводом КПУ-1 Н-О-Н-315-2*Ф-BLF 230-CH-МПР | шт. | 1 | 1698.75
274 |  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2738 | 6102
275 |  | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 18 | 92.52
276 |  | 101-2472 | Растворитель марки № 646 | т | 0.1557 | 10465
277 |  | Прайс из СД ОП | Клапан огнезадерживающий с электроприводом КПУ-1 Н-О-Н-200-2*Ф-BLF 230-CH-МПР | шт. | 1 | 1624.61
278 |  | 103-2008 | Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 100 мм (90 град.) | шт. | 2 | 807.48
279 |  | 301-0478 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0.18 | 8814
280 |  | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0.1428 | 11000
281 |  | Прайс из СД ОП | Планка коньковая полукруглая 2,1 м LHP | шт. | 15.1905 | 100.98
282 |  | Прайс из СД ОП | Короб TA-GN 25x30 | шт. | 200 | 7.53
283 |  | 103-2458 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 16 мм | 10 м | 43.35 | 34.62
284 |  | 103-2461 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 32 мм | 10 м | 12.24 | 122.26
285 |  | 509-6919 | Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20 | шт. | 35 | 42.49
286 |  | 301-4995 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х300 | шт. | 2 | 739.43
287 |  | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 6.72 | 218.09
288 |  | 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 24 | 60.37
289 |  | 401-0092 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450) | м3 | 1.428 | 998.41
290 |  | 402-0008 | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 | м3 | 2.0037 | 711.5
291 |  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.1379 | 10315
292 |  | 103-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 15.3 | 92.16
293 |  | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.4721 | 2898.5
294 |  | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 47.3 | 28.25
295 |  | 301-6707 | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС | шт. | 1 | 1329.72
296 |  | 301-2634 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х500 мм | шт. | 2 | 659.4
297 |  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.7752 | 1700
298 |  | Прайс из СД ОП | Электропривод ASO-R03.F8Nm | шт. | 1 | 1277.13
299 |  | Прайс из СД ОП | Лестница 4,2м | шт. | 1.6905 | 751.84
300 |  | Прайс из СД ОП | Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 | шт | 3 | 422.54
301 |  | 301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (д. 315 мм) | м2 | 15 | 84.05
302 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость бетона В35, W6, F150 | м3 | 1.428 | 881.21
303 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный для промышленного освещения 16Вт (Кмат=6,63 - пересчет в цены 2000 г. - ФЕР - Респ.Карелия (г.Петрозаводск). (Письмо МР на 4 кв. 2013 г. № 21331-СД/10 от 12.11.13 г.)) | шт. | 3 | 405.83
304 |  | 509-1310 | Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4 | шт. | 1 | 1213.77
305 |  | 509-5146 | Переключатели малогабаритные ПМВ | шт. | 8 | 150.86
306 |  | 301-0008 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 | 1200
307 |  | 103-0560 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 1.4 | 851.29
308 |  | 302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1135.2
309 |  | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.432 | 2606.9
310 |  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 11 | 94.68
311 |  | 301-1222 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 13 | 80
312 |  | 301-6710 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400х200/1000 АРКТОС | шт. | 1 | 1022.87
313 |  | 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.1 | 10100
314 |  | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.1456 | 6800
315 |  | 101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 25.12 | 38.82
316 |  | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 26.713 | 35.53
317 |  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 40.7684 | 23.09
318 |  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 101.9182 | 9.04
319 |  | 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 4.579 | 200
320 |  | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.0903 | 10100
321 |  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.079 | 11500
322 |  | 301-2637 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 400х400 мм | шт. | 1 | 908.3
323 |  | 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 1.36 | 665
324 |  | 101-1929 | Болты анкерные | т | 0.0897 | 10068
325 |  | 101-2512 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 43.26 | 20.47
326 |  | 509-5220 | Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5 (прим.: ПГС 35-280, ПГС 35-900) | шт. | 50 | 17.62
327 |  | 509-2857 | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м | 33 | 26.11
328 |  | 104-1703 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | м3 | 1.545 | 556
329 |  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.649 | 517.9
330 |  | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.644 | 1320
331 |  | 101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0.1624 | 5230.01
332 |  | 301-4492 | Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм | шт. | 4 | 207.73
333 |  | 101-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм | т | 0.0541 | 15275.94
334 |  | 103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 6.06 | 136
335 |  | 301-5682 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм (RSK 400) | шт. | 1 | 808.58
336 |  | 509-0801 | Трос стальной | м | 65.1 | 12.03
337 |  | 503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 39 | 19.83
338 |  | 101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 8 | 94.68
339 |  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 117.7375 | 6.22
340 |  | 507-4432 | Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 5 | 145.8
341 |  | 301-5687 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко диаметром 250 мм ( RSK 160) | шт. | 1 | 704.39
342 |  | 101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 7 | 99.1
343 |  | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.358 | 510.4
344 |  | 301-7285 | Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 680.04
345 |  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 10.0468 | 67
346 |  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (петли) | компл. | 7 | 94.68
347 |  | 301-1201 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 8 | 82.57
348 |  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.134 | 4920
349 |  | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 43.26 | 15
350 |  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм | т | 0.5662 | 1117.47
351 |  | Прайс из СД ОП | Короб TA-GN 100x40 | шт. | 22 | 28.64
352 |  | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.1422 | 4316
353 |  | 204-0051 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм | т | 0.3506 | 1728.06
354 |  | 301-2630 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 2 | 300.86
355 |  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 58.6635 | 10.2
356 |  | Прайс из СД ОП | Газоприемная насадка MEN 125 -125 / SP | шт | 1 | 589.74
357 |  | 206-1367 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 1,8 м | шт. | 4 | 146.86
358 |  | Прайс из СД ОП | Крепления для лестниц на скат кровли, для лестницы 4,2м (7,1/4,2 = 1,69 шт.) | шт. | 1.6905 | 338.85
359 |  | 201-0807 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 69.53 | 8.06
360 |  | 301-4970 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х200 | шт. | 1 | 555.4
361 |  | 301-2615 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х200 мм (АМР 200х200) | шт. | 2 | 262.93
362 |  | 507-4422 | Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 5 | 100.94
363 |  | 204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.0716 | 6726.18
364 |  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0401 | 11978
365 |  | 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0137 | 35011
366 |  | 301-6282 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/100 мм | шт. | 14 | 33.51
367 |  | 301-6282 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/100 мм (0,069м2) | шт. | 14 | 33.51
368 |  | 301-6341 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/630 мм (1 м2) | шт. | 2 | 229.89
369 |  | 408-0143 | Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный | м3 | 8.322 | 54.95
370 |  | 101-2779 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | м | 44.58 | 10.11
371 |  | 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 112.672 | 3.93
372 |  | 301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (д. 400 мм) | м2 | 5.2 | 84.05
373 |  | 101-3661 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 3.969 | 110.11
374 |  | 507-4428 | Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 2 | 217.53
375 |  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0572 | 7590
376 |  | 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 3 | 143
377 |  | 301-2631 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм | шт. | 1 | 427.64
378 |  | Общ.указания к ФССЦ | Надбавка на водонепроницаемость бетона В15, W4, F150 | м3 | 0.7105 | 586.94
379 |  | 101-4501 | Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный | м2 | 4.5 | 90.36
380 |  | 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | 0.8767 | 463.3
381 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 405.4265 | 1
382 |  | 507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 15 | 27.02
383 |  | 204-0060 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | т | 0.023 | 17524.21
384 |  | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 5.75 | 66.82
385 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 гр. д. 315 (0,740м2) | шт. | 6 | 63.86
386 |  | 301-1789 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 4 | 93.52
387 |  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0481 | 7640
388 |  | 101-2143 | Краска | кг | 12.814 | 28.6
389 |  | Прайс из СД ОП | Напорный переходник для вентиляторов OL2-160/SP | шт | 1 | 364.25
390 |  | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 30 | 11.98
391 |  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 0.0095 | 37529.15
392 |  | 101-1757 | Ветошь | кг | 190.0342 | 1.82
393 |  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.2685 | 1287
394 |  | Прайс из СД ОП | Соединение на стык GAN | шт. | 14 | 24.42
395 |  | 301-1173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 24 | 14.2
396 |  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0771 | 4294
397 |  | 301-2025 | Блочки | шт. | 14 | 22.8
398 |  | 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1 | 318
399 |  | 301-4915 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм (переход 600х300/315) | м2 | 1.65 | 192.62
400 |  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 35 | 9.04
401 |  | 101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 0.0275 | 11300
402 |  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.2306 | 1336.85
403 |  | 101-2591 | Шпильки | шт. | 35 | 8.7
404 |  | 101-8052 | Пена монтажная | л | 6.464 | 46.86
405 |  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 24 | 12.6
406 |  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.3758 | 86
407 |  | Прайс из СД ОП | Вентилятор осевой PUNTO FILO MF120/5LL | компл. | 1 | 290.24
408 |  | 507-4423 | Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 3 | 96.48
409 |  | 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.427 | 665
410 |  | Прайс из СД ОП | Соединение на стык GAN | шт. | 100 | 2.8
411 |  | 101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 3.623 | 76.8
412 |  | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 4.812 | 57.63
413 |  | 101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0243 | 11397.1
414 |  | 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.18 | 1530
415 |  | Прайс из СД ОП | Вентилятор осевой PUNTO FILO MF100/4LL | компл. | 1 | 272.83
416 |  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 44.7915 | 6.09
417 |  | Прайс из СД ОП | Заглушка полукруглого конька LHPK | шт. | 2 | 134.13
418 |  | 101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.0521 | 5136
419 |  | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0253 | 10362
420 |  | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.0119 | 22020
421 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 гр. д. 630 (2,380 м2) | шт. | 1 | 259.56
422 |  | 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 37.39 | 6.91
423 |  | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 16.92 | 15.25
424 |  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0068 | 37900
425 |  | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 6 | 42.85
426 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 град. д. 315 (0,74м2) | шт. | 4 | 63.86
427 |  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2376 | 1056
428 |  | 507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 | 62.05
429 |  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.026 | 9420
430 |  | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 37.895 | 6.38
431 |  | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 14 | 16.8
432 |  | 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 32.22 | 7.2
433 |  | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 11.5 | 19.9
434 |  | 301-5821 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 250 мм | шт. | 1 | 226.87
435 |  | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 4.2044 | 52.86
436 |  | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 120 | 1.8
437 |  | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 6 | 35.71
438 |  | 101-0414 | Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 | т | 0.013 | 15707
439 |  | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 7 | 28.25
440 |  | 301-5820 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 200 мм | шт. | 1 | 193.02
441 |  | 301-4915 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм (переход 600х350/355) | м2 | 1 | 192.62
442 |  | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 7.207 | 26.41
443 |  | 509-3502 | Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2 | шт. | 2 | 94.92
444 |  | 301-1058 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм | шт. | 1 | 183.26
445 |  | 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0.0106 | 17183
446 |  | 301-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 2 | 90.7
447 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 315/315 (0,946м2) | шт. | 3 | 59.34
448 |  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.526 | 38.51
449 |  | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.015 | 11524
450 |  | 402-0071 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.019 | 9000
451 |  | 101-1758 | Винты самонарезающие 4,5х19 мм | т | 0.0068 | 25100
452 |  | 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 20 | 8.52
453 |  | 302-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 9 | 18.88
454 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 град. д. 355 (1,045м2) | шт. | 2 | 84.21
455 |  | 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.135 | 1242.2
456 |  | 411-0001 | Вода | м3 | 68.2526 | 2.44
457 |  | 302-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм | м | 1.996 | 80.8
458 |  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0358 | 4455.2
459 |  | 101-5827 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм | т | 0.003 | 52846.23
460 |  | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.263 | 600
461 |  | 301-3342 | Заглушки чугунные диаметром 100 мм | шт. | 2 | 77.76
462 |  | 101-1912 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм | шт. | 0.0404 | 3828.3
463 |  | 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 22.48 | 6.78
464 |  | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 23.368 | 6.41
465 |  | 206-1337 | Гребенка несущая | м | 7.3 | 20.47
466 |  | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 4.5 | 32.75
467 |  | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 7 | 20.24
468 |  | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 22 | 6.28
469 |  | 301-1057 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт. | 1 | 137.6
470 |  | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.0088 | 15323
471 |  | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 1 | 130
472 |  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0212 | 5989
473 |  | 301-0033 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 2 | 63
474 |  | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0.0173 | 7170.98
475 |  | 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.121 | 1010
476 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 355/315 (0,340м2) | шт. | 3 | 40.3
477 |  | 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0.087 | 1382.9
478 |  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0104 | 11255
479 |  | 103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 400 | 0.29
480 |  | 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 1157.5 | 0.1
481 |  | 509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 17 | 6.8
482 |  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.0253 | 4434.4
483 |  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.0075 | 14690
484 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 гр. д. 400 (1,045м2) | шт. | 1 | 109.36
485 |  | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 17.48 | 6.22
486 |  | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0188 | 5763
487 |  | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 389 | 0.27
488 |  | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 80 | 1.28
489 |  | 203-0499 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 32 | 3.2
490 |  | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 15.45 | 6.62
491 |  | 301-0572 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 1 | 101.7
492 |  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 17.76 | 5.71
493 |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 9.449 | 10.57
494 |  | 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.0148 | 6508.75
495 |  | 101-0311 | Каболка | т | 0.0032 | 30030
496 |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0077 | 12430
497 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 160/160 (0,284м2) | шт. | 4 | 23.28
498 |  | 301-6272 | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 315 мм (0,322м2) | шт. | 2 | 45.91
499 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0101 | 9040
500 |  | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2 | 45.4
501 |  | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 45
502 |  | 113-8025 | Эмаль маслостойкая | кг | 2.075 | 41.44
503 |  | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 54.23 | 1.58
504 |  | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 53.2 | 1.6
505 |  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0772 | 1100
506 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 гр. д. 355 (0,978м2) | шт. | 1 | 84.21
507 |  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0755 | 1100
508 |  | 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.055 | 1487.6
509 |  | 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.003 | 26499
510 |  | 101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 6.8 | 11.54
511 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 гр. д. 160 (0,25м2) | шт. | 3 | 26.08
512 |  | Прайс из СД ОП | Отвод 90 град. д. 160 (0,250м2) | шт. | 3 | 26.08
513 |  | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 7.481 | 10.26
514 |  | 301-1120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 | 75.2
515 |  | 103-1034 | Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм | шт. | 2 | 36.7
516 |  | 302-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4 | 18.03
517 |  | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 599.7 | 0.12
518 |  | 101-0409 | Краска для наружных работ коричневая | т | 0.004 | 17796.96
519 |  | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0387 | 1836
520 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 355/315 (0,978м2) | шт. | 1 | 68.54
521 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 355/355 (0,946м2) | шт. | 1 | 68.54
522 |  | 204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0.0309 | 2216.91
523 |  | 101-0136 | Дюбели | т | 0.003 | 22558
524 |  | 301-3341 | Заглушки чугунные диаметром 50 мм | шт. | 2 | 33.6
525 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 315/200 (0,207м2) | шт. | 2 | 32.99
526 |  | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 2.54 | 25.8
527 |  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.1965 | 9.04
528 |  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 5.602 | 11.5
529 |  | Прайс из СД ОП | Соединение на стык GAN | шт. | 11 | 5.84
530 |  | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0192 | 3219.2
531 |  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7.7534 | 7.95
532 |  | Прайс из СД ОП | Заглушка д. 160 (0,05м2) | шт. | 6 | 10.24
533 |  | 403-0447 | Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-П /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 28.58
534 |  | 101-1913 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт. | 0.126 | 452.4
535 |  | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.016 | 3450
536 |  | 301-6305 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/160 мм (0,101м2) | шт. | 1 | 54.6
537 |  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 14 | 3.9
538 |  | 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | шт. | 300 | 0.18
539 |  | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 4.11 | 13.08
540 |  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 1.0468 | 50.23
541 |  | 302-3238 | Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | 52
542 |  | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.0079 | 6513
543 |  | 301-0036 | Труба соединительная | шт. | 2 | 25
544 |  | 103-1020 | Тройники косые под 60 градусов диаметром 50х50 мм | шт. | 2 | 24.3
545 |  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 6.6831 | 7.03
546 |  | 301-6272 | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 315 мм (0,125м2) | шт. | 1 | 45.91
547 |  | 101-1874 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | т | 0.0051 | 8900
548 |  | 201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | м | 14.21 | 3.18
549 |  | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.4386 | 100
550 |  | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 25.34 | 1.73
551 |  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 87.36 | 0.5
552 |  | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 21.81
553 |  | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0029 | 14690
554 |  | 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.73 | 15.33
555 |  | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 14.499 | 2.7
556 |  | 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0141 | 2734.6
557 |  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0787 | 485.9
558 |  | 301-6292 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/100 мм | шт. | 1 | 37.85
559 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 355/250 (0,390м2) | шт. | 1 | 37.48
560 |  | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0021 | 17500
561 |  | 101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2.52 | 14.5
562 |  | 509-1443 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 5 | 7.28
563 |  | 301-3067 | Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 | м2 | 0.48 | 75
564 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 355/160 (0,420м2) | шт. | 1 | 35.69
565 |  | 103-1011 | Муфты надвижные диаметром 100 мм | шт. | 2 | 17.51
566 |  | 103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | шт. | 80 | 0.43
567 |  | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0016 | 20775
568 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 315/160 (0,200м2) | шт. | 1 | 32.73
569 |  | Прайс из СД ОП | Крестовина д. 160/160 (0,210м2) | шт. | 1 | 32.43
570 |  | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 0.0612 | 520
571 |  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0021 | 14830
572 |  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.002 | 15119
573 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 250/160 (0,427м2) | шт. | 1 | 30.2
574 |  | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 35.84 | 0.84
575 |  | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 2.163 | 13.82
576 |  | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0019 | 15707
577 |  | Прайс из СД ОП | Тройник д. 200/160 (0,346м2) | шт. | 1 | 26.34
578 |  | 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.0008 | 32830
579 |  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.7026 | 37.29
580 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 250/160 (0,160м2) | шт. | 1 | 25.54
581 |  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.4582 | 55.26
582 |  | 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0.0012 | 19800
583 |  | 101-0127 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 6 мм | т | 0.0006 | 39350.15
584 |  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0315 | 734.5
585 |  | 101-2534 | Костыль из квадратной стали | шт. | 2 | 11.5
586 |  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0026 | 8475
587 |  | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.041 | 528
588 |  | 301-6216 | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/100 мм (0,078м2) | шт. | 1 | 20.87
589 |  | Прайс из СД ОП | Переход д. 200/160 (0,120м2) | шт. | 1 | 20.09
590 |  | 103-0938 | Муфты надвижные диаметром 50 мм | шт. | 2 | 10
591 |  | Прайс из СД ОП | Заглушка д. 315 (0,14м2) | шт. | 1 | 19.69
592 |  | 102-0089 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.0166 | 1132.64
593 |  | 206-1339 | Подвес в комплекте | шт. | 5.11 | 3.66
594 |  | 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 0.309 | 58.56
595 |  | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 14 | 1.28
596 |  | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 14 | 1.28
597 |  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0013 | 12430
598 |  | 203-0516 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0.0061 | 2500
599 |  | 101-2218 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм | т | 0.0028 | 5325
600 |  | 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 2.163 | 6.2
601 |  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0234 | 558.33
602 |  | 509-1792 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 2 | 6.5
603 |  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0013 | 9661.5
604 |  | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4005 | 30.4
605 |  | 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0114 | 1056
606 |  | 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0.0008 | 14969.51
607 |  | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 573.2 | 0.02
608 |  | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 5650
609 |  | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 1 | 10.96
610 |  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0006 | 16950
611 |  | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 16 | 0.63
612 |  | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 16 | 0.63
613 |  | 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.002 | 5040
614 |  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0135 | 729.98
615 |  | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0209 | 458
616 |  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0011 | 8475
617 |  | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 1.236 | 7.46
618 |  | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 15255
619 |  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0008 | 10200
620 |  | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0016 | 5000
621 |  | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0047 | 1695
622 |  | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.8 | 9.61
623 |  | 113-0312 | Графит измельченный | т | 0.0021 | 3622.8
624 |  | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0005 | 13560
625 |  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0002 | 33180
626 |  | 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 3.6 | 1.8
627 |  | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 0.036 | 172.8
628 |  | 301-0035 | Прочистка для газохода | шт. | 1 | 6.2
629 |  | 101-2040 | Шайбы стальные | т | 0.0006 | 10208
630 |  | 101-2041 | Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.21 | 27.72
631 |  | 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.007 | 770
632 |  | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.144 | 35.7
633 |  | 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 0.8291 | 6.08
634 |  | 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.002 | 2200
635 |  | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 25.65 | 0.17
636 |  | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 47.28 | 0.08
637 |  | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.0003 | 12430
638 |  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.029 | 120
639 |  | 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0.0003 | 11350
640 |  | 103-1142 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х15 мм | 10 шт. | 0.1 | 33.39
641 |  | 101-2356 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0.0001 | 32123.15
642 |  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.0001 | 29800
643 |  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.0057 | 412
644 |  | 101-1014 | Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс | т | 0.0005 | 4669.23
645 |  | 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0003 | 7716.7
646 |  | 101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0.0002 | 11350
647 |  | 402-0018 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0.0015 | 1470
648 |  | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0018 | 1155
649 |  | 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 0.8 | 2
650 |  | 201-0798 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0.0045 | 346
651 |  | 101-3591 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 0.0752 | 19.1
652 |  | 101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0.0001 | 12430
653 |  | 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0.0001 | 12330
654 |  | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.08 | 13.56
655 |  | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.1176 | 8.09
656 |  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.026 | 32.6
657 |  | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.012 | 44.97
658 |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.012 | 35.63
659 |  | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 133.05
660 |  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0007 | 74.58
661 |  | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0203 | 2.15
662 |  | 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0.088 | 0.2
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж здания РПБ.
Единица измерения — 1 м2
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Демонтаж здания РПБ.
Единица измерения — 1 м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,6) | чел.-ч. |  | 9.18 | 161895.59
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" (с коэффициентом на демонтаж 0,7) | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.21.22-021 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования, 3,2 м3/ч | маш.-ч | 613.37 | 155.8
4 | 91.06.09-011 | Люльки | маш.-ч | 808.4 | 53.87
5 | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 89.53 | 290.01
6 | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4 т | маш.-ч | 83.16 | 219.82
7 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 208.87 | 65.71
8 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 82.09 | 120.04
9 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 81.32 | 111.99
10 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 70.59 | 96.89
11 | 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 12.06 | 533.27
12 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 620.96 | 8.1
Итого основные машины и механизмы
Итого основные машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
13 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 48.45 | 86.4
14 | 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.час | 23.8 | 175.56
15 | 110501 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 134.82 | 26.5
16 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 264.99 | 12.31
17 | 270301 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.час | 83.58 | 32.71
18 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 15.52 | 134.65
19 | 330901 | Ножницы электрические | маш.час | 44.85 | 33.59
20 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 48.08 | 30
21 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 14.82 | 90
22 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 9.36 | 120.52
23 | 101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.час | 83.16 | 9.73
24 | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 55.58 | 14
25 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.час | 2.28 | 312.21
26 | 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.час | 85.17 | 8.2
27 | 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 6.79 | 94.05
28 | 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 5.5 | 115.4
29 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 5.62 | 100
30 | 110221 | Автобетононасосы: производительность 160 м3/ч | маш.-ч | 0.566 | 978.63
31 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.09 | 107.3
32 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 5.99 | 89.99
33 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 13.39 | 31.26
34 | 140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т | маш.час | 9.81 | 35
35 | 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 51.17 | 6.66
36 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 42.57 | 6.82
37 | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.час | 21.34 | 12.39
38 | 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 82.97 | 3.12
39 | 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.час | 7.08 | 34.09
40 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.66 | 127.82
41 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 1.36 | 152.5
42 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 167.29 | 1.2
43 | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 56.85 | 3.28
44 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 25.99 | 6.7
45 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 57.48 | 3
46 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 33.05 | 5.13
47 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 86.26 | 1.95
48 | 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.час | 1.5 | 90.4
49 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 8.55 | 15.4
50 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 54.08 | 2.08
51 | 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.час | 69.54 | 1.5
52 | 110221 | Автобетононасосы: производительность 160 м3/ч (см.тех.часть к сб. ФЕР6 п.1.6.40, 556-ПОС3) | маш.-ч | 0.0875 | 978.63
53 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0.76 | 87.49
54 | 101208 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 8.5 | 7.77
55 | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.час | 1.68 | 34.55
56 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 0.78 | 60
57 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 62.3 | 0.5
58 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 16.19 | 1.9
59 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 4.3 | 6.9
60 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 38.41 | 0.55
61 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.66 | 12
62 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 11.68 | 1.7
63 | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 0.32 | 29.67
64 | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 3.39 | 2.16
65 | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.час | 4.79 | 0.95
66 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.час | 1.33 | 3.27
67 | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.93 | 2.99
68 | 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.час | 0.02 | 83.43
69 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 1.72 | 0.9
70 | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.час | 0.01 | 88.01
71 | 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.час | 0.77 | 1.11
72 | 331002 | Станок сверлильный | маш.час | 0.2 | 2.36
73 | 339904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.час | 0.03 | 9.97
74 | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.час | 0.01 | 27.66
Итого прочие машины и механизмы
Итого прочие машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 0%
ИТОГО ПО РМ
ИТОГО ПО РМ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Накладные расходы
Накладные расходы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Сметная прибыль
Сметная прибыль (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Итого СМР (с НР и СП) (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | м2 | 363.6
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Здания РПБ.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 м2
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
М7-04 | УНЦ на демонтаж зданий и сооружений
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31