## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
Сопоставимый уровень цен: 3 кв. 2013 г.
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 330 Василеостровская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Санкт-Петербург
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Реактор шунтирующий 3ф неуправляемый мощностью 75 Мвар, 220 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв. 2013 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2013 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2013 г:
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2077.52
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1126.73 | 9.62
2 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 268.64 | 8.86
3 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 164.37 | 8.53
4 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 110.69 | 10.94
5 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 99.6 | 8.74
6 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 84.78 | 8.38
7 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 62.09 | 9.4
8 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 65.86 | 8.31
9 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 28.42 | 9.18
10 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 20.91 | 9.76
11 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 22.68 | 7.8
12 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 15 | 9.51
13 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 3.01 | 9.07
14 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 2.23 | 8.97
15 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 2.18 | 8.46
16 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 0.33 | 10.65
Затраты труда машинистов
17 |  | 2 | Затраты труда машинистов(справочно) | чел.-ч | 172.88 |  | 2276.44
Машины и механизмы
18 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 62.88 | 111.99
19 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 47.11 | 90
20 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 58.76 | 38.87
21 |  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 52.15 | 38.65
22 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 21.46 | 65.71
23 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 14.54 | 74.24
24 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 10.2 | 86.4
25 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 6.88 | 96.89
26 |  | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 27 | 13.49
27 |  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 57.7 | 6.28
28 |  | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 4.64 | 77.03
29 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 40.85 | 8.1
30 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2.27 | 89.99
31 |  | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 8.28 | 20
32 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 4.14 | 27.11
33 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.88 | 74.61
34 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 4.26 | 14
35 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 1.95 | 29.6
36 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 1.8 | 30
37 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 25.75 | 1.9
38 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.48 | 85.84
39 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 41.39 | 0.9
40 |  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 5.45 | 3.82
41 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 22.01 | 0.9
42 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 9.05 | 1.82
43 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.9 | 12.31
44 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 17.21 | 0.55
45 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.42 | 1.2
46 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 6.17 | 0.5
47 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 31.26
48 |  | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 0.63 | 2.7
49 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.01 | 120.24
50 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.14 | 6.82
Оборудование
51 |  | Прайс из СД ОП | Шунтирующий реактор масляный трехфазный мощностью 75 Мвар напряжением 220 кВ | компл | 1 | 14561528.95
Материалы
52 |  | 04.1.02.05-0028 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс в22,5 (м300) | м3 | 58.6253 | 738.56
53 |  | 08.4.03.03-0034 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1.48 | 7956.21
54 |  | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.921 | 8102.64
55 |  | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс в7,5 (м100) | м3 | 12,85 | 560
56 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.7871 | 7712
57 |  | 25.1.05.05-0063 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип р-50, марка стали м74 | м | 23.8 | 236.5
58 |  | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.47 | 7997.23
59 |  | 07.2.07.12-0019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.465 | 8060
60 |  | 14.5.01.11-0212 | Герметик марки: 51-Г-10 | кг | 62.56 | 37.8
61 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.041 | 53400
62 |  | 04.3.02.09-0703 | Смесь быстротвердеющая на цементной основе "плитонит-аквабарьер гидростоп" (акватрон расход 0,8 кг на 1 м2 на один слой) | т | 0.16 | 7562.7
63 |  | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 0.1203 | 9743.43
64 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.114 | 10045
65 |  | 01.7.07.14-0001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 63.24 | 17.82
66 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.1 | 10100
67 |  | 25.1.05.02-0062 | Подкладки раздельного скрепления кб-65 для рельсов типа р-75, р-65 и кб-50 для рельсов типа р-50 (сверх учтенных в расценке) | т | 0.2021 | 4679.74
68 |  | 23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6.6 | 122.86
69 |  | 19.2.03.09-0011 | Решетки для приямков стальные | т | 0.094 | 7932.6
70 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестницы Л-1) | т | 0.094 | 7571
71 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0228 | 30090
72 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 62.56 | 9.04
73 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 9.2634 | 57.63
74 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм | т | 0.06 | 7418.82
75 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.3876 | 1056
76 |  | 25.1.05.01-0012 | Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления | т | 0.096 | 3824.28
77 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 9.9917 | 35.53
78 |  | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 8 мм | т | 0.05 | 6780
79 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0322 | 9424
80 |  | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.024 | 11549
81 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.1 | 2606.9
82 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0274 | 9040.01
83 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0235 | 10315.01
84 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0182 | 11978
85 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 3 | 68.05
86 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0342 | 5763
87 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 196.32 | 1
88 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 0.64 | 266.67
89 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 39.4745 | 3.62
90 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 1.94 | 50
91 |  | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в15 (м200) | м3 | 0.1428 | 665
92 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 13.8948 | 6.22
93 |  | 01.7.15.02-0071 | Болты распорные мр 12х100 | шт | 16 | 5.28
94 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.11 | 684
95 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.94 | 79.1
96 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.05 | 1383.1
97 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.1158 | 558.33
98 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.119 | 519.8
99 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0076 | 6667
100 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.8 | 63
101 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.0385 | 6.09
102 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 6.67 | 6.4
103 |  | 24.2.05.01-0003 | Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200 | м | 0.9 | 47.11
104 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0306 | 1287
105 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0354 | 1100
106 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.0705 | 497
107 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0056 | 5989
108 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0074 | 4455.2
109 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0036 | 8475
110 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.34 | 10.57
111 |  | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0014 | 15707
112 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0015 | 14312.87
113 |  | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.0008 | 22050
114 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7.0972 | 2.44
115 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.018 | 734.5
116 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0043 | 1820
117 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0005 | 15620
118 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.28 | 25.8
119 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 47.57
120 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0004 | 17500
121 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.07 | 94
122 |  | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая | т | 0.0002 | 29470.1
123 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
124 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0005 | 9420
125 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0004 | 10749
126 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0005 | 7826.9
127 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12 | 28.6
128 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0601 | 38.51
129 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1.25 | 1.82
130 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.075 | 28.05
131 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0002 | 4920
132 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | 7640
133 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0001 | 1700
134 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0018 | 50.24
135 |  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0059 | 2.15
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
Единица измерения — 1 Мвар
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 401051.15
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.Р. Маркова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
Единица измерения — 1 ед
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,7) | чел.-ч. |  | 9.29
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 172.88 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 62.88 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 47.11 | 90
5 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 58.76 | 38.87
6 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 52.15 | 38.65
7 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 21.46 | 65.71
8 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 14.54 | 74.24
9 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 10.2 | 86.4
Итого основные машины и механизмы
10 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 6.88 | 96.89
11 | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 27 | 13.49
12 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 57.7 | 6.28
13 | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 4.64 | 77.03
14 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 40.85 | 8.1
15 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2.27 | 89.99
16 | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 8.28 | 20
17 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 4.14 | 27.11
18 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.88 | 74.61
19 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 4.26 | 14
20 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 1.95 | 29.6
21 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 1.8 | 30
22 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 25.75 | 1.9
23 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.48 | 85.84
24 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 41.39 | 0.9
25 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 5.45 | 3.82
26 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 22.01 | 0.9
27 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 9.05 | 1.82
28 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.9 | 12.31
29 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 17.21 | 0.55
30 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.42 | 1.2
31 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 6.17 | 0.5
32 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 31.26
33 | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 0.63 | 2.7
34 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.01 | 120.24
35 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.14 | 6.82
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
36 | БЦ.21.22 | Шунтирующий реактор масляный трехфазный мощностью 75 Мвар напряжением 220 кВ | компл | 1 |  |  |  | 140000000
Итого основное оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
37 | 04.1.02.05-0028 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс в22,5 (м300) | м3 | 58.6253 | 738.56
38 | 08.4.03.03-0034 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1.48 | 7956.21
39 | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 8102.64
40 | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс в7,5 (м100) | м3 | 12,85 | 560
41 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  | 7712
42 | 25.1.05.05-0063 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип р-50, марка стали м74 | м | 23.8 | 236.5
43 | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.47 | 7997.23
44 | 07.2.07.12-0019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.465 | 8060
45 | 14.5.01.11-0212 | Герметик марки: 51-Г-10 | кг | 62.56 | 37.8
46 | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.041 | 53400
Итого основные материалы
47 | 04.3.02.09-0703 | Смесь быстротвердеющая на цементной основе "плитонит-аквабарьер гидростоп" (акватрон расход 0,8 кг на 1 м2 на один слой) | т | 0.16 | 7562.7
48 | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т |  | 9743.43
49 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.114 | 10045
50 | 01.7.07.14-0001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 63.24 | 17.82
51 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.1 | 10100
52 | 25.1.05.02-0062 | Подкладки раздельного скрепления кб-65 для рельсов типа р-75, р-65 и кб-50 для рельсов типа р-50 (сверх учтенных в расценке) | т |  | 4679.74
53 | 23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6.6 | 122.86
54 | 19.2.03.09-0011 | Решетки для приямков стальные | т | 0.094 | 7932.6
55 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестницы Л-1) | т | 0.094 | 7571
56 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0228 | 30090
57 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 62.56 | 9.04
58 | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 9.2634 | 57.63
59 | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм | т | 0.06 | 7418.82
60 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.3876 | 1056
61 | 25.1.05.01-0012 | Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления | т |  | 3824.28
62 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 9.9917 | 35.53
63 | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 8 мм | т | 0.05 | 6780
64 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0322 | 9424
65 | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.024 | 11549
66 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.1 | 2606.9
67 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | 9040.01
68 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0235 | 10315.01
69 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0182 | 11978
70 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 3 | 68.05
71 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0342 | 5763
72 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 196.32 | 1
73 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 0.64 | 266.67
74 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 39.4745 | 3.62
75 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 1.94 | 50
76 | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в15 (м200) | м3 | 0.1428 | 665
77 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 13.8948 | 6.22
78 | 01.7.15.02-0071 | Болты распорные мр 12х100 | шт | 16 | 5.28
79 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.11 | 684
80 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.94 | 79.1
81 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.05 | 1383.1
82 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.1158 | 558.33
83 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.119 | 519.8
84 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0076 | 6667
85 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.8 | 63
86 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.0385 | 6.09
87 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 6.67 | 6.4
88 | 24.2.05.01-0003 | Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200 | м | 0.9 | 47.11
89 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0306 | 1287
90 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0354 | 1100
91 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.0705 | 497
92 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0056 | 5989
93 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0074 | 4455.2
94 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0036 | 8475
95 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.34 | 10.57
96 | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0014 | 15707
97 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0015 | 14312.87
98 | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.0008 | 22050
99 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7.0972 | 2.44
100 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.018 | 734.5
101 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0043 | 1820
102 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0005 | 15620
103 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.28 | 25.8
104 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 47.57
105 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0004 | 17500
106 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.07 | 94
107 | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая | т | 0.0002 | 29470.1
108 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
109 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0005 | 9420
110 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0004 | 10749
111 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0005 | 7826.9
112 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12 | 28.6
113 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0601 | 38.51
114 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1.25 | 1.82
115 | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.075 | 28.05
116 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0002 | 4920
117 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | 7640
118 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0001 | 1700
119 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0018 | 50.24
120 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0059 | 2.15
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 23308
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 15336
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ед | 1
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 220кВ мощность 75-78 Мвар ШР
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Р4-11-2 | УНЦ КРМ 110 - 750 кВ
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.7 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.293 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31